表 C.1.3  河南省夏热冬冷地区甲类公共建筑 建筑专业 节能设计表
	条文号
	围护结构部位
	限值（标准指标）
	设计值
	建筑层数（地上/地下）
	5/2

	3.2.4
	单一立面外窗（含透光幕墙）透光材料的可见光透射比
	窗墙面积比＜0.4
	≥0.6
	东n： 0.80    南n：0.80
西n：0.80    北n：0.80
	建筑面积 （m2）（地上/地下）
	5293.65/5202.00

	
	
	窗墙面积比≥0.4
	≥0.4
	
	外墙墙体材料
及选用的外墙保温体系
	外墙构造一，280 mm

	3.2.7
	屋顶透光部分面积与

屋顶总面积之比M
	20%
	0.00
	
	

	3.2.8
	单一立面外窗（含透光幕墙）可开启扇有效通风换气面积
	不宜小于房间外窗所在外墙面积的10%
	0.01
	3.3.4
	冬季室内计算温度（℃）
	

	3.3.5
	外窗的气密性等级
(GB/T 7106-2008)
	≥10层
	≥7级
	－
	
	冬季室外计算温度（℃）
	

	
	
	＜10层 
	≥6级
	6
	
	室内空气露点温度（℃）
	10.12

	3.3.6
	建筑幕墙的气密性等级
（GB/T 21086-2007）
	≥3级
	－
	
	屋面、外墙、地下室等各部位中各自最不利热桥部位内表面温度（℃）
	屋面
	

	3.3.7
	建筑入口大堂采用全玻幕墙时，非中空玻璃的面积占同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）的比例
	≤15%
	东向：0.00
西向：0.00
南向：0.00
北向：0.00
	
	
	外墙
	

	
	
	
	
	
	
	地下室
	

	
	
	
	
	
	
	其他
	

	3.3.1
	围护结构部位
	限值（标准指标）
	设计值
	保温层材料、厚度、燃烧性能等级
	保温材料导热系数、
蓄热系数及修正系数

	屋面
	围护结构热惰性指标D≤2.5
	传热系数
K

[W/（m2.K）]
	≤0.40
	－
	－,－mm
	－
	－
	—

	
	围护结构热惰性指标D＞2.5
	
	≤0.50
	0.77
	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）,20mm
	0.030
	0.340
	1.20

	外墙（含非透光幕墙）
	围护结构热惰性指标D≤2.5
	
	≤0.60
	－
	－,－mm
	－
	－
	－

	
	围护结构热惰性指标D＞2.5
	
	≤0.80
	1.24
	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）,20mm
	0.030
	0.340
	1.20

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	
	≤0.70
	－
	—,—mm
	
	
	

	单一立面外窗（含透光幕墙）
	立面
	窗墙面积比（简称CW）
	传热系数K
 [W/（m2.K）]
	太阳得热系数SHGC （东、南、西向/北向）
	传热系数K
 [W/（m2.K）]
	太阳得热系数SHGC
	窗框材料及窗玻璃品种、规格，中空玻璃露点

	
	东n
、
南n
、
西n
、
北n

	(比值)CW ≤0.20
	≤3.5
	——
	东：3.90
南：－
西：3.90
北：3.90
	——
	12A钢铝单框双玻窗（平均）

	
	
	(比值)0.20＜CW ≤0.30
	≤3.0
	≤0.44/0.48
	东：－
南：3.90
西：－
北：－
	东：－
南：0.65
西：－
北：－
	

	
	
	(比值)0.30＜CW ≤0.40
	≤2.6
	≤0.40/0.44
	东：－
南：－
西：－
北：－
	东：－
南：－
西：－
北：－
	

	
	
	(比值)0.40＜CW ≤0.50
	≤2.4
	≤0.35/0.40
	东：－
南：－
西：－
北：－
	东：－
南：－
西：－
北：－
	

	
	
	(比值)0.50＜CW ≤0.60
	≤2.2
	≤0.35/0.40
	东：－
南：－
西：－
北：－
	东：－
南：－
西：－
北：－
	

	
	
	(比值)0.60＜CW ≤0.70
	≤2.2
	≤0.30/0.35
	东：－
南：－
西：－
北：－
	东：－
南：－
西：－
北：－
	

	
	
	(比值)0.70＜CW ≤0.80
	≤2.0
	≤0.26/0.35
	东：－
南：－
西：－
北：－
	东：－
南：－
西：－
北：－
	

	
	
	(比值)CW＞0.8
	≤1.8
	≤0.24/0.30
	东：－
南：－
西：－
北：－
	东：－
南：－
西：－
北：－
	

	屋顶透光部分

（透光部分面积比例≤20%）
	≤2.6
	≤0.30
	－
	－
	

	是否符合标准规定性指标要求      是 (    否 ( （如果不符合，须填写以下内容；如果符合，以下内容可不填写）

	3.4.1
	围护结构部位
	限值（标准指标）
	设计值
	3.4.2
	全年供暖和空调总耗电量

	
	
	传热系数K

[W/（m2.K）]
	太阳得热系数 

SHGC
	传热系数K
 [W/（m2.K）]
	太阳得热系数SHGC
	权衡计算结果
	参照建筑（kWh/m2）
	设计建筑（kWh/m2）

	权衡判断基本要求
	屋面
	≤0.7
	——
	0.77
	——
	
	38.48
	40.99

	
	外墙（含非透光幕墙）
	≤1.0
	——
	1.24
	——
	权衡判断结论
	设计建筑的围护结构

热工性能合格

	
	外窗（含透光幕墙）
	0.40＜CW≤0.70
	≤3.0
	≤0.44
	东：－
南：－
西：－
北：－
	东：－
南：－
西：－
北：－
	
	

	
	
	CW＞0.7
	≤2.6
	
	东：－
南：－
西：－
北：－
	
	
	

	


