9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。 | 12 | 12 |

2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：（kgCO2eq）

建筑固有的碳排放量（建材运输）：  （kgCO2/km）

建筑施工阶段碳排放量：   （kgCO2/m2）

建筑运行阶段减排量：     （kgCO2/m2）

单位面积年碳排放量：    （kgCO2/m2·a）

简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。

- 提高能效：通过优化建筑设计，加强建筑绝缘和隔热措施，以及安装高效设备和系统等方式，提高建筑的能效，减少能源消耗和碳排放。 - 推广低碳建筑材料：选择使用低碳建筑材料，如可再生材料、低碳水泥和其他环保替代品，减少材料生产和使用过程中的碳排放。 - 引入绿色认证和标准：建筑行业可以引入绿色认证和标准，鼓励建筑企业和业主采用可持续发展的建筑设计和施工方法，推动低碳建筑的发展。 - 发展绿色建筑：绿色建筑强调在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。这包括被动节能和主动节能两种策略，被动节能主要通过建筑设计和材料选择来降低能耗，而主动节能则依赖于高效能的设备和技术。 - 强化政策支持：政府可以出台相关政策和法规，如提供减税优惠、补贴和奖励等，推动建筑行业积极采取降低碳排放量的措施。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）碳排放计算分析报告；

2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。

实际提交材料：