绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 巫溪县大溪乡平槽村民宿设计
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★
中国城市科学研究会绿色建筑研究中心   V2.0.1
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高10%或负荷降低10%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	否

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	89.0
	78.0
	187.0
	84.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=103.8
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地安全
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构
	/
	√

	
	4.1.3
	外部设施
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部非结构构件
	/
	√

	
	4.1.5
	外门窗性能
	/
	√

	
	4.1.6
	防水防潮
	/
	√

	
	4.1.7
	满足紧急疏散要求
	/
	√

	
	4.1.8
	安全防护标识系统
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	提高抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	配件安全性
	10
	10

	
	4.2.4
	地面防滑设置
	10
	10

	
	4.2.5
	人车分流及交通照明
	8
	8

	
	4.2.6
	建筑适变性
	18
	18

	
	4.2.7
	部品部件耐久性
	10
	10

	
	4.2.8
	结构材料耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	装饰装修材料耐久性
	9
	9

	合计
	
	
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 

一、建筑结构

1. 选用合适的结构体系：根据乡村民宿的设计要求和地形条件，选择适当的结构体系，如框架结构、砖混结构或木结构等。确保结构体系稳定、可靠，并符合当地建筑规范和标准。

2. 地基处理：进行地质勘察，了解地基的承载力和稳定性。根据勘察结果，采取相应的地基处理措施，如桩基、扩大基础等，确保建筑物基础稳固。

3. 抗震设计：考虑乡村地区的地震活动情况，进行抗震设计。采用抗震构件、加强节点连接等措施，提高建筑物的抗震性能。

二、外墙

1. 材料选择：选用耐久性好、抗风化能力强的外墙材料，如石材、瓷砖、外墙涂料等。避免使用易老化、易褪色的材料。

2. 防水处理：在外墙施工过程中，确保防水层的完整性和有效性。采用防水涂料、防水卷材等材料，防止外墙渗漏。

3. 保温设计：根据当地气候条件和节能要求，设计合适的外墙保温系统。可采用外墙保温板、保温砂浆等材料，提高外墙的保温性能。

三、门窗幕墙

1. 门窗选型：选用质量可靠、密封性能好的门窗产品。考虑使用断桥铝窗、塑钢窗等节能门窗，提高建筑物的保温隔热性能。

2. 幕墙设计：如采用幕墙结构，应确保幕墙的稳固性和安全性。采用合适的幕墙材料，如玻璃、铝板等，并加强幕墙与主体结构的连接。

3. 防水密封：在门窗和幕墙的安装过程中，注意防水密封处理。使用防水密封胶、密封条等材料，确保门窗和幕墙的防水性能。

四、外保温

1. 材料选择：选用保温性能良好、耐久性强的外保温材料，如聚苯乙烯泡沫板、岩棉板等。

2. 施工质量控制：确保外保温材料在施工过程中粘贴牢固、平整，无空鼓、裂缝等缺陷。加强保温材料与墙体之间的连接，防止保温层脱落。

3. 防火措施：考虑外保温材料的防火性能，选用具有阻燃性能的材料。同时，在保温层外侧设置防火隔离带或防火保护层，提高建筑物的防火安全性。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 

一、非结构件连接

1. 隔断与隔墙：民宿内部可能采用轻质隔断或隔墙来划分空间，这些非承重构件应牢固连接至地板和天花板，确保稳定性。常用的连接方式包括使用金属连接件或木框架进行固定。

2. 吊顶与天花板：吊顶系统应稳固安装在楼板结构上，可采用吊顶龙骨和吊顶板材的组合。吊顶板材与龙骨之间通过专用连接件连接，确保吊顶平整、无晃动。

3. 地板与地面覆盖物：地板材料（如木地板、瓷砖等）应平整铺设在地面基层上，采用合适的粘合剂或连接方式（如锁扣连接）固定。地面覆盖物（如地毯）应牢固粘贴或固定在地板上，防止滑动或起皱。

二、设备连接

1. 给排水设备：水管、排水管等应按规定进行连接，采用专用接头和密封材料确保连接处不漏水。卫生设备（如马桶、洗手盆等）应稳固安装在指定位置，与水管连接紧密。

2. 电气设备：电线、电缆应按规定进行布线，采用专用电缆夹或固定件固定在墙体或吊顶内。开关、插座等电气设备应牢固安装在墙面上，并与电线连接牢固，确保电气安全。

3. 空调与通风设备：空调机组、通风管道等应按规定进行安装和连接，确保空气流通和温度调节效果。连接处应采用密封材料进行处理，防止漏风或漏水。

三、附属设施连接

1. 家具与固定装置：家具（如床、柜子等）应平稳放置在地面上，必要时可采用固定件与地面或墙体连接，防止倾倒。固定装置（如挂钩、置物架等）应牢固安装在墙面或天花板上，确保承重和稳定性。

2. 装饰与照明：装饰品应合理布置并稳固放置在指定位置，避免脱落或损坏。照明设备（如灯具、吊灯等）应按规定进行安装，确保照明效果和安全性能

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

  

2 评价要点 

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。 

	 

一、外门窗牢靠性

外门窗的牢靠性主要体现在其结构设计和材料选用上。首先，门窗的框架应采用坚固耐用的材料，如断桥铝或优质木材，以确保其具备足够的承载能力。其次，门窗的五金配件，如锁具、合页等，应选用质量可靠、操作便捷的产品，以确保门窗的开关灵活且牢固稳定。此外，门窗的安装质量也至关重要，必须严格按照规范进行，确保门窗与墙体之间的连接牢固可靠。

二、抗风压性能

乡村地区的风力可能较大，因此外门窗的抗风压性能尤为重要。在门窗设计过程中，应根据当地的风力条件进行合理选型，确保门窗能够承受一定级别的风压。同时，门窗的密封性能也是影响抗风压性能的关键因素之一。通过采用优质的密封材料和先进的密封技术，可以有效提高门窗的密封性，减少风压对室内环境的影响。

三、水密性能

水密性能是指门窗在雨水天气下防止雨水渗漏的能力。为确保外门窗具备良好的水密性能，首先应选择具有防水功能的门窗材料和密封材料。其次，在门窗的设计和安装过程中，应充分考虑排水问题，确保雨水能够顺畅排出，避免积水现象的发生。此外，定期对门窗进行维护和保养也是保持其水密性能的重要措施之一。

​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件； 

2 ）施工工法说明文件； 

3 ） 门窗水密、抗风压性能检测报告； 

4 门窗维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 

一、地面构造

1. 材料选择：卫生间和浴室的地面应选用防滑、防水、易清洁的材料，如防滑地砖或防水地板。这些材料不仅具有良好的防滑性能，还能有效防止水分渗透，确保使用安全。

2. 排水设计：地面应设计合理的排水坡度，确保水分能够迅速排入地漏。地漏应选用防臭、易清洁的款式，以维持卫生间的清洁和舒适。

3. 防潮处理：在地面下方设置防潮层，以隔离地下水汽对室内环境的影响。防潮层可采用防水涂料、防水卷材等材料进行铺设。

二、墙面构造

1. 材料选择：墙面材料同样需要具备防水性能，通常选用瓷砖或防水涂料。瓷砖具有美观耐用、易清洁的特点，而防水涂料则能形成一层保护膜，防止水分渗透。

2. 高度与覆盖：墙面防水材料应至少覆盖到淋浴区上方1.8米的高度，以确保淋浴时水分不会溅到非防水区域。同时，洗手台、浴缸等区域附近的墙面也应进行防水处理。

3. 防潮与通风：在墙面与地面交接处设置防潮层，并确保卫生间内有良好的通风设施，如排气扇等，以减少潮湿环境对墙面材料的影响。

三、顶棚构造

1. 材料选择：顶棚材料应选用防潮、防霉、易清洁的材质，如防水石膏板或PVC吊顶。这些材料能有效抵抗潮湿环境，保持顶棚的干燥和美观。

2. 防水处理：在顶棚上方设置防水层，以防止楼上渗水对卫生间造成损害。防水层可采用防水涂料或防水卷材进行铺设。

3. 通风与照明：顶棚应设计合理的通风口和照明设施，确保卫生间内空气流通、光线充足。通风口可设置在排气扇上方，照明设施则应根据实际需求进行合理布局

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 

一、走廊设计

走廊作为连接各个房间和功能区的关键通道，其设计应充分考虑通行空间的宽度和流线。首先，走廊的宽度应满足基本通行需求，同时考虑到人员疏散时的最大容纳量。其次，走廊的流线设计应简洁明了，避免过多的转角和障碍物，确保游客能够顺畅地前往各个区域。

二、疏散通道设置

疏散通道是紧急情况下人员疏散的重要路径，因此其畅通性尤为重要。疏散通道的宽度、高度和坡度等应符合相关建筑规范，确保在紧急情况下能够迅速疏散人员。同时，疏散通道应保持畅通无阻，不得堆放杂物或设置障碍物。此外，疏散通道还应设置明显的指示标识和应急照明设施，以便在紧急情况下能够迅速找到出口。

三、无障碍设计

为了满足不同游客的需求，乡村民宿在走廊和疏散通道的设计中应考虑无障碍设施。例如，设置无障碍坡道、扶手和指示牌等，以便老年人、残疾人等能够方便地通行和使用。

四、日常维护与管理

为确保走廊和疏散通道的畅通性，民宿管理者应定期进行巡查和维护。及时清理通道内的杂物和垃圾，修复损坏的设施和设备，确保通行空间的安全和卫生。同时，加强对游客的安全教育和引导，提醒他们遵守民宿的规章制度，不得在通道内堆放物品或进行其他妨碍通行的行为。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 

一、系统概述

乡村民宿的安全防护警示和引导标识系统应全面覆盖民宿的内外区域，包括走廊、楼梯、疏散通道、房间、公共设施等。该系统应包含各种类型的标识，如警示标识、安全出口标识、疏散指示标识等，以满足不同场景下的安全需求。

二、标识类型与功能

1. 警示标识：用于提醒游客注意潜在的安全隐患，如“小心地滑”、“请勿攀爬”等。这些标识通常采用醒目的颜色和图案，以便引起游客的注意。

2. 安全出口标识：明确指出安全出口的位置和方向，以便在紧急情况下游客能够迅速找到逃生通道。这些标识通常设置在显眼的位置，如走廊尽头、楼梯口等。

3. 疏散指示标识：用于指导游客在紧急情况下按照正确的路线疏散。这些标识通常包含箭头和文字说明，指示游客沿着特定的路径前往安全区域。

三、设计与布局

标识的设计与布局应遵循易于识别、直观明了的原则。标识应采用统一的风格和色彩，以便于游客快速识别和记忆。同时，标识的布局应合理，确保游客在任何位置都能看到最近的标识，并根据标识的指引采取相应的行动。

四、维护与更新

为确保标识系统的有效性，民宿管理者应定期对标识进行检查和维护。如有损坏或模糊不清的标识，应及时更换或修复。此外，随着民宿的布局和功能调整，标识系统也应相应地进行更新和完善。

五、培训与宣传

民宿管理者应定期对员工进行安全标识系统的培训，确保他们熟悉各类标识的含义和位置。同时，还应通过宣传册、客房提示等方式向游客介绍标识系统的使用方法和注意事项，提高游客的安全意识。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	


4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	基于性能的抗震设计 
	10 
	0 


2 评价要点 

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。 

	


一、基于性能的抗震设计

基于性能的抗震设计是一种综合考虑结构安全性、经济性和使用功能的设计方法。它要求在设计过程中，根据预定的性能目标，选择合适的抗震措施和构造方法，使建筑在遭受不同级地震作用时，能够表现出预期的性能水平。

具体来说，基于性能的抗震设计包括以下几个步骤：

1. 确定性能目标：根据乡村民宿的重要性和使用要求，确定建筑在地震作用下的性能目标，如不倒塌、不破坏关键构件、保持基本使用功能等。

2. 地震作用分析：根据所在地区的地震烈度、场地条件等因素，进行地震作用分析，确定建筑可能遭受的地震力大小和方向。

3. 结构体系选择：根据性能目标和地震作用分析结果，选择合理的结构体系，如框架结构、砖混结构等，确保结构具有良好的抗震性能。

4. 抗震措施设计：针对关键部位和薄弱环节，采取加强措施，如增加钢筋配筋、设置抗震支撑等，提高结构的整体抗震能力。

二、提高建筑抗震性能的措施

除了基于性能的抗震设计外，还可以采取以下措施进一步提高乡村民宿的抗震性能：

1. 选用高质量建筑材料：选择具有良好抗震性能的建筑材料，如高强度钢筋、抗震性能好的混凝土等，提高结构的整体强度和韧性。

2. 加强基础设计：确保建筑基础稳定可靠，能够有效承受地震作用产生的荷载。在基础设计中，应充分考虑地质条件、地下水位等因素，确保基础的承载力和稳定性。

3. 优化结构布局：合理的结构布局能够减少地震作用对建筑的影响。在设计中，应尽量使结构对称、均匀，避免出现过大的偏心或突变。

4. 设置隔震装置：在建筑的底部或关键部位设置隔震装置，如橡胶隔震支座、滑动隔震层等，能够减少地震波对建筑的直接作用，降低结构的动力响应。

5. 加强节点连接：节点连接是结构抗震性能的关键部位。在设计中，应确保节点连接的强度和韧性，避免在地震作用下出现破坏或失效

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 结构竣工图、计算书； 

2 ） 抗震性能分析报告或抗震设计专篇； 

3 ） 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。 

  

实际提交材料： 

	


  

4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 5

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	防滑措施

	防护措施与其他措施结合做法
	 临空面均设有防护栏杆

	缓冲区和隔离带的形式
	 防滑措施


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	一、完善安全设施

安装监控系统：在民宿的公共区域如大堂、走廊、庭院等安装高清摄像头，确保监控无死角，便于实时监控和事后查证。
加强门禁管理：设置门禁系统，对出入民宿的人员进行登记和管理，确保民宿内部的安全可控。
配置消防设备：在民宿内部合理布置消防器材，如灭火器、消防栓等，并定期进行检查和维护，确保在紧急情况下能够迅速投入使用。
二、强化安全管理

制定安全规章制度：建立并完善民宿的安全管理制度，包括消防安全、电气安全、食品安全等方面的规定，确保员工和游客都明确并遵守相关规定。
加强员工培训：定期对员工进行安全培训，提高他们的安全意识和应急处理能力，确保在紧急情况下能够迅速、有效地采取措施。
开展安全演练：定期组织安全演练活动，模拟各种紧急场景，提高员工和游客的应急反应能力。




3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	


 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采用具有安全防护功能的玻璃 
	5 
	 5

	2 
	采用具备防夹功能的门窗 
	5 
	5  

	合计 
	10 
	 10

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 
	 60%

	防夹功能门窗占门窗用量的比例 
	 70%


  

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。 

	 
一、具有安全防护功能的玻璃

具有安全防护功能的玻璃，采用特殊工艺和材料制造，以提高其抗冲击、防盗、防爆等性能。在乡村民宿中，这种玻璃主要应用于窗户、阳台以及室内隔断等位置。

二、具备防夹功能的门窗

具备防夹功能的门窗主要针对儿童、老人等易受伤群体，通过采用特殊设计和材料，防止在开关门窗时发生夹伤事故。


3 证明材料 

1 ） 建筑和结构竣工图纸； 

2 ） 安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告； 

3 ） 材料决算清单。 

  

实际提交材料： 

	


  

4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	3 

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	3 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	 3

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 
一、建筑出入口及平台

建筑出入口及平台是游客进出民宿的主要通道，也是防滑工作的重点区域。根据防滑等级划分，建议将此区域设为最高防滑等级。具体措施包括：
采用防滑性能优异的地面材料，如防滑地砖、防滑涂料等。
在出入口及平台边缘设置防滑警示标识，提醒游客注意安全。
定期清洁地面，确保无积水、油污等可能导致滑倒的因素
建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
一、室内活动场地防滑等级
室内活动场地，如健身房、娱乐室、多功能厅等，通常人流较多，活动较为频繁，因此防滑等级应设置为高级。
防滑地面材料选择：采用具有优异防滑性能的地面材料，如防滑地砖、防滑地毯或特殊防滑涂层等。这些材料应具有良好的摩擦系数，即使在潮湿或油腻的条件下也能保持较高的防滑性能。
防滑处理措施：对于可能存在水渍或油污的区域，如健身房的跑步机区、娱乐室的舞池等，应设置防滑垫或防滑条，以提高局部地面的防滑等级。
定期维护与清洁：保持室内活动场地的地面干燥、清洁，定期清除可能产生滑倒风险的污垢和杂物，确保防滑性能持续有效。
建筑坡道、楼梯踏步防滑等级

一、建筑坡道防滑等级
建筑坡道作为连接不同高度平面的重要通道，其防滑性能直接影响到游客的行走安全。因此，建筑坡道的防滑等级应设置为高级。
防滑材料选择：坡道表面应采用防滑性能优异的材料，如防滑地砖、防滑石材或防滑涂料等。这些材料应具有良好的摩擦系数，能够在不同天气条件下保持稳定的防滑性能。
坡道坡度设计：坡道的坡度应控制在合理的范围内，避免过于陡峭导致游客行走困难或滑倒。同时，在坡道的起始和结束处应设置平缓的过渡区域，以减少游客在上下坡道时的冲击力。
排水系统设置：坡道两侧应设置有效的排水系统，确保雨水或其他液体能够迅速排走，防止坡道表面积水导致的滑倒风险。
防滑警示标识：在坡道的关键位置，如转弯处、坡度变化处等，应设置明显的防滑警示标识，提醒游客注意行走安全。
二、楼梯踏步防滑等级
楼梯踏步作为连接楼层之间的主要通道，其防滑等级同样需要设置为高级。
踏步防滑处理：楼梯踏步的表面应采用防滑处理，如设置防滑条、防滑凹槽或采用防滑涂料等。这些措施能够增加踏步表面的摩擦系数，提高行走时的稳定性。
踏步宽度与高度：踏步的宽度和高度应符合人体工程学的要求，确保游客在上下楼梯时能够舒适、稳定地行走。同时，踏步的边缘应设置防滑边沿，防止脚部滑出踏步范围。
扶手设置：楼梯两侧应设置坚固、稳定的扶手，方便游客在上下楼梯时抓握。扶手的高度和材质应符合相关标准，确保游客能够轻松、安全地使用。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 8


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 

一、人车分流措施

人车分流是乡村民宿规划中的重要原则，旨在减少车辆与行人之间的潜在冲突，提高整体安全性。

1. 设置专用车道与步行道：民宿区域内应明确划分车道和步行道。车道主要用于车辆通行和停放，而步行道则专供行人使用。通过物理隔离（如路缘石、绿化带等）来区分这两种交通空间，确保彼此独立、互不干扰。

2. 限制车辆进入区域：对于民宿的敏感区域（如庭院、休息区等），应实施车辆限制措施。通过设置门禁系统、限速标志等方式，减少或禁止车辆进入这些区域，确保游客的步行安全。

3. 设置停车区域：在民宿周边设置充足的停车区域，引导游客将车辆停放在指定位置。同时，优化停车场的布局和标识系统，方便游客快速找到停车位并安全离开。

二、步行和自行车交通系统

构建完善的步行和自行车交通系统有助于提升游客的出行体验，同时促进乡村民宿的可持续发展。

1. 步行道设计：步行道应宽敞、平整且连续，确保游客能够轻松行走。在步行道的沿途，可以设置座椅、垃圾桶等便民设施，提升游客的步行舒适度。此外，步行道还应与民宿的各个功能区域紧密相连，方便游客前往各个目的地。

2. 自行车道规划：对于喜欢骑自行车的游客，应规划专门的自行车道。自行车道应避开交通繁忙的区域，确保骑行安全。同时，设置清晰的标识和指示牌，引导游客正确使用自行车道。此外，还可以提供自行车租赁服务，方便游客在民宿周边骑行游览。

3. 景观与休闲元素融入：在步行和自行车交通系统的设计中，可以融入乡村特色景观和休闲元素。例如，在步行道两侧种植乡土植物、设置景观小品等，提升游客的步行体验。同时，设置休闲座椅、观景平台等，为游客提供休息和观景的场所。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	 7

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	 7

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	4 

	合计
	18
	18 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	40% 

	是否管线分离
	 是


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 
一、设备设施布置方式

功能导向型布置：
根据民宿的不同功能区域（如客房、餐厅、娱乐区等），将相关设备设施集中布置在相应区域内。例如，客房区应集中设置空调、热水供应等设备，确保住宿功能的舒适与便捷。
对于公共空间，如大厅、休息区，设备设施的布置应考虑到人流、视线的流动，以及空间的整体美观性。
空间变化适应性布置：
针对民宿中可能存在的可变空间（如多功能厅、会议室等），设备设施的布置应具有一定的灵活性，方便根据空间使用需求进行调整。
使用可移动的家具、隔断等设备，以便在空间功能发生变化时能够快速重新配置。
节能环保型布置：
在设备设施的布置过程中，注重节能与环保。例如，合理利用自然采光和通风，减少人工照明和空调的使用；选择能效高的设备，降低能耗。
二、控制方式

智能化控制：
采用智能家居系统，实现对空调、灯光、窗帘等设备的远程控制。游客可以通过手机或平板等智能设备，方便地调节室内环境，提升住宿体验。
设置场景模式，如“睡眠模式”、“阅读模式”等，一键切换室内环境，满足游客的不同需求。
集中与分散控制相结合：
对于公共区域的设备设施，如大厅的音响、灯光等，采用集中控制方式，便于统一管理。
对于客房等私密空间，则采用分散控制方式，确保游客的隐私权和个性化需求得到满足。
节能控制策略：
设置定时开关功能，避免设备在无人使用时长时间运行，造成能源浪费。
采用温度、湿度等传感器，实时监测室内环境，自动调节设备运行状态，实现节能运行。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/各层平面图.dwg
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg
    3建筑设计/图纸文件/立面图.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.docx



 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	5 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☐抗老化 ☐耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☐抗老化 ☐耐久性能好

	管件
	☐耐腐蚀 ☑抗老化 ☐耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	XX年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☐更新 ☐升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	10

	2
	☑采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 50

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 10

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料
	 是

	是否采用耐久木制品
	 是


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：
	


 
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	 3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 3

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 60%

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 70%

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 65%


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 
首先，耐久性好的材料能够抵抗自然环境的侵蚀和时间的磨损。在乡村民宿的装饰装修中，我们可以选择如天然石材、防腐木材等作为主要的建筑和装饰材料。这些材料质地坚硬、耐磨，能够经受住风吹雨打、日晒雨淋的考验，长时间保持美观和性能稳定。
其次，易维护的材料能够降低民宿的日常运营成本。例如，采用防水、防污性能好的墙面涂料和地板材料，可以有效减少清洁工作的频率和难度。同时，选择耐磨、耐刮擦的家具和饰品，也能够减少因游客使用不当而造成的损坏，降低维修和更换的成本。

此外，在选择装饰装修材料时，我们还应注重其环保性能。优先选择那些经过环保认证、无毒无害的材料，既能保障游客的健康安全，又能体现民宿的绿色环保理念。

最后，为了确保装饰装修材料的质量和使用效果，我们还应与专业的材料供应商和施工单位建立合作关系。他们能够提供优质的材料和专业的施工服务，确保民宿的装饰装修工作顺利进行，达到预期的效果

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


 
