|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| 1 | 1004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 19.84 | 19.84 | 100 |
| 2 | 2001 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 23.09 | 23.09 | 100 |
| 2002 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.00 | 19.87 | 19.87 | 100 |