建筑碳排放模拟

| 工程名称 | 琳琅珠玉“零碳”艺术馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-鞍山-岫岩 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2023年12月16日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18842551439 |

目  录

1 建筑概况	3

2 计算依据	3

3 碳排放计算结果	3

建筑概况

| 工程名称 | 琳琅珠玉“零碳”艺术馆 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-鞍山-岫岩 |  |
| 地理位置 | 北纬：40.30° | 东经：123.30° |
| 建筑面积(m2) | 地上842 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下1 |  |
| 建筑高度（m） | 地上9.0 地下3.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 2926.80 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 1091.51 |  |
| 北向角度 | 168 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.1-3.28 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

6. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

碳排放计算结果

3.1 展厅改造前

3.2 展厅改造后

3.3 工作室改造后

3.4 民宿改造后