	楼层
	房间
编号
	房间类型
	采光
等级
	采光
类型
	采光系数
要求(%)
	房间面积
(m2)
	达标面积
(m2)
	达标率
(%)

	1
	1002
	普通教室
	III
	混合
	2.20
	653.60
	653.60
	100

	
	1003
	报告厅
	III
	混合
	2.20
	362.52
	362.52
	100

	
	1004
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	301.50
	301.50
	100

	
	1005
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	259.13
	259.13
	100

	
	1006
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	217.37
	217.37
	100

	
	1007
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	158.58
	158.58
	100

	
	1008
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	84.62
	84.62
	100

	
	1010
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	74.49
	74.49
	100

	
	1012
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	71.35
	71.35
	100

	
	1016
	实验室
	III
	侧面
	3.30
	50.65
	50.65
	100

	
	1017
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	49.29
	49.29
	100

	
	1018
	实验室
	III
	侧面
	3.30
	40.59
	40.59
	100

	
	1019
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	37.83
	37.83
	100

	
	1020
	实验室
	III
	侧面
	3.30
	27.71
	27.71
	100

	
	1021
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	26.90
	26.90
	100

	
	1022
	实验室
	III
	侧面
	3.30
	24.95
	24.95
	100

	2
	2002
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	81.20
	4.31
	5

	
	2002
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	609.17
	609.17
	100

	
	2004
	实验室
	III
	侧面
	3.30
	113.06
	113.06
	100

	
	2005
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	135.43
	135.43
	100

	
	2006
	专用教室
	III
	侧面
	3.30
	72.80
	72.80
	100

	
	2007
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	136.93
	136.93
	100

	
	2008
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	91.57
	91.57
	100

	
	2011
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	81.34
	81.34
	100

	
	2013
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	17.84
	17.84
	100

	
	2014
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	37.43
	37.43
	100

	
	2015
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	32.58
	32.58
	100

	
	2018
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	50.23
	50.23
	100

	
	2020
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	115.92
	115.92
	100

	
	2022
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	19.83
	19.83
	100

	房间类型
	采光类型
	标准值
	面积(m2)
	达标率
(%)

	
	
	平均采光
系数(%)
	室内天然光
设计照度(Lx)
	总面积
	达标面积
	

	普通教室
	混合
	2.20
	－
	653.60
	653.60
	100

	报告厅
	混合
	2.20
	－
	362.52
	362.52
	100

	普通教室
	侧面
	3.30
	450
	2690.53
	2613.64
	97

	实验室
	侧面
	3.30
	450
	256.96
	256.96
	100

	专用教室
	侧面
	3.30
	450
	72.80
	72.80
	100

	总计达标面积比例(%)
	98


