	楼层
	房间
编号
	房间类型
	采光
等级
	采光
类型
	最大值
	平均值
	采光
均匀度
	结论

	1
	X001
	起居室
	IV
	侧面
	13.60
	1.56
	8.72
	不满足

	
	X002
	卧室
	IV
	侧面
	17.97
	5.06
	3.55
	满足

	
	X003
	卧室
	IV
	侧面
	17.89
	5.13
	3.49
	满足

	
	X004
	卧室
	IV
	侧面
	16.96
	5.54
	3.06
	满足

	
	X005
	卧室
	IV
	侧面
	21.99
	6.68
	3.29
	满足

	
	X006
	起居室
	IV
	侧面
	17.36
	4.62
	3.76
	满足

	
	X007
	起居室
	IV
	侧面
	17.16
	4.58
	3.75
	满足

	2
	2001
	起居室
	IV
	侧面
	1.33
	0.64
	2.10
	满足

	
	2002
	卧室
	IV
	侧面
	16.63
	5.15
	3.23
	满足

	
	2003
	卧室
	IV
	侧面
	12.50
	3.43
	3.65
	满足

	
	2004
	卧室
	IV
	侧面
	12.99
	4.19
	3.10
	满足

	
	2005
	卧室
	IV
	侧面
	19.67
	7.77
	2.53
	满足

	
	2006
	卧室
	IV
	侧面
	12.93
	4.90
	2.64
	满足

	
	2007
	起居室
	IV
	侧面
	17.95
	4.33
	4.14
	满足

	
	2008
	起居室
	IV
	侧面
	17.45
	4.83
	3.61
	满足


