[image: image9.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  分散供暖空调
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	辽宁-沈阳

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2023年12月16日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13022050166


目  录
3

1
建筑概况

3

2
设计依据

4

3
建筑大样

6

4
规定性指标检查

6

4.1
工程材料

7

4.2
围护结构作法简要说明

8

4.3
体形系数

8

4.4
窗墙比

8

4.4.1
窗墙比

9

4.4.2
外窗表

13

4.5
可见光透射比

13

4.6
天窗

13

4.6.1
天窗屋顶比

13

4.6.2
天窗类型

14

4.7
屋顶构造

14

4.7.1
屋顶构造一

14

4.8
外墙构造

14

4.8.1
外墙相关构造

15

4.8.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ

15

4.8.3
外墙平均热工特性

16

4.9
挑空楼板构造

16

4.9.1
挑空楼板构造一

16

4.10
采暖与非采暖隔墙

16

4.10.1
控温与非控温隔墙构造一

17

4.11
地下车库与供暖房间之间的楼板

17

4.12
外窗热工

17

4.12.1
外窗构造

17

4.12.2
平均传热系数

22

4.12.3
总体热工性能

22

4.13
周边地面构造

22

4.13.1
周边地面构造一

23

4.14
采暖地下室外墙构造

23

4.15
变形缝

23

4.16
有效通风换气面积

25

4.17
非中空窗面积比

25

4.18
外窗气密性

26

4.19
外门气密性

26

4.20
幕墙气密性

26

4.21
规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	辽宁-沈阳

	地理位置
	北纬：41.81°
	东经：123.43°

	气候分区
	严寒C区

	建筑面积
	地上3988㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度
	21.1m

	建筑（节能计算）体积
	16533.78

	建筑（节能计算）外表面积
	4265.83

	北向角度
	28

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
3 建筑大样
[image: image2.wmf]
立面图例
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
[image: image7.wmf]
5层平面
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	防水层L
	0.170
	0.122
	1.2
	1005.0
	0.0140
	

	硬泡聚氨酯板PUR（ρ≥35）
	0.024
	4.293
	35.0
	1185.0
	0.0130
	K≤0.024 W/（m·k）；燃烧性能等级：B2级；导热系数修正系数依据：附表A.3；

	硬泡聚氨酯板PIR（ρ≥30）
	0.024
	6.321
	30.0
	1263.0
	0.0140
	K≤0.024 W/（m·k）；燃烧性能等级：B2级；同上；

	酚醛泡沫板（ρ≥35）（1）
	0.032
	1.850
	35.0
	2905.0
	0.0000
	K≤0.032 W/（m·k）；燃烧性能等级：B1级；同上；

	酚醛泡沫板（ρ≥35）
	0.024
	2.523
	35.0
	2515.0
	0.0042
	K≤0.024 W/（m·k）；燃烧性能等级：B1级；同上；

	混合砂浆L
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0230
	

	水泥砂浆L
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0080
	

	承重空心砖墙L
	0.580
	8.928
	1800.0
	1050.0
	0.0100
	

	白灰砂浆L
	0.810
	10.551
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	空气间层L
	6.121
	0.671
	1.0
	1010.0
	0.0023
	

	聚苯板1L
	0.050
	0.428
	20.0
	2515.0
	0.0000
	


4.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    防水层L 10mm＋硬泡聚氨酯板PUR（ρ≥35） 20mm＋硬泡聚氨酯板PIR（ρ≥30） 100mm＋酚醛泡沫板（ρ≥35）（1） 140mm＋酚醛泡沫板（ρ≥35） 120mm＋混合砂浆L 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆L 20mm＋承重空心砖墙L 240mm＋空气间层L 20mm＋聚苯板1L 30mm＋白灰砂浆L 20mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm
4. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一：
    水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm
5. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750
6. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750
7. 周边地面构造：周边地面构造一：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
4.3 体形系数
	外表面积
	4265.83

	建筑体积
	16533.78

	体形系数
	0.26

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.1条

	标准要求
	严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	立面3
	113.24
	577.28
	0.20
	0.60
	适宜

	北向
	立面4
	144.38
	596.83
	0.24
	0.60
	适宜

	东向
	立面1
	336.92
	1003.73
	0.34
	0.60
	适宜

	西向
	立面2
	280.52
	1027.33
	0.27
	0.60
	适宜

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条

	标准要求
	严寒地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.60

	结论
	适宜


4.4.2 外窗表
	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
113.24
	
	1.00×0.90
	1
	2
	0.90
	1.80

	
	
	1.00×1.80
	1
	1
	1.80
	1.80

	
	
	1.07×0.90
	1
	2
	0.96
	1.92

	
	
	1.07×1.80
	1
	1
	1.92
	1.92

	
	
	0.15×0.90
	1
	2
	0.14
	0.27

	
	
	0.15×1.80
	1
	1
	0.27
	0.27

	
	
	0.29×0.90
	1
	2
	0.26
	0.52

	
	
	0.29×1.80
	1
	1
	0.52
	0.52

	
	
	0.40×3.60
	1
	1
	1.45
	1.45

	
	
	0.53×0.90
	1
	2
	0.48
	0.96

	
	
	0.53×1.80
	1
	1
	0.96
	0.96

	
	
	1.00×0.90
	1
	2
	0.90
	1.79

	
	
	1.00×1.80
	1
	1
	1.79
	1.79

	
	
	0.50×0.90
	1
	2
	0.45
	0.91

	
	
	0.50×1.80
	1
	1
	0.91
	0.91

	
	
	0.52×0.90
	1
	2
	0.47
	0.93

	
	
	0.52×1.80
	1
	1
	0.93
	0.93

	
	
	1.20×3.60
	1
	1
	4.31
	4.31

	
	
	1.47×0.90
	2
	2
	1.32
	2.64

	
	
	1.47×1.80
	2
	1
	2.64
	2.64

	
	
	0.73×3.60
	2
	1
	2.62
	2.62

	
	
	0.14×3.60
	2
	1
	0.50
	0.50

	
	
	1.50×0.90
	2
	2
	1.35
	2.70

	
	
	1.50×1.80
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	0.46×3.60
	2
	1
	1.66
	1.66

	
	
	0.10×1.20
	2
	1
	0.12
	0.12

	
	
	1.43×1.20
	2
	1
	1.72
	1.72

	
	
	0.76×3.60
	2
	1
	2.75
	2.75

	
	C1530
	1.50×3.00
	1
	2
	4.50
	9.00

	
	C1820
	1.80×2.00
	1~4
	5
	3.60
	18.00

	
	C2820
	2.80×2.00
	1
	1
	5.60
	5.60

	
	C2830
	2.80×3.00
	2~4
	3
	8.40
	25.20

	
	C3830
	3.80×3.00
	1
	1
	11.40
	11.40

	北向
144.38
	
	0.35×0.90
	1
	2
	0.32
	0.63

	
	
	0.35×1.80
	1
	1
	0.63
	0.63

	
	
	0.67×0.90
	1
	2
	0.60
	1.20

	
	
	0.67×1.80
	1
	1
	1.20
	1.20

	
	
	0.47×0.90
	1
	2
	0.42
	0.85

	
	
	0.47×1.80
	1
	1
	0.85
	0.85

	
	
	0.73×0.90
	1
	2
	0.66
	1.32

	
	
	0.73×1.80
	1
	1
	1.32
	1.32

	
	
	1.07×3.60
	1
	1
	3.84
	3.84

	
	
	0.30×0.90
	1
	2
	0.27
	0.54

	
	
	0.30×1.80
	1
	1
	0.54
	0.54

	
	
	0.85×0.90
	1
	2
	0.77
	1.53

	
	
	0.85×1.80
	1
	1
	1.53
	1.53

	
	
	0.69×0.90
	1
	2
	0.62
	1.25

	
	
	0.69×1.80
	1
	1
	1.25
	1.25

	
	
	1.50×0.90
	1
	2
	1.35
	2.70

	
	
	1.50×1.80
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	0.03×0.90
	1
	2
	0.02
	0.05

	
	
	0.03×1.80
	1
	1
	0.05
	0.05

	
	
	0.47×0.90
	1
	2
	0.42
	0.85

	
	
	0.47×1.80
	1
	1
	0.85
	0.85

	
	
	0.14×0.90
	1
	2
	0.12
	0.24

	
	
	0.13×1.80
	1
	1
	0.24
	0.24

	
	
	1.37×0.90
	1
	2
	1.23
	2.46

	
	
	1.37×1.80
	1
	1
	2.46
	2.46

	
	
	0.25×3.60
	1
	1
	0.90
	0.90

	
	
	0.23×3.60
	1
	1
	0.81
	0.81

	
	
	1.50×0.90
	1
	2
	1.35
	2.70

	
	
	1.50×1.80
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	0.50×3.60
	1
	1
	1.78
	1.78

	
	
	0.48×3.60
	1
	1
	1.72
	1.72

	
	
	1.50×0.90
	1
	2
	1.35
	2.70

	
	
	1.50×1.80
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	0.24×3.60
	1
	1
	0.87
	0.87

	
	
	2.13×3.60
	2
	1
	7.66
	7.66

	
	
	0.07×0.90
	2
	2
	0.06
	0.12

	
	
	0.07×1.80
	2
	1
	0.12
	0.12

	
	
	1.04×0.90
	2
	2
	0.94
	1.88

	
	
	1.04×1.80
	2
	1
	1.88
	1.88

	
	
	0.44×3.60
	2
	1
	1.59
	1.59

	
	
	0.71×1.20
	2
	1
	0.85
	0.85

	
	
	1.06×0.90
	2
	2
	0.95
	1.90

	
	
	1.06×1.80
	2
	1
	1.90
	1.90

	
	
	0.68×3.60
	2
	1
	2.46
	2.46

	
	
	0.46×0.90
	2
	2
	0.41
	0.83

	
	
	0.46×1.80
	2
	1
	0.83
	0.83

	
	
	0.89×0.90
	2
	2
	0.80
	1.59

	
	
	0.89×1.80
	2
	1
	1.59
	1.59

	
	
	0.86×3.60
	2
	1
	3.11
	3.11

	
	
	0.45×0.90
	2
	2
	0.40
	0.81

	
	
	0.45×1.80
	2
	1
	0.81
	0.81

	
	
	1.10×1.20
	2
	1
	1.32
	1.32

	
	
	0.48×3.60
	2
	1
	1.74
	1.74

	
	
	0.62×0.90
	2
	2
	0.55
	1.11

	
	
	0.61×1.80
	2
	1
	1.11
	1.11

	
	C10830
	10.80×3.00
	1
	1
	32.40
	32.40

	
	C2420
	2.40×2.00
	1~5
	6
	4.80
	28.80

	东向
336.92
	
	0.36×0.90
	1
	2
	0.33
	0.65

	
	
	0.36×1.80
	1
	1
	0.65
	0.65

	
	
	0.85×3.60
	1
	1
	3.06
	3.06

	
	
	0.69×0.90
	1
	2
	0.62
	1.24

	
	
	0.69×1.80
	1
	1
	1.24
	1.24

	
	
	0.32×0.90
	1
	2
	0.29
	0.57

	
	
	0.32×1.80
	1
	1
	0.57
	0.57

	
	
	0.07×1.80
	1
	1
	0.12
	0.12

	
	
	0.40×0.90
	1
	1
	0.36
	0.36

	
	
	0.68×0.90
	1
	2
	0.61
	1.23

	
	
	0.68×1.80
	1
	1
	1.23
	1.23

	
	
	0.11×0.90
	1
	2
	0.10
	0.20

	
	
	0.11×1.80
	1
	1
	0.20
	0.20

	
	
	1.03×0.90
	1
	2
	0.93
	1.85

	
	
	1.03×1.80
	1
	1
	1.85
	1.85

	
	
	0.01×0.90
	1
	2
	0.00
	0.01

	
	
	0.00×1.80
	1
	1
	0.01
	0.01

	
	
	0.11×0.90
	1
	2
	0.10
	0.19

	
	
	0.11×1.80
	1
	1
	0.19
	0.19

	
	
	0.20×0.90
	1
	2
	0.18
	0.35

	
	
	0.20×1.80
	1
	1
	0.35
	0.35

	
	
	0.79×0.90
	1
	2
	0.71
	1.43

	
	
	0.79×1.80
	1
	1
	1.43
	1.43

	
	
	0.19×1.80
	1
	1
	0.34
	0.34

	
	
	1.13×0.90
	1
	1
	1.01
	1.01

	
	
	2.20×3.60
	2
	1
	7.91
	7.91

	
	
	1.08×0.90
	2
	2
	0.97
	1.94

	
	
	1.08×1.80
	2
	1
	1.94
	1.94

	
	
	1.12×3.60
	2
	1
	4.04
	4.04

	
	
	0.82×0.90
	2
	2
	0.74
	1.47

	
	
	0.82×1.80
	2
	1
	1.47
	1.47

	
	
	0.95×3.60
	2
	1
	3.43
	3.43

	
	
	0.43×0.90
	2
	2
	0.38
	0.77

	
	
	0.43×1.80
	2
	1
	0.77
	0.77

	
	
	0.81×1.20
	2
	1
	0.97
	0.97

	
	
	0.71×3.60
	2
	1
	2.55
	2.55

	
	
	0.68×0.90
	2
	2
	0.61
	1.23

	
	
	0.68×1.80
	2
	1
	1.23
	1.23

	
	C1820
	1.80×2.00
	2~5
	13
	3.60
	46.80

	
	C1828
	1.80×2.80
	1
	3
	5.04
	15.12

	
	C3820
	3.80×2.00
	2~5
	24
	7.60
	182.40

	
	C3828
	3.80×2.80
	1
	4
	10.64
	42.56

	西向
280.52
	
	0.06×3.60
	1
	1
	0.22
	0.22

	
	
	0.56×0.90
	1
	4
	0.50
	2.00

	
	
	0.56×1.80
	1
	2
	1.00
	2.00

	
	
	0.95×0.90
	1
	2
	0.85
	1.70

	
	
	0.95×1.80
	1
	1
	1.70
	1.70

	
	
	0.11×3.60
	1
	1
	0.38
	0.38

	
	
	0.59×0.90
	1
	2
	0.53
	1.06

	
	
	0.59×1.80
	1
	1
	1.06
	1.06

	
	
	0.10×1.80
	1
	1
	0.17
	0.17

	
	
	0.57×0.90
	1
	1
	0.51
	0.51

	
	
	0.93×1.20
	1
	1
	1.11
	1.11

	
	
	0.13×3.60
	1
	1
	0.47
	0.47

	
	
	0.68×0.90
	1
	2
	0.61
	1.22

	
	
	0.68×1.80
	1
	1
	1.22
	1.22

	
	
	1.50×0.90
	1
	2
	1.35
	2.70

	
	
	1.50×1.80
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	0.04×0.90
	1
	2
	0.04
	0.08

	
	
	0.04×1.80
	1
	1
	0.08
	0.08

	
	
	0.63×3.60
	1
	1
	2.25
	2.25

	
	
	1.29×0.90
	1
	2
	1.16
	2.32

	
	
	1.29×1.80
	1
	1
	2.32
	2.32

	
	
	0.21×0.90
	1
	2
	0.19
	0.38

	
	
	0.21×1.80
	1
	1
	0.38
	0.38

	
	
	0.10×0.90
	1
	2
	0.09
	0.17

	
	
	0.09×1.80
	1
	1
	0.17
	0.17

	
	
	1.45×0.90
	2
	2
	1.30
	2.60

	
	
	1.45×1.80
	2
	1
	2.60
	2.60

	
	
	0.75×3.60
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	0.21×3.60
	2
	1
	0.75
	0.75

	
	
	1.50×0.90
	2
	2
	1.35
	2.70

	
	
	1.50×1.80
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	0.49×3.60
	2
	1
	1.76
	1.76

	
	
	0.23×3.60
	2
	1
	0.82
	0.82

	
	
	1.50×1.20
	2
	1
	1.80
	1.80

	
	
	0.43×3.60
	2
	1
	1.55
	1.55

	
	
	0.04×0.90
	2
	2
	0.03
	0.07

	
	
	0.04×1.80
	2
	1
	0.07
	0.07

	
	
	1.48×0.90
	2
	2
	1.33
	2.66

	
	
	1.48×1.80
	2
	1
	2.66
	2.66

	
	
	0.67×3.60
	2
	1
	2.41
	2.41

	
	
	0.05×0.90
	2
	2
	0.04
	0.08

	
	
	0.05×1.80
	2
	1
	0.08
	0.08

	
	C0920
	0.90×2.00
	1~5
	11
	1.80
	19.80

	
	C1520
	1.50×2.00
	1,5
	2
	3.00
	6.00

	
	C1530
	1.50×3.00
	2~4
	3
	4.50
	13.50

	
	C3320
	3.30×2.00
	1~5
	28
	6.60
	184.80


4.5 可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	立面3
	0.20
	C1820
	0.80
	0.60

	北向
	立面4
	0.24
	C2420
	0.80
	0.60

	东向
	立面1
	0.34
	C3820
	0.80
	0.60

	西向
	立面2
	0.27
	C3320
	0.80
	0.60

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


4.6 天窗
4.6.1 天窗屋顶比

本工程无此项内容
4.6.2 天窗类型

本工程无此项内容
4.7 屋顶构造
4.7.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	防水层L
	10
	0.170
	0.122
	1.00
	0.059
	0.007

	硬泡聚氨酯板PUR（ρ≥35）
	20
	0.024
	4.293
	1.00
	0.833
	3.578

	硬泡聚氨酯板PIR（ρ≥30）
	100
	0.024
	6.321
	1.00
	4.167
	26.338

	酚醛泡沫板（ρ≥35）（1）
	140
	0.032
	1.850
	1.00
	4.375
	8.094

	酚醛泡沫板（ρ≥35）
	120
	0.024
	2.523
	1.00
	5.000
	12.615

	混合砂浆L
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	410
	－
	－
	－
	14.457
	50.875

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.07

	修正后K, D
	K = 0.44, D = 50.88

	修正原因
	

	数据来源
	辽宁居住规范12页

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.28,S≤0.3或K≤0.25,0.3<S≤0.50

	结论
	满足


4.8 外墙构造
4.8.1 外墙相关构造
4.8.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆L
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	承重空心砖墙L
	240
	0.580
	8.928
	1.00
	0.414
	3.694

	空气间层L
	20
	6.121
	0.671
	1.00
	0.003
	0.002

	聚苯板1L
	30
	0.050
	0.428
	1.00
	0.600
	0.257

	白灰砂浆L
	20
	0.810
	10.551
	1.00
	0.025
	0.261

	各层之和∑
	330
	－
	－
	－
	1.063
	4.457

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.82

	修正后K, D
	K = 1.08, D = 4.46

	修正原因
	

	数据来源
	辽宁居住规范21页


4.8.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


4.8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[image: image8.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





4.8.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	445.96
	1.000
	1.08
	4.46
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.08 × 1.30 = 1.40


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	438.66
	1.000
	1.08
	4.46
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.08 × 1.30 = 1.40


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	647.28
	1.000
	1.08
	4.46
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.08 × 1.30 = 1.40


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	717.56
	1.000
	1.08
	4.46
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.08 × 1.30 = 1.40


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	2249.45
	1.000
	1.08
	4.46
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.08 × 1.30 = 1.40

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.38,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50

	结论
	满足


4.9 挑空楼板构造
4.9.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.19

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.38,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50

	结论
	满足


4.10 采暖与非采暖隔墙
4.10.1 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤1.2

	结论
	满足


4.11 地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容
4.12 外窗热工
4.12.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	65
	3.90
	0.65
	1.000
	来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.65
	0.800
	来源《民用建筑热工设计规范》


4.12.2 平均传热系数
1. 立面1(东向)：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	2
	0.327
	0.653
	65
	3.900

	2
	
	1
	1
	0.653
	0.653
	18
	3.900

	3
	
	1
	1
	3.064
	3.064
	65
	3.900

	4
	
	1
	2
	0.620
	1.240
	65
	3.900

	5
	
	1
	1
	1.240
	1.240
	18
	3.900

	6
	
	1
	2
	0.286
	0.572
	65
	3.900

	7
	
	1
	1
	0.572
	0.572
	18
	3.900

	8
	
	1
	1
	0.119
	0.119
	18
	3.900

	9
	
	1
	1
	0.356
	0.356
	65
	3.900

	10
	
	1
	2
	0.615
	1.229
	65
	3.900

	11
	
	1
	1
	1.229
	1.229
	18
	3.900

	12
	
	1
	2
	0.098
	0.196
	65
	3.900

	13
	
	1
	1
	0.196
	0.196
	18
	3.900

	14
	
	1
	2
	0.925
	1.850
	65
	3.900

	15
	
	1
	1
	1.850
	1.850
	18
	3.900

	16
	
	1
	2
	0.005
	0.009
	65
	3.900

	17
	
	1
	1
	0.009
	0.009
	18
	3.900

	18
	
	1
	2
	0.096
	0.193
	65
	3.900

	19
	
	1
	1
	0.193
	0.193
	18
	3.900

	20
	
	1
	2
	0.176
	0.353
	65
	3.900

	21
	
	1
	1
	0.353
	0.353
	18
	3.900

	22
	
	1
	2
	0.714
	1.427
	65
	3.900

	23
	
	1
	1
	1.427
	1.427
	18
	3.900

	24
	
	1
	1
	0.338
	0.338
	18
	3.900

	25
	
	1
	1
	1.013
	1.013
	65
	3.900

	26
	
	2
	1
	7.909
	7.909
	65
	3.900

	27
	
	2
	2
	0.968
	1.937
	65
	3.900

	28
	
	2
	1
	1.937
	1.937
	18
	3.900

	29
	
	2
	1
	4.036
	4.036
	65
	3.900

	30
	
	2
	2
	0.736
	1.472
	65
	3.900

	31
	
	2
	1
	1.472
	1.472
	18
	3.900

	32
	
	2
	1
	3.427
	3.427
	65
	3.900

	33
	
	2
	2
	0.384
	0.769
	65
	3.900

	34
	
	2
	1
	0.769
	0.769
	18
	3.900

	35
	
	2
	1
	0.967
	0.967
	65
	3.900

	36
	
	2
	1
	2.552
	2.552
	65
	3.900

	37
	
	2
	2
	0.614
	1.228
	65
	3.900

	38
	
	2
	1
	1.228
	1.228
	18
	3.900

	39
	C1820
	2~5
	13
	3.600
	46.800
	18
	3.900

	40
	C1828
	1
	3
	5.040
	15.120
	18
	3.900

	41
	C3820
	2~5
	24
	7.600
	182.400
	18
	3.900

	42
	C3828
	1
	4
	10.640
	42.560
	18
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	336.919
	朝向平均传热系数
	3.900


2. 立面2(西向)：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	0.216
	0.216
	65
	3.900

	2
	
	1
	4
	0.500
	1.998
	65
	3.900

	3
	
	1
	2
	0.999
	1.998
	18
	3.900

	4
	
	1
	2
	0.851
	1.701
	65
	3.900

	5
	
	1
	1
	1.701
	1.701
	18
	3.900

	6
	
	1
	1
	0.382
	0.382
	65
	3.900

	7
	
	1
	2
	0.532
	1.064
	65
	3.900

	8
	
	1
	1
	1.064
	1.064
	18
	3.900

	9
	
	1
	1
	0.171
	0.171
	18
	3.900

	10
	
	1
	1
	0.514
	0.514
	65
	3.900

	11
	
	1
	1
	1.115
	1.115
	65
	3.900

	12
	
	1
	1
	0.468
	0.468
	65
	3.900

	13
	
	1
	2
	0.609
	1.219
	65
	3.900

	14
	
	1
	1
	1.219
	1.219
	18
	3.900

	15
	
	1
	2
	1.350
	2.700
	65
	3.900

	16
	
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	3.900

	17
	
	1
	2
	0.040
	0.079
	65
	3.900

	18
	
	1
	1
	0.079
	0.079
	18
	3.900

	19
	
	1
	1
	2.254
	2.254
	65
	3.900

	20
	
	1
	2
	1.161
	2.322
	65
	3.900

	21
	
	1
	1
	2.322
	2.322
	18
	3.900

	22
	
	1
	2
	0.189
	0.378
	65
	3.900

	23
	
	1
	1
	0.378
	0.378
	18
	3.900

	24
	
	1
	2
	0.086
	0.171
	65
	3.900

	25
	
	1
	1
	0.171
	0.171
	18
	3.900

	26
	
	2
	2
	1.302
	2.605
	65
	3.900

	27
	
	2
	1
	2.605
	2.605
	18
	3.900

	28
	
	2
	1
	2.700
	2.700
	65
	3.900

	29
	
	2
	1
	0.749
	0.749
	65
	3.900

	30
	
	2
	2
	1.350
	2.700
	65
	3.900

	31
	
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	3.900

	32
	
	2
	1
	1.760
	1.760
	65
	3.900

	33
	
	2
	1
	0.824
	0.824
	65
	3.900

	34
	
	2
	1
	1.800
	1.800
	65
	3.900

	35
	
	2
	1
	1.552
	1.552
	65
	3.900

	36
	
	2
	2
	0.033
	0.067
	65
	3.900

	37
	
	2
	1
	0.067
	0.067
	18
	3.900

	38
	
	2
	2
	1.332
	2.664
	65
	3.900

	39
	
	2
	1
	2.664
	2.664
	18
	3.900

	40
	
	2
	1
	2.412
	2.412
	65
	3.900

	41
	
	2
	2
	0.042
	0.085
	65
	3.900

	42
	
	2
	1
	0.085
	0.085
	18
	3.900

	43
	C0920
	1~5
	11
	1.800
	19.800
	18
	3.900

	44
	C1520
	1,5
	2
	3.000
	6.000
	18
	3.900

	45
	C1530
	2~4
	3
	4.500
	13.500
	18
	3.900

	46
	C3320
	1~5
	28
	6.600
	184.800
	18
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	280.519
	朝向平均传热系数
	3.900


3. 立面3(南向)：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	2
	0.902
	1.804
	65
	3.900

	2
	
	1
	1
	1.804
	1.804
	18
	3.900

	3
	
	1
	2
	0.962
	1.924
	65
	3.900

	4
	
	1
	1
	1.924
	1.924
	18
	3.900

	5
	
	1
	2
	0.135
	0.270
	65
	3.900

	6
	
	1
	1
	0.270
	0.270
	18
	3.900

	7
	
	1
	2
	0.258
	0.517
	65
	3.900

	8
	
	1
	1
	0.517
	0.517
	18
	3.900

	9
	
	1
	1
	1.451
	1.451
	65
	3.900

	10
	
	1
	2
	0.481
	0.961
	65
	3.900

	11
	
	1
	1
	0.961
	0.961
	18
	3.900

	12
	
	1
	2
	0.897
	1.795
	65
	3.900

	13
	
	1
	1
	1.795
	1.795
	18
	3.900

	14
	
	1
	2
	0.454
	0.907
	65
	3.900

	15
	
	1
	1
	0.907
	0.907
	18
	3.900

	16
	
	1
	2
	0.467
	0.934
	65
	3.900

	17
	
	1
	1
	0.934
	0.934
	18
	3.900

	18
	
	1
	1
	4.313
	4.313
	65
	3.900

	19
	
	2
	2
	1.322
	2.644
	65
	3.900

	20
	
	2
	1
	2.644
	2.644
	18
	3.900

	21
	
	2
	1
	2.621
	2.621
	65
	3.900

	22
	
	2
	1
	0.500
	0.500
	65
	3.900

	23
	
	2
	2
	1.350
	2.700
	65
	3.900

	24
	
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	3.900

	25
	
	2
	1
	1.656
	1.656
	65
	3.900

	26
	
	2
	1
	0.118
	0.118
	65
	3.900

	27
	
	2
	1
	1.721
	1.721
	65
	3.900

	28
	
	2
	1
	2.747
	2.747
	65
	3.900

	29
	C1530
	1
	2
	4.500
	9.000
	18
	3.900

	30
	C1820
	1~4
	5
	3.600
	18.000
	18
	3.900

	31
	C2820
	1
	1
	5.600
	5.600
	18
	3.900

	32
	C2830
	2~4
	3
	8.400
	25.200
	18
	3.900

	33
	C3830
	1
	1
	11.400
	11.400
	18
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	113.238
	朝向平均传热系数
	3.900


4. 立面4(北向)：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	2
	0.317
	0.634
	65
	3.900

	2
	
	1
	1
	0.634
	0.634
	18
	3.900

	3
	
	1
	2
	0.599
	1.199
	65
	3.900

	4
	
	1
	1
	1.199
	1.199
	18
	3.900

	5
	
	1
	2
	0.424
	0.848
	65
	3.900

	6
	
	1
	1
	0.848
	0.848
	18
	3.900

	7
	
	1
	2
	0.659
	1.318
	65
	3.900

	8
	
	1
	1
	1.318
	1.318
	18
	3.900

	9
	
	1
	1
	3.845
	3.845
	65
	3.900

	10
	
	1
	2
	0.272
	0.544
	65
	3.900

	11
	
	1
	1
	0.544
	0.544
	18
	3.900

	12
	
	1
	2
	0.766
	1.532
	65
	3.900

	13
	
	1
	1
	1.532
	1.532
	18
	3.900

	14
	
	1
	2
	0.625
	1.249
	65
	3.900

	15
	
	1
	1
	1.249
	1.249
	18
	3.900

	16
	
	1
	2
	1.350
	2.700
	65
	3.900

	17
	
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	3.900

	18
	
	1
	2
	0.024
	0.049
	65
	3.900

	19
	
	1
	1
	0.049
	0.049
	18
	3.900

	20
	
	1
	2
	0.423
	0.846
	65
	3.900

	21
	
	1
	1
	0.846
	0.846
	18
	3.900

	22
	
	1
	2
	0.122
	0.243
	65
	3.900

	23
	
	1
	1
	0.243
	0.243
	18
	3.900

	24
	
	1
	2
	1.229
	2.457
	65
	3.900

	25
	
	1
	1
	2.457
	2.457
	18
	3.900

	26
	
	1
	1
	0.904
	0.904
	65
	3.900

	27
	
	1
	1
	0.814
	0.814
	65
	3.900

	28
	
	1
	2
	1.350
	2.700
	65
	3.900

	29
	
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	3.900

	30
	
	1
	1
	1.782
	1.782
	65
	3.900

	31
	
	1
	1
	1.724
	1.724
	65
	3.900

	32
	
	1
	2
	1.350
	2.700
	65
	3.900

	33
	
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	3.900

	34
	
	1
	1
	0.871
	0.871
	65
	3.900

	35
	
	2
	1
	7.664
	7.664
	65
	3.900

	36
	
	2
	2
	0.061
	0.122
	65
	3.900

	37
	
	2
	1
	0.122
	0.122
	18
	3.900

	38
	
	2
	2
	0.939
	1.877
	65
	3.900

	39
	
	2
	1
	1.877
	1.877
	18
	3.900

	40
	
	2
	1
	1.595
	1.595
	65
	3.900

	41
	
	2
	1
	0.853
	0.853
	65
	3.900

	42
	
	2
	2
	0.950
	1.899
	65
	3.900

	43
	
	2
	1
	1.899
	1.899
	18
	3.900

	44
	
	2
	1
	2.459
	2.459
	65
	3.900

	45
	
	2
	2
	0.413
	0.826
	65
	3.900

	46
	
	2
	1
	0.826
	0.826
	18
	3.900

	47
	
	2
	2
	0.797
	1.595
	65
	3.900

	48
	
	2
	1
	1.595
	1.595
	18
	3.900

	49
	
	2
	1
	3.107
	3.107
	65
	3.900

	50
	
	2
	2
	0.403
	0.806
	65
	3.900

	51
	
	2
	1
	0.806
	0.806
	18
	3.900

	52
	
	2
	1
	1.319
	1.319
	65
	3.900

	53
	
	2
	1
	1.739
	1.739
	65
	3.900

	54
	
	2
	2
	0.554
	1.107
	65
	3.900

	55
	
	2
	1
	1.107
	1.107
	18
	3.900

	56
	C10830
	1
	1
	32.400
	32.400
	18
	3.900

	57
	C2420
	1~5
	6
	4.800
	28.800
	18
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	144.376
	朝向平均传热系数
	3.900


4.12.3 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面3
	113.24
	3.90
	0.38
	0.20
	K≤2.70
	满足

	北向
	立面4
	144.38
	3.90
	0.37
	0.24
	K≤2.50
	满足

	东向
	立面1
	336.92
	3.90
	0.33
	0.34
	K≤2.20
	满足

	西向
	立面2
	280.52
	3.90
	0.38
	0.27
	K≤2.50
	满足

	综合平均
	
	875.05
	3.90
	0.36
	0.27
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数应满足表3.3.1-1的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.13 周边地面构造
4.13.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	保温材料层R
	1.2

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	R≥1.1

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
4.14 采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容
4.15 变形缝

本工程无此项内容
4.16 有效通风换气面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1002
	29.67
	51.30
	C3828
	10.64
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	适宜

	
	1005
	161.19
	214.20
	C2420
	4.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	适宜

	
	
	
	
	C2420
	4.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3320
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3830
	11.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1530
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1530
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3828
	10.64
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1828
	5.04
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1006
	30.26
	27.00
	C2820
	5.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	适宜

	
	1009
	17.00
	41.40
	C1520
	3.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	适宜

	
	1011
	4.84
	12.06
	C0920
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	适宜

	2
	3002
	29.67
	41.04
	C3820
	7.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	适宜

	
	3009
	17.00
	33.12
	C1530
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	适宜

	
	3012
	15.01
	30.77
	C1820
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	适宜

	
	3014
	4.84
	9.65
	C0920
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	适宜

	3
	4001
	151.67
	138.06
	C0920
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	适宜

	
	
	
	
	C1820
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2830
	8.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3820
	7.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1820
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1820
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4002
	583.23
	306.50
	C3820
	7.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	适宜

	
	
	
	
	C3820
	7.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3820
	7.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3820
	7.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3820
	7.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3820
	7.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1820
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2420
	4.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3320
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3320
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3320
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3320
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3320
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3320
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4005
	17.00
	33.12
	C1530
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	适宜

	
	4007
	4.84
	9.65
	C0920
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	适宜

	4
	5001
	618.97
	326.84
	C0920
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	适宜

	
	
	
	
	C3820
	7.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3820
	7.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3820
	7.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3820
	7.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3820
	7.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3820
	7.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1820
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2420
	4.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3320
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3320
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3320
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3320
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3320
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3320
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5002
	29.67
	41.04
	C3820
	7.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	适宜

	
	5009
	17.00
	33.12
	C1530
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	适宜

	
	5011
	15.01
	30.77
	C1820
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	适宜

	
	5012
	4.84
	9.65
	C0920
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	适宜

	5
	6001
	582.32
	514.40
	C3320
	6.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	适宜

	
	
	
	
	C3320
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3320
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3320
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3320
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3320
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2420
	4.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1820
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3820
	7.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3820
	7.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3820
	7.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3820
	7.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3820
	7.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3820
	7.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	6002
	29.10
	69.31
	C1820
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	适宜

	
	6005
	17.00
	53.36
	C1520
	3.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	适宜

	
	6007
	4.84
	27.58
	C0920
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	适宜

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.17 非中空窗面积比
	朝向
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	0.00
	113.24
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	0.00
	144.38
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	0.00
	336.92
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	0.00
	280.52
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.18 外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	－
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	－
	－


4.19 外门气密性
	最不利气密性等级
	－

	外门气密性措施
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	外门气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级

	结论
	－


4.20 幕墙气密性
	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	－


4.21 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	适宜
	

	3
	可见光透射比
	满足
	

	4
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	5
	屋顶构造
	满足
	

	6
	外墙构造
	满足
	

	7
	挑空楼板构造
	满足
	

	8
	采暖与非采暖隔墙
	满足
	

	9
	外窗热工
	适宜
	

	10
	周边地面构造
	满足
	

	11
	有效通风换气面积
	适宜
	

	12
	非中空窗面积比
	满足
	

	13
	外窗气密性
	满足
	

	14
	外门气密性
	满足
	

	15
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标不存在不满足要求的项，且满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015围护结构热工性能权衡判断的基本要求，节能设计符合要求
 27 / 27

[image: image9.png]