绿色建筑性能评价

自评估报告

申报项目名称： 绿动——绿动 基于生态理念的乡村客厅设计

申报单位名称：

参与单位名称：

咨询单位名称：

自评星级：  ★★

中国城市科学研究会绿色建筑研究中心   V2.0.1

填写说明

1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；

2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。

3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。

4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。

5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。

一、自评总述

1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√

2、全装修…………………………………………………………√

3、技术要求：

| 技术指标内容 | 自评情况 | 申报星级要求 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例 | 围护结构提高15%或负荷降低10% | 围护结构提高20%或负荷降低15% | 否 |
| 节水器具用水效率等级 | 2级 | 2级 | 是 |
| 室内主要空气污染物浓度降低比例 | 20% | 20% | 是 |
| 住宅建筑隔声性能 | - | 达到高要求标准限值 | 否 |

4、得分情况：

评价指标体系评分项

|  | 控制项 | 安全耐久 | 健康舒适 | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 | 提高与创新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价分值 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| 自评得分 | 400 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 200.0 | 100.0 | 100.0 |

总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=108.0

二、项目情况

1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

三、自评内容

4 安全耐久

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | 场地安全 | / | √ |
|  | 4.1.2 | 建筑结构 | / | √ |
|  | 4.1.3 | 外部设施 | / | √ |
|  | 4.1.4 | 建筑内部非结构构件 | / | √ |
|  | 4.1.5 | 外门窗性能 | / | √ |
|  | 4.1.6 | 防水防潮 | / | √ |
|  | 4.1.7 | 满足紧急疏散要求 | / | √ |
|  | 4.1.8 | 安全防护标识系统 | / | √ |
| 评分项 | 4.2.1 | 提高抗震性能 | 10 | 10 |
|  | 4.2.2 | 防护措施 | 15 | 15 |
|  | 4.2.3 | 配件安全性 | 10 | 10 |
|  | 4.2.4 | 地面防滑设置 | 10 | 10 |
|  | 4.2.5 | 人车分流及交通照明 | 8 | 8 |
|  | 4.2.6 | 建筑适变性 | 18 | 18 |
|  | 4.2.7 | 部品部件耐久性 | 10 | 10 |
|  | 4.2.8 | 结构材料耐久性 | 10 | 10 |
|  | 4.2.9 | 装饰装修材料耐久性 | 9 | 9 |
| 合计 |  |  |  |  | 100.0 | 100.0 |

#### 4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。

建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；

2）环评报告；

3）相关检测报告或论证报告。

实际提交材料：

#### 4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

一、建筑结构 - 设计阶段：采用先进的结构分析软件进行模拟计算，确保结构在各种荷载条件下的稳定性和安全性。 - 材料选择：优先选择高强度、耐腐蚀、耐疲劳的材料，如高强度钢、混凝土等。 - 施工过程：严格按照施工规范进行，确保施工质量和精度，避免施工缺陷导致的安全隐患。 - 维护保养：定期对结构进行检查和维护，及时处理可能出现的损伤和腐蚀，延长结构的使用寿命。 二、外墙构造 - 材料选择：外墙材料应具有足够的强度和耐久性，能够抵抗风、雨、雪等自然因素的侵蚀。 - 防水处理：在外墙构造中设置防水层，防止水分渗透到墙体内部，导致结构损坏。 - 排水设计：合理设计排水系统，确保墙体表面的水分能够及时排出，防止积水对墙体的损害。 三、门窗幕墙 - 选型与设计：根据建筑风格和功能需求选择合适的门窗幕墙类型，确保其具有良好的气密性、水密性和抗风压性能。 - 材料选用：优先选用耐腐蚀、耐候性好的材料，如铝合金、不锈钢等，提高门窗幕墙的耐久性。 - 安装施工：严格按照施工规范进行安装，确保门窗幕墙与墙体的连接牢固可靠，防止脱落和渗漏。 四、外保温构造 - 保温材料选择：选用导热系数低、稳定性好的保温材料，如聚苯乙烯泡沫板、岩棉等。 - 保温层施工：保温层应连续、无缝隙，与墙体紧密结合，避免冷热桥现象的产生。 - 保护层设置：在保温层外侧设置保护层，防止保温材料受到外界因素的破坏，提高保温效果的持久性。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

#### 4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。

本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；

2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；

3）相关检测报告；

4）外部设施的维修与管理记录。

实际提交材料：

#### 4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

附属设施如楼梯、扶手、栏杆、吊架等，其连接应满足使用安全和舒适性的要求。例如，楼梯与楼板的连接应牢固可靠，扶手和栏杆的连接应稳固且易于握持；吊架的连接则需考虑其承载能力和稳定性，确保悬挂物品的安全。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；

2）关键构件计算书；

3）相关检测报告；

4）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：

#### 4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

- 材料选择：选用具有高强度和良好抗风压性能的材料，如高强度铝合金、不锈钢等。 - 结构设计：优化门窗的截面形状和连接方式，提高整体结构的抗风压能力。 - 排水设计：合理设计门窗的排水系统，确保雨水能够及时排出，防止积水。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

#### 4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

一、地面构造 - 防水材料：卫生间和浴室的地面应选用防水性能好的材料，如防水地砖、防水涂料等，以防止水分渗透到楼下或相邻区域。 - 防滑设计：考虑到浴室的潮湿环境，地面材料应具有一定的防滑性能，如选择带有防滑纹理的地砖或使用防滑垫。 - 坡度与排水：地面应设置合理的坡度，确保水能迅速流向排水口。排水口应设置在地面最低点，并安装防臭地漏，以确保排水畅通。 二、墙面构造 - 防水处理：墙面同样需要进行防水处理，防止水分渗透导致墙体损坏。一般使用防水涂料或防水瓷砖进行装修。 - 高度要求：防水层应至少延伸至淋浴区上方1.8米的高度，以确保墙面不受水分侵蚀。 - 材质选择：墙面材料应选用易清洁、不易发霉的材质，如瓷砖、玻璃等，以便于日常清洁和维护。 三、顶棚构造 - 防水性能：顶棚材料应具有良好的防水性能，防止楼上渗水对浴室造成影响。一般采用防水石膏板或PVC吊顶等材料。 - 防潮处理：顶棚还应进行防潮处理，以防止潮气凝结导致顶棚发霉。可以通过设置通风口或安装排风扇来实现。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：

#### 4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。

走廊、疏散通道的宽度根据建筑的使用性质、人员密度和疏散要求进行合理设计。确保在紧急情况下，人员能够迅速、有序地通过这些通道，避免拥堵和踩踏事件的发生。同时，通道的布局应简洁明了，避免设置过多的障碍物或转弯，以便人员能够快速找到出口。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；

2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；

3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。

实际提交材料：

#### 4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。

- 警示标识：用于提醒人员注意潜在的危险或风险。它们通常以醒目的颜色（如红色）和图案呈现，包含明确的警示语，如“小心滑倒”、“注意高压”等。 - 引导标识：用于指示安全出口、疏散通道、消防设施等重要位置。它们通常包含箭头、文字说明等元素，帮助人员在紧急情况下迅速找到正确的逃生路径。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；

2）现场照片。

实际提交材料：

#### 4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（ 10 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 | 10 |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

- 合理选择建筑场地，避开地震断层、古河道、陡陂等不利地段，确保地基坚实、稳定。

- 优化建筑物的平、立面布局，尽量减少开间，增加隔墙，以提高其水平抗剪能力。

- 选用高强度、高韧性的建筑材料，并加强构件之间的连接，以提高建筑的整体性和延性。

- 严把施工质量关，确保建筑结构的抗震设防严格按照设计要求进行。

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ） 结构竣工图、计算书；

2 ） 抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3 ） 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：

#### 4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 | 5 | 5 |
| 2 | 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 | 5 | 5 |
| 3 | 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 15 | 15 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口的防护措施 |  |
| 防护措施与其他措施结合做法 |  |
| 缓冲区和隔离带的形式 |  |

请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。

建筑设计优化 - 结构安全设计：采用抗震、抗风、防火等设计原则，确保建筑物在极端自然灾害或其他紧急情况下保持稳定。 - 安全出口与疏散通道规划：合理设置安全出口和疏散通道，确保在紧急情况下人员能够迅速、有序地疏散。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；

2）防护栏杆相关检测报告；

3）根据安全防护措施，形成专项报告。

实际提交材料：

#### 4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 | 5 |
| 2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 | 100% |
| 防夹功能门窗占门窗用量的比例 | 100% |

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。

- 安全警示标志：用于提醒人们注意危险区域、禁止通行区域等，有效预防事故的发生。安全警示标志通常采用醒目的颜色和图案，能够吸引人们的注意力，提高安全意识。 - 安全防护网：用于防止高处坠落、物体飞溅等伤害。安全防护网在建筑施工、高空作业等场所广泛应用，为操作人员提供了一层额外的安全保障。 ​

3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；

2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；

3）材料决算清单。

实际提交材料：

#### 4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级 | 3 | 3 |
| 2 | 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级 | 4 | 4 |
| 3 | 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级 | R13 |
| 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级 | R13 |
| 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级 | R13 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；

2）防滑材料相关测试报告。

实际提交材料：

#### 4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明 | 8 | 8 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 是否人车分流 | 是 |
| 步行道路是否有照明 | 是 |
| 自行车道路是否有照明 | 是 |

请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。

人车分流措施、步行和自行车交通系统是现代城市规划与交通设计中的重要组成部分，它们旨在提高城市交通的效率和安全性，同时促进绿色出行方式，提升居民的生活质量。 人车分流措施是通过物理隔离或交通管理手段，将行人和车辆的交通流线进行分离，减少相互干扰和潜在的交通冲突。这一措施可以有效提升道路交通的安全性，避免行人与车辆发生碰撞的事故。在人车分流的设计中，通常会采用专门的步行道、自行车道或人车共用的绿化隔离带等方式，确保行人和车辆各行其道，互不干扰。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；

2）相关区域的照度计算书、检测报告。

实际提交材料：

#### 4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（ 18 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施 | 7 | 7 |
| 2 | 建筑结构与建筑设备管线分离 | 7 | 7 |
| 3 | 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 | 4 | 4 |
| 合计 |  | 18 | 18 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 灵活可变空间占建筑面积比例 | 90% |
| 是否管线分离 | 是 |

请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：

充分考虑建筑的使用功能和空间布局。控制方式的选择也需要与建筑功能和空间变化相适应。​注重设备设施与建筑空间的协调性和美观性。设备设施的布置不应破坏建筑的整体风格和空间感，而应与之相协调、相融合。同时，还需要考虑到设备设施的安全性，确保其在运行过程中不会对人员造成危害。

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ） 建筑适变性提升措施的专项设计说明；

2 ） 建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。

实际提交材料：

#### 4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 | 5 | 5 |
| 2 | 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 管材 | ☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好 |
| 管线 | ☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好 |
| 管件 | ☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好 |
| 活动配件部品组合寿命 | XX年 |
| 不同使用寿命的部品组合 | ☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级 |

请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：

生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；

2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。

实际提交材料：

#### 4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ☑按100年进行耐久性设计 |  | 10 | 20 |
| 2 | ☑采用耐久性能好的建筑结构材料 | ☑混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土 | 10 |  |
|  |  | ☑钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料 |  |  |
|  |  | ☑木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品 |  |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑结构设计年限 | 70 |
| 建筑结构材料 | ☑混凝土 ☑钢 ☑木 |
| 钢筋保护层厚度 |  |
| 是否采用高耐久性混凝土 | 是 |
| 是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料 | 是 |
| 是否采用耐久木制品 | 是 |

请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：

结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；

3）项目运行使用中的维护管理记录。

实际提交材料：

#### 4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 | 3 |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 | 3 |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 | 100% |
| 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 | 100% |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 | 100% |

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

在装饰装修过程中，选择耐久性好、易维护的建筑材料对于确保建筑的长久使用和维护的便捷性至关重要。这样的材料不仅能够有效延长建筑的使用寿命，还能减少后期的维护成本，提高整体的使用体验。 耐久性好的材料通常具有抗老化、抗腐蚀、抗磨损等特性，能够经受住时间的考验和日常使用的磨损。这些材料往往经过特殊的工艺处理，具有更高的强度和稳定性，能够抵御外部环境的不利影响，如紫外线、雨水、温度变化等。例如，某些高质量的瓷砖、天然石材和合成材料都具有良好的耐久性，适用于室内外装修。 易维护的材料则强调方便清洁和保养。这些材料表面光滑、不易沾染污渍，即使沾染了污渍也容易清洁干净。此外，一些材料还具有自洁功能，能够自动去除表面的污垢和尘埃，进一步减少了维护的工作量。例如，某些具有抗污功能的涂料和地板材料，以及易于拆卸和更换的部件，都是易维护材料的典型代表。 在装饰装修过程中，综合考虑材料的耐久性和易维护性，可以确保装修效果的持久性和使用的便捷性。这不仅有助于提高建筑的整体品质，还能够降低长期的维护成本，为业主带来更好的居住或使用体验。因此，在选择装饰装修建筑材料时，应充分考虑其耐久性和易维护性，以确保装修效果的长期稳定和使用的方便性。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；

2）材料性能检测报告、采购文件；

3）材料性能检测报告。

实际提交材料：