[image: image4.png]




建筑碳排放报告书
居住建筑
	工程名称
	艺术家工作室建筑方案设计

	工程地点
	吉林-白山-临江

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年1月10日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑碳排放CEEB2023

	软件版本
	20220808(SP2)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18946603080 


目  录
31
建筑概况


32
标准依据


33
软件介绍


44
围护结构


44.1
工程材料


45
围护结构概况


56
房间类型


56.1
房间参数表


56.2
作息时间表


57
采暖空调


68
照明


69
排风机


610
生活热水


610.1
热水需求


610.2
太阳能集热


610.3
热水设备


711
电梯


711.1
直梯


711.2
电梯碳排放


712
光伏发电


713
风力发电


714
计算结果


714.1
建材生产运输碳排放


714.1.1
建材生产阶段


814.1.2
建材运输阶段


814.2
建筑建造拆除碳排放


814.2.1
建筑建造


914.2.2
建筑拆除


914.3
碳汇


914.4
建筑运行碳排放


1014.5
全生命周期


1014.5.1
单位面积指标


1014.5.2
总碳排放量


1315
附录


1315.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1315.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1415.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)





1 建筑概况
	工程名称
	艺术家工作室建筑方案设计

	工程地点
	吉林-白山-临江

	地理位置
	北纬：41.80°
	东经：126.90°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上1224    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上10.0     地下0.0

	建筑体积(m3)
	4179.69

	建筑外表面积(m2)
	2275.65

	北向角度
	116

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:8.15-9.30,供暖期:10.20-4.6


2  标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
3. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2023计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 围护结构
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


5 围护结构概况
	
	设计建筑

	体形系数S
	0.54

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.77

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.47

	房间天窗屋顶比
	

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－


	屋顶透明部分太阳得热系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.19

	非供暖地下室顶板K [W/(m2·K)]
	－

	分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)]
	1.90

	分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)]
	2.98

	周边地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W
	－

	地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	最不利窗墙比
	传热
系数
	太阳得热  系数(夏季)

	
	南向
	0.20
	3.90
	0.65

	
	
	
	
	

	
	北向
	0.25
	3.90
	0.65

	
	
	
	
	

	
	东向
	0.25
	3.90
	0.65

	
	
	
	
	

	
	西向
	0.29
	3.90
	0.65

	
	
	
	
	


6 房间类型
6.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	卫生间
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	厨房
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	24(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)


6.2 作息时间表
详见附录
7 采暖空调
	类别
	负荷
(kWh/a)
	系统综合
性能系数
	耗电
(kWh/a)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量
(tCO2/a)

	供冷
	763
	3.6
	212
	0.7769
	0.165


	类别
	负荷
(kWh/a)
	系统综合
性能系数
	耗电
(kWh/a)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量
(tCO2/a)

	供暖
	261399
	2.2
	118818
	0.7769
	92.309


8 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	卫生间
	15.33
	8
	73
	1123
	0.7769
	0.872

	厨房
	15.33
	1
	21
	325
	
	0.253

	楼梯间
	0.00
	3
	45
	0
	
	0.000

	空房间
	0.00
	8
	296
	0
	
	0.000

	起居室
	12.05
	16
	706
	8508
	
	6.610

	总计
	7.735


9 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	5
	1
	0.8
	5
	365
	7300
	0.7769
	5.671

	总计
	5.671


注：此类风机指非空调区域排风机
10 生活热水
10.1 热水需求
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	40
	45
	2
	365
	1502

	总计
	1502


10.2 太阳能集热
	太阳能板
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	年均集
热效率
	热量
损失率
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	100
	16340
	256
	0.4
	0.25
	34859

	总计
	34859


10.3 热水设备
	热水设备
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率
	耗气量(m3)

	锅炉
	0
	天然气
	0.9
	0


	生活热水热量合计(kWh/a)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2/a)

	0
	55.54
	0.000


11 电梯
11.1 直梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.6
	200
	0.5
	365
	1
	3504

	总计
	3504


11.2 电梯碳排放
	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	直梯1
	3504
	0.7769
	2.722

	合计
	2.722


12 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	光伏板面积(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统效率
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	200
	20
	0.75
	0.85
	42246
	0.7769
	32.821

	总计
	32.821


13 风力发电
无
14 计算结果
14.1 建材生产运输碳排放
14.1.1 建材生产阶段
	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	557.12
	0
	全生命周期
	340
	189.421

	钢筋
	t
	69.79
	0
	全生命周期
	1990
	138.882

	转炉碳钢
	t
	195.91
	0
	全生命周期
	1990
	389.861

	水泥
	t
	69.79
	0
	全生命周期
	735
	51.296

	预拌砂浆
	t
	373.45
	0
	全生命周期
	370
	138.177

	砂
	m3
	108.97
	0
	全生命周期
	3
	0.327

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	m3
	51.79
	0
	全生命周期
	534
	27.656

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	m2
	150.41
	0
	全生命周期
	129.5
	19.478

	保温门（多功能门）
	m2
	32.04
	0
	全生命周期
	48.3
	1.548

	内门
	m2
	27.09
	0
	全生命周期
	48.3
	1.308

	单层实体门
	m2
	22.68
	0
	全生命周期
	48.3
	1.095

	陶瓷
	m2
	1605.24
	0
	全生命周期
	19.5
	31.302

	丙烯酸酯乳液水泥防水涂料
	m2
	4.90
	0
	全生命周期
	0.73
	0.004

	电缆
	kg
	61.22
	0
	全生命周期
	94.1
	5.761

	管材
	kg
	1836.66
	0
	全生命周期
	3.6
	6.612

	合计
	1002.728


14.1.2 建材运输阶段
	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	1314.81
	40
	全生命周期
	0.115
	6.048

	钢筋
	69.79
	300
	全生命周期
	0.115
	2.408

	转炉碳钢
	195.91
	500
	全生命周期
	0.115
	11.265

	水泥
	69.79
	500
	全生命周期
	0.115
	4.013

	预拌砂浆
	373.45
	40
	全生命周期
	0.115
	1.718

	砂
	174.36
	500
	全生命周期
	0.115
	10.026

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	1.81
	500
	全生命周期
	0.115
	0.104

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.01
	500
	全生命周期
	0.115
	0.173

	保温门（多功能门）
	0.96
	300
	全生命周期
	0.115
	0.033

	内门
	0.81
	500
	全生命周期
	0.115
	0.047

	单层实体门
	0.68
	300
	全生命周期
	0.115
	0.023

	陶瓷
	48.16
	500
	全生命周期
	0.115
	2.769

	丙烯酸酯乳液水泥防水涂料
	4.90
	300
	全生命周期
	0.115
	0.169

	电缆
	0.06
	500
	全生命周期
	0.115
	0.003

	管材
	1.84
	500
	全生命周期
	0.115
	0.106

	合计
	38.905


14.2 建筑建造拆除碳排放
14.2.1 建筑建造
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：
Y = X + 1.99 
其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,
则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	1224.44
	3
	4.99
	6.110


14.2.2 建筑拆除
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：
Y = X + 1.99 
其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,
则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	1224.44
	3
	4.99
	6.110


14.3 碳汇
	绿植
	生长期
修正因子
	CO2固定量
(kg/㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	碳固定量
(tCO2)

	大小乔木、灌木、花草密植混种区（乔木平均种植间距<3.0m，土壤深度>1.0m）
	0.6
	27.5
	900
	50
	742.500

	大小乔木密植混种区（平均种植间距<3.0m，土壤深度>0.9m）
	0.6
	22.5
	900
	
	607.500

	密植灌木丛（高约1.3m，土壤深度>0.5m）
	0.6
	10.95
	90
	
	29.565

	密植灌木丛（高约0.9m，土壤深度>0.5m）
	0.6
	8.15
	200
	
	48.900

	合计
	1428.465


14.4 建筑运行碳排放
	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷(Ec)
	8.66
	0.7769
	8.238

	供暖(Eh)
	4851.92
	0.7769
	4615.472

	照明
	406.56
	0.7769
	386.745

	插座设备
	-
	0.7769
	-

	其他(Eo)
	电梯
	143.07
	0.7769
	419.666

	
	排风机
	298.10
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00
	
	

	
	合计
	441.17
	
	

	化石燃料
	所属类别
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	
	供暖系统
	0.000
	
	0.000

	燃气
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00
	55.54
	0.000

	燃气
	炊事
	-(m³/㎡)
	55.54
	-

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	1725.10
	0.7769
	1641.034

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	建筑运行碳排放合计
	3789.086


14.5 全生命周期
14.5.1 单位面积指标
	类别
	年碳排放量(kgCO2/㎡·a)
	碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	16.38
	818.94

	建筑材料运输
	0.64
	31.77

	建筑建造
	0.10
	4.99

	建筑拆除
	0.10
	4.99

	建筑运行
	61.89
	3094.55

	碳汇
	-23.33
	-1166.63

	合计
	55.78
	2788.61


14.5.2 总碳排放量
	类别
	年碳排放量(tCO2/a)
	碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	20.055
	1002.728

	建筑材料运输
	0.778
	38.905

	建筑建造
	0.122
	6.110

	建筑拆除
	0.122
	6.110

	建筑运行
	75.782
	3789.086

	碳汇
	-28.569
	-1428.465

	合计
	68.290
	3414.474


[image: image2.png]SRR

0%

BFUET

u BAEER

AR

78%



[image: image3.png]EBUE TR
[

it
g

= B8R

o RERE

= Hith

HiE
8s%




15 附录
15.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日
15.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日
15.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	厨房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	空房间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
2

[image: image4.png]