绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 乡村低碳宜居艺术家工作室建筑方案
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★
中国城市科学研究会绿色建筑研究中心   V2.0.1
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高10%或负荷降低10%
	围护结构提高10%或负荷降低10%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	100.0
	78.0
	191.0
	94.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=106.3
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]B L 3

T2 00220

K2/ 7] } el ey

e

HH RFE=

91.20 m*

IR B 44 0 | |
Izl IS S

0450
v

L)





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地安全
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构
	/
	√

	
	4.1.3
	外部设施
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部非结构构件
	/
	√

	
	4.1.5
	外门窗性能
	/
	√

	
	4.1.6
	防水防潮
	/
	√

	
	4.1.7
	满足紧急疏散要求
	/
	√

	
	4.1.8
	安全防护标识系统
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	提高抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	配件安全性
	10
	10

	
	4.2.4
	地面防滑设置
	10
	10

	
	4.2.5
	人车分流及交通照明
	8
	8

	
	4.2.6
	建筑适变性
	18
	18

	
	4.2.7
	部品部件耐久性
	10
	10

	
	4.2.8
	结构材料耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	装饰装修材料耐久性
	9
	9

	合计
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	项目区位图 :
    2规划设计/图纸文件/坡口村乡村肌理图.png
    2规划设计/图纸文件/项目区位与实地调研照片.png
场地地形图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 

1. 建筑结构：

   - 结构层多采用轻钢或木结构系统，该系统可提供良好的抗震性能，且与秸秆基材的兼容性好。

   - 秸秆板材作为一种轻型、高效的保温隔热材料，在建筑中用于填充结构间隙或作为墙体构件，提供了良好的保温性能。

 

2. 外墙：

   - 外墙采用秸秆砖作为主要的建筑材料，这种材料由农业副产品制成，具有良好的保温隔热性能和生物降解能力。

   - 秸秆砖外墙配合适量的结构加固措施，确保满足严寒地区的结构稳定性和耐久性要求。

   - 外墙表面通常涂以耐候性强的涂料或采用其他耐候饰面保护，以对抗恶劣气候造成的侵蚀。

 

3. 门窗幕墙：

   - 门窗采用Low-E三层夹气玻璃，有效降低热量的传导，同时利用Low-E涂层反射红外线，保持室内温暖。

   - 门窗框架通常使用经过热处理的木材或复合材料，这些材料不仅提供良好的隔热性能，而且与秸秆砖墙体相结合，实现了整体的节能效果。

 

4. 外保温：

   - 在外墙保温层，秸秆板材被广泛应用，其天然的保温隔热特性非常适合严寒气候。

   - 所有的保温材料与结构层之间紧密结合，形成无热桥的围护系统，极大地减少了热能损失。

 

5. 屋顶：

   - 屋顶同样使用秸秆板材作为保温隔热层，上覆防水层确保了屋顶的防水性能。

   - 屋顶的设计允许雪水顺畅排出，避免积雪过重对建筑造成损害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.jpg.png
    3建筑设计/图纸文件/建筑形体生成分析.png
    3建筑设计/图纸文件/被动式太阳房设计.png
    3建筑设计/图纸文件/设计理念.jpg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/建筑光伏一体化构造图.png
    7结构设计/图纸文件/木结构装配式.png
    7结构设计/图纸文件/秸秆草转构造图.png
    7结构设计/图纸文件/装配式建筑策略.png
    7结构设计/图纸文件/装配式预制秸秆草转.png



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。
​
1. 外遮阳：
   - 西侧外遮阳构造系统采用坚固的金属，设计为可调节角度的百叶或遮板，结合光伏板设置，以适应不同季节和日照条件。

   - 遮阳系统被整合到建筑立面中，其支撑结构与建筑主体紧密连接，保证了稳定性和耐久性。

 

2. 太阳能设施：

   - 采用建筑光伏一体化设计，太阳能集热器和光伏板安装在屋顶或墙体上，与建筑形态融为一体，不仅提供能量，也成为设计的一部分。

   - 设计保证了太阳能设施面向最佳角度以获得最大化的能量收集效率，同时考虑到了雪负荷和维护通道。

 

3. 空调室外机位：

   - 空调室外机的安装位置通常选择在便于检修的地方，如建筑的侧壁或屋顶，且远离主要生活区域以减少噪音干扰。

   - 室外机位的支架与建筑结构同步设计，兼顾了机器运行时的震动和气候因素对安装位置的影响。

 

4. 外墙花池：

   - 外墙花池作为建筑的一部分，不只是增加美观，还有助于提升建筑的隔热效果。

   - 花池的设计包括防水层、排水系统和适宜的植物选择，确保结构安全并易于维护。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/剖面图.jpg
    3建筑设计/图纸文件/效果图.jpg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/建筑光伏一体化构造图.png



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 

1. 内部隔墙：

   - 通常使用轻质竹材材料，并通过金属或木制框架与主体结构连接。这些隔墙系统设计有一定的柔性，可以在一定程度上适应主体结构的微小变形，避免因结构变形而导致损坏。

 

2. 吊顶系统：

   - 吊顶结构通过专用吊杆与楼板固定，间隔设置滑动接头或伸缩缝，保证吊顶在承受荷载或发生结构变形时具有适当的移动空间，从而不会产生裂缝或脱落。

 

3. 管道和电缆：

   - 管道和电缆安装时预留有必要的弯曲半径和伸缩空间，使用固定支架和滑动夹具进行安装，确保在建筑物扩缩或变形时不会破裂或断裂。

   - 对于热水管道和供暖管道，特别采用了可以承受温度变化引起的伸缩的连接方式。

 

4. 设备安装：

   - 如空调、供暖炉等设备采用震动吸收垫或弹性支撑结构固定，减少运行时的振动对建筑结构的影响，同时允许设备在一定范围内移动，以适应建筑物的微动。

 

5. 家具和储藏设施：

   - 家具和储藏柜等较重的物品通过预埋件或专用固定件与建筑结构相连，以增强稳定性。在设定的固定点上，允许有适度的弹性，以应对建筑微动。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.jpg.png
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/木结构装配式.png
    7结构设计/图纸文件/装配式建筑策略.png
    7结构设计/图纸文件/装配式预制秸秆草转.png
关键构件计算书、大样图 :
    7结构设计/图纸文件/建筑光伏一体化构造图.png
    7结构设计/图纸文件/秸秆草转构造图.png



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 

1. 牢靠性：

   - 外门窗框架采用高强度材料，如增强塑料、铝合金或不锈钢，并通过专用的紧固件与墙体结构连接，确保结构稳定，能承受日常使用中的开启、关闭和冲击力。

   - 所有连接点、紧固件和铰链等部件均经过严格测试，确保长期使用中的耐用性和抗老化能力。

 

2. 抗风压性能：

   - 门窗设计考虑了当地气候条件，特别是在风压方面的要求。通过风压测试确认门窗能够承受特定的风力，防止在强风条件下变形、损坏或脱落。

   - 门窗的锁闭系统和密封条设计确保在风力作用下能维持关闭状态，防止风吹雨打。

 

3. 水密性能：

   - 门窗框架和玻璃单元采用专业的密封技术，如双层或三层密封条、密封胶等，形成有效的阻隔，以防止雨水渗透。

   - 水密性能符合国家标准，确保在降雨或湿雪等潮湿条件下，室内外有良好的隔离，防止水分进入室内造成损害或不适。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	外门窗施工工法说明文件 :
    7结构设计/图纸文件/模块化设计统一门窗型号.png



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 

1. 地面防水层：

   - 卫生间和浴室的地面均铺设了防水层，使用防水卷材或防水涂料。地面先进行基层处理，确保平整无裂缝后，铺设防水层。防水层上方再铺设瓷砖并进行密封处理。

   - 防水层覆盖地面全面，并翻至墙面一定高度，通常不低于300毫米，形成一个“防水盆”，确保水不会渗漏到地面下方结构中。

 

2. 墙面防潮层：

   - 墙面在贴面砖或其他装饰材料前，要涂刷防潮涂料或粘贴防潮卷材，尤其是靠近水源和容易受潮的区域。这层防潮层可以防止湿气渗透到墙体内部，降低潮湿对结构和装饰材料的破坏。

 

3. 顶棚防潮层：

   - 顶棚采用防潮石膏板，特别是在淋浴区域上方的顶棚，防潮处理尤为重要。这样可以有效防止蒸汽凝结后水滴渗透到顶棚结构中，减少潮湿带来的损害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明 :
    3建筑设计/图纸文件/剖面图.jpg
    3建筑设计/图纸文件/平面图.jpg.png



4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 

1. 宽度和高度：走廊和疏散通道均符合最小宽度和高度要求，确保在高峰时段或紧急情况下人流可以快速流动，避免拥堵。这些尺寸标准直接关联到建筑的使用人数和安全规定。

 

2. 标识清晰：所有疏散路径和出口都标有清晰的指示标识，包括在地面上的标线和墙壁上的疏散指示灯，即使在停电或视线受阻的情况下也能清楚地指引人员迅速疏散。

 

3. 无障碍设计：通道遵循无障碍设计原则，确保包括残障人士在内的所有人都能够安全使用。这包括平坦的地面、足够宽敞的转角空间以及适配残障人士的扶手。

 

4. 防滑地面：走廊和疏散通道的地面材料选用防滑设计，减少跌倒和滑倒的风险，特别是在紧急撤离或者恶劣天气条件下。

 

5. 定期检查与维护：通行空间保持畅通不受阻碍，定期进行检查和维护，以确保没有任何杂物、装饰物或其他障碍物妨碍通行或视线。

 

6. 防火安全：通行空间采用防火材料建造，并配备必要的消防设施，如消防栓、灭火器和自动喷水灭火系统，保证在火灾等紧急情况下的安全疏散。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.jpg.png



4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 

1. 警示标识：明显位置设置有警示标识，对潜在的安全风险进行提示。这些标识包括但不限于滑倒危险、热表面警告、电气危险警示等。警示标识以醒目的颜色和图形设计呈现，确保即使在低光照条件下也能被清晰识别。

 

2. 引导标识：建筑内部及周边设置有引导标识，包括出口指示、楼层信息、方向指示等。这些标识采用国际通用的符号和文字，以便快速引导人员至目的地或疏散至安全区域。

 

3. 紧急照明：在疏散通道、出口位置和关键转折点配有紧急照明设备，确保在断电或夜间情况下标识依然可见，指引人员安全疏散。

 

4. 可持续性：标识系统选用耐用的材料，抗寒冷、湿度和其他恶劣天气影响，保证长期有效性。

 

5. 多语言设计：为满足不同语言使用者的需求，重要的警示和引导标识提供多语言版本，包括至少一种国际通用语言。

 

6. 定期更新和维护：标识系统得到定期检查、更新和维护，以确保信息的准确性和标识的清晰可见。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	标识系统的现场照片 :
    3建筑设计/ 标识系统.webp 



4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	0


2 评价要点
如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	1. 地震风险评估：首先对建筑所在区域的地震活动历史和地震风险进行详细评估，确定设计地震动参数。

2. 性能目标设定：根据建筑的用途、重要性和预期的使用寿命，确定建筑在地震作用下的性能目标，如立即占用、生命安全、破坏控制等级别。

3. 结构分析：采用非线性动力分析或其他先进的分析方法，对建筑结构在假定的地震作用下的响应进行模拟，以评估其性能。

4. 关键构件加固：根据分析结果，对结构的关键构件如梁、柱、墙体等进行加固或采用高韧性材料，提高其变形能力和耐久性。

5. 节点强化：确保结构节点（如梁柱连接处）的完整性和韧性，使其在地震中能够承担较大的变形而不发生脆性破坏。

6. 阻尼系统应用：在结构中加入阻尼器或隔震系统，有效减少地震能量传递，降低结构响应。

7. 结构布局优化：布局设计上避免不规则性，如质量、刚度和强度的不连续分布，从而避免在地震中产生不利的扭转效应。

8. 综合调整：综合考虑结构的重量、刚度和强度分布，通过调整设计优化整体抗震性能。

9. 施工质量控制：施工过程中严格控制质量，确保所有的抗震设计要求得到准确实施。

10. 监测和评估：建筑完工后安装监测设备，对建筑的实际抗震性能进行长期监测，并根据监测数据调整维护策略。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/木结构装配式.png
    7结构设计/图纸文件/装配式建筑策略.png
    7结构设计/图纸文件/装配式预制秸秆草转.png
    7结构设计/图纸文件/模块化设计统一门窗型号.png



 
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	  5

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	  5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	  5

	合计
	15
	  15

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 建筑出入口设计满足抗风、防雪和保温需求，门窗采用双层或三层玻璃，强化密封性能。出入口设有防滑地面材料，减少因积雪或结冰导致的滑倒事故。门口配备有自动感应灯光，保证夜间或低能见度条件下的可见性。

	防护措施与其他措施结合做法
	 结构设计上采用加强的构件和连接件，确保建筑能抵抗严寒地区可能出现的极端天气条件。同时，内部楼梯和走道宽敞，角落圆润，减少碰撞伤害的风险。紧急出口标识清晰，且配备有应急照明，确保在断电或紧急状况下疏散顺畅。

	缓冲区和隔离带的形式
	 建筑周边设有缓冲区和隔离带，如绿化带和行人道路，不仅起到美化环境的作用，还能作为安全缓冲，减少直接撞击建筑的潜在风险。此外，这些区域在紧急情况下也可作为人员疏散的临时集结点。



请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 

1. 阳台、外窗、窗台以及防护栏杆的安全防护提升：阳台和窗台设计确保有足够高度和承重能力，防止人员坠落和积雪造成的损害。外窗采用强化玻璃提高抗冲击能力，并配备以耐候性强的防护栏杆，防止意外发生。栏杆设计满足结构强度和耐久性要求，以抵御极端天气条件。

2. 出入口的安全防护结构：建筑物出入口设计包括坚固的外墙饰面，以及防止门窗玻璃意外脱落的安全设施。门窗边缘安装有防撞条或其他缓冲结构，防止玻璃破碎后对人员造成伤害。此外，出入口区域集成了遮阳、遮风或挡雨设施，如雨棚和风挡，以提供额外的安全防护。

3. 缓冲区与隔离带的设置：利用场地规划和景观设计，创建减少坠物风险的缓冲区和隔离带。在建筑物周围种植树木和灌木，这些植被不仅增加了美观性和舒适度，还能起到软化坠物冲击的作用。景观元素如长凳和水景被策略性地放置以形成保护层，同时为人员提供休憩空间。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计设计图 :
    7结构设计/图纸文件/建筑光伏一体化构造图.png
建筑出入口安全防护设计图及室外场地设计图 :
    4景观设计/图纸文件/主入口透视图.png
    4景观设计/图纸文件/二层内院通向观景平台透视图.png
    4景观设计/图纸文件/内院效果图.png



 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采用具有安全防护功能的玻璃 
	5 
	 5 

	2 
	采用具备防夹功能的门窗 
	5 
	 5 

	合计 
	10 
	 10 

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 
	 100% 

	防夹功能门窗占门窗用量的比例 
	 100% 


  

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。 

	
1. 安全防护玻璃：这种玻璃设计用于抵御极端天气，如冰雹、强风和重雪。它们包括夹层玻璃和钢化玻璃，能够在破碎时防止碎片散落，减少对居住者的伤害风险。

2. 防夹门窗：这些门窗装备有专门的防夹机制，包括感应器和自动停止功能，当检测到障碍物时，门窗会停止关闭或自动反向，以防止使用者被夹伤。

3. 防护栏杆和护栏：在阳台、楼梯和屋顶等潜在危险区域，安装有符合安全标准的栏杆和护栏，这些设施能承受重载，防止居住者跌落。

4. 防滑地面材料：在室内外通行频繁的区域使用防滑地面材料，特别是在入口处和浴室，以防止滑倒。

5. 防风雪附件：窗户和门上安装有防风雪附件，如风挡和挡雪板，以减少风雪对建筑物的侵蚀和对居住者的潜在威胁。

6. 紧急照明和标识：在紧急出口和通道配备有照明和清晰标识，确保在停电或其他紧急情况下，居住者能够安全快速地疏散。


3 证明材料 

1 ） 建筑和结构竣工图纸； 

2 ） 安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告； 

3 ） 材料决算清单。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.jpg.png



  

4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	3 

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	  4

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	  3

	合计
	10
	  10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等关键区域，设置了高防滑等级的地面材料。这些区域采用的地面材料通常具备R10至R13的防滑等级，根据DIN 51130标准进行评级，能够有效预防滑倒事故。

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面材料，符合必要的安全标准，以适应严寒地区可能出现的湿滑条件。这些地面材料一般具备R9至R11的防滑等级，提供稳固的脚感和足够的摩擦力，以防止滑倒。

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 对于建筑坡道、楼梯踏步，实施了特定的防滑等级要求。坡道和楼梯通常会采用R11至R13等级的防滑处理，包括防滑条或涂层，确保即便在冰雪融化或潮湿情况下，也能保持良好的抓地力和安全使用。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.jpg.png



 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明 
	8 
	  8 


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	是否人车分流 
	是 

	步行道路是否有照明 
	是

	自行车道路是否有照明 
	是 


  

请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。 

	 

人车分流措施：

· 设立明确的人行道和车行道，确保行人和车辆的路线分开，减少交通事故的风险。

· 在建筑入口区域设置缓冲带，这些缓冲带为行人提供一个安全的临时停留区域，同时减缓车辆速度，为行人进出提供安全保障。

· 车行道采用宽度适中、表面平整且耐用的材料铺设，以适应严寒地区的气候条件，同时确保车辆行驶顺畅。

· 在车行道与人行道交叉的地方，设置减速带和明显的标识，提醒驾驶者注意减速，保护行人安全。

步行和自行车交通系统：

· 建设覆盖整个住区的步行路径网络，确保行人在任何天气条件下都能安全舒适地步行。

· 步行路径采用防滑材料铺设，并保持路面清洁，防止结冰或积雪，确保冬季也能安全通行。

· 自行车道与机动车道分离，设置在较安静的街区或绿化带旁，提供安全的自行车行驶环境。

· 自行车停车设施在住宅和公共建筑附近普遍设置，方便自行车的存放和骑行者使用。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件； 

2 ） 相关区域的照度计算书、检测报告。 

  

实际提交材料： 

	人车分流专项设计文件 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg
道路照明设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/效果图.jpg



4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	  74

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	  10

	合计
	18
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况


	灵活可变空间占建筑面积比例
	80% 

	是否管线分离
	 是


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 

1. 热回收通风系统：安装在建筑中的热回收通风系统能够回收室内排出的热量，预热新鲜进入的冷空气，减少了因通风造成的能量损失。

2. 分区控制的供暖系统：供暖系统根据建筑的不同区域和空间需求进行分区控制。每个区域根据实际使用情况和占用时间调整温度，提高能源使用效率。

3. 智能照明系统：照明系统与自然光线的变化同步，利用光线传感器调整室内照明的亮度，同时在无人时自动关闭，以节约能源。

4. 水资源管理：建筑配备了雨水收集系统和废水再利用系统，这些系统能够收集并净化雨水和灰水，供建筑非饮用水需求，如冲厕和灌溉。

5. 高效节能的电器设备：所有电器设备均选择高效节能型，这些设备在低温环境下仍能保持高效运作，并配备有自动待机模式，减少不必要的能耗。

6. 局部供暖设施：在需要时，局部区域如浴室和厨房采用地暖或辐射板，提供快速且集中的供暖，避免全屋供暖造成的浪费。

7. 可调节的窗户和遮阳设施：窗户设计为双层或三层玻璃，具备良好的保温性能，并配备可调节的遮阳设施，根据太阳辐射的强弱自动调节室内光照和热量输入。

8. 综合楼宇管理系统（BMS）：综合楼宇管理系统能够监控和控制建筑内的各项设备，实时优化运行策略，确保设备在最佳状态下运行。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	建筑适变性提升措施的专项设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑适变性.png
建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/设计理念.jpg



 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 
	5 
	  5 

	2 
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 
	5 
	  5 

	合计 
	10 
	  10 

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	管材 
	☑ 耐腐蚀 ☑ 抗老化 ☑ 耐久性能好 

	管线 
	☑ 耐腐蚀 ☑ 抗老化 ☑ 耐久性能好 

	管件 
	☑ 耐腐蚀 ☑ 抗老化 ☑ 耐久性能好 

	活动配件部品组合寿命 
	50年 

	不同使用寿命的部品组合 
	☑ 便于分别拆换 ☑ 更新 ☑ 升级 


  

请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施： 

	生活及中水给水管采用优质 PP-R 管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管 ( 含出户管 ) 采用 UPVC 塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用 HDPE 双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水 PE 管，热熔连接。给水管 DN<50 采用截止阀， DN>50 采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
​
1. 生活及中水给水管道采用的是优质的PP-R管。这种材料具有良好的抗冲击性和长期水压强度，适合在严寒环境中使用。

2. 热水管道使用专为热水设计的管材，能够承受热水长期流动时的热应力，保证管道的使用寿命和安全性。

3. 所有的PP-R管和热水管材选择热熔连接方式。热熔连接可以确保接口处无泄漏，提供持久的密封性能。

4. 室内排水管（包括出户管）采用UPVC塑料排水管。UPVC材料耐腐蚀、耐化学性强，且轻便易于安装。通过承插粘接方式，管道连接牢固，耐久性高。

5. 室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管。这种管材具有高强度、良好的抗冲击性以及卓越的耐温性能。胶圈承插接口则简化了安装过程，同时提供了良好的密封性。

6. 承压排水管选用给水用PE管，通过热熔连接确保管道承压时的密封性和稳定性。

7. 给水管道在直径小于50毫米时采用截止阀，直径大于50毫米时则选用碟阀或闸阀。这种分类使用确保了给水系统的正常运行和维护方便。

8. 消防管道的阀门选择碟阀或闸阀，并在阀门上设置明显的开启标志，以保证在紧急情况下能够迅速且准确地操作。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明； 

2 ） 材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。 

  

实际提交材料： 

	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑材料回收.png
电气专业图纸及设计说明 :
    8电气设计/图纸文件/建筑光伏一体化与太阳能光热系统.png
    8电气设计/图纸文件/生物质能利用.png



  

4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	□ 按 100 年进行耐久性设计 
	10 
	  20 

	2 
	□ 采用耐久性能好的建筑结构材料 
	□ 混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土 
	10 
	

	
	
	□ 钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料 
	
	

	
	
	□ 木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品 
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	建筑结构设计年限 
	  100 

	建筑结构材料 
	☐ 混凝土 ☐ 钢 ☑ 木 

	钢筋保护层厚度 
	板：保护层厚度为15mm
​梁和柱：保护层厚度为25mm
​基础：保护层厚度为40mm以上
​墙：保护层厚度为20mm左右 

	是否采用高耐久性混凝土 
	  是

	是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料 
	  是 

	是否采用耐久木制品 
	  是 


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用 HRB400 。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2 ） 耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单； 

3 ） 项目运行使用中的维护管理记录。 

实际提交材料： 

	耐久性好的建筑结构材料使用情况统计 :
    7结构建材/ 建筑材料.png 
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/木结构装配式.png
    7结构设计/图纸文件/装配式建筑策略.png
    7结构设计/图纸文件/装配式预制秸秆草转.png



  

4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	  3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	  3

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	  3

	合计
	9
	  9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	  100%

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	  100%

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	  100%


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	1. 外墙使用了高保温性能的金属板和石材复合外墙系统。金属板表面处理技术确保了抗风化、抗腐蚀的能力，而石材的自然纹理则提供了长久的耐久性和易于清洁的表面。
2. 屋顶材料为彩色钢板，这种材料具有良好的抗风载能力和抗腐蚀性，同时其反光性减少了热岛效应，并降低了冷季的热损失。

3. 内墙和天花板使用了无机预涂装纤维板。这种材料不仅具有出色的防火性能，而且表面易清洁，耐磨损，减少了长期维护工作。

4. 地面装修采用了复合实木地板和抛光石英瓷砖。这些材料坚固耐用，抗刮擦，并且表面处理简单，便于打理，能够承受严寒地区的温度变化和湿度条件。

5. 卫生间和厨房区域特别选用了防水防滑的瓷砖，确保了空间的安全使用同时降低了清洁和维护的难度。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑材料.png



 
5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	空气污染物
	/
	√

	
	5.1.2
	避免室内空气污染
	/
	√

	
	5.1.3
	给排水系统合规
	/
	√

	
	5.1.4
	室内声环境
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明
	/
	√

	
	5.1.6
	暖通设计参数
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能
	/
	√

	
	5.1.8
	室内热环境调节
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库CO监测
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	空气污染物浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	装修材料安全
	8
	8

	
	5.2.3
	水质安全
	8
	8

	
	5.2.4
	饮用水储水卫生
	9
	9

	
	5.2.5
	给排水管线标识
	8
	8

	
	5.2.6
	室内噪声级
	8
	8

	
	5.2.7
	构件隔声性能
	10
	10

	
	5.2.8
	天然采光
	12
	12

	
	5.2.9
	室内热湿环境
	8
	8

	
	5.2.10
	自然通风优化
	8
	8

	
	5.2.11
	可调节遮阳设施
	9
	9

	合计
	100.0
	100.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 所有室内公共区域和办公空间入口处均安装了显眼的禁烟标识。这些标识采用国际通用的禁烟符号，并附有中文“禁止吸烟”字样，确保访客和使用者能够轻松识别。

此外，禁烟区域内还设置了提示牌，说明吸烟的健康危害以及违反禁烟规定可能产生的法律后果，增强禁烟措施的警示效果。会议室、餐厅、休息室等室内集体活动区域的入口和内部显著位置，均配备了足够数量的禁烟标志，确保从视觉上显著提醒人们本区域禁止吸烟。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	


5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	室内气流组织模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.jpg.png



5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗  6次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	1. 清洗：首先排空水池或水箱内所有水分，使用无害的清洁剂和专业工具彻底清除藻类、矿物沉积物和其他杂质。
2. 消毒：清洗后，使用环保型消毒剂对水池或水箱内部进行消毒，消灭潜在的微生物和细菌，保障水质安全。

3. 检查与修复：消毒完成后对水池及水箱进行细致检查，确认无裂缝、渗漏或损坏。如有必要，进行及时修复以确保结构完整性。

4. 冲洗：使用清水对设施进行冲洗，确保消毒剂彻底清除。

5. 水质测试：在重新注水前进行水质测试，确保符合饮用水标准。


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/污水处理与雨水收集.png



5.1.4主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求；2外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内噪声值列表：
	主要功能房间名称
	室内噪声值（dB）
	允许噪声级低限标准（A声级，dB）

	  起居室
	  20
	  35

	卧室 
	  20
	  30

	工作室
	  20
	  35

	展厅 
	  20
	  35

	 
	 
	 


 
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	  起居室 
	玻璃采用5+12A+5 +12A+5 
	50   
	30   

	
	  起居室 
	  200厚钢筋混凝土墙 
	50   
	  30 

	
	  起居室 
	 外门窗为断桥铝框 
	  50 
	   30

	
	   
	   
	   
	   

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	  起居室 
	 楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层  
	   80
	50   

	
	   q起居室
	内墙为200厚钢筋混凝土墙   
	   80
	  50 

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   


请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，应包含建筑围护结构的构造说明、施工大样；
2）噪声分析报告、室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）
3）主要构件隔声性能检测报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	室内噪声分析报告 :
    3建筑设计/ 最不利房间室内噪声设计报告书.docx 
主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 建筑构件隔声设计报告书.docx 



5.1.5 建筑照明应符合下列规定： 1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB50034 的规定； 2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GBT20145 规定的无危险类照明产品； 3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GBT31831 的规定。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

	房间 

类型 
	照度（ lx ） 
	不舒适眩光 

（ UGR/GR ） 
	照度均匀度 

（ U 0 ） 
	一般显色指数 

（ R a ） 

	
	设计值 
	标准值 
	设计值 
	标准值 
	设计值 
	标准值 
	设计值 
	标准值 

	  起居室
	  300
	150-300 lx  
	  10
	19  
	0.8  
	  0.6 
	100  
	80  

	  卧室 
	200  
	 100-200 lx 
	  10 
	19  
	0.8  
	0.7  
	100  
	80  

	工作室  
	  500 
	300-500 lx  
	10 
	19  
	0.8  
	0.7  
	100  
	80  

	展厅  
	  800
	 500-1000 lx 
	10  
	22  
	0.8  
	0.7  
	100  
	80  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施： 

	支架灯、灯盘采用 T5 管 LED 灯。 LED 的光效值不低于 90Lm/W 。显色指数 Ra ≥ 80 ；吸顶灯采用 T5 环形 LED 灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。 


人员长期停留的场所采用符合规定的无危险类照明产品： ☑ 是， ☐ 否 ； 

LED 照明产品的光输出波形的波动深度满足标准的规定： ☑ 是， ☐ 否。 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）与建筑照明相关的电气竣工图及说明； 

2 ）照明计算书； 

3 ）产品说明书和产品型式检验报告； 

4 ）现场检测报告。 

实际提交材料： 

	电气专业图纸及设计说明 :
    8电气设计/图纸文件/建筑光伏一体化与太阳能光热系统.png
照明现场检测报告 :
    10运行/ 照明现场检测报告 / 二层工作室效果图.png
    10运行/ 照明现场检测报告 / 三层起居室效果图.png
    10运行/ 照明现场检测报告 / 展厅效果图.png
    10运行/ 照明现场检测报告 / 二层活动空间效果图.png



5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内设计参数：
	房间
类型
	人员密度
（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	  起居室
	  0.2
	  26
	20 
	40-60 
	30-50 
	  50
	 30

	卧室
	  0.1
	  26
	20 
	40-60 
	30-50 
	  30
	  30

	工作室 
	  0.2
	  26
	20 
	40-60
	30-50
	  50
	  30-50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
 
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/建筑光伏一体化与太阳能光热系统.png
    5暖通设计/图纸文件/生物质能利用.png



5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	外墙外保温：90厚挤塑聚苯板+180厚剪力墙结构/130厚岩棉板+180厚剪力墙结构
屋顶保温：100厚挤塑聚苯板+120厚钢筋混凝土板
外窗：65系列断桥铝三玻两腔节能门窗(5Low-E+12A+5+12A+5)


围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	  20
	5
	是 

	屋面
	  20
	5 
	是 

	外窗
	  14
	  5
	是 

	其他
	 
	 
	 


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	25 
	  31
	是 

	
	空调房间
	  25
	  31
	是 

	东外墙
	自然通风房间
	  25
	  31
	是 

	
	空调房间
	  24
	  27
	是 

	西外墙
	自然通风房间
	  26
	  35
	是 

	
	空调房间
	  25
	  29
	是 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图、说明及节点大样；
2）节能计算书、围护结构防结露验算报告、围护结构隔热性能验算报告、围护结构内部冷凝验算报告；建筑围护结构隔热性能计算书。
实际提交材料：
	节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书-规定性指标.docx 



5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为 30 ，热环境可独立调节的面积为 30  ，比例为   100%    
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/建筑光伏一体化与太阳能光热系统.png
    5暖通设计/图纸文件/生物质能利用.png



5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	


5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（ 12 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 规定限值 
	低于 10% 
	3 
	9  

	
	
	低于 20% 
	6 
	

	2 
	室内 PM2.5 年均浓度不高于 25 ug/m3 ，且室内 PM10 年均浓度不高于 50 ug/m3 
	6 
	  6 

	合计 
	12 
	  15 


2 评价要点 

本项目为 二 类民用建筑工程 

检测情况： 

	  

    项目 

  

  

采样地点 

  
	甲醛 

mg/m3 
	氨 

mg/m3 
	苯 

mg/m3 
	TVOC 

mg/m3 
	氡 

Bq/m3 
	是否符合 

	
	检测值 
	规定值 90% /80% 
	检测值 
	规定值 90% /80% 
	检测值 
	规定值 90% /80% 
	检测值 
	规定值 90% /80% 
	检测值 
	规定值 90% /80% 
	

	起居室  
	0.00  
	0.1  
	  0.00 
	0.2  
	0.00  
	0.11  
	0.0 
	 0.6 
	0
	 200 
	是 

	  卧室
	  0.00 
	0.1 
	  0.00 
	 0.2 
	 0.00 
	 0.11 
	 0.0 
	 0.6 
	0
	 200 
	是 

	  g工作室 
	  0.00 
	 0.1 
	 0.00 
	 0.2 
	 0.00 
	 0.11 
	 0.0 
	 0.6 
	0
	 200 
	是 

	  c厨房 
	  0.00 
	 0.1 
	 0.00 
	 0.2 
	 0.00 
	 0.11 
	 0.0 
	 0.6 
	0
	 200 
	是 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	是 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	是 


  

	类型 
	项目情况 

	室内 PM2.5 年均浓度 
	  

	室内 PM10 年均浓度 
	  


  

请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	1. 甲醛：绿色建筑在设计和施工中使用低甲醛排放的建筑材料和家具，从而保持甲醛的浓度远低于国家室内空气质量标准要求的0.1毫克/立方米。

2. 苯和TVOC：通过采用无毒或低毒性的油漆、涂料等装饰材料，苯和TVOC的浓度被限制在最低。严寒地区绿色建筑内部，苯的浓度保持在国家标准的安全范围内，TVOC浓度同样维持在建筑业界公认的健康水平。

3. PM2.5和PM10：绿色建筑项目通过高效的过滤系统和定期的维护保证空气中的颗粒物（PM2.5和PM10）浓度保持在低水平，以满足甚至优于国家室内空气质量标准。

4. 氨：使用无氨或低氨排放的建筑材料，氨的浓度在绿色建筑室内被控制在最小限度，保障空气质量。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑、装修竣工图及说明文件，装修材料使用说明（选择与用量）； 

2 ）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3 ） PM2.5 、 PM10 浓度计算报告（原始监测数据）。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/剖面图.jpg



5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	8 

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
	装饰装修材料
	有害物限量

	  z竹材
	  0 

	  j秸秆板材
	  0

	  j秸秆砖
	  0

	  CLT交叉层压木材
	  0

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 



 
请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	1. 竹材：经过特殊处理以去除天然的糖分和淀粉，减少微生物滋生的可能，同时通过高温高压工艺确保甲醛释放量达到标准。采用的地板材料如竹地板和木地板经过环保处理，甲醛释放等级达到E0级标准，是目前市面上甲醛释放量最低的产品标准。

2. 秸秆板材和秸秆砖：在生产过程中不添加任何有害化学粘合剂，确保材料的自然属性和室内空气质量。

3. 交叉层压木材（CLT）：使用无甲醛或低甲醛的胶合剂，确保整体结构的环保性能，同时保持其优越的结构强度和隔热性能。

4. 涂料、粘合剂和密封剂：选用无毒、低VOC或VOC免费产品，以减少室内空气污染和对居住者健康的潜在威胁。所使用的墙面涂料符合VOC（挥发性有机化合物）排放的最低标准，甲醛释放量远低于国家规定限值，确保了室内空气质量。粘合剂和密封剂：在固定和密封装修材料时使用的粘合剂和密封剂也遵循环保标准，VOC含量极低，以最大程度保障室内环境质量。

5. 装饰材料：比如壁纸、地板、瓷砖等，均通过环保认证，保证在使用过程中的安全性和环保性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：
	绿色产品施工记录 :
    9其他材料/ 绿色产品施工记录 / 装配式建筑策略.png
    9其他材料/ 绿色产品施工记录 / 建筑材料.png



 
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	  8

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	  8


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☑符合《游泳池水质标准》CJ 244

	采暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☑符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明：
	项目用水符合国家现行有关标准要求


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸及说明文件；
2）水处理设备竣工图及运营使用情况；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料：
	


 
5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	 4 

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	  5

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是

	成品水箱的技术参数
	  s是

	成品水箱是否符合标准
	  s是


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 
1. 水源质量控制：确保输入储水系统的原水质量符合饮用水标准。水源可以是地下水、表面水或者经过适当处理的回收水。

2. 水罐材料和设计：使用不会释放有害物质的材料，如不锈钢、食品级塑料或经过涂层处理的混凝土。设计上，水罐应确保无死角，便于彻底清洁，避免污染物积聚。

3. 水罐清洁和维护：定期对水罐进行清洁和消毒，防止藻类生长和微生物污染。维护工作应按照制定的时间表执行。

4. 水体循环和更新：保持储水的流动性，避免长时间静止导致的水质变差。可以通过设置循环泵和定期排放部分水量以引入新鲜水源来实现。

5. 紫外线或化学消毒：使用紫外线灯或适量的化学消毒剂（如氯）来定期消毒水体，杀死细菌和病毒，防止微生物生长。

6. 避免光照和高温：储水容器应放置在避免直接日光照射的地方，并尽可能保持在较低的温度，以减少热量导致的水质恶化。

7. 密封和通风：水罐需密封良好，以防止外界污染物进入，同时需要合适的通风设施，以防内部气体积聚和压力变化。

8. 监测水质：定期对储存的水进行水质检测，包括微生物、化学物质和重金属含量，确保水质始终符合安全标准。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	  8


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	1. 材料选择：永久性标识通常使用耐候性强、不易腐蚀或褪色的材料，如不锈钢、阳极氧化铝、高性能塑料或经过特殊处理的木材，以保证标识的持久性。
2. 信息内容：标识上的信息包括但不限于建筑名称、建成年份、设计师信息、结构特点、使用说明、安全警示等。信息清晰、准确，易于理解，通常采用耐久性印刷、激光刻录或镌刻方式确保信息的长期可读性。

3. 可视性和辨识度：标识被放置在容易被人识别的位置，高度和角度考虑到观察者的视线和距离，确保信息能够被清楚地看到和读取。

4. 抗环境影响：标识设计抵御各种环境因素，如紫外线、温度变化、湿度、风雨侵蚀等，以保证标识不因环境变化而损坏或信息丢失。

5. 维护和更新：虽然标识为永久性设计，但仍需定期检查其完好性和信息的准确性。若有损坏或信息变更，应及时进行修复或更新。

6. 合规性：永久性标识的设置遵守相关法规和标准，确保标识内容和设计符合建筑法规、安全法规以及相关的行业标准。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室内噪声级
	达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	4
	  8

	2
	
	达到高要求标准限值
	8
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。
 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。
围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。


主要功能房间室内噪声值列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	高、低限值平均值[dB(A)]
	高要求标准限值[dB(A)]

	起居室 
	  20
	35
	40 

	  w卧室
	  20
	  30
	  35

	  g工作室
	  20
	  40
	  45

	  z展厅
	  20
	  40
	  45

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图、建筑围护结构的构造说明、施工大样；
2）构件隔声性能检测报告；
3）噪声分析报告，（室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等）；
4）室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	室内噪声分析报告 :
    3建筑设计/ 最不利房间室内噪声设计报告书.docx 
主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 建筑构件隔声设计报告书.docx 



5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	构件及相邻房间之间的空气声隔声性能
	高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	5 

	
	
	高要求标准限值
	5
	

	2
	楼板的撞击声隔声性能
	低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	  5

	
	
	高要求标准限值
	5
	

	3
	商业建筑无噪声敏感房间
	不参评
	 

	合计
	10
	  10


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。
	 


 
主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	高、低限值平均值[dB(A)]
	高要求标准限值[dB(A)]

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	高、低限值平均值（dB）
	高要求标准限值（dB）

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型
2）围护结构隔声性能检测和分析报告：其中门、窗应提供所选门窗隔声性能型式检验报告；外墙、隔墙以及楼板应提供隔声性能计算分析报告或者现场检验报告。
 
实际提交材料：
	主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 建筑构件隔声设计报告书.docx 



5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	9
	 

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	3
	  9

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	3
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	3
	

	3
	主要功能房间有眩光控制措施
	3
	3 

	合计
	12
	12 


2 评价要点
概述改善室内防眩光采用的措施。
	本项目主要功能房间采用下列措施控制不舒适眩光：
1、作业区域避免直射阳光。
2、室内人员的视觉背景不为窗口。
3、采用室内遮挡措施。
4、窗结构的内表面或窗周围的内墙面采用浅色饰面。


采光达标统计
	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例
（%）

	
	 
	 
	 
	 
	100

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 
	 

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例
（%）-

	
	 
	  -
	  -
	--

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例
（%）

	
	  z展厅
	6 
	180 
	  100

	
	  g工作室
	  6
	  120
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及说明文件，应体现室内防眩光设计措施；
2）动态采光计算书、采光系数及面积比例计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
 
实际提交材料：
	公共建筑内区采光系数计算书 :
    3建筑设计/ 建筑采光分析报告书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.jpg.png



5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	☐ 自然通风、复合通风： 

主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 
	30% 
	2 
	 8 

	
	
	40% 
	3 
	

	
	
	50% 
	4 
	

	
	
	60% 
	5 
	

	
	
	70% 
	6 
	

	
	
	80% 
	7 
	

	
	
	90% 及以上 
	8 
	

	2 
	☐ 人工冷热源： 

主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价 II 级面积比例 
	60% 
	5 
	

	
	
	70% 
	6 
	

	
	
	80% 
	7 
	

	
	
	90% 
	8 
	

	
	
	
	
	


2 评价要点 

请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明： 

	 
1. 自然通风设计：利用建筑物自身的设计，如窗户的位置和大小、建筑的方向等，充分考虑到风向、风速等自然因素，从而在不同季节和不同时间段实现有效的自然通风。

2. 复合通风系统：结合机械通风和自然通风的优势，通过智能控制系统根据室内外温湿度差异自动调节，以提高热效率和室内空气质量。

3. 热舒适保持：该项目采用了高效的保温隔热材料，以及窗户的双层或三层玻璃设计，最大限度地减少了热量的损失，保持室内温度稳定。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 暖通竣工图及设计说明、室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告； 

2 ） 预计达标比例计算报告或室内热湿环境实测值及 PMV 和 PPD 达标比例计算报告； 

3 ） 室内温度模拟分析报告； 

4 ） 舒适温度预计达标比例分析报告。 

实际提交材料： 

	室内温度模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内热湿环境预计达标比例报告书.docx 
PMV和PPD达标比例计算报告 :
    5暖通设计/ 室内热湿环境预计达标比例报告书.docx 



  

5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例
	夏热冬暖地区达到12%
	5
	  8

	
	
	夏热冬冷地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	☑公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：☑严寒 ☐寒冷 ☐夏热冬冷 ☐夏热冬暖 ☐温和
 
☐居住建筑
主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：
	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
☑公共建筑
进行了优化设计的部分：☑建筑空间 ☑平面布局 ☑构造设计
过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例
（%）

	  起居室
	60 
	  60
	100 

	工作室 
	120 
	120
	  100

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目所在地气候分区为寒冷（A）区，建筑朝向为东西向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应包含平面图、立面图、门窗表；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告；
3）室内自然通风优化模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比。
 
实际提交材料：
	公共建筑室内自然通风模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/剖面图.jpg



 
5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	  9

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	  9


2 评价要点
请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	  西侧窗户遮阳百叶


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度
（m）
	高度
（m）
	
	
	

	  西
	  1200
	  1500
	  10
	  18
	100% 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	100%


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/建筑光伏一体化构造图.png



6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	公共交通站点
	/
	√

	
	6.1.3
	电动汽车配套措施
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停放合理
	/
	√

	
	6.1.5
	设备管理系统
	/
	√

	
	6.1.6
	信息网络系统
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	公共交通便捷
	8
	8

	
	6.2.2
	公共区域全龄化设计
	8
	8

	
	6.2.3
	公共服务便利
	10
	10

	
	6.2.4
	城市开敞空间
	5
	5

	
	6.2.5
	健康场地和空间
	10
	10

	
	6.2.6
	能源管理系统
	8
	8

	
	6.2.7
	空气质量监测
	5
	5

	
	6.2.8
	用水计量、水质监测
	7
	7

	
	6.2.9
	智能服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	0

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	8
	8

	合计
	100.0
	78.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否
无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/主入口透视图.png
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.jpg.png
场地竖向设计图 :
    3建筑设计/图纸文件/剖面图.jpg



6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☐联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 乡村建筑，无公交站点，选址西北侧200米处有乡村统一停车场，可用于旅行大巴车停靠


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/坡口村乡村肌理图.png
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg



6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☐是☑否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☑是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☑是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	2 
	2 
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	  2
	  2
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	  1
	  1
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。
 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg
    4景观设计/图纸文件/建筑主立面透视图.png



6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	1. 能源监控：系统实时跟踪能源消耗，包括供暖、制冷和照明等。通过智能传感器和能源计量设备，能够精确记录不同区域和设备的能耗数据，为能源管理提供依据。
2. 室内环境调控：自动监控系统控制室内温度、湿度和空气质量。智能调节设备如温控器和空气净化系统，根据预设的环境标准自动调整运行，确保室内环境舒适且健康。

3. 安全监控：系统包括安防监控功能，通过摄像头和传感器对建筑内外进行全天候监视，及时检测并响应安全事故或非法入侵。

4. 水管理：水质监测传感器确保实时监控水质安全，同时，系统调控水泵和管道运作，实现高效用水和防止管冻。

5. 系统维护：自动监控系统具备自我诊断功能，能够检测并报告故障或性能下降的设备，便于及时维护和修复。

6. 用户界面：通过中央控制台或移动应用，用户和管理员可以轻松访问系统信息，进行设置调整，查看报警和能耗报告。 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	电气专业图纸及设计说明 :
    8电气设计/图纸文件/建筑光伏一体化与太阳能光热系统.png
    8电气设计/图纸文件/生物质能利用.png



6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
 
实际提交材料：
	


6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	4 

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	  4

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
场地内交通组织是否人车分行：☑是 ☐否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	 
	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	 
	☐已建 ☐规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	场地内交通组织采用人车分流。目前已有90、91路公交线路，后期还有规划公交线路到达学校，交通比较便利。
本项目临近欧意轩花园公交站，从项目出入口步行至公交站距离100 米，且经过线路有
929 路;m219 路;m306 路;m319 路;m502b 线;m556 路等多趟公交，项目选址交通组织合理，方便通行。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：
	规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/坡口村乡村肌理图.png
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg



 
6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求
	3
	3

	2
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手
	3
	  3

	3
	设有可容纳担架的无障碍电梯
	2
	  2

	合计
	8
	  8

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域、室外公共场地及道路是否进行无障碍设计：☑是 ☐否 
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☑是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☐是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括建筑出入口及其他室内公共区域平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外公共活动场地及道路设计；
4）无障碍设计详图；
5）电梯设计详图及电梯产品说明书；
6）装修图纸及设计说明，应包括室内公共区域装修平面图、墙柱等阳角节点设计详图、室内抓杆或扶手节点设计详图、装修设计材料表。
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/主入口透视图.png
    4景观设计/图纸文件/二层内院通向观景平台透视图.png
    4景观设计/图纸文件/内院效果图.png
    4景观设计/图纸文件/建筑主立面透视图.png
    效果图/二层观景平台效果图.png
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.jpg.png
无障碍电梯室内设计详图 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.jpg.png



 
6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居住建筑
	☑场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m
☑场地出入口到达小学的步行距离不超过500m
☐场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m
☐场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m
☐场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	0

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	☐ 
公共建筑
	☑建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能
☑建筑向社会公众提供开放的公共活动空间
☐电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%
☑周边500m范围内设有社会公共停车场（库）
☐场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	10 

	
	
	满足5项
	10
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
住区场地1000m范围内的公共服务设施
	类别
	名称
	距主要出入口
步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☐教育
	 
	 
	 

	☐医疗卫生
	 
	 
	 

	☐文化体育
	 
	 
	 

	☐商业服务
	 
	 
	 

	☐金融邮电
	 
	 
	 

	☐社区服务
	 
	 
	 

	☐市政公用
	 
	 
	 

	☐行政管理
	 
	 
	 


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	 
	 
	 

	展览设施
	 
	 
	 

	健身设施
	 
	 
	 

	餐饮服务设施
	 
	 
	 

	交往空间
	 
	 
	 

	休息空间
	 
	 
	 


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	 
	 
	 
	 

	文化设施
	 
	 
	 
	 

	公共广场
	 
	 
	 
	 

	公共绿地
	 
	 
	 
	 

	其他      
	 
	 
	 
	 


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。
	室外活动场地如运动场可在周末或者节假日免费供周边居民使用，由学校后勤处负责管理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）公共服务设施布局图及位置标识图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg



 
6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	  3

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	  2

	合计
	5
	  5

	
	
	
	


2 评价要点
场地周围是否有城市公共开敞空间：☐是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☐是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划


	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；
3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg



 
6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	  3

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	  2

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	  3

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	  2

	合计
	10
	  10

	
	
	
	


2 评价要点
是否设置健身场地和空间：☑是 ☐否。若是，设置类别为：
☐室外健身场地，其规模为：   20 m2，占总用地面积的比例为：  0.9  %
☐室内健身场地，其规模为：   20  m2，占地上建筑面积的比例为：    1.6    %
☐专用健身慢行道，其设置规模为：长  50 m，占用地红线周长的比例为： 30 %
☐其他        
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	 围绕场地设置楼梯


项目是否设有楼梯：☑是 ☐否
若是，设置位置为：  西侧和东侧 ，是否靠近主出入口： ☑是 ☐ 否，距离主出入口的距离为： 100m   
是否具备：☑自然光充足 ☑良好的视野 ☑人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/主入口透视图.png
    4景观设计/图纸文件/二层内院通向观景平台透视图.png
    4景观设计/图纸文件/内院效果图.png
    4景观设计/图纸文件/建筑主立面透视图.png
    效果图/二层观景平台效果图.png



 
6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
以下实行能耗分项计量的部分：☑空调冷热源 ☐输配系统 ☐照明插座 ☐动力 ☐特殊用电 ☐其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☑是 ☐否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到内蒙古自治区能耗监测系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	能源系统原理图 :
    5暖通设计/图纸文件/建筑光伏一体化与太阳能光热系统.png
    5暖通设计/图纸文件/生物质能利用.png



 
6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5 

	合计
	5
	5
	  5



2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☑ PM10 ☐ PM2.5 ☐ CO2 ☐其他        
监控系统能够实现：☑连续测量 ☐显示 ☐记录 ☐数据传输 ☐其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：  
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
采用窗式新风机，可实时监控室内污染物浓度，如甲醛，二氧化碳，PM2.5，实现污染物超标联动新风，报警。
 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	  3

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	  2

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	  2

	合计
	7
	  7


2 评价要点
是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否
是否采用远传计量系统：☑是 ☐否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☐是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	- 
	- 
	  -

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


是否能够实现：☑管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为    100   %
是否能够实现：☑各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。
生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：
	给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/污水处理与雨水收集.png



6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	  3

	2
	具有远程监控的功能
	3
	3 

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	  3

	合计
	9
	  9

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用智能化服务系统：☑是 ☐否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	 
	 
	☑是 ☐否

	照明控制
	 
	 
	☑是 ☐否

	安全警报
	 
	 
	☑是 ☐否

	环境监测
	 
	 
	☑是 ☐否

	建筑设备控制
	 
	 
	☑是 ☐否

	公共生活服务
	 
	 
	☑是 ☐否

	其他
	 
	 
	☑是 ☐否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☐是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：
	


 
6.2.10 制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	相关设施具有完善的操作规程和应急预案
	2
	  

	2
	物业管理机构的工作考核体系中包括节能和节水绩效考核激励机制
	3
	  

	合计
	5
	  


2 评价要点

是否具备完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程：(是 (否
应急预案是否有明确的处理流程、人员分工，严格的上报和记录程序：(是 (否
是否有应急情况报告、应急处置报告及应急预案的演练记录：(是 (否
简要介绍节能、节水、节材、绿化的相关操作规程、应急预案，并说明实施情况。
	车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施。


物业管理机构的管理业绩是否与建筑的能源、水资源等的使用情况直接挂钩：(是 (否     

采用形式是：(工作考核体系中包括能源资源管理激励机制 (采用合同能源管理模式
是否是出租型项目：(是 (否，若是，物业管理机构与租用者的合同中是否包括节能条款：(是 (否
请简要描述本项目中的能源资源管理激励机制（说明激励机制形式及具体内容），并说明落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）节能、节水、节材、绿化的相关管理制度，应包括操作规程、应急预案、专业人员的专业证书、运维管理记录；
2）物业管理机构的工作考核体系文件，应明确业绩考核办法。
实际提交材料：

	


6.2.11 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值
	2
	  

	2
	平均日用水量大于节水用水定额的下限值、不大于平均值
	3
	  

	3
	平均日用水量不大于节水用水定额的下限值
	5
	


2 评价要点

本项目建筑平均日用水量为：        L/人.d                 

(小于节水用水定额的上限值、不小于中间值要求
(建筑平均日用水量小于节水用水定额的中间值、不小于下限值要求

(建筑平均日用水量小于节水用水定额的下限值要求
请简要介绍项目平均日用水量（如饮用、盥洗、冲厕、餐饮、绿化灌溉、地面冲洗、水景补水等）情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明；
2）用水记录文件，包括实测分类用水量计量报告、实际用水单元数量统计报告、建筑各类用水的平均日用水量计算书。
实际提交材料：

	


6.2.12 定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划
	3
	  

	2
	定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整
	3
	  

	3
	定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施
	4
	  

	4
	定期对各类用水水质进行检测、公示
	2
	  

	合计
	12
	  


2 评价要点

项目是否制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划：(是 (否
请简要说明项目制定的绿色建筑运营效果评估技术方案和实施计划。
	


请简要说明定期检查、调试公共设施设备，开展节能诊断评估以及水质检测公示的实施情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）绿色建筑运营效果评估的技术方案和实施计划；
2）公共设施设备的定期检查、调适记录；
3）定期开展节能诊断评估的物业管理制度文件以及实施记录；
4）定期开展各类用水水质检测、公示的管理制度文件以及实施记录。
实际提交材料：
	


6.2.13 建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	每年组织不少于2次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录
	2
	  

	2
	具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册
	3
	  

	3
	每年开展1次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示
	3
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

项目是否建立了绿色教育宣传和实践机制：(是 (否 
请简要说明项目绿色教育宣传计划、实践机制及绿色设施使用手册的内容，并介绍实施情况及满意度调查结果。
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）绿色教育宣传和时间活动记录，应包含活动的详细内容和存档文件；
2）绿色推广活动平台说明及绿色手册，应包括平台及使用手册内容介绍、发放记录；
3）满意度调查记录，应包括年度调查报告及整改方案。
实际提交材料：

	


7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	建筑设计优化
	/
	√

	
	7.1.2
	降低负荷能耗
	/
	√

	
	7.1.3
	温度分区设置
	/
	√

	
	7.1.4
	照明功率密度
	/
	√

	
	7.1.5
	能耗分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	电梯扶梯节能
	/
	√

	
	7.1.7
	水资源利用方案
	/
	√

	
	7.1.8
	建筑形体规则
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型简约
	/
	√

	
	7.1.10
	建材本地化
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约用地
	20
	20

	
	7.2.2
	地下空间
	12
	5

	
	7.2.3
	停车场所
	8
	8

	
	7.2.4
	热工性能优化
	15
	15

	
	7.2.5
	空调冷热源
	10
	10

	
	7.2.6
	空调末端及输配系统
	5
	5

	
	7.2.7
	节能电气设备
	10
	10

	
	7.2.8
	降低建筑能耗
	10
	10

	
	7.2.9
	可再生能源利用
	10
	10

	
	7.2.10
	卫生器具水效
	15
	15

	
	7.2.11
	其他节水措施
	12
	10

	
	7.2.12
	景观水体
	8
	8

	
	7.2.13
	非传统水源
	15
	15

	
	7.2.14
	土建装修一体化
	8
	8

	
	7.2.15
	高强结构材料
	10
	10

	
	7.2.16
	工业化内装
	8
	8

	
	7.2.17
	材料循环利用
	12
	12

	
	7.2.18
	绿色建材
	12
	12

	合计
	200.0
	191.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑所处城市的建筑热工气候分区：     严寒地区   第六区        
建筑体形系数：   0.54    
执行的建筑节能标准：      《民用建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）          
建筑朝向：      南向            
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	0.54 
	 
	 
	0.6 
	☑ 

	窗墙比
	东向
	—
	  0.2
	 
	 
	  0.3
	☑ 

	
	南向
	—
	0.25 
	 
	 
	  0.4
	☑ 

	
	西向
	—
	  0.2
	 
	 
	  0.3
	☑ 

	
	北向
	—
	  0.2
	 
	 
	0.3 
	☑ 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	  10%
	 
	 
	  0
	☑ 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	  0.2
	 
	 
	0.35 
	☑ 

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数k
	W/(m2·K)
	  0.3
	 
	 
	0.4 
	☑ 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	- 
	 
	 
	  -
	☑ 

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	  2
	 
	 
	3 
	☑ 

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	  2
	 
	 
	  3
	—

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	  2
	 
	 
	  3
	☑ 

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	  2
	 
	 
	  3
	☑ 

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	0.4 
	 
	 
	  0.5
	☑ 

	
	
	南向
	—
	  0.3
	 
	 
	  0.4
	—

	
	
	西向
	—
	0.4 
	 
	 
	0.5 
	☑ 

	
	
	北向
	—
	0.5 
	 
	 
	0.6 
	☑ 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	  1.1
	 
	 
	1.5 
	☑ 

	
	遮阳系数SC
	—
	0.2 
	 
	 
	0.3 
	☑ 

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	  3
	 
	 
	  2
	—

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	3 
	 
	 
	2.5 
	☑ 


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；
2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；
3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；
4）节能工程验收记录。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建筑日照分析.png 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑形体生成分析.png
建筑节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书-规定性指标.docx 



7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。
本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。


请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。
机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。
制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。
空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。
空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	 

	75%
	 

	50%
	 

	25%
	 

	IPLV
	 


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	 

	75%
	 

	50%
	 

	25%
	 

	SCOP
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图、水系统图、空调系统分区及控制策略等；
2）部分负荷性能系数（IPLV）计算书、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书。
3）暖通系统能耗监测记录。
 
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/低碳策略分析.png



7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	Ⅰ级舒适 
	  20
	40
	  0.2

	夏季
	Ⅰ级舒适 
	  22
	  40
	  0.2


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：       轻度活动      代谢率：     1.2met    冬季温度设定：   16-18摄氏度    
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	Ⅰ级舒适 
	18
	  40
	0.2 

	夏季
	Ⅰ级舒适 
	  22
	  40
	  0.2


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	 
1. 起居室和卧室：室内温度设置为20°C至22°C，这个温度范围适宜于休息和放松，同时考虑到能源效率和居住者的舒适度。

2. 工作室或办公区域：温度维持在20°C至24°C，保证工作时的舒适与效率。

3. 展厅或公共区域：温度控制在18°C至20°C，因为这些区域一般人流量较大，且活动频繁，略低的温度有助于保持清醒状态。

4. 室内过渡区空间（如走廊、楼梯间）：温度设置在16°C至18°C，旨在减少能源消耗，同时确保从一个分区移动到另一个分区时的温度变化不会造成不适。

5. 辅助空间（如储藏室、地下室）：温度可设定在12°C至16°C，这些区域不需要长时间停留，因此可以设置较低的温度标准。

6. 卫生间：温度设置在18°C至20°C，以保证使用时的基本舒适。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。
实际提交材料：
	建筑各功能空间温湿度检测报告 :
    10运行/ 室内热湿环境预计达标比例报告书.docx 



7.1.4 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


照明功率设计值：
	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值

	  q起居室
	 200
	150-300 
	  5
	4.5-9.5 

	  w卧室
	150 
	100-200 
	  4
	  3-7.5

	  g工作室
	  500
	  300-750
	8 
	  6-12

	  z展厅
	  300
	200-500 
	10 
	8-15 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明；
2）与照明相关的装修竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施；
3）灯具产品说明书；
4）照明功率密度计算分析报告、现场检测报告。
实际提交材料：
	


7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
分项计量内容：☑冷热源  ☑输配系统  ☑照明  ☐其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。
本工程每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。
供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
 
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
垂直电梯节能措施：☑群控   ☐变频调速   ☐能量反馈   ☐其他           
自动扶梯节能措施：☑变频感应启停   ☐其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。
	两台电梯采用并联控制方式。
电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。
电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。
实际提交材料：
	


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明水系统利用方案的内容。
	水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100 的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100 的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。
给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F 至1F 直接由市政供水，2F 至7F 设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。
排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污
分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑, 由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87 型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。
管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的
阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不
同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。
节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）; 校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪。


用水计量表按☐用途 ☐付费 ☐管理单元 设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


用水点供水压力最大为            MPa。
请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。
	本项目给水系统竖向分2个区：其中-1F至1F层由市政水直接供给，2F至12F层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。
入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。
给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统1~2层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa;3~6层无负压自来水供水设备供水,入户管工作压力0.30MPa. 中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa; 2~6层由无负压中水供水设备供水,入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）水资源利用方案；
2）给排水竣工图及设计说明，应包含水表分类计量的设计内容；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。
 
实际提交材料：
	节水器具、设备和系统的产品说明书 :
    6给排水设计/ 污水处理与雨水收集.png 



7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑形体属于 ☑规则  ☐不规则  ☐特别不规则  ☐严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	 

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	 

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	 


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	 

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	 

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/效果图.jpg
    2规划设计/图纸文件/模块化设计统一门窗型号.png
    3建筑设计/图纸文件/建筑形体生成分析.png



7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
1）本项目是否使用了装饰性构件： ☑是、 ☐否
2）如果使用了装饰性构件：
装饰性构件的造价：   2  万元，工程总造价：  60 万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：    3%    
3）装饰性构件的类别为：
（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙☐
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面☐
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架☐
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；
3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/方案亮点空间展示.png
    4景观设计/图纸文件/建筑主立面透视图.png
建筑效果图 :
    3建筑设计/图纸文件/效果图.jpg
    2规划设计/图纸文件/模块化设计统一门窗型号.png
    3建筑设计/图纸文件/建筑形体生成分析.png



7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所用建筑材料的总重量：         （吨），500km以内生产的建筑材料使用量：         （吨），占总重量的比例为：         %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：☑是、☐否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：☑是、☐否
 
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。
​建筑多采用预制构件干式链接，减少湿作业，提高材料回收率，降低建筑能耗
1. 竹材：经过特殊处理以去除天然的糖分和淀粉，减少微生物滋生的可能，同时通过高温高压工艺确保甲醛释放量达到标准。

2. 秸秆板材和秸秆砖：在生产过程中不添加任何有害化学粘合剂，确保材料的自然属性和室内空气质量。

3. 交叉层压木材（CLT）：使用无甲醛或低甲醛的胶合剂，确保整体结构的环保性能，同时保持其优越的结构强度和隔热性能。

4. 涂料、粘合剂和密封剂：选用无毒、低VOC或VOC免费产品，以减少室内空气污染和对居住者健康的潜在威胁。

5. 装饰材料：比如壁纸、地板、瓷砖等，均通过环保认证，保证在使用过程中的安全性和环保性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
 
实际提交材料：
	本地化材料使用比例计算文件 :
    7结构建材/ 建筑材料.png 



7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评
1）   居住建筑  建筑层数☑ 3层及以下  ☐4~6层  ☐7~9层  ☐10~18层 ☐19层及以上
	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价
分值
	自评
得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~9层
	10~18层
	19层及
以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	  -

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	  -

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	  -

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	  -

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	  -

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	  -

	合计
	20
	  -

	
	
	
	
	
	
	
	


2）公共建筑容积率R
	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	- 

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	  -

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	  -

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	20 

	合计
	20
	  20

	
	
	
	


2 评价要点
1）居住建筑
住区用地面积：     m2，户均人数：         人，总户数：        户。
主要户型：     ，主要户型建筑面积：    m2，占总户数的比例：     %。
人均居住用地指标：            m2/人
2）公共建筑
规划用地面积：   2200  m2，地上总建筑面积：   1200  m2 ，容积率：  0.54    。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图及相关设计说明；
2）用地指标计算书。
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg



 
7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）
1 得分自评
1）居住建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	 

	
	
	Rr≥20%
	7
	 

	
	
	Rr≥35%且
Rp＜60%
	12
	 

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  12

	合计
	12
	12 


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	 

	
	
	Rp1≥0.7且
Rp＜70%
	7
	 

	
	
	Rp1≥1.0且
Rp＜60%
	12
	 

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  12

	合计
	12
	12 


2 评价要点
地下空间主要功能为：         
地上建筑面积：                 m2，地下建筑面积：                 m2
地下一层建筑面积：              m2，总用地面积：                        m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：     %
地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：    %
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：   %  
请简要说明地下空间开发利用情况。
	主楼地下为工具间，场区内绿地地下为机动车库，方便居民出行、节约土地资源。
地下室为车库和水电设备用房，风雨操场。
地下设备用房、变电室、消防水池泵房、生活水泵房等设备用房。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）地下空间利用计算书；
3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。
实际提交材料：
	


7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	  8

	2
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%
	8
	8 

	合计
	8
	  8

	
	
	
	


2 评价要点
停车方式：☐机械式停车库、☐地下停车库、☐停车楼、☐其他方式    地面停车库           
住宅：地面停车位数量：    ，住宅总套数：    ，停车位套数比：    %。
公建：地面停车占地面积： 50 m2，总建设用地面积：  1200 m2，停车位占地比： 4.1  %。
 
请简要说明停车方式及建设情况。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；
2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；
3）地面停车率计算书。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg



 
7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5%
	5
	15 

	2
	围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到10%
	10
	

	3
	围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到15%
	15
	

	合计
	15
	  15


或者
 
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调负荷降低5%
	5
	  15

	2
	建筑供暖空调负荷降低10%
	10
	

	3
	建筑供暖空调负荷降低15%
	15
	

	合计
	15
	  15


2 评价要点
执行的建筑节能标准：   
围护结构热工性能指标比较：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	提高
比例
（%）

	
	
	类型I
	类型II
	
	

	体形系数
	—
	 
	 
	 
	 

	窗墙比
	东向
	—
	 
	 
	 
	 

	
	南向
	—
	 
	 
	 
	 

	
	西向
	—
	 
	 
	 
	 

	
	北向
	—
	 
	 
	 
	 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	 
	 
	 
	 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	 
	 
	 
	 

	
	
	南向
	—
	 
	 
	 
	 

	
	
	西向
	—
	 
	 
	 
	 

	
	
	北向
	—
	 
	 
	 
	 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	遮阳系数SC
	—
	 
	 
	 
	 

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	 
	 
	 
	 

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	 
	 
	 
	 


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
或者
供暖空调全年计算负荷比较：
	
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	全年采暖负荷
	kW
	 
	 

	全年空调负荷
	kW
	 
	 

	全年总负荷
	kW
	 
	 

	负荷降低幅度
	%
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应包含围护结构竣工详图；
2）围护结构热工性能参数表、当地建筑节能审查相关文件、节能工程竣工验收记录；
3）供暖空调全年计算负荷分析报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/建筑光伏一体化与太阳能光热系统.png
    5暖通设计/图纸文件/生物质能利用.png
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书-规定性指标.docx 



7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	  -

	
	
	
	提高12%
	10-
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组
	制冷、供热性能系数
（COP）
	提高6%
	
	- 

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组
	能效比
（EER）
	提高6%
	5
	  -

	
	
	
	提高12%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	制冷综合性能系数
（IPLV）
	提高8%
	5
	  -

	
	
	
	提高16%
	10
	

	5
	锅炉
	燃煤
	热效率
	提高3%
	5
	  -

	
	
	
	
	提高6%
	10
	

	
	
	燃油
燃气
	热效率
	提高2%
	5
	  -

	
	
	
	
	提高4%
	10
	

	6
	房间空气调节器
	能效比（EER）、能源消耗效率
	节能评价值
	5
	- 

	
	
	
	Ⅰ级能效限值
	10
	

	7
	家用燃气热水炉
	热效率值
（η）
	节能评价值
	5
	  -

	
	
	
	Ⅰ级能效限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	节能评价值
	5
	- 

	
	
	
	Ⅰ级能效限值
	10
	

	合计
	10
	10 

	
	
	
	
	
	
	


 
2 评价要点
请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。
	本项目冷热、源由热泵机组提供，无电直接加热设备作为空调系统的供暖热源。
宿舍：空调系统采用多联机空调系统，室外机组制冷量为377KW,功率为107.3KW；制热量为420KW,功率为106.02KW。食堂：空调系统采用多联机空调系统，室外机组制冷量为370.5KW,功率为104.85KW；制热量为412.5KW,功率为103.98KW。教学综合楼：空调系统采用多联机空调系统，室外机组制冷量为1239KW,功率为373.9KW；制热量为1386KW,功率为357.06KW。报告厅：合班教室和休息室采用单体空调+新风换气机组；报告厅采用商用直膨式空调机组。制冷量为279KW,功率为97.52KW；制热量为308.7KW,功率为95.12KW。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）冷热源机组采购清单、产品说明书、产品型式性能检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	  2

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	 

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%
	3
	3 

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	 

	合计
	5
	5


2 评价要点
通风空调系统风机的单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：       ，标准规定值：     。
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：     ，标准规定值：      。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
 
实际提交材料：
	


7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值
	5
	5 

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	2 

	3
	照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求
	3
	  3

	合计
	10
	  10


2 评价要点
照明功率密度：
	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： ☑是   □否
照明产品、三相配电变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级
	设备名称
	设备型号
	能效水平

	
	
	设备参数
	能效等级

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等；
2）照明装修竣工图及设计说明，应包含照明系统图、平面施工图、设备表等；
3）照明产品采购清单、照明功率密度计算书及现场检测报告；
4）电气设备能效等级分析报告、电气设备的产品说明书或检测报告。
实际提交材料：
	电气专业图纸及设计说明 :
    8电气设计/图纸文件/建筑光伏一体化与太阳能光热系统.png
    8电气设计/图纸文件/生物质能利用.png



7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%
	5
	5 

	2
	建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低20%
	10
	  10

	合计
	10
	  10

	
	
	
	


2 评价要点
能耗计算结果：
	建筑分项能耗
	单位
	能耗约束值
	实际能耗

	供暖空调系统能耗
	kWh/m2
	  200
	112 

	照明系统能耗
	kWh/m2
	 453
	221 

	单位面积全年总能耗
	kWh/m2
	  727
	  223

	能耗降低幅度
	％
	  100

	
	
	
	


执行的节能设计标准：          《民用建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）                        
3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调专业竣工图及设计说明、暖通空调能耗模拟计算书；
2）内装竣工图及设计说明、电气专业竣工图及设计说明、照明能耗模拟计算书；
3）投入使用满1年，应提供建筑能耗记录及节能率计算报告。
 
实际提交材料：
	


7.2.9 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	由可再生能源提供的生活用热水比例Rhw
	20%≤Rhw＜35%
	2
	 

	
	
	35%≤Rhw＜50%
	4
	 

	
	
	50%≤Rhw＜65%
	6
	 

	
	
	65%≤Rhw＜80%
	8
	 

	
	
	Rhw≥80%
	10
	

	2
	由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch
	20%≤Rch＜35%
	2
	 

	
	
	35%≤Rch＜50%
	4
	 

	
	
	50%≤Rch＜65%
	6
	 

	
	
	65%≤Rch＜80%
	8
	 

	
	
	Rch≥80%
	10
	

	3
	由可再生能源提供的电量比例Re
	0.5%≤Re＜1.0%
	2
	 

	
	
	1.0%≤Re＜2.0%
	4
	 

	
	
	2.0%≤Re＜3.0%
	6
	 

	
	
	3.0%≤Re＜4.0%
	8
	 

	
	
	Re≥4.0%
	10
	10 

	合计
	10
	  10

	
	
	
	
	


可再生能源应用的投资回收期：  15   年
2 评价要点
可再生能源用途：☑生活热水   ☑供热供冷   ☐供电   
可再生能源应用形式：☑太阳能光热   ☑太阳能光电   ☐地源热泵   ☑其他s生物质能电热系统     
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。
	生活热水来自太阳能系统；特殊情况考虑电辅助加热。
屋面太阳能发电占用量的 1% 左右，体育馆有使用太阳能热水系统。
项目地平均日照小时数为7.5h，水平面年总辐照量为5978.7 MJ/(m2·a)，水平面年平均日辐照量为16.38 MJ/(m2·a)；当地纬度倾角平面年总辐照量为7613.1 MJ/(m2·a)，当地纬度倾角平面日辐照量为19.62 MJ/(m2·a)。
项目利用太能提供部分生活热水，占总生活热水用量的52.5％。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）可再生能源利用专项竣工文件及竣工验收记录；
2）可再生能源产品说明书及性能检测报告；
3）可再生能源应用分析报告，应包含用量、经济性、运行维护情况等内容；
4）与可再生能源利用相关的暖通、给排水专业竣工图及设计说明。
 
实际提交材料：
	可再生能源应用分析报告 :
    5暖通设计/ 建筑碳排放报告书.doc 
暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/建筑光伏一体化与太阳能光热系统.png
    5暖通设计/图纸文件/生物质能利用.png



7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的用水效率等级达到2级
	8
	8 

	2
	50%以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级
	12
	  12

	3
	全部卫生器具的用水效率等级达到1级
	15
	  15

	合计
	15
	  15

	
	
	
	


2 评价要点
节水器具清单
	节水器具
	节水器具参数
	用水效率等级

	节水马桶 
	4.8L/全档，3L/半档 
	一级标识，符合GB 25501-2010标准 

	节水洗衣机 
	 每公斤衣物用水量[image: image3]≤6.5L
	一级能效标识，符合GB/T4288-2008标准 

	 节水水龙头
	≤4L/min流量 
	 一级标识，符合相关节水标准


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含节水器具选用说明；
2）卫生器具相关产品说明、产品节水性能检测报告等。
 
实际提交材料：
	给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/污水处理与雨水收集.png



 
7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉采用节水设备或技术
	采用节水灌溉系统
	4
	6 

	
	
	在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施，种植无需永久灌溉植物
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出
	3
	6 

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	12 


2 评价要点
1）绿化灌溉
节水灌溉方式为：☑滴灌、☐微喷灌、☐地下渗灌、☐涌流灌、☐喷灌、☐其他                
节水控制措施：☑土壤湿度感应器、☐雨天自动关闭装置、☐种植无需永久灌溉植物
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。
	本项目绿化灌溉采用微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉方式，微喷灌喷头流量应不大于250L/h，浇洒半径一般在5米左右。同时采用湿度传感器或雨天关闭的调节控制器。


2）空调冷却水系统节水措施：☑加大集水盘、☐设置平衡管或平衡水箱、☐无蒸发耗水量冷却技术、☐其他             
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。
	采用多联机及风冷机组，不需冷却补水。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）绿化灌溉系统竣工图纸，应包含绿化灌溉系统设计说明、灌溉平面图、节水灌溉设备材料表、节水灌溉设备产品说明书、产品节水性能检测报告等；
2）暖通专业竣工图及设计说明，应包括空调冷却水系统设计说明、冷却设备材料表及产品说明书。
 
实际提交材料：
	


7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	  8

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	 

	合计
	8
	  8

	
	
	
	


2 评价要点
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：  68 （%）
景观水体补水来源：☐地表水、☐市政中水、☐建筑中水、☑雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	 
径流污染削减措施：

1. 设置生态雨水花园和渗透性铺装，增强雨水的地表渗透能力，减少径流量。

2. 实施雨水收集系统，收集屋顶和硬质铺装的雨水，用于景观灌溉，降低径流污染。

3. 应用植草沟和人工湿地系统，利用植物和微生物对径流水进行自然净化。

水质控制措施：

1. 定期清理水体底泥，防止有机物质积累和营养物质释放，控制水体富营养化。

2. 使用无害化处理剂对水体进行调节，保持水质的化学平衡。

3. 引入水生植物和微生物，建立自然的水体生态系统，提高自我净化能力。

实际效果：

· 景观水体的径流污染显著减少，雨水花园和渗透性铺装有效降低了地表径流速度和量，减轻了下游水体的污染压力。

· 水质得到有效控制，水体透明度提高，水生生物多样性增加，营养物质得到有效管理，减少了藻类爆发事件。

· 综合使用多种措施后，水体的自净能力增强，为野生动植物提供了更好的栖息环境，同时也提升了居民对乡村绿色建筑项目的满意度和归属感。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/主入口透视图.png
    4景观设计/图纸文件/二层内院通向观景平台透视图.png
    4景观设计/图纸文件/内院效果图.png
    4景观设计/图纸文件/建筑主立面透视图.png
    效果图/二层观景平台效果图.png



 
7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	- 

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	5 

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	-

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	5

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	- 

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	  5

	合计
	15
	15 

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑类型为：☑住宅、☐办公楼、☐商场、☐旅馆类、☐其他          
非传统水源利用方式：☑自建中水、☐市政中水
建筑可回用水量为：     50    （m3/d），非传统水源实际利用量为：  50    （m3）。
非传统水源利用情况：
	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	  c冲马桶
	5 
	5 
	  100%

	  浇灌绿化
	  5
	5 
	  100%

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	生活污水、废水经室外化粪池处理后部分排入本地块中水站,作为中水水源，部分排入西侧、南侧市政污水管网。处理后的中水回用于室外绿化灌溉、道路冲洗、洗车和景观补水等。
本项目设置中水系统，收集废水和雨水，处理后用于绿化浇灌和景观补水。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。
 
实际提交材料：
	给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/污水处理与雨水收集.png



 
7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	 

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	 

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	  8

	合计
	8
	8 

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。
2）公共建筑总建筑面积  1200   m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积  1200   m2，装修比例 100%  。
请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；
2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；
3）装修过程和竣工后的影像文件。
实际提交材料：
	


 
7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
□     混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	  5

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	  5

	合计
	10
	  10


□     钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	  4

	
	Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	  4

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	  2

	合计
	10
	  10


□     混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	 

	2
	钢结构部分
	10
	 

	合计（取平均值）
	10
	 


2 评价要点
请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。
	木结构


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图及设计说明；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）与免支撑的楼板相关的施工记录文件。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸及设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/建筑光伏一体化构造图.png
    7结构设计/图纸文件/木结构装配式.png
    7结构设计/图纸文件/秸秆草转构造图.png
    7结构设计/图纸文件/装配式预制秸秆草转.png
    7结构设计/图纸文件/模块化设计统一门窗型号.png



7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：
☐整体卫浴
☐整体厨房
☐装配式吊顶
☐干式工法地面
☐装配式内墙
☐管线集成与设备设施
☐其他：
	3~8
	8 

	合计
	8
	8

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、装修竣工图及设计说明；
2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）
1 得分自评
可再循环材料和可再利用材料用量比例
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类别
	评价内容
	
	

	1
	住宅建筑
	6%
	3
	  -

	
	
	10%
	6
	

	2
	公共建筑
	10%
	3
	  6

	
	
	15%
	6
	

	合计
	6
	6 

	
	
	
	
	


利废材料选用
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	  -

	2
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	  6

	合计
	6
	6 

	
	
	
	


本条自评总得分：  12  。
2 评价要点
1）建筑可循环材料使用重量：   5 （吨）；建筑可再利用材料使用重量：  5  （吨）；本项目所有建筑材料总重量：  5 （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：  100   %。
2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：
	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	  w外墙
	秸秆草砖 
	  -
	  -
	100% 

	内隔墙 
	竹材 
	  -
	  -
	 100% 

	  l楼板
	竹材 
	  -
	- 
	 100% 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的竣工图及设计说明；
2）工程材料决算清单；
3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。
实际提交材料：
	建筑设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/效果图.jpg
    3建筑设计/图纸文件/建筑材料.png



 
7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于30%
	4
	  12

	2
	绿色建材应用比例不低于50%
	8
	

	3
	绿色建材应用比例不低于70%
	12
	

	合计
	12
	  12

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目绿色建材的应用情况。
	1. 竹材：经过特殊处理以去除天然的糖分和淀粉，减少微生物滋生的可能，同时通过高温高压工艺确保甲醛释放量达到标准。
2. 秸秆板材和秸秆砖：在生产过程中不添加任何有害化学粘合剂，确保材料的自然属性和室内空气质量。

3. 交叉层压木材（CLT）：使用无甲醛或低甲醛的胶合剂，确保整体结构的环保性能，同时保持其优越的结构强度和隔热性能。

4. 涂料、粘合剂和密封剂：选用无毒、低VOC或VOC免费产品，以减少室内空气污染和对居住者健康的潜在威胁。

5. 装饰材料：比如壁纸、地板、瓷砖等，均通过环保认证，保证在使用过程中的安全性和环保性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、土建、装修专业的竣工图及设计说明、工程决算材料清单；
2）绿色建材应用比例计算分析报告、绿色建材标识证书、相关产品性能检测报告；
3）施工记录文件。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑材料.png



 
8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	满足日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境
	/
	√

	
	8.1.3
	绿地绿化
	/
	√

	
	8.1.4
	场地竖向设计
	/
	√

	
	8.1.5
	标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	无超标污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾处理
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	生态环境保护
	10
	10

	
	8.2.2
	径流总量控制
	10
	10

	
	8.2.3
	绿化用地
	16
	16

	
	8.2.4
	室外吸烟区
	9
	5

	
	8.2.5
	雨水基础设施
	15
	15

	
	8.2.6
	环境噪声
	10
	10

	
	8.2.7
	光污染控制
	10
	10

	
	8.2.8
	场地风环境
	10
	8

	
	8.2.9
	降低热岛强度
	10
	10

	合计
	
	
	100.0
	94.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于  寒冷   光气候区，所在城市为  吉林省白山市  ，属于：☐大城市 ☑中小城市
项目日照时数：     2.5   h，相关标准的日照时数要求：  1.8     h，其他规定性日照要求： 在冬季期间，所有居住建筑的主要居室应当满足不少于2小时的日照时间。   
依据标准：      《民用建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）       ，是否达标：☑是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☑是  ☐否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建筑日照分析.png 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg



8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：  18  ℃，室外平均热岛强度  1    ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：  0.3    ，活动场地的遮阳覆盖率   30  %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	 
项目在屋顶实施绿色植被覆盖，屋顶绿化能够吸收太阳辐射，减少热量传递到建筑内部，从而降低建筑表面温度。同时，这些植被通过蒸腾作用帮助降低周边空气温度，有效减缓热岛效应。

其次，外墙使用高反射率的材料，这种材料能够反射更多的太阳光线，减少墙体吸热，降低建筑的整体能量吸收。

此外，建筑周围大量种植本地耐寒植物，不仅能够提供阴凉，还能增加地表粗糙度，有助于改善微风环流，提高户外舒适度。

建筑设计中还融入了高效的外窗系统，这些窗户能够在夏季反射热量，在冬季保持室内温暖，同时确保自然通风和充足的日照，以提高室内空气质量和舒适度。

最后，工作室的户外活动区域安装了遮阳结构，如凉亭和遮阳帆，这些结构为人们提供阴凉，减少直接日照，同时允许空气流动，提高区域的热舒适性。

通过这些综合性措施，该项目有效降低了热岛强度，并显著提升了环境舒适度。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
 
实际提交材料：
	场地热环境计算报告 :
    2规划设计/ 场地热环境计算报告 / 住区热环境设计报告书-3.docx
    2规划设计/ 场地热环境计算报告 / 降低热岛强度措施计算书.docx



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☐华北 ☑东北 ☐西北 ☐华中 ☐华东 ☐华南 ☐西南
是否主要选用乡土植物：☑是 ☐否，是否采用复层绿化：☑是 ☐否
地下室顶板上覆土深度  0.8 m，当地园林绿化部门要求  0.6  m，是否设有疏水板及导水管等：☑是 ☐否。
屋顶可绿化面积  960   m2，屋顶绿化面积  550   m2，屋顶绿化面积比  57  %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目选用适应深圳气候土壤条件的本地植物，栽植乔、灌、草结合构成多层次的植物群落且采用屋顶绿化。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/主入口透视图.png
    4景观设计/图纸文件/二层内院通向观景平台透视图.png
    4景观设计/图纸文件/内院效果图.png
    4景观设计/图纸文件/建筑主立面透视图.png
    效果图/二层观景平台效果图.png
建筑设计图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg
给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/污水处理与雨水收集.png



8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于  吉林省白山市坡口村  ，当地年均降雨量  800  mm，项目用地面积  2200   m2，
是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
 
实际提交材料：
	场地地形图 :
    2规划设计/图纸文件/坡口村乡村肌理图.png
场地竖向设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/剖面图.jpg



8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	 
类型：该项目采用的标识系统包括方向指示标识、信息告示标识、紧急安全标识和解释性标识。方向指示标识帮助人们导航至工作室的不同区域；信息告示标识提供工作室相关信息和规定；紧急安全标识指出紧急出口、消防设备位置等关键信息；解释性标识对建筑的绿色特性进行说明，增强访客的环保意识。

位置：标识系统按照人流动线和视线高度进行布局。方向指示标识位于入口区、交叉通道、电梯口和楼梯间；信息告示标识设置在主要入口、接待区和公共区域；紧急安全标识在逃生通道、紧急出口和安全设备附近清晰可见；解释性标识则分布在工作室的外部围墙以及室内的公共教育区。

使用效果：标识系统的设计与周边环境协调，使用耐候材料保证在严寒气候下的稳定性和可读性。照明设计确保夜间和低光环境下的可见性。通过该标识系统，能有效指导访客和工作人员，确保紧急情况下的快速疏散，同时提高了人们对绿色建筑特性的认识和理解。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg
标识系统的现场照片 :
    3建筑设计/ 标识系统.webp 



8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☐餐饮类建筑 ☑锅炉房 ☐垃圾运转站 ☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施     ☐以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	根据本项目内部功能布局，项目建成后对环境空气质量可能会造成影响的主要污染源有备用发电机燃油尾气、机动车尾气、固体废弃物、废水和噪声。
1、废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的抽风设施，经通
风设施抽至排风井引出地面排放。备用柴油发电机运行过程中产生燃油废气，发电机房设置
于地下专用设备房内并设置洗烟措施，建筑内部设置专用排烟道。
2、固定废弃物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾，及时收集后至垃圾处理站后由环卫部
门统一及时清运处理，对周围环境影响较小。
3、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、车库冲洗废水等，项目所在区域属于横岭污
水处理厂的受纳范围，生活污水经化粪池处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后进入
市政污水管网排入污水处理厂进行处理。
4、噪声：项目噪声影响来源于各风机、备用发电机等设备噪声、停车场汽车噪声以及商业
噪声，通过完善停车场的车辆管理制度、采取有效的噪声防治措施降低环境影响，不会对项
目内部环境和周边声环境产生明显影响。
各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、建筑材料所含污染物等）均采取了措施控制。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
 
实际提交材料：
	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☑是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☑是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环境卫生专业设计说明；
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
 
实际提交材料：
	


8.2.1充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	10 

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	  10

	
	
	
	


2 评价要点
保护或修复场地生态环境的措施
为：   雨水收集、透水铺装  。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
	现有场地平整，且不含自然水域、湿地等地形，且对原有表层土进行保护利用。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、竣工总平面图；
2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；
3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；
4）施工记录、影像资料文件。
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/主入口透视图.png
    4景观设计/图纸文件/二层内院通向观景平台透视图.png
    4景观设计/图纸文件/内院效果图.png
    4景观设计/图纸文件/建筑主立面透视图.png
    效果图/二层观景平台效果图.png
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg
场地竖向设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/剖面图.jpg
场地地形图 :
    2规划设计/图纸文件/坡口村乡村肌理图.png



 
8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	  10

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	  10

	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地     吉林省白山市坡口村      ，当地年均降雨量    800     mm
场地年综合径流系数  302   ，场地年径流总量控制率  100  %
请简要说明雨水外排控制措施。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
 
实际提交材料：
	


 
8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	☐新区建设
	0.50
	2
	 

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	☐旧区改造
	0.35
	2
	 

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	☑ 
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	  10

	
	绿地向公众开放
	6
	  6

	合计
	16
	16 

	
	
	
	
	
	


2 评价要点
	项目类型
	☐居住建筑
	☑公共建筑

	绿地面积
（m2）
	 
	1056

	用地面积
（m2）
	 
	  2200

	绿地率（%）
	 
	  48%

	其他
	总公共绿地面积  1056  m2
	绿地是否向社会公众开放：☑是 ☐否
开放时间：  8：00——17：00    


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；
2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；
3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；
4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。
 
实际提交材料：
	平面日照等时线模拟图 :
    3建筑设计/ 建筑日照分析.png 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg



 
8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	  5

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	  4

	合计
	9
	  9

	
	
	
	


2 评价要点
室外吸烟区布置在   户外  ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的  50  米，距离儿童和老人活动场所  60 米，具备 ☑专用垃圾桶、 ☑导向标识、 ☑警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	 
室外吸烟区布置在   户外  ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的  50   米，距离儿童和老人活动场所  60 米，具备 ☑ 专用垃圾桶、 ☑ 导向标识、 ☑ 警示标识。 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg



 
8.2.5 利用场地空间设置绿色雨水基础设施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例
	达到40%
	3
	  8

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	  3

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	  4

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	  3

	合计
	15
	  15

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地  吉林省白山市坡口村 ，当地年均降雨量        mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	30
	雨水湿地
	  20

	雨水花园
	200
	景观设计水体
	  5

	屋顶绿化
	  100
	自然水体（河流、湖泊）
	  0

	植被浅沟
	  20
	其他  
	  0

	树池
	  20
	绿色雨水基础设施面积合计
	  410

	雨水塘
	  15
	场地绿地面积
	300 

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	86% 

	
	
	
	


透水铺装面积比例计算
	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	246 
	  150
	245 
	  224
	0 

	硬质铺装总面积（m2）
	619 
	透水铺装面积的比例（%）
	  100%

	
	
	
	
	
	


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。
	本工程雨水渗透方式采用透水铺装地面渗透。
透水铺装地面包括透水砖和透水沥青。透水砖、透水沥青用于路面。当透水铺装下为地下室顶板时，地下室顶板上覆土深度能满足当地园林绿化部门要求，可认定其为透水铺装地面。
硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到82%＞50% 。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地原地形图；
2）竣工总平面图，应包括绿化、场地竖向设计内容；
3）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水平面图，应明确雨水进入地面生态设施的衔接引导措施，以及地面生态设施汇水区域内的屋面或路面位置、面积；
4）场地铺装图纸及设计说明，应包括透水铺装地面位置、面积、铺装材料和铺装方式；
5）绿地及透水铺装比例计算书。
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/主入口透视图.png
    4景观设计/图纸文件/二层内院通向观景平台透视图.png
    4景观设计/图纸文件/内院效果图.png
    4景观设计/图纸文件/建筑主立面透视图.png
建筑总平图图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg
    6给排水设计/图纸文件/污水处理与雨水收集.png
场地地形图 :
    2规划设计/图纸文件/坡口村乡村肌理图.png
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg



 
8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区标准限值＜环境噪声值≤3类声环境功能区标准限值
	5
	  15

	2
	环境噪声值≤2类声环境功能区标准限值
	10
	

	合计
	10
	  10

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中  2 类型
环境噪声检测情况
	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值
[dB(A)]

	
	
	2类
	3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	  w卧室
	35 
	  30
	 
	 
	  20
	5 

	2
	  q起居室
	  40
	35 
	 
	 
	  10
	  5

	3
	  g工作室
	  40
	  35
	 
	 
	  10
	  5

	4
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。
	本项目场地噪声主要来源于校区外交通噪声及操场噪声，噪声值满足标准要求。
本项目噪声主要为地下车库的设备噪声和车辆噪声，要求选用低噪设备，安装减震等措施；同时加强车辆管理，禁止鸣笛，限制车速，经建筑隔声、距离衰减后噪声达标排放。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告；
2）场地交通组织说明；降噪竣工图纸，包括道路声屏障、低噪声路面的设计内容；
3）规划总平面图、景观园林总平面图；
4）场地环境噪声检测报告及规划验收报告。
实际提交材料：
	室外噪声模拟分析报告 :
    2规划设计/ 室外噪声分析报告.docx 
规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg



 
8.2.7 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定
	5
	5 

	
	非玻璃幕墙建筑
	
	

	2
	室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定
	5
	5 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙：☑是 ☐否
若采用，则其可见光反射比为：  20%     。
室外夜景照明的光污染控制情况：
	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E1区
	E2区
	E3区
	E4区

	垂直面照度（Ev）(lx)
	熄灯时段前
	2
	5
	10
	25

	
	熄灯时段
	0
	1
	2
	5

	灯具发光强度I（cd）
	熄灯时段前
	2500
	7500
	10000
	25000

	
	熄灯时段
	0
	500
	1000
	2500

	上射光通比
	灯具所处位置水平面以上的光通量与灯具总光通量之比（％）
	0
	5
	15
	25

	建筑立面亮度Lb(cd/m2)
	被照面平均亮度
	0
	5
	10
	25

	标识亮度Ls(cd/m2)
	外投光标识被照面平均亮度
	50
	400
	800
	1000

	
	
	
	
	
	


居住区和步行区夜景照明灯具的眩光限制值：
	安装高度(m)
	H≤4.5
	4.5＜H≤6
	H＞6

	L与A0.5的乘积
	LA0.5≤4000
	LA0.5≤5500
	LA0.5≤7000

	项目情况
	  满足
	  满足
	满足 


请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。
	本工程项目均不设玻璃幕墙和室外夜景照明。
本工程没有采用玻璃幕墙和镜面式铝合金装饰外墙；无夜景照明。
本项目为非玻璃幕墙建筑，室外照明采用截光型灯具，无直射光射入空中，不会对周边
带来光污染。
学校室外有路灯，通过室外光污染分析，本项目夜景照明设施在建筑外表面产生的垂直照度、平均亮度、朝居室方向的发光强度、灯具的眩光限制值和上射光通比均符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163的规定，本项目夜景照明的光线被严格控制在了被照区域内，减少了被照区域的溢散光，有效地避免产生光污染。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括玻璃幕墙竣工图及说明；
2）玻璃幕墙专项验收报告，包括玻璃幕墙光污染分析专项报告、玻璃的光学性能检验报告、玻璃进场复验报告；
3）室外夜景照明光污染分析报告；
4）灯具的光度检验报告、灯具进场复验报告；
5）照明设计方案，包括照明照度及功率密度计算；
6）泛光照明、景观照明竣工图纸及设计说明。
 
实际提交材料：
	照明设计方案 :
    3建筑设计/图纸文件/三层起居室效果图.png
    3建筑设计/图纸文件/二层工作室效果图.png
    3建筑设计/图纸文件/二层活动空间效果图.png
    3建筑设计/图纸文件/展厅效果图.png
玻璃幕墙专项验收报告 :
    3建筑设计/ 建筑光伏一体化与太阳能光热系统.png 



 
8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	3 

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	  2

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	3 

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	  2

	合计
	10
	  10

	
	
	
	
	


2 评价要点
冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为  4.5  m/s，最大风速放大系数为  2  ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为   200 Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：☐是 ☑否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例  100  %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	冬季工况时，建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，符合行人舒适性要求。人行区域风速放大系数小于2，满足要求。冬季主导风向条件下，前后压差小于5KPa，有利于冬季的防风节能效果。
夏季主导风向条件下，可开启外窗室内外表面的风差值基本大于0.5KPa，有利于室内利用自然通风。
项目总体规划紧凑，规划布局结构清晰。项目方案学习传统岭南建筑的空间策略，采用现代建筑形式及模块化小体量建筑手法，将传统岭南建筑空间处理手法运用到现代建筑设计中，空间布局灵活，体量轻盈通透、疏密有致。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：
	室外风环境模拟计算分析报告 :
    3建筑设计/ 室外风环境模拟计算分析报告 / 冬季室外风环境模拟分析报告.docx
    3建筑设计/ 室外风环境模拟计算分析报告 / 夏季室外风环境模拟分析报告.docx
景观专业图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/主入口透视图.png
    4景观设计/图纸文件/二层内院通向观景平台透视图.png
    4景观设计/图纸文件/内院效果图.png
    4景观设计/图纸文件/建筑主立面透视图.png
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg
场地周边及建筑物的实景影像资料 :
    2规划设计/ 场地周边及建筑物的实景影像资料 / 卫星地图2.png
    2规划设计/ 场地周边及建筑物的实景影像资料 / 项目区位与实地调研照片.png
    2规划设计/ 场地周边及建筑物的实景影像资料 / 乡村建筑地域特征.png



 
8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例
	☑居建达30%
☐公建达10%
	2
	  4

	
	
	☑居建达50% 
☐公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4，或设有遮荫面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	  3

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	  4

	合计
	10
	  10

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☑乔木 ☑构筑物（类型  露台屋顶、亭子 ）☐以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	1350 

	
	户外活动场地内乔木遮荫措施的面积（m2）
	220 

	
	户外活动场地构筑物遮荫措施的面积（m2）
	  150

	
	户外活动场地内有乔木、构筑物遮荫措施的面积比例（%）
	  27%

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	  10

	
	太阳辐射反射系数不低于0.4的机动车道、路面面积（m2）
	  20

	
	太阳辐射反射系数不低于0.4的机动车道、路面所占比例（%）
	  100%

	
	行道树的路段总长度（m）
	  7

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	10 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	  80%

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	  950

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	  550

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	57% 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外活动场地遮阴设计，应包括规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表、日照分析报告、户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）地面遮阴设计，应包括道路交通组织、路面构造做法大样、道路用热反射涂料性能检测报告、机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋顶遮阴设计，应包括屋面施工图、屋面做法大样、屋面涂料性能检测报告、屋面太阳辐射反射性能现场检测报告；屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建筑日照分析.png 
户外活动场地遮阴面积比例计算书 :
    4景观设计/ 户外活动遮阳.png 
场地道路交通组织 :
    3建筑设计/ 总平面图.jpg 
乔木种植平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg
规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg



 
9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	能耗高要求
	30
	30

	
	9.2.2
	建筑风貌适宜
	20
	20

	
	9.2.3
	废旧场地利用
	8
	8

	
	9.2.4
	绿容率
	5
	5

	
	9.2.5
	工业化建造要求
	10
	10

	
	9.2.6
	BIM技术
	15
	15

	
	9.2.7
	建筑碳排放量
	12
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	20

	
	9.2.9
	工程质量保险
	20
	10

	
	9.2.10
	其他创新
	40
	40

	合计
	180.0
	170.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	降低40%
	10
	  10

	2
	降低50%
	15
	  15

	3
	降低60%
	20
	  20

	4
	降低70%
	25
	  25

	5
	降低80%
	30
	  30

	合计
	30
	  30


2 评价要点
建筑所处城市 吉林省白山市临江市 ；建筑热工气候分区：严寒地区 ；
执行的建筑节能标准：  《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）、《民用建筑节能设计标准》（GB 50189）
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	  6954
	  5127

	供冷
	kWh
	  3756
	  2115

	风机
	kWh
	2450 
	  1415

	总能耗
	kWh
	  13160
	  8657

	能耗降低幅度
	%
	  34%


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表；
2）供暖空调系统能耗节能率分析报告；
3）节能计算书。
 
实际提交材料：
	节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书-规定性指标.docx 
景观专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/建筑光伏一体化与太阳能光热系统.png
    5暖通设计/图纸文件/生物质能利用.png



9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	因地制宜传承地域建筑文化
	20
	20 


2 评价要点
项目所在城市   吉林省白山市临江市   ，该地区建筑风貌特色为  黄墙红瓦、坡屋顶、南向、单层建筑 。
请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。
	 
在该项目中融合了多项策略和元素，使建筑既适应严寒气候，又展现地方传统特色。

项目采用了回字形平面布局，这种结构形式在营造温馨的居住环境的同时，有效抵御寒风，增进内部空间的采暖效率。建筑退台削减体量的手法在视觉上降低了建筑的压迫感，同时为建筑提供了天然的遮阳和防雪的功能。坡屋顶是应对积雪的经典设计，确保雪能够自然滑落，防止积雪过重对屋顶结构造成损害。

封闭式院落布局不仅强化了建筑的保温性，也为居民提供了私密的户外空间，这在传统东北建筑中是常见的元素。前后院的划分既满足了功能上的需求，如前院用于迎宾，而后院则更多用于家庭活动，也延续了当地的建筑传统。

使用当地石材和木材不仅减少了材料运输过程中的能耗，还确保了建筑与自然环境的融合，同时展现出地方建筑的特色。黄墙红瓦的配色方案是该地区传统建筑的标志性特征，它不仅在视觉上温暖、吸引人，同时红瓦也有良好的耐久性和保温性。

墙体的厚实设计是对严寒气候的有效回应，厚墙体具有较好的热惯性，能够在冬孑减少热量的流失，在夏季则能够保持室内的凉爽。建筑南向的取向策略最大化了对阳光的利用，南立面设置较多开窗，增加了日照时间和热能获取，而北立面开窗较少以减少热量的流失。

总体而言，这个乡村绿色建筑项目通过综合考虑地区气候、材料、构造和文化等多方面因素，创造出一个既节能高效又充满地方特色的居住环境，体现了对该地区建筑风貌与文化传统的深刻理解和尊重。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明；
2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/乡村建筑地域特征.png
    3建筑设计/图纸文件/效果图.jpg
项目实际影像资料 :
    2规划设计/ 项目区位与实地调研照片.png 



 
9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑
	8
	0 


2 评价要点
1）项目建设是否利用了废弃场地：☐是、☑否，如是，废弃场地属于：☐不可建设用地、☐工厂弃置地、☐其他                  。对原有场地是否进行检测或处理：☐是、☐否。
2）项目建设是否利用了旧建筑：☐是、☑否，如是，旧建筑利用属于：☐翻建、☐改建、☐扩建。
请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。
	项目使用了场地内原两栋废旧小建筑拆除后的建筑材料


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；
2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；
3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.4 场地绿容率不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于3.0
	3
	3 

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	5
	  5

	合计
	5
	  8

	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：    40%          场地乔木投影面积：      375      m2
场地乔木株数：     25               场地灌木占地面积：    250        m2
草地面积：      225      m2                        场地面积：     2200       m2
场地绿容率：     50%      
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg
    4景观设计/图纸文件/主入口透视图.png
    4景观设计/图纸文件/二层内院通向观景平台透视图.png
    4景观设计/图纸文件/内院效果图.png
    4景观设计/图纸文件/建筑主立面透视图.png



 
9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	  10

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	  5

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	  10

	合计
	10
	  25

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☐钢结构、 ☑木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 100%。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 
1. 预制秸秆板：这些板材是在工厂预制而成，保证了质量和尺寸的准确性。在现场，预制秸秆板作为墙体、楼板或屋面系统的主要构件，通过连接件迅速组装，大幅缩短了施工周期。预制秸秆板的绝热性能优异，有助于提升建筑的能源效率。

2. 秸秆砖：秸秆砖作为建筑的外墙材料或内隔断，由于其良好的保温隔热性，有助于保持室内温度稳定，减少能耗。此外，秸秆砖的轻质特性还能降低建筑基础的承载要求。

3. CLT交叉层压木材：CLT构件被用于承重墙、楼板和屋顶等主要承重结构。由于其高度预制化，CLT可以在控制环境中精确加工，现场施工只需将预制的部分装配完成，减少现场作业时间和建筑废料。

实施情况涉及了以下几个方面：

· 设计优化：在设计阶段，考虑了预制构件的尺寸和运输限制，以及如何通过优化设计降低材料用量和增强结构性能。

· 工厂生产：秸秆板、秸秆砖和CLT构件在工厂条件下制造，确保了质量控制，并且根据设计要求进行了预切割和预钻孔。

· 物流管理：精心规划了材料的运输，以最大限度地减少物流过程中的碳排放，并确保准时交付到施工现场。

· 现场装配：现场工作主要是组装预制构件，采用了精细化施工管理流程，以确保快速、高效和安全的装配。

· 接口处理：对于预制构件之间的接口，采用了特殊的密封和连接技术，以确保建筑的气密性和结构完整性。

· 系统集成：在建筑中集成了先进的供暖、通风和空调系统（HVAC），以及其他智能建筑技术，进一步提高能源效率和室内舒适度。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸及设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/建筑光伏一体化构造图.png
    7结构设计/图纸文件/木结构装配式.png
    7结构设计/图纸文件/秸秆草转构造图.png
    7结构设计/图纸文件/模块化设计统一门窗型号.png



 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	5 

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	  10

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	  0

	总计
	15
	  15

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☑规划设计、☑施工建造、☑运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	BIM设计的竣工文件 :
    9其他材料/ 建筑模型-2016版.rvt 



 
9.2. 7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分 1 2 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。 
	12 
	  12 


2 评价要点 

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：818 （ kgCO 2 eq ） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）： 31（ kgCO 2 / km ） 

建筑施工阶段碳排放量：   204  （ kgCO 2 /m 2 ） 

建筑运行阶段减排量： 2094  （ kgCO 2 /m 2 ） 

单位面积年碳排放量：   1788 （ kgCO 2 /m 2 ·a ） 

简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。 

	 
1. 数据收集：对建筑的所有材料和能耗进行详尽的清单编制，包括建筑材料的生产、运输、和施工过程中的能源消耗。

2. 生命周期评估（Life Cycle Assessment, LCA）：采用LCA方法来评估建筑材料从获取、加工到运输的全生命周期中的碳排放量。

3. 建筑运营能耗：计算建筑运营阶段的能耗，包括采暖、通风、空调、照明和设备使用消耗的能源。

4. 排放因子应用：使用适当的排放因子将能源消耗转换为碳排放量。这些因子通常由国家或国际机构提供。

5. 累加计算：将所有阶段的碳排放量累加，得到建筑的总碳排放量。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 碳排放计算分析报告； 

2 ） 对于投入使用不足 1 年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满 1 年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。 

  

实际提交材料： 

	碳排放计算分析报告 :
    9其他材料/ 建筑碳排放报告书.doc 



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	  

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	  

	合计
	20
	  


2 评价要点

项目是否获得绿色施工优良等级(是、(否；
是否获得绿色施工示范工程认定 (是、(否；
现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 (是、(否。
施工预拌混凝土损耗率为        %，现场加工钢筋损耗率        %。
请简要说明绿色施工的实施情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；
2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；
3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；
4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	  

	2
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	  

	合计
	20
	  


2 评价要点

建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：
(地基基础工程、(主体结构工程、(屋面防水工程、(其他土建工程             
(装修工程、(电气管线、(上下水管线的安装工程、(供热、供冷系统工程的质量问题

请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品保单。
实际提交材料：

	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	10 

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	10 

	3
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	  10

	4
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	10

	5
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	10

	总计
	40
	40 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。
	 项目全面融入了地域性设计、宜居性和降低全生命周期碳排放策略设计理念。设计顺应地形采用退台式布局，回字型总平面利于抵御寒风，同时合理划分院落空间。功能布局上，自下而上分为展览区、工作区和居住区，体现了从公共到私密的递进式布局。在降低建筑全生命周期碳排放方面，设计从生产施工、运行维护、拆解回收三个阶段打造碳中和建筑。在材料选择上优先考虑本土资源和环保材料，采用秸秆材料、竹材等绿色建材，增强建筑地域文化特色；在构造方式上，项目采用预制秸秆板、秸秆砖和CLT交叉层压木材结构构件，构筑装配式节能建筑体系。此外，项目采用被动式与主动式太阳能技术相结合，被动式策略包括天窗采光通风、覆土保温、阳光房、朝向响应性设计策略等；主动式策略包括雨水收集与污水处理技术、生物质能热电系统，同时项目响应国家政策，深化了建筑光伏一体化设计。方案在建筑布局、形态、技术应用上均有效地落实了绿色低碳宜居的理念，是乡村建筑低碳转型的深入探索。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）创新措施相关设计文件；
2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。
 
实际提交材料：
	创新措施相关设计文件 :
    2规划设计/图纸文件/乡村建筑地域特征.png
    3建筑设计/图纸文件/方案亮点空间展示.png
    3建筑设计/图纸文件/被动式太阳房设计.png
    3建筑设计/图纸文件/设计理念.jpg
    7结构设计/图纸文件/木结构装配式.png
    
    
    
    



 
