9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	能耗高要求
	30
	30

	
	9.2.2
	建筑风貌适宜
	20
	20

	
	9.2.3
	废旧场地利用
	8
	8

	
	9.2.4
	绿容率
	5
	5

	
	9.2.5
	工业化建造要求
	10
	10

	
	9.2.6
	BIM技术
	15
	15

	
	9.2.7
	建筑碳排放量
	12
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	20

	
	9.2.9
	工程质量保险
	20
	10

	
	9.2.10
	其他创新
	40
	40

	合计
	
	
	180.0
	170.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	降低40%
	10
	  10

	2
	降低50%
	15
	  15

	3
	降低60%
	20
	  20

	4
	降低70%
	25
	  25

	5
	降低80%
	30
	  30

	合计
	30
	  30


2 评价要点
建筑所处城市 吉林省白山市临江市 ；建筑热工气候分区：严寒地区 ；
执行的建筑节能标准：  《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）、《民用建筑节能设计标准》（GB 50189）
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	  6954
	  5127

	供冷
	kWh
	  3756
	  2115

	风机
	kWh
	2450 
	  1415

	总能耗
	kWh
	  13160
	  8657

	能耗降低幅度
	%
	  34%


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表；
2）供暖空调系统能耗节能率分析报告；
3）节能计算书。
 
实际提交材料：
	节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书-规定性指标.docx 
景观专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/建筑光伏一体化与太阳能光热系统.png
    5暖通设计/图纸文件/生物质能利用.png



9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	因地制宜传承地域建筑文化
	20
	20 


2 评价要点
项目所在城市   吉林省白山市临江市   ，该地区建筑风貌特色为  黄墙红瓦、坡屋顶、南向、单层建筑 。
请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。
	 
在该项目中融合了多项策略和元素，使建筑既适应严寒气候，又展现地方传统特色。

项目采用了回字形平面布局，这种结构形式在营造温馨的居住环境的同时，有效抵御寒风，增进内部空间的采暖效率。建筑退台削减体量的手法在视觉上降低了建筑的压迫感，同时为建筑提供了天然的遮阳和防雪的功能。坡屋顶是应对积雪的经典设计，确保雪能够自然滑落，防止积雪过重对屋顶结构造成损害。

封闭式院落布局不仅强化了建筑的保温性，也为居民提供了私密的户外空间，这在传统东北建筑中是常见的元素。前后院的划分既满足了功能上的需求，如前院用于迎宾，而后院则更多用于家庭活动，也延续了当地的建筑传统。

使用当地石材和木材不仅减少了材料运输过程中的能耗，还确保了建筑与自然环境的融合，同时展现出地方建筑的特色。黄墙红瓦的配色方案是该地区传统建筑的标志性特征，它不仅在视觉上温暖、吸引人，同时红瓦也有良好的耐久性和保温性。

墙体的厚实设计是对严寒气候的有效回应，厚墙体具有较好的热惯性，能够在冬孑减少热量的流失，在夏季则能够保持室内的凉爽。建筑南向的取向策略最大化了对阳光的利用，南立面设置较多开窗，增加了日照时间和热能获取，而北立面开窗较少以减少热量的流失。

总体而言，这个乡村绿色建筑项目通过综合考虑地区气候、材料、构造和文化等多方面因素，创造出一个既节能高效又充满地方特色的居住环境，体现了对该地区建筑风貌与文化传统的深刻理解和尊重。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明；
2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/乡村建筑地域特征.png
    3建筑设计/图纸文件/效果图.jpg
项目实际影像资料 :
    2规划设计/ 项目区位与实地调研照片.png 



 
9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑
	8
	0 


2 评价要点
1）项目建设是否利用了废弃场地：☐是、☑否，如是，废弃场地属于：☐不可建设用地、☐工厂弃置地、☐其他                  。对原有场地是否进行检测或处理：☐是、☐否。
2）项目建设是否利用了旧建筑：☐是、☑否，如是，旧建筑利用属于：☐翻建、☐改建、☐扩建。
请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。
	项目使用了场地内原两栋废旧小建筑拆除后的建筑材料


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；
2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；
3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.4 场地绿容率不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于3.0
	3
	3 

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	5
	  5

	合计
	5
	  8

	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：    40%          场地乔木投影面积：      375      m2
场地乔木株数：     25               场地灌木占地面积：    250        m2
草地面积：      225      m2                        场地面积：     2200       m2
场地绿容率：     50%      
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.jpg
    4景观设计/图纸文件/主入口透视图.png
    4景观设计/图纸文件/二层内院通向观景平台透视图.png
    4景观设计/图纸文件/内院效果图.png
    4景观设计/图纸文件/建筑主立面透视图.png



 
9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	  10

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	  5

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	  10

	合计
	10
	  25

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☐钢结构、 ☑木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 100%。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 
1. 预制秸秆板：这些板材是在工厂预制而成，保证了质量和尺寸的准确性。在现场，预制秸秆板作为墙体、楼板或屋面系统的主要构件，通过连接件迅速组装，大幅缩短了施工周期。预制秸秆板的绝热性能优异，有助于提升建筑的能源效率。

2. 秸秆砖：秸秆砖作为建筑的外墙材料或内隔断，由于其良好的保温隔热性，有助于保持室内温度稳定，减少能耗。此外，秸秆砖的轻质特性还能降低建筑基础的承载要求。

3. CLT交叉层压木材：CLT构件被用于承重墙、楼板和屋顶等主要承重结构。由于其高度预制化，CLT可以在控制环境中精确加工，现场施工只需将预制的部分装配完成，减少现场作业时间和建筑废料。

实施情况涉及了以下几个方面：

· 设计优化：在设计阶段，考虑了预制构件的尺寸和运输限制，以及如何通过优化设计降低材料用量和增强结构性能。

· 工厂生产：秸秆板、秸秆砖和CLT构件在工厂条件下制造，确保了质量控制，并且根据设计要求进行了预切割和预钻孔。

· 物流管理：精心规划了材料的运输，以最大限度地减少物流过程中的碳排放，并确保准时交付到施工现场。

· 现场装配：现场工作主要是组装预制构件，采用了精细化施工管理流程，以确保快速、高效和安全的装配。

· 接口处理：对于预制构件之间的接口，采用了特殊的密封和连接技术，以确保建筑的气密性和结构完整性。

· 系统集成：在建筑中集成了先进的供暖、通风和空调系统（HVAC），以及其他智能建筑技术，进一步提高能源效率和室内舒适度。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸及设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/建筑光伏一体化构造图.png
    7结构设计/图纸文件/木结构装配式.png
    7结构设计/图纸文件/秸秆草转构造图.png
    7结构设计/图纸文件/模块化设计统一门窗型号.png



 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	5 

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	  10

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	  0

	总计
	15
	  15

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☑规划设计、☑施工建造、☑运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	BIM设计的竣工文件 :
    9其他材料/ 建筑模型-2016版.rvt 



 
9.2. 7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分 1 2 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。 
	12 
	  12 


2 评价要点 

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：818 （ kgCO 2 eq ） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）： 31（ kgCO 2 / km ） 

建筑施工阶段碳排放量：   204  （ kgCO 2 /m 2 ） 

建筑运行阶段减排量： 2094  （ kgCO 2 /m 2 ） 

单位面积年碳排放量：   1788 （ kgCO 2 /m 2 ·a ） 

简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。 

	 
1. 数据收集：对建筑的所有材料和能耗进行详尽的清单编制，包括建筑材料的生产、运输、和施工过程中的能源消耗。

2. 生命周期评估（Life Cycle Assessment, LCA）：采用LCA方法来评估建筑材料从获取、加工到运输的全生命周期中的碳排放量。

3. 建筑运营能耗：计算建筑运营阶段的能耗，包括采暖、通风、空调、照明和设备使用消耗的能源。

4. 排放因子应用：使用适当的排放因子将能源消耗转换为碳排放量。这些因子通常由国家或国际机构提供。

5. 累加计算：将所有阶段的碳排放量累加，得到建筑的总碳排放量。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 碳排放计算分析报告； 

2 ） 对于投入使用不足 1 年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满 1 年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。 

  

实际提交材料： 

	碳排放计算分析报告 :
    9其他材料/ 建筑碳排放报告书.doc 



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	  

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	  

	合计
	20
	  


2 评价要点

项目是否获得绿色施工优良等级(是、(否；
是否获得绿色施工示范工程认定 (是、(否；
现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 (是、(否。
施工预拌混凝土损耗率为        %，现场加工钢筋损耗率        %。
请简要说明绿色施工的实施情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；
2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；
3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；
4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	  

	2
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	  

	合计
	20
	  


2 评价要点

建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：
(地基基础工程、(主体结构工程、(屋面防水工程、(其他土建工程             
(装修工程、(电气管线、(上下水管线的安装工程、(供热、供冷系统工程的质量问题

请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品保单。
实际提交材料：

	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	10 

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	10 

	3
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	  10

	4
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	10

	5
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	10

	总计
	40
	40 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。
	 项目全面融入了地域性设计、宜居性和降低全生命周期碳排放策略设计理念。设计顺应地形采用退台式布局，回字型总平面利于抵御寒风，同时合理划分院落空间。功能布局上，自下而上分为展览区、工作区和居住区，体现了从公共到私密的递进式布局。在降低建筑全生命周期碳排放方面，设计从生产施工、运行维护、拆解回收三个阶段打造碳中和建筑。在材料选择上优先考虑本土资源和环保材料，采用秸秆材料、竹材等绿色建材，增强建筑地域文化特色；在构造方式上，项目采用预制秸秆板、秸秆砖和CLT交叉层压木材结构构件，构筑装配式节能建筑体系。此外，项目采用被动式与主动式太阳能技术相结合，被动式策略包括天窗采光通风、覆土保温、阳光房、朝向响应性设计策略等；主动式策略包括雨水收集与污水处理技术、生物质能热电系统，同时项目响应国家政策，深化了建筑光伏一体化设计。方案在建筑布局、形态、技术应用上均有效地落实了绿色低碳宜居的理念，是乡村建筑低碳转型的深入探索。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）创新措施相关设计文件；
2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。
 
实际提交材料：
	创新措施相关设计文件 :
    2规划设计/图纸文件/乡村建筑地域特征.png
    3建筑设计/图纸文件/方案亮点空间展示.png
    3建筑设计/图纸文件/被动式太阳房设计.png
    3建筑设计/图纸文件/设计理念.jpg
    7结构设计/图纸文件/木结构装配式.png
    
    
    
    



 
