[image: image1.png]B i

SRS T508m; AEFIAFfm: S04F
WHESER RS BC RS T AR

[ sfrmgdste

G i R (TR R | (g BRI g (econ
R m3 3416.30 |0 8062. 46 |4=/1:fin /4] [1161.542 [37. 087 1198. 629
Cihi t 427.98 |0 427.98 |“4'ffn/H ) [1001.473  |24. 609 1026. 082
i t 1201.34 |0 1201. 34 |4/EAnfAMY] 2841, 169 [69. 077 12910. 246
UK t 427.98 |0 427.98 |4’Edn)A] [314.565  |24.609 339.174
TR t 12290. 05 |0 2290. 05 |4="Edn) ] [847.319  |10.534 857. 853
A m3  |668.24 |0 1069. 19 |4’k /4] |2. 005 61. 478 63. 483
b b, BoEbE (e <73 [314.61 [0 22.02  |4’Edn)9] [168.002  |1.266 169. 268
IR ER (0 =80) m3  [211.09 [0 16.89 | 4EdfAl [112.722  0.971 113.693
12mid {Low B FHIH W fn2  [804.39 |0 16.00 |4EdnfAM [104.169  0.925 105.094
{1 (EohiErD m2  [30.60 |0 0.92 | AEdn/Al] [1.478 0.053 1.531
[ETR} m2 571.08 |0 17.13  |&/Efmfdl |27.583 0. 985 28. 568
[ m2 19843. 44 |0 1295.30 | 4/Efn/A ) [191.947  |16.980 1208. 927
ik t 30.03 |0 30.03 |4/l |196.697  |1.727 198. 424
[ ke [375.42 |0 0.38 | 4’Edn/Al] |35.327 0.022 35. 349
i ke [11262.5000 11.26  |%/Efmf] |40. 545 0. 647 41.192
BRI i 7046.543 [250.970  |7297.513





[image: image2.png]B i

HHIRL: 7508m; FHA M 504 [ sfrmgdste
ERESisR ESUEREE BT RSUET 2GRN

e E R (tCO[BRIF IR (£C02)
[SFEETES 0.019 0.919

— MiLHLEK [0.018 0.875

— LI B #[0. 001 0.044

FRERET B 14.597 729.843

B HER i 14.616 730. 762





[image: image3.png]B i

HHIRL: 7508m; FHA M 504 [ sfrmgdste

EHEIER ESURERR BC @UET AEGRN
b ARWIBIER T |fFCO20E] i it (ke/m" « &) [ HIFR () | SF Bl s i (+COJRIE 5 i (£CO2)
INGIARS AR SRR X 1 30 2000 |60. 000 3000. 000
[FLPNIZN 1 22.5 4000 |90. 000 14500. 000
WM ANTEAL EHIEIRA B FEA 1 15 1000 |15.000 750. 000
(BN 1 10 500 5. 000 250. 000
A 1 7.5 600 4. 500 225. 000
EZETq 1 2.5 500 1.250 62. 500
R N SN NS T 1 0.5 3000 1.500 75. 000

AHESITRL R SR L 0.37
Ld B 64. 771 3238. 555





[image: image4.png]B i

IR 7508m7; ERHAF . 504F
i WM ESTEERR B

[ sfrmgdste
WHIETT AEwmAE

I e FEH (kWh/m') oD HRIIA T (keCO2/kWh) |[EMEHBICAE (cCO2I BRI (1C02)
L A o) 425 0. 581 37. 057 1852. 856
| = (Bh) 323 0. 581 28. 150 1407. 482
; [ 570 0.581 49.725 2486. 243
- 581
, — Wk 150 13.089 654. 466
{ — AL 486 42.413 2120. 652
ok 139 12. 123 (11K 1 K[606. 127 (F113k
' FEAMEE (oWh/m")  |COZHEIKIA T (£C02/TD)  [‘FaHBIR IR (tCO2lBRHEIR (£C02)
0 d 0. 000 Gi11% 1 KB|0. 000 Gi1iik 1 K
- 55. 54 - -
iR AR (tCo2|BRHFIR R (£C02)
U g e — 0.000 0.000
1T AU (Br) fitdis (oWh/m?)  |CORHEKIA T (keCO2/kWh) |[(ERWRAEHE (tCOR| R (tC02)
— JefR (Ep) 1068 0. 581 93. 143 4657. 149
— AJ) (Ep) 1 0. 581 0. 082 4.114
RSB A 89. 331 4466. 560





[image: image5.png]B i

HHIRL: 7508m; FHA M 504 [ sfrmgdste

MHEME RS BT st kAN
EST] R (Ol R (o
G 140. 931 7046. 543 iy
SERHIZ 5.019 250. 970 /EH %ﬁkﬁi
FEae 0.019 0.919
RSB 14.597 729.843
SESUEAT 89. 331 14466. 560
CE —64. 771 -3238. 555

» &t 185.126 9256. 280

W EEEER
o BERR
. ERET





