绿色建筑性能评价

自评估报告

申报项目名称： 北京林业大学第一教学楼建筑低碳改造设计

申报单位名称：

参与单位名称：

咨询单位名称：

自评星级：  ★★★

填写说明

1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；

2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。

3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。

4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。

5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。

一、自评总述

1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√

2、全装修…………………………………………………………√

3、技术要求：

| 技术指标内容 | 自评情况 |  | 申报星级要求 |  | 是否达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例 |  | 围护结构提高20%或负荷降低15% |  | 围护结构提高20%或负荷降低15% |  | 是 |  |
| 节水器具用水效率等级 |  | 2级 |  | 2级 |  | 是 |  |
| 室内主要空气污染物浓度降低比例 |  | 20% |  | 20% |  | 是 |  |

4、得分情况：

评价指标体系评分项

|  | 控制项 |  |  |  | 安全耐久 |  | 健康舒适 |  |  |  | 生活便利 |  | 资源节约 |  |  | 环境宜居 |  | 提高与创新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价分值 | 400 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  | 100 |  | 100 |
| 自评得分 |  | 400 |  | 69.0 |  | 86.0 |  | 72.0 |  | 170.0 |  | 85.0 |  | 52.0 |

总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=88.2

二、项目情况

1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

三、自评内容

4 安全耐久

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | 场地安全 | / | √ |
|  | 4.1.2 | 建筑结构 | / | √ |
|  | 4.1.3 | 外部设施 | / | √ |
|  | 4.1.4 | 建筑内部非结构构件 | / | √ |
|  | 4.1.5 | 外门窗性能 | / | √ |
|  | 4.1.6 | 防水防潮 | / | √ |
|  | 4.1.7 | 满足紧急疏散要求 | / | √ |
|  | 4.1.8 | 安全防护标识系统 | / | √ |
| 评分项 | 4.2.1 | 提高抗震性能 | 10 | 10 |
|  | 4.2.2 | 防护措施 | 15 | 10 |
|  | 4.2.3 | 配件安全性 | 10 | 6 |
|  | 4.2.4 | 地面防滑设置 | 10 | 4 |
|  | 4.2.5 | 人车分流及交通照明 | 8 | 7 |
|  | 4.2.6 | 建筑适变性 | 18 | 8 |
|  | 4.2.7 | 部品部件耐久性 | 10 | 9 |
|  | 4.2.8 | 结构材料耐久性 | 10 | 8 |
|  | 4.2.9 | 装饰装修材料耐久性 | 9 | 8 |
| 合计 |  |  | 100.0 | 70.0 |