	楼层
	房间
编号
	房间类型
	采光
等级
	采光
类型
	最大值
	平均值
	采光
均匀度
	结论

	1
	1003
	专用教室
	III
	侧面
	12.94
	4.85
	2.67
	满足

	
	1004
	专用教室
	III
	侧面
	12.98
	4.85
	2.68
	满足

	
	1010
	报告厅
	III
	侧面
	0.00
	0.00
	-1.#J
	不满足

	
	1011
	普通教室
	III
	侧面
	12.50
	4.32
	2.89
	满足

	
	1012
	普通教室
	III
	侧面
	12.65
	4.15
	3.04
	满足

	
	1017
	办公室
	III
	侧面
	13.45
	6.24
	2.16
	满足

	
	1019
	办公室
	III
	侧面
	13.26
	5.83
	2.28
	满足

	
	1020
	办公室
	III
	侧面
	13.60
	5.90
	2.30
	满足

	
	1021
	办公室
	III
	侧面
	13.14
	5.64
	2.33
	满足

	2
	2002
	专用教室
	III
	侧面
	12.94
	4.85
	2.67
	满足

	
	2003
	专用教室
	III
	侧面
	12.98
	4.84
	2.68
	满足

	
	2007
	普通教室
	III
	侧面
	12.70
	4.48
	2.84
	满足

	
	2012
	办公室
	III
	侧面
	13.27
	6.26
	2.12
	满足

	
	2014
	办公室
	III
	侧面
	13.37
	5.83
	2.29
	满足

	
	2015
	办公室
	III
	侧面
	13.46
	5.91
	2.28
	满足

	
	2016
	办公室
	III
	侧面
	12.97
	5.65
	2.29
	满足

	3
	2002
	专用教室
	III
	侧面
	12.95
	4.83
	2.68
	满足

	
	2003
	专用教室
	III
	侧面
	12.98
	4.84
	2.68
	满足

	
	2007
	普通教室
	III
	侧面
	12.67
	4.48
	2.83
	满足

	
	2012
	办公室
	III
	侧面
	13.38
	6.28
	2.13
	满足

	
	2014
	办公室
	III
	侧面
	13.40
	5.80
	2.31
	满足

	
	2015
	办公室
	III
	侧面
	13.34
	5.93
	2.25
	满足

	
	2016
	办公室
	III
	侧面
	13.13
	5.66
	2.32
	满足


