[image: image288.jpg]




室内噪声级报告书


绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 清风朗月期颐乡 基于绿色建筑理念下的老年人日间照料中心设计
申报单位名称： 黄淮学院
参与单位名称：黄淮学院
咨询单位名称：黄淮学院
自评星级：  ★★★
中国城市科学研究会绿色建筑研究中心   V2.0.1
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高10%或负荷降低15%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	94.0
	98.0
	174.0
	94.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=106.0
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]1tz

FEP%

EWAH




三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地安全
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构
	/
	√

	
	4.1.3
	外部设施
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部非结构构件
	/
	√

	
	4.1.5
	外门窗性能
	/
	√

	
	4.1.6
	防水防潮
	/
	√

	
	4.1.7
	满足紧急疏散要求
	/
	√

	
	4.1.8
	安全防护标识系统
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	提高抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	配件安全性
	10
	10

	
	4.2.4
	地面防滑设置
	10
	10

	
	4.2.5
	人车分流及交通照明
	8
	8

	
	4.2.6
	建筑适变性
	18
	18

	
	4.2.7
	部品部件耐久性
	10
	10

	
	4.2.8
	结构材料耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	装饰装修材料耐久性
	9
	9

	合计
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 

1. 建筑结构设计应符合相关标准和规范，确保建筑在承受自身荷载和外部荷载时具有足够的承载力和稳定性，保障建筑整体结构的安全性。

2. 建筑外墙、屋面、门窗、幕墙等围护结构选用耐久、抗风、防水、防火等性能良好的材料，确保建筑在各种自然环境和外部影响下能够长期稳定运行。

3. 外墙保温材料符合节能环保要求，保证建筑在冬暖夏凉的同时，降低能耗，提高建筑使用效率。

4. 门窗具有良好的密封性和隔热性能，确保室内空气质量和温度舒适，同时提高建筑的节能性能。

5. 幕墙设计在建筑整体美观性的同时，保证了结构稳定和安全可靠，防止发生倾斜、开裂等问题，确保幕墙系统的持久性和安全性。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。 

	1.外遮阳设施的设计和施工与建筑主体结构相协调，外遮阳设施与建筑整体风格一致，同时考虑了遮阳效果和美观性。安装位置合理，方便日常维护和清洁。
​      2.太阳能设施的安装应与建筑主体结构融为一体，确保太阳能设施能够有效地收集太阳能，并为建筑提供清洁能源。同时，考虑了安装位置对建筑外观的影响，保持整体美观
​      3.空调室外机位的设置考虑建筑结构的承载能力和安全要求，确保室外机位稳固安全。同时，方便机位的安装、检修和维护，提高空调系统的使用效率和寿命。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑和结构竣工图和设计说明； 

2 ）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）外部设施的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。 

	 1.连接牢固：非结构件、设备及附属设施在安装过程中确保与主体结构连接牢固，避免了出现松动或脱落的情况，确保了安全性。
  2.适应主体结构变形：非结构件、设备及附属设施的安装时考虑了主体结构的变形情况，确保其能够适应建筑的变形而不会造成损坏或影响使用功能。

3.考虑了震动和振动：建筑在地震或其他外部振动情况下，非结构件、设备及附属设施的安装具备了一定的抗震和减振能力，避免了因振动引起的损坏或安全隐患。

4.考虑了维护和检修：非结构件、设备及附属设施的安装位置考虑了日常维护和检修的便捷性，确保了设施能够轻松维护和更换，提高建筑设施的可维护性。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑、结构竣工图和设计说明； 

2 ）关键构件计算书； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）建筑的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 1.外门窗的牢靠性：在设计时选择了高质量的门窗材料和配件，确保门窗的牢固性，提高建筑的安全性和稳定性。其安装时结构牢固，能够承受外部风力和其他外力的作用而不会出现变形或脱落。​
2.抗风压性能：在设计时考虑养老院所在地的气候条件和风压等级，选择符合了要求的门窗型材和结构，确保门窗能够有效地抵御风力，提高了建筑的抗风能力。使其能够承受外部风压力而不会产生漏风或破损。​

3.水密性能：在设计时选择了具有良好密封性能的门窗型材和配件，确保门窗的接缝严密，能够有效地防止雨水渗透，提高建筑的防水性能。使其能够有效防止雨水渗入室内，保持建筑内部干燥。​

​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 

1. 卫生间和浴室的地面构造：

· 地面基础层：一般为水泥砂浆或混凝土基础，用于支撑地面结构。

· 防水层：在地面基础层之上设置防水层，采用了防水涂料、防水卷材等材料，确保地面不受水渗透影响。

· 地面面层：最上层为地砖、地板砖等防水材料，美观耐用，易清洁。

2. 卫生间和浴室的墙面和顶棚构造：

· 墙面基础层：墙体一般为砖墙或石膏板墙，用于支撑墙面结构。

· 防潮层：在墙面基础层之上设置防潮层，采用了防潮涂料、防潮膜等材料，防止墙面受潮发霉。

· 墙面面层：最上层为防水、易清洁的墙砖、墙瓷砖等材料，美观耐用。

· 顶棚构造与墙面类似，也设置了防潮层和防水层、易清洁的顶棚面层，确保顶棚不受潮湿影响。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 

1. 宽度要求：确保了走廊、疏散通道等通行空间的宽度符合相关规范要求，以便在紧急情况下能够容纳足够多的人员进行疏散。

2. 材质选择：选择了防火、防滑、耐磨的材料作为走廊、疏散通道的地面，确保安全通行。

3. 照明设计：保证了走廊、疏散通道的照明充足，特别是在夜间或突发情况下能够提供足够的照明。

4. 紧急标识：设置了明显的紧急疏散标识和指示标识，指引人员快速疏散到安全区域。

5. 紧急设施：在走廊、疏散通道设置了紧急报警装置、灭火器等应急设施，以便在紧急情况下提供救援和灭火。

6. 保持通畅：定期清理走廊、疏散通道，确保通道畅通无阻，避免堆放杂物或障碍物影响疏散。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 

1. 紧急疏散标识：在养老院内设置明显的紧急疏散标识，包括指示疏散方向、安全出口位置等信息，确保老人们能够快速找到最近的安全出口。

2. 应急设施标识：标识应急设施的位置，如灭火器、急救箱等，让老人们知道在紧急情况下可以去哪里获取帮助。

3. 安全警示标识：设置安全警示标识，提醒老人们注意楼梯、斜坡、湿滑地面等潜在的安全隐患，减少意外发生的可能性。

4. 医疗急救标识：标识医务室、急救点等位置，让老人们知道在需要医疗帮助时可以去哪里求助。

5. 老人服务区域标识：标识餐厅、活动室、休息区等老人日常活动区域，方便老人们找到自己需要的服务场所。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	


4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	10


2 评价要点
如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	本条实际操作时，根据项目情况，可以考虑对整体结构、局部部位或者关键构件按更高的抗震性能目标进行设计，或者采取措施减少地震作用；
本条实施需要结构专业尽早的介入，有一定实施难度，仅建议三星级项目争取得分。
​

1. 结构设计：采用钢筋混凝土框架结构或钢结构，在结构设计中考虑地震力的作用，确保建筑具有足够的承载能力和变形能力，以减少地震对建筑的影响。

2. 隔震设计：采用隔震结构或减震结构设计，通过减震器、支座等装置减少地震作用传递到建筑结构，从而减小地震对建筑的影响。

3. 加固设计：对现有建筑进行加固设计，采用加固墙、加固柱等方式提高建筑的整体抗震性能，增加建筑的稳定性。

4. 避震设备：安装地震监测设备和自动紧急停电系统，以及自动灭火系统等设备，提高建筑在地震发生时的自动应急反应能力。

5. 疏散通道设计：合理设置疏散通道，确保老年人在地震发生时能够快速、安全地疏散到安全区域。

6. 抗震教育：对养老院内的工作人员和老年居民进行地震安全知识培训，提高他们在地震发生时的自救能力和应急反应能力。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 

	合计
	15
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 5

	防护措施与其他措施结合做法
	 5

	缓冲区和隔离带的形式
	 5


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 

1. 提高阳台、外窗、窗台防护栏杆的安全防护水平：

· 采用坚固耐用的材料建造阳台和窗台，确保其承载能力和稳定性。

· 设计符合安全标准的防护栏杆，高度适中、结构牢固，以防止老年人意外坠落。

2. 建筑物出入口设置防护措施：

· 在外墙饰面和门窗玻璃上安装防护网或防护条，防止意外脱落。

· 结合人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施，提高舒适度并减少风险。

3. 利用场地形成缓冲区和隔离带：

· 在养老院的场地或景观设计中，设置绿化带、花坛或其他景观元素作为缓冲区，减少坠落物体的伤害风险。

· 设计合理的隔离带，将老年人活动区域与潜在危险区域分隔开来，降低意外发生的可能性。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	


 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 0.8

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 0.8


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 1

1. 夹层玻璃：夹层玻璃由两层玻璃之间夹有一层PVB薄膜，即使破裂也能够保持在夹层膜上，减少碎片飞溅的可能性，提高安全性。

​

1. 自动门窗：自动门窗配备红外线或其他传感器，当有物体或人靠近时会自动停止关闭，避免夹伤风险。

​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	3 

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	4 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	 3

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 符合国家标准

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 符合国家标准

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 符合国家标准


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	8 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 1.人车分流措施：在养老院周边设置明确的停
车区域，包括专门为老人停放的停车位，以
便老人家属和工作人员停车。规划院内人行
道和车辆通行道，确保老人步行区域安全畅
通，同时车辆通行区域与步行区域分开，避
免交通混乱。设立便捷的出入口，分别为步
行者和车辆提供通道，方便老人和工作人员
进出养老院。
2.步行和自行车交通系统：在养老院周边规划
安全舒适的步行道，铺设防滑地面，设置座
椅供老人休息，同时种植绿化植物，提供宜
人的步行环境。建设便捷的自行车停放点，
鼓励老人和工作人员骑行出行，减少汽车使
用。设立自行车道，与步行道分开，确保安
全通行。为老人和工作人员提供健康骑行指
导和安全骑行培训，提升骑行出行的安全性
和健康性。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	7 

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	4 

	合计
	18
	 18

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	0.4 

	是否管线分离
	是 


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 

1. 通用开放、灵活可变的使用空间设计：

· 提供多功能的公共区域，如多用途厅、活动室等，以适应不同类型的活动和需求。

· 设计开放的走廊和休息区域，为老人提供交流和休息的空间，同时增加社交互动的机会。

2. 建筑使用功能可变措施：

· 采用模块化设计，使建筑结构可以根据需求进行扩展或改变，以适应养老院未来的发展和变化。

· 考虑到老人的特殊需求，设计无障碍设施和便利设施，如扶手、坡道等，确保老人可以方便地使用建筑设施。

3. 建筑结构与建筑设备管线分离：

· 设计合理的建筑结构布局，确保建筑设备管线可以独立布置，方便维护和改造。

· 采用隐藏式管线设计，将建筑设备管线隐藏在墙壁或地板下，保持建筑空间整洁和美观。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 
	5 
	5  

	2 
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 
	5 
	 5

	合计 
	10 
	10  

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	管材 
	√ 耐腐蚀 √ 抗老化 √ 耐久性能好 

	管线 
	√ 耐腐蚀√ 抗老化√ 耐久性能好

	管件 
	√ 耐腐蚀 √抗老化 √耐久性能好 

	活动配件部品组合寿命 
	12 年 

	不同使用寿命的部品组合 
	√便于分别拆换√​ 更新 √ 升级 


  

请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施： 

	生活及中水给水管采用优质 PP-R 管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管 ( 含出户管 ) 采用 UPVC 塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用 HDPE 双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水 PE 管，热熔连接。给水管 DN<50 采用截止阀， DN>50 采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明； 

2 ） 材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。 

  

实际提交材料： 

	


  

4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	√按100年进行耐久性设计
	10
	10 

	2
	√采用耐久性能好的建筑结构材料
	√混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	√​钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	√木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	100

	建筑结构材料
	√混凝土 √钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 60毫米

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料
	 是

	是否采用耐久木制品
	 是


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：
	


 
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	3 

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 3

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 0.8

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 0.8

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 0.8


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 
1. 地板材料：
· 瓷砖：具有耐磨、易清洁、防水等特点，适合用于厨房、卫生间等地面装饰。

· 实木地板：耐磨、易清洁，可以通过翻新或打磨来延长使用寿命。

2. 墙面材料：

· 乳胶漆：易清洁、耐磨，适合用于室内墙面装饰。

· 瓷砖：耐用、易清洁，适合用于厨房、卫生间等需要防水的墙面。

3. 天花板材料：

· 吊顶板：易清洁、防潮，适合用于卫生间、厨房等区域的天花板装饰。

4. 门窗材料：

· 铝合金门窗：耐用、易清洁，具有较好的密封性和隔热性。

· PVC门窗：耐用、不易变形、易清洁，适合用于室内和室外门窗。

5. 厨卫设备：

· 不锈钢水槽：耐腐蚀、易清洁，适合用于厨房水槽。

· 玻璃淋浴房：易清洁、防水，适合用于卫生间淋浴区域。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


 
5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	空气污染物
	/
	√

	
	5.1.2
	避免室内空气污染
	/
	√

	
	5.1.3
	给排水系统合规
	/
	√

	
	5.1.4
	室内声环境
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明
	/
	√

	
	5.1.6
	暖通设计参数
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能
	/
	√

	
	5.1.8
	室内热环境调节
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库CO监测
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	空气污染物浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	装修材料安全
	8
	8

	
	5.2.3
	水质安全
	8
	8

	
	5.2.4
	饮用水储水卫生
	9
	9

	
	5.2.5
	给排水管线标识
	8
	8

	
	5.2.6
	室内噪声级
	8
	4

	
	5.2.7
	构件隔声性能
	10
	8

	
	5.2.8
	天然采光
	12
	12

	
	5.2.9
	室内热湿环境
	8
	8

	
	5.2.10
	自然通风优化
	8
	8

	
	5.2.11
	可调节遮阳设施
	9
	9

	合计
	100.0
	94.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 

1. 设置位置：室内禁烟标志应当设置在显眼的位置，如入口处、走廊尽头、电梯口等易被注意到的地方。

2. 标志形式：室内禁烟标志通常采用图形标识，标识中通常包括一个斜线穿过烟草图案的设计，以清晰明了地表达禁烟的含义。

3. 标志规格：根据相关标准和规定，室内禁烟标志的尺寸、颜色、字体等方面应符合规范要求，以确保标志的有效性和可识别性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	


5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	


5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定： 1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB5749 的要求； 2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于 1 次； 3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于 50mm ； 4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

是否设置储水设施： ☑ 是， ☐ 否； 

饮用水储水设施每半年清洗   2  次； 

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明： 

	 
1. 水池、水箱等储水设施清洗消毒计划：
· 定期清洗：水池、水箱等储水设施应定期清洗，一般每季度进行一次清洗。

· 消毒处理：清洗后，对水池、水箱等储水设施进行消毒处理，以确保水质安全。

· 专业清洗：由专业清洗公司进行清洗消毒操作，确保操作规范和有效性。

2. 水封维护：

· 定期检查：定期检查水封的密封性能，确保水封正常运行。

· 清洗维护：定期清洗水封，防止污物堵塞，影响排水效果。

· 更换维修：如发现水封损坏或漏水，应及时更换或维修，保障给排水系统的正常运行。

​ 


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识： ☑是， □ 否。 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）给排水竣工图纸； 

2 ）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书； 

3 ）各用水部门的水质检测报告； 

4 ）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。 

  

实际提交材料： 

	


室内噪声级报告书
住宅建筑
	工程名称
	

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2023年12月30日


[image: image3.png]



	采用软件
	建筑声环境SEDU2023

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13223961853


目  录
31
建筑概况


32
评价依据


33
标准要求


34
计算原理


34.1
最不利房间确定


44.2
室内噪声级计算


45
计算过程


55.1
室外边界噪声


55.2
构件空气声隔声


75.3
房间总吸声量计算


75.4
组合墙空气声隔声量计算


85.4.1
组合墙有效隔声量


85.4.2
组合墙隔声单值评价量、频谱修正量


95.4.3
缝隙对组合墙隔声量的影响


95.4.4
组合墙隔声量计算过程


115.5
室外环境噪声通过组合墙传到室内的噪声级计算


115.6
室内声源的影响


125.7
室内噪声级计算


126
结论


137
附录:建筑室内噪声





1 建筑概况
	工程名称
	

	建筑面积(m2)
	地上9087      地下0

	建筑层数
	地上3      地下0

	建筑高度（m）
	14.4

	北向角度（°）
	85


请先在[模型观察]命令中保存图片！

图1-1 建筑模型

2 评价依据
1. 河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109—2020
2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
3. 《绿色建筑评价技术细则》2019
4. 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010
5. 《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005
6. 《建筑声学设计手册》
7. 《建筑隔声设计—空气声隔声技术》等
3 标准要求

河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109—2020第5.1.4条、第5.2.6条对主要功能房间提出了明确要求。
· 控制项要求：

5. 1. 4 主要功能房间的室内噪声级和隔声性应符合下列规定：
1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求；
· 评分项要求：

5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境，评价总分值为 8 分。
    噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范 》 GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得 4 分；达到高要求标准限值，得 8 分 。

4 计算原理
本报告通过对目标建筑室内噪声级的模拟计算分析。筛选出室内噪声级不利的功能房间对照标准要求进行评价，判断其模拟结果是否满足要求并给出评价结论。
4.1 最不利房间确定

1) 计算出整栋建筑每个房间的室内噪声级；
2) 将上述结果从高到低分为“满足高要求标准”、“满足平均要求”、“满足低限要求”、“不满足”4个等级，然后筛选出满足最低等级的房间；
3) 再从满足最低等级的房间中，确定室内噪声级最大的房间，该房间被认定为主要功能房间中噪声级最不利的房间，并判定达标情况。
4) 也可以根据项目实际情况和经验常识自选最不利房间进行评价，如靠近交通要道的卧室、办公室等。
4.2 室内噪声级计算
室内噪声主要受建筑周围环境噪声源、室内声源以及建筑构件隔声性能的影响。室内噪声级的主要由两部分构成：一方面是室外噪声通过外墙组合墙传到室内的部分，另一方面是建筑内部声源的影响。计算方法如下所述：
[image: image4.png]



图4-1室内噪声声源传播示意图
1）室外环境噪声经过外围护结构传到室内的噪声：
先确认建筑边界昼夜噪声值，再计算外墙组合墙的空气声隔声量，相减即可求得；
2）建筑内声源的影响：包括相邻房间声源通过隔墙传递过来的噪声，以及目标房间内声源；
3）室内声源噪声级计算：将目标房间内部所有声源叠加。
5 计算过程
本项目通过对整栋建筑的分析，确定了主要功能房间中噪声级最不利的房间为3001房间,房间类型[起居室]，报告书阐述该房间室内噪声级计算过程，房间情况如下图所示：
[image: image5.wmf]
图5-1 最不利房间楼层平面图
5.1 室外边界噪声

环境噪声，是指在交通运输、社会生活、工业生产中所产生的干扰周围生活环境的声音。室外噪声多来自于交通噪声，通过室外场地噪声评价可知本建筑周边环境噪声值，报告中将作为室外边界噪声值：昼间为55dB(A)， 夜间为45dB(A)。
5.2 构件空气声隔声

构件隔声性能与构造的材料和做法息息相关。构件采用的工程材料和构造做法决定了构件的面密度，而面密度直接决定了墙体的隔声性能。对于轻质隔声墙板来说，虽然面密度较低，但构造中空气层、填充的吸声材料等因素都会使得构件隔声性能大大提升。
表5.1    最不利房间围护结构材料清单
	构件
	材料
	厚度(mm)
	密度(kg/m3)
	面密度(kg/m2)
	总面密度(kg/m2)

	外墙
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	605

	
	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	29
	1
	

	
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	

	
	钢筋混凝土
	200
	2500
	500
	

	
	石灰砂浆
	20
	1600
	32
	

	隔墙
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	344

	
	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	1450
	276
	

	
	石灰砂浆
	20
	1600
	32
	

	屋顶
	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	2300
	92
	517

	
	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	29
	1
	

	
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	

	
	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	700
	56
	

	
	钢筋混凝土
	120
	2500
	300
	

	
	石灰砂浆
	20
	1600
	32
	

	楼板
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	368

	
	钢筋混凝土
	120
	2500
	300
	

	
	石灰砂浆
	20
	1600
	32
	


· 符合质量定律的构件，可按面密度m计算各频率下的空气声隔声量： 
 R=23lg m+11lg f-41       （m≥200kg/m2）

 R=13lg m+11lg f-18       （m≤200kg/m2）

式中：m—构件的面密度，kg/m2；f—入射声波的频率，Hz；

· 可以选择相同或相近的构造隔声数据作为依据，如权威声学专业书籍、国家及地方图集、实验室检测数据等。对于非匀质墙体可以采用此种方法，利用参照构造的隔声数据进行隔声计算。
表5.2 墙板空气声隔声量
	外墙构造1

	隔声量(dB)
	倍频程中心频率(Hz)

	
	
	125
	250
	500
	1000
	2000

	
	
	46.0
	49.4
	52.7
	56.0
	59.3

	
	面密度(kg/㎡)
	604.6

	
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

	
	参照构造
	--

	
	隔声量来源
	通过经验公式计算


由于门窗隔声特性复杂，不适宜参照匀质墙体进行公式计算各频率下隔声量，本项目参考相关声学资料中相近构造的门窗的空气声隔声量进行计算。详见下表：
表5.3 门窗空气声隔声量
	外门(M0921)
	隔声量(dB)
	倍频程中心频率(Hz)

	
	
	125
	250
	500
	1000
	2000

	
	
	24.0
	24.0
	31.0
	35.0
	39.0

	
	构造
	保温门（多功能门）

	
	参照构造
	60厚木门

	
	隔声量来源
	《建筑吸声材料与隔声材料》钟祥璋编著

	外窗(C2018)
	隔声量(dB)
	倍频程中心频率(Hz)

	
	
	125
	250
	500
	1000
	2000

	
	
	23.0
	31.0
	35.0
	36.0
	41.0

	
	构造
	12A钢铝单框双玻窗（平均）

	
	参照构造
	8+0.76PVB+8

	
	隔声量来源
	《建筑隔声与吸声构造》08J931


5.3 房间总吸声量计算

按照下面公式计算房间在各中心频率下的总吸声量：

[image: image6.wmf]1

n

jiji

i

AS

a

=

=

å


式中：
[image: image7.wmf]j

A

— 房间在中心频率为j时的总吸声量，m2；

[image: image8.wmf]ij

a

— 构件i在中心频率为j时的吸声系数；

[image: image9.wmf]i

S

— 构件i的内表面积，m2，这里包括内墙、内窗、地板和天花板。
将下面列表中所列各构件吸声系数以及内表面积带入上述吸声量计算公式中，即可得出该房间在各中心频率下的总吸声量。
表5.4 房间构件吸声性能参数
	构件
	面积
(㎡)
	各中心频率下的吸声系数
	吸声系数来源

	
	
	125
	250
	500
	1000
	2000
	

	隔墙
	29.8
	0.100
	0.050
	0.060
	0.070
	0.090
	《声学手册》马大猷，沈豪著

	外墙
	18.4
	0.100
	0.050
	0.060
	0.070
	0.090
	《声学手册》马大猷，沈豪著

	内门(M0921)
	1.9
	0.160
	0.150
	0.100
	0.100
	0.100
	《噪声与振动控制工程手册》马大猷主编

	外窗(C2018)
	3.6
	0.350
	0.250
	0.180
	0.120
	0.070
	《声学手册》马大猷，沈豪著

	外门(M0921)
	1.9
	0.160
	0.150
	0.100
	0.100
	0.100
	《噪声与振动控制工程手册》马大猷主编

	楼板
	13.5
	0.100
	0.050
	0.060
	0.070
	0.090
	《声学手册》马大猷，沈豪著

	屋顶
	15.6
	0.100
	0.050
	0.060
	0.070
	0.090
	《声学手册》马大猷，沈豪著

	总吸声量(㎡)
	9.6
	5.3
	5.7
	6.2
	7.6
	


5.4 组合墙空气声隔声量计算

室外噪声对室内环境的影响与建筑外墙组合墙的隔声性能息息相关。组合墙是指含门窗的墙体，这种墙体隔声量还是按照质量定律控制，它不仅仅与每个构件的隔声性能有关，还要充分考虑房间吸声、孔洞缝隙等影响。
本报告5.4.1~5.4.3节阐明了相关计算原理，5.4.4节详细展示计算过程和结果。
5.4.1 组合墙有效隔声量
组合墙隔声量在等传声度的原则下进行计算，单面组合墙的空气声有效隔声量按照下列公式进行计算。
透射系数：
[image: image10.png]



组合墙的平均透射系数：
[image: image11.png]



实际隔声量：
[image: image12.png]1
R, =10lg—
T.




有效隔声量是判断降噪效果的最终指标，它与室内表面吸声状况、构件面积等有关。
[image: image13.png]



式中：
[image: image14.wmf]kj

t

— 隔声构件k在中心频率为j时的透射系数

[image: image15.wmf]kj

R

— 隔声构件k在中心频率为j时的空气声隔声量，dB；

[image: image16.wmf]k

S

— 隔声构件k的面积，m2，如外墙、外窗、外门；

[image: image17.wmf]j

A

— 房间在中心频率为j时的总吸声量，m2。
5.4.2 组合墙隔声单值评价量、频谱修正量

单值评价量是表征隔声性能的单一值。为综合考虑组合墙在规定频率范围内的隔声性能，根据《建筑隔声评价标准》GB/T50121中计算方法，求得组合墙单值评价量。
满足不利偏差Pi要求的最大值即为空气声隔声计权单值评价量，精确到1dB。
[image: image18.png]



[image: image19.png]X, +K.-X, X,+K -X,>0
0 X, +K,-X,<0




式中：
[image: image20.wmf]W

X

—空气声隔声计权单值评价量；

[image: image21.wmf]i

K

—第i个频带的基准值；


[image: image22.wmf]i

X

—第i个频带的隔声量，精确到0.1dB；
[image: image23.png]


—频带的序号，i=1~5，代表125~2000Hz范围内的5个中心频率；
表5.5 各频带基准值
	频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	倍频程基准值Ki（dB）
	-16
	-7
	0
	3
	4


[image: image288.jpg]频谱修正量是因隔声频谱不同以及声源空间的噪声频谱不同，所需加到空气声隔声单值评价量上的修正值。《建筑隔声评价标准》GB/T50121中明确了频谱修正量Cj的算法：
式中：j — 频谱序号，1为计算C的频谱1，2为计算Ctr的频谱2；
XW— 空气声隔声计权单值评价量；
Lij — 下表中给出的第j号频谱的第i个频带的声压级；
Xi — 第i个频带的隔声量/声压级差，精确到0.1dB。
频谱修正量在计算时应精确到0.1dB，得出的结果应修约为整数。
表5.6 计算频谱修正量的声压级频谱
	频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	计算粉红噪声C的频谱1（dB）
	-21
	-14
	-8
	-5
	-4

	计算交通噪声Ctr的频谱2（dB）
	-14
	-10
	-7
	-4
	-6


5.4.3 缝隙对组合墙隔声量的影响
在通常门/窗与墙之间在安装过程中都会留下缝隙，而一般的缝隙填充材料对降低隔声几乎没有实际的效果，所以该缝隙对组合墙的隔声性能影响较大。
缝隙的影响主要决定于其尺寸和声波波长的比值。如果孔的尺寸大于声波波长时，透过缝隙的声能可近似认为与缝隙的面积成正比。缝隙导致的隔声量降低值用下列公式表示：
[image: image24.png]S+ Sy10%

AR =10lg
S+,




式中：R0——隔声结构的隔声量；
[image: image25.wmf]0

S

、
[image: image26.wmf]c

S

——分别为缝隙和组合墙的面积。
注：一般的门/窗与墙之间的缝隙为0.5cm（装配式）和1cm（非装配式）。
5.4.4 组合墙隔声量计算过程
本建筑最不利房间的情况如下图所示：

[image: image27.wmf]
图 5-2房间围护结构示意图

根据单一构件的隔声性能逐步计算，依次求得组合墙有效隔声量、计权单值评价量、频谱修正值以及缝隙的影响，最终求得组合墙隔声量，具体过程详见下表：
表5.7 最不利房间组合墙隔声量计算详表
	外墙1

	倍频程中心频率(Hz)
	125
	250
	500
	1000
	2000

	外墙隔声量(dB)
	46.0
	49.4
	52.7
	56.0
	59.3

	组合墙实际隔声量(dB)
	46.0
	49.4
	52.7
	56.0
	59.3

	组合墙有效隔声量(dB)
	45.6
	46.3
	49.9
	53.6
	57.8

	组合墙计权隔声量(dB)
	54

	组合墙频谱修正量(dB)
	-3

	组合墙隔声量(dB)
	51

	组合墙面积(㎡)
	10.7

	门/窗与墙缝隙面积(㎡)
	0.000

	门/窗与墙缝隙对隔声量影响(dB)
	0

	计算缝隙后组合墙隔声量(dB)
	51

	外墙2+外门(M0921)+外窗(C2018)

	倍频程中心频率(Hz)
	125
	250
	500
	1000
	2000

	外墙隔声量(dB)
	46.0
	49.4
	52.7
	56.0
	59.3

	外门(M0921)隔声量(dB)
	24.0
	24.0
	31.0
	35.0
	39.0

	外窗(C2018)隔声量(dB)
	23.0
	31.0
	35.0
	36.0
	41.0

	组合墙实际隔声量(dB)
	27.1
	31.0
	36.9
	39.4
	43.9

	组合墙有效隔声量(dB)
	25.7
	27.1
	33.2
	36.1
	41.5


	组合墙计权隔声量(dB)
	36

	组合墙频谱修正量(dB)
	-3

	组合墙隔声量(dB)
	33

	组合墙面积(㎡)
	13.2

	门/窗与墙缝隙面积(㎡)
	0.068

	门/窗与墙缝隙对隔声量影响(dB)
	11

	计算缝隙后组合墙隔声量(dB)
	22


5.5 室外环境噪声通过组合墙传到室内的噪声级计算
确定的室外边界噪声、组合墙隔声量、频谱修正量后，将这些数值代入公式中，即可算得室外环境噪声通过组合墙传到室内的噪声级，计算结果列于下表中。
[image: image28.png]‘mW-N ‘mw Rm w





[image: image29.wmf]0.1

1

10lg10

mWN

n

L

WN

m

L

-

-

=

=

å


式中：
[image: image30.wmf]mWN

L

-

— 室外环境噪声由墙m传到室内的噪声级，dB（A）；

[image: image31.wmf]mW

L

—墙m对应的室外环境噪声，dB（A）；

[image: image32.wmf]mW

R

—单面组合墙m隔声量，dB。

[image: image33.wmf]WN

L

-

— 室外环境噪声过多面组合墙传到室内的总噪声级，dB（A）。
表5.8 室外环境噪声通过单面组合墙传到室内的噪声级
	外围护结构
	室外噪声级(dB,A)
	隔声量(dB)
	传到室内噪声级(dB,A)

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	外墙1
	32
	22
	51
	51
	＜5
	＜5

	外墙2+外门(M0921)+外窗(C2018)
	30
	21
	22
	22
	8
	＜5


室外噪声通过多面组合墙传到室内的噪声进行叠加，可得出室外对室内的噪声影响：
· 昼间为 8 dB（A）
· 夜间为 <5 dB（A）
5.6 室内声源的影响
建筑内声源对目标房间内的噪声影响由两部分构成：
1.一部分为该房间内的所有噪声源对房间产生的噪声，多个室内声源噪声叠加，从而获得室内声源的总噪声级：
[image: image34.png]0.1Lx;

n
Ly = 10lg ). 10
i=1




式中：
[image: image35.wmf]X

L

—— 室内声源的总噪声级，dB（A）；

LXi ——室内第i个噪声源。
2.一部分为建筑内部相邻房间的噪声源通过隔墙传到该房间的噪声。相邻房间设备噪声对目标房间的影响，其计算过程与室外环境噪声传入室内的噪声计算方法相同，不再赘述。
下表分别列出室内声源和相邻房间设备传到室内的噪声级。
表5.9 建筑内声源传到室内噪声级
	室内声源噪声级
	相邻房间设备传到室内噪声级

	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	--
	--
	--
	--


注：“--” 表示无设备噪声。
5.7 室内噪声级计算
根据前述计算原理和计算过程节可得室外环境噪声传到室内的噪声级、室内声源的总噪声级以及相邻房间传到本房间的噪声级，这三项最终将影响室内噪声级，采用以下公式进行叠加计算，计算结果列于下表中：
[image: image36.png]Ly=10lg (10**fr 4 10%" 5 4 1001 L3)




式中：
[image: image37.wmf]N

L

— 室内噪声级，dB（A）；

[image: image38.wmf]WN

L

-

—室外环境噪声传到室内的噪声级，dB（A）；

[image: image39.wmf]X

L

—室内声源的总噪声级，dB（A）；
LB—相邻房间传到本房间的噪声级，相邻房间是控声房间时忽略对本房间的影响，dB（A）。
表5.10  最不利房间室内噪声值                  单位：dB（A） 
	房间类型
	室内噪声级
	标准限值
	结论

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	起居室
	8
	＜5
	低限:≤45,高要求:≤40
	低限:≤45,高要求:≤40
	满足高要求


6 结论
根据河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109—2020、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019和《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010评价要求，本工程最不利房间(3001房间,房间类型[起居室])的室内噪声级评价结论汇总如下表：
表6 室内噪声级达标、得分情况
	检查项
	评价依据
	结论
	得分

	室内噪声级
	控制项：

5.1.4  主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。
	满足
	--

	
	评分项：
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境，评价总分值为 8 分。
    噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范 》 GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得 4 分；达到高要求标准限值，得 8 分 。
	满足高要求
	8分


7 附录:建筑室内噪声
起居室
	包含房间
	室外传到室内
噪声级
	室内设备
噪声级
	相邻房间设备
传到室内噪声级
	室内噪声级

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	3001
	8
	＜5
	
	
	
	
	8
	＜5

	3004
	8
	＜5
	
	
	
	
	8
	＜5

	1005
	5
	＜5
	
	
	＜5
	＜5
	7
	＜5

	2002,2004,3003
	6
	＜5
	
	
	
	
	6
	＜5

	2003,3002
	6
	＜5
	
	
	
	
	6
	＜5

	2006
	5
	＜5
	
	
	
	
	5
	＜5

	1006
	＜5
	＜5
	
	
	
	
	＜5
	＜5

	1007,3016,3017,3019,...
	＜5
	＜5
	
	
	
	
	＜5
	＜5

	1008,3011,3013
	＜5
	＜5
	
	
	
	
	＜5
	＜5

	1029,2024,2030
	＜5
	＜5
	
	
	
	
	＜5
	＜5

	1031,2028
	＜5
	＜5
	
	
	
	
	＜5
	＜5

	1025,2014,2017
	＜5
	＜5
	
	
	
	
	＜5
	＜5

	2023
	＜5
	＜5
	
	
	
	
	＜5
	＜5

	1015,1018
	＜5
	＜5
	
	
	
	
	＜5
	＜5

	1024
	＜5
	＜5
	
	
	
	
	＜5
	＜5


建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  分散供暖空调
	工程名称
	老年人日间照料中心

	工程地点
	河南-驻马店

	设计编号
	BK1A60211

	建设单位
	黄淮学院建筑工程学院

	设计单位
	黄淮学院建筑工程学院

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2023年12月28日


[image: image40.png]



	采用软件
	节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15839679709


目  录
31
建筑概况


32
设计依据


43
建筑大样


114
规定性指标检查


114.1
工程材料


114.2
围护结构作法简要说明


124.3
体形系数


124.4
窗墙比


124.4.1
窗墙比


134.4.2
外窗表


134.5
可见光透射比


144.6
天窗


144.6.1
天窗屋顶比


144.6.2
天窗类型


144.7
屋顶构造


144.7.1
屋顶相关构造


154.7.2
屋顶平均热工特性


154.8
外墙构造


154.8.1
外墙相关构造


164.8.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ


164.8.3
外墙平均热工特性


174.9
挑空楼板构造


184.10
外窗热工


184.10.1
外窗构造


184.10.2
外遮阳类型


184.10.3
平均传热系数


194.10.4
综合太阳得热系数


214.10.5
总体热工性能


214.11
有效通风换气面积


244.12
非中空窗面积比


254.13
外窗气密性


254.14
幕墙气密性


254.15
规定性指标检查结论





8 建筑概况
	工程名称
	老年人日间照料中心

	工程地点
	河南-驻马店

	地理位置
	北纬：33.00°
	东经：114.02°

	气候分区
	夏热冬冷

	建筑面积
	地上9087㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度
	14.4m

	建筑（节能计算）体积
	34387.22

	建筑（节能计算）外表面积
	7584.54

	北向角度
	85.2

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


9 设计依据
1. 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

10 建筑大样

[image: image41.wmf]
立面图例

[image: image42.wmf]
1层平面

[image: image43.wmf]
2层平面

[image: image44.wmf]
3层平面

[image: image45.wmf]
4层平面

[image: image46.png]Nl = - ===l ]




左视图

[image: image47.png]



右视图

[image: image48.png]



西南轴侧图

[image: image49.png]



东南轴侧图

[image: image50.png]



西北轴侧图

[image: image51.png]



东北轴侧图

11 规定性指标检查

11.1 工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	粒径10~30卵石
	0.140
	1.790
	1200.0
	262.3
	0.0000
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	

	水泥膨胀珍珠岩2%找坡
	0.260
	4.370
	800.0
	1170.0
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	烧结页岩砖(240）
	0.870
	11.116
	1800.0
	1085.0
	0.0000
	

	SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）经济适用型
	0.042
	3.650
	321.0
	13588.3
	0.0000
	

	粘土多孔砖KP1，KM1-190/240
	0.580
	7.920
	1400.0
	1062.3
	0.0000
	

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	0.045
	0.748
	140.0
	1220.0
	0.4880
	

	SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）高效节能型
	0.039
	3.550
	298.0
	14911.1
	0.0000
	


11.2 围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）
    粒径10~30卵石 50mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 60mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥膨胀珍珠岩2%找坡 20mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）

    水泥砂浆（1） 20mm＋烧结页岩砖(240） 240mm＋SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）经济适用型 40mm
3. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

    石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋粘土多孔砖KP1，KM1-190/240 240mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 50mm
4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一：
    水泥砂浆（1） 20mm＋烧结页岩砖(240） 240mm＋SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）高效节能型 40mm
5. 外窗：隔热多腔封闭金属框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）：
    传热系数2.100W/m^2.K，太阳得热系数0.435

6. 幕墙：隔热金属框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）：
    传热系数2.300W/m^2.K，太阳得热系数0.435

11.3 体形系数

	外表面积
	7584.54

	建筑体积
	34387.22

	体形系数
	0.22


11.4 窗墙比

11.4.1 窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	112.60
	583.54
	0.19
	0.70
	适宜

	北向
	北-默认立面
	87.48
	659.77
	0.13
	0.70
	适宜

	东向
	东-默认立面
	87.09
	608.22
	0.14
	0.70
	适宜

	西向
	西-默认立面
	145.62
	684.29
	0.21
	0.70
	适宜

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.2条

	标准要求
	夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


11.4.2 外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
112.60
	
	13.18×2.72
	2
	1
	35.83
	35.83

	
	
	C0630
	0.60×3.00
	1
	8
	1.80
	14.40

	
	
	C1715
	1.70×1.50
	1~3
	3
	2.55
	7.65

	
	
	C2018
	2.00×1.80
	1~3
	11
	3.60
	39.60

	
	
	C2118
	2.10×1.80
	1
	4
	3.78
	15.12

	北向
	北-默认立面
87.48
	C1209
	1.20×0.90
	3
	1
	1.08
	1.08

	
	
	C1812
	1.80×1.20
	1~2
	8
	2.16
	17.28

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	10
	3.24
	32.40

	
	
	C2018
	2.00×1.80
	1~2
	6
	3.60
	21.60

	
	
	C2118
	2.10×1.80
	1~2
	4
	3.78
	15.12

	东向
	东-默认立面
87.09
	C0924
	0.90×2.40
	1~3
	3
	2.16
	6.48

	
	
	C0927
	0.90×2.70
	3
	1
	2.43
	2.43

	
	
	C0930
	0.90×3.00
	1~2
	2
	2.70
	5.40

	
	
	C1015
	1.00×1.50
	2
	1
	1.50
	1.50

	
	
	C1209
	1.20×0.90
	1~2
	2
	1.08
	2.16

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	1~3
	17
	1.80
	30.60

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	5
	3.24
	16.20

	
	
	C2018
	2.00×1.80
	2~3
	2
	3.60
	7.20

	
	
	C2118
	2.10×1.80
	2~3
	4
	3.78
	15.12

	西向
	西-默认立面
145.62
	
	12.21×4.84
	2
	1
	59.05
	59.05

	
	
	C0630
	0.60×3.00
	1
	5
	1.80
	9.00

	
	
	C0927
	0.90×2.70
	3
	1
	2.43
	2.43

	
	
	C0930
	0.90×3.00
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C0936
	0.90×3.60
	1
	5
	3.24
	16.20

	
	
	C1010
	1.00×1.00
	1
	2
	1.00
	2.00

	
	
	C1209
	1.20×0.90
	2~3
	2
	1.08
	2.16

	
	
	C1615
	1.60×1.50
	1~2
	4
	2.40
	9.60

	
	
	C1809
	1.80×0.90
	1~2
	4
	1.62
	6.48

	
	
	C2018
	2.00×1.80
	1~2
	4
	3.60
	14.40

	
	
	C3018
	3.00×1.80
	3
	4
	5.40
	21.60


11.5 可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.19
	C2018
	0.80
	0.60

	北向
	北-默认立面
	0.13
	C1818
	0.80
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.14
	C1818
	0.80
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.21
	C1209
	0.80
	0.60

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


11.6 天窗

11.6.1 天窗屋顶比


本工程无此项内容

11.6.2 天窗类型


本工程无此项内容

11.7 屋顶构造

11.7.1 屋顶相关构造

11.7.1.1 屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	粒径10~30卵石
	50
	0.140
	1.790
	1.00
	0.357
	0.639

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	60
	0.030
	0.320
	1.10
	1.818
	0.640

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	水泥膨胀珍珠岩2%找坡
	20
	0.260
	4.370
	1.00
	0.077
	0.336

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	270
	－
	－
	－
	2.343
	3.046

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.40

	修正后K, D
	K = 0.40, D = 3.06

	修正原因
	

	数据来源
	河南公建2006标准第43页


11.7.1.2 屋顶防火隔离带构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	烧结页岩砖(240）
	240
	0.870
	11.116
	1.00
	0.276
	3.066

	SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）经济适用型
	40
	0.042
	3.650
	1.00
	0.952
	3.476

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.250
	6.786

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.71

	修正后K, D
	K = 0.71, D = 6.23

	修正原因
	


11.7.2 屋顶平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	屋顶构造一
	1747.66
	0.903
	0.40
	3.06
	0.75

	屋顶防火隔离带构造一
	188.67
	0.097
	0.71
	6.23
	0.75

	合计
	1936.33
	1.000
	0.43
	3.37
	0.75

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50)

	结论
	满足


11.8 外墙构造

11.8.1 外墙相关构造

11.8.1.1 外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	粘土多孔砖KP1，KM1-190/240
	240
	0.580
	7.920
	1.00
	0.414
	3.277

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	50
	0.045
	0.748
	1.20
	0.926
	0.831

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	1.363
	4.355

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.66

	修正后K, D
	K = 0.66, D = 4.30

	修正原因
	

	数据来源
	河南公建2006标准第65页


11.8.1.2 外墙防火隔离带构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	烧结页岩砖(240）
	240
	0.870
	11.116
	1.00
	0.276
	3.066

	SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）高效节能型
	40
	0.039
	3.550
	1.00
	1.026
	3.641

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.323
	6.951

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.68

	修正后K, D
	K = 0.68, D = 6.23

	修正原因
	


11.8.1.3 热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	粘土多孔砖KP1，KM1-190/240
	240
	0.580
	7.920
	1.00
	0.414
	3.277

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	500
	－
	－
	－
	0.596
	5.992

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.34


11.8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

[image: image52.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





11.8.3 外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	382.55
	0.863
	0.66
	4.30
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	60.77
	0.137
	0.68
	6.23
	0.75

	合计
	
	443.32
	1.000
	0.66
	4.56
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.66 × 1.10 = 0.73


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	507.51
	0.895
	0.66
	4.30
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	59.31
	0.105
	0.68
	6.23
	0.75

	合计
	
	566.82
	1.000
	0.66
	4.50
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.66 × 1.10 = 0.73


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	420.68
	0.886
	0.66
	4.30
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	54.19
	0.114
	0.68
	6.23
	0.75

	合计
	
	474.87
	1.000
	0.66
	4.52
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.66 × 1.10 = 0.73


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	475.18
	0.896
	0.66
	4.30
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	55.09
	0.104
	0.68
	6.23
	0.75

	合计
	
	530.27
	1.000
	0.66
	4.50
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.66 × 1.10 = 0.73


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1785.91
	0.886
	0.66
	4.30
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	229.36
	0.114
	0.68
	6.23
	0.75

	合计
	
	2015.27
	1.000
	0.66
	4.52
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.66 × 1.10 = 0.73

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


11.9 挑空楼板构造


本工程无此项内容

11.10 外窗热工

11.10.1 外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	隔热多腔封闭金属框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）
	18
	2.10
	0.44
	0.800
	《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》

	2
	隔热金属框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）
	65
	2.30
	0.44
	1.000
	《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》


11.10.2 外遮阳类型

已启用环境遮阳

11.10.3 平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	2
	1
	35.832
	35.832
	65
	2.300

	2
	C0630
	1
	8
	1.800
	14.400
	18
	2.100

	3
	C1715
	1~3
	3
	2.550
	7.650
	18
	2.100

	4
	C2018
	1~3
	11
	3.600
	39.600
	18
	2.100

	5
	C2118
	1
	4
	3.780
	15.120
	18
	2.100

	立面总面积(㎡)
	112.602
	立面平均传热系数
	2.164


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1209
	3
	1
	1.080
	1.080
	18
	2.100

	2
	C1812
	1~2
	8
	2.160
	17.280
	18
	2.100

	3
	C1818
	1~3
	10
	3.240
	32.400
	18
	2.100

	4
	C2018
	1~2
	6
	3.600
	21.600
	18
	2.100

	5
	C2118
	1~2
	4
	3.780
	15.120
	18
	2.100

	立面总面积(㎡)
	87.480
	立面平均传热系数
	2.100


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C0924
	1~3
	3
	2.160
	6.480
	18
	2.100

	2
	C0927
	3
	1
	2.430
	2.430
	18
	2.100

	3
	C0930
	1~2
	2
	2.700
	5.400
	18
	2.100

	4
	C1015
	2
	1
	1.500
	1.500
	18
	2.100

	5
	C1209
	1~2
	2
	1.080
	2.160
	18
	2.100

	6
	C1215
	1~3
	17
	1.800
	30.600
	18
	2.100

	7
	C1818
	1~3
	5
	3.240
	16.200
	18
	2.100

	8
	C2018
	2~3
	2
	3.600
	7.200
	18
	2.100

	9
	C2118
	2~3
	4
	3.780
	15.120
	18
	2.100

	立面总面积(㎡)
	87.090
	立面平均传热系数
	2.100


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	2
	1
	59.053
	59.053
	65
	2.300

	2
	C0630
	1
	5
	1.800
	9.000
	18
	2.100

	3
	C0927
	3
	1
	2.430
	2.430
	18
	2.100

	4
	C0930
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.100

	5
	C0936
	1
	5
	3.240
	16.200
	18
	2.100

	6
	C1010
	1
	2
	1.000
	2.000
	18
	2.100

	7
	C1209
	2~3
	2
	1.080
	2.160
	18
	2.100

	8
	C1615
	1~2
	4
	2.400
	9.600
	18
	2.100

	9
	C1809
	1~2
	4
	1.620
	6.480
	18
	2.100

	10
	C2018
	1~2
	4
	3.600
	14.400
	18
	2.100

	11
	C3018
	3
	4
	5.400
	21.600
	18
	2.100

	立面总面积(㎡)
	145.623
	立面平均传热系数
	2.181


11.10.4 综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	
	2
	1
	35.832
	35.832
	65
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	C0630
	1
	8
	1.800
	14.400
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	3
	C1715
	1~3
	3
	2.550
	7.650
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	C2018
	1~3
	11
	3.600
	39.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	C2118
	1
	4
	3.780
	15.120
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(㎡)
	112.602
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C1209
	3
	1
	1.080
	1.080
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	C1812
	1~2
	8
	2.160
	17.280
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	3
	C1818
	1~3
	10
	3.240
	32.400
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	C2018
	1~2
	6
	3.600
	21.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	C2118
	1~2
	4
	3.780
	15.120
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(㎡)
	87.480
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C0924
	1~3
	3
	2.160
	6.480
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	C0927
	3
	1
	2.430
	2.430
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	3
	C0930
	1~2
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	C1015
	2
	1
	1.500
	1.500
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	C1209
	1~2
	2
	1.080
	2.160
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	6
	C1215
	1~3
	17
	1.800
	30.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	7
	C1818
	1~3
	5
	3.240
	16.200
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	8
	C2018
	2~3
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	9
	C2118
	2~3
	4
	3.780
	15.120
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(㎡)
	87.090
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	
	2
	1
	59.053
	59.053
	65
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	C0630
	1
	5
	1.800
	9.000
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	3
	C0927
	3
	1
	2.430
	2.430
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	C0930
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	C0936
	1
	5
	3.240
	16.200
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	6
	C1010
	1
	2
	1.000
	2.000
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	7
	C1209
	2~3
	2
	1.080
	2.160
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	8
	C1615
	1~2
	4
	2.400
	9.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	9
	C1809
	1~2
	4
	1.620
	6.480
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	10
	C2018
	1~2
	4
	3.600
	14.400
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	11
	C3018
	3
	4
	5.400
	21.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(㎡)
	145.623
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


11.10.5 总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	112.60
	2.16
	0.44
	0.19
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	满足

	北向
	北-默认立面
	87.48
	2.10
	0.44
	0.13
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	东-默认立面
	87.09
	2.10
	0.44
	0.14
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	满足

	西向
	西-默认立面
	145.62
	2.18
	0.44
	0.21
	K≤3.00, SHGC≤0.44
	满足

	综合平均
	
	432.80
	2.14
	0.44
	0.17
	
	

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

11.11 有效通风换气面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1001
	175.81
	103.85
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1010
	1.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1010
	1.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1002
	660.69
	294.06
	C1615
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1615
	2.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1003
	100.07
	37.28
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1004
	106.39
	39.60
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1005
	11.85
	12.45
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	1006
	11.82
	12.42
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	1007
	11.82
	12.42
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	1008
	11.79
	26.43
	C0924
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C1715
	2.55
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1011
	4.99
	15.64
	C1209
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1015
	10.29
	19.05
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1016
	13.66
	19.51
	C1809
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1018
	10.22
	19.05
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1019
	12.69
	22.95
	C1809
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1024
	10.23
	19.07
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1025
	10.23
	17.08
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1026
	31.50
	39.16
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1029
	10.30
	17.08
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1031
	10.23
	10.80
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1032
	146.79
	110.22
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0936
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0936
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0936
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0936
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0936
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1039
	17.46
	12.46
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1040
	17.45
	12.46
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1041
	9.96
	21.61
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	2
	2001
	175.81
	166.48
	未编号
	59.05
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	35.83
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	2002
	11.82
	12.42
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2003
	11.85
	26.49
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2004
	11.82
	12.42
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2005
	542.04
	290.02
	C1615
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1615
	2.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2006
	11.79
	26.43
	C0924
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C1715
	2.55
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2009
	4.99
	15.64
	C1209
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2010
	4.97
	7.34
	C1209
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2014
	10.29
	19.05
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2015
	13.66
	19.51
	C1809
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2017
	10.22
	19.05
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2018
	12.69
	22.95
	C1809
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2023
	10.23
	19.07
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜


	
	2024
	10.23
	17.08
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2025
	31.50
	39.16
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2028
	10.30
	17.08
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2030
	10.23
	10.80
	C1015
	1.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2032
	52.54
	39.26
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2034
	60.20
	36.20
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2037
	17.46
	13.70
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2038
	17.45
	13.70
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	3
	3001
	11.85
	23.90
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	3002
	11.82
	20.04
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	3003
	11.82
	20.01
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	3004
	11.79
	23.83
	C0924
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C1715
	2.55
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3007
	4.99
	13.62
	C1209
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	3008
	4.97
	5.60
	C1209
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	3009
	231.63
	311.94
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3011
	10.29
	16.24
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3013
	10.22
	16.25
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3016
	10.23
	16.26
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3017
	10.23
	14.06
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3019
	10.30
	14.07
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3021
	10.23
	8.27
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

11.12 非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	112.60
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	87.48
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	87.09
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	145.62
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


11.13 外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	7级  C0630
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足
	－


11.14 幕墙气密性

	最不利气密性等级
	1级  

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	不满足


11.15 规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	4
	屋顶构造
	满足
	

	5
	外墙构造
	满足
	

	6
	外窗热工
	满足
	

	7
	有效通风换气面积
	满足
	

	8
	非中空窗面积比
	满足
	

	9
	外窗气密性
	满足
	

	10
	幕墙气密性
	不满足
	非强条

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)的要求。
新建项目
全年负荷计算书
	工程名称
	新建项目

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2023年12月29日


[image: image53.png]



	采用软件
	暖通负荷BECH2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15839679709


目  录
11
建筑概况


12
气象数据


12.1
气象地点


12.2
逐日干球温度表


22.3
逐月辐照量表


22.4
峰值工况


23
软件介绍


24
围护结构


24.1
屋顶构造


24.1.1
屋顶构造一


34.2
外墙构造


34.2.1
外墙构造一


34.3
挑空楼板构造


34.3.1
挑空楼板构造一


44.4
楼板构造


44.4.1
楼板构造一


44.5
周边地面构造


44.5.1
周边地面构造一


44.6
非周边地面构造


44.6.1
非周边地面构造一


44.7
门构造


54.8
窗构造


55
房间类型


55.1
房间表


55.2
作息时间表


56
系统设置


56.1
系统划分


56.2
运行时间表


57
计算结果


57.1
模拟周期


57.2
全年冷暖需求


67.3
负荷分项统计


77.4
逐月负荷表


98
附录





12 建筑概况
	地理位置
	河南-驻马店

	气候分区
	夏热冬冷

	北纬
	33.00

	东经
	114.02

	建筑名称
	新建项目

	建筑类型
	公共建筑
	

	建筑面积
	地上 3774.06 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 14.40 m
	地下0.00

	建筑层数
	地上 3
	地下 0

	北向角度
	85°


13 气象数据

13.1 气象地点
河南-驻马店, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
13.2 逐日干球温度表

[image: image54.png]2EFATIREE(C) —BAE —F9E —8ME

21 31 41 51 e/t 71 81 91 10/1 11 1271

7




13.3 逐月辐照量表
[image: image55.png]BEREBE(MI/n) WEEES

400
300
200
100 I
ol
1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 1





13.4 峰值工况

	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月15日14时
	38.9
	29.4
	22.6
	97.2

	最冷
	01月24日06时
	-10.6
	-10.6
	1.4
	-7.1


14 软件介绍
本报告采用的软件为绿建暖通负荷BECH2023，该软件紧密结合暖通和节能设计规范、可根据项目实际情况建立建筑热工模型，并可对围护结构材料、房间内扰发热、作息时间表、热回收方式等参数进行设置。
软件包含全国各地典型气象年数据，内置DOE2.1E内核，对于建筑的逐时负荷进行动态模拟，既可以模拟8760小时理想负荷，也可以根据设定好的采暖期/空调期进行逐时模拟。
软件还支持分析全年建筑能耗的来源构成，依据日射得热、新风负荷、围护传热和内扰得热进行归类分项，生成设计建筑全年负荷计算报告书，提供详实的数据和多样的图表，为设计师在设备选型、制定运行策略等方面提供参考和帮助。
15 围护结构

15.1 屋顶构造

15.1.1 屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.77


15.2 外墙构造

15.2.1 外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


15.3 挑空楼板构造

15.3.1 挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.19


15.4 楼板构造

15.4.1 楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


15.5 周边地面构造

15.5.1 周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52

	
	
	
	
	
	
	


15.6 非周边地面构造

15.6.1 非周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30

	
	
	
	
	
	
	


15.7 门构造

	序号
	构造名称
	传热系数
	备注

	1
	保温门（多功能门）
	1.972
	


15.8 窗构造

	序号
	构造名称
	传热系数
	遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.900
	0.750
	0.800
	来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.900
	0.750
	1.000
	来源《民用建筑热工设计规范》


16 房间类型

16.1 房间表

	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m^3/h.人)
	8(m^2/人)
	9(W/m^2)
	15(W/m^2)


16.2 作息时间表

详见附录

17 系统设置

17.1 系统划分

	系统编号
	热回收
类型
	启动
条件
	回收
效率
	排风
比例
	面积(m2)
	包含的房间

	默认
	无
	--
	--
	--
	2692.75
	所有房间


17.2 运行时间表

详见附录

18 计算结果

18.1 模拟周期

供冷季(5.1-10.31) 供暖季(11.15-3.15)

18.2 全年冷暖需求

	系统名称\负荷
	供暖需求
(kWh)
	供暖指标
(kWh/㎡·a)
	供冷需求
(kWh)
	供冷指标
(kWh/㎡·a)

	默认系统
	202413
	75.17
	151510
	56.27

	建筑总计
	202413
	53.63
	151510
	40.14


[image: image56.png]REERAL

151510,43%

202413,57%

= SEEEERKWh)  § 2EESER(KW)




18.3 负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-55.64
	14.09
	3.47
	-15.56
	0.00
	-53.63

	供冷需求(kWh/㎡)
	1.76
	16.99
	4.90
	16.50
	0.00
	40.14


[image: image57.png]20

10

-10

-20

-30

-50

-60

FHRHST(Wh)





[image: image58.png]45

40

35

30

25

20

15

10

FLHM(kWh)

W SRR
WERER
nERER
mEES
FEM
OFR/EE





18.4 逐月负荷表

	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	65858
	0
	566.163
	01月07日07时
	0.000
	--

	2月
	46084
	0
	635.759
	02月14日07时
	0.000
	--

	3月
	27087
	0
	449.736
	03月04日07时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	9172
	0.000
	--
	117.709
	05月30日09时

	6月
	0
	24905
	0.000
	--
	233.107
	06月18日15时

	7月
	0
	51068
	0.000
	--
	364.077
	07月16日12时

	8月
	0
	47437
	0.000
	--
	397.205
	08月05日07时

	9月
	0
	18102
	0.000
	--
	339.455
	09月03日12时

	10月
	0
	824
	0.000
	--
	35.007
	10月04日15时

	11月
	12658
	0
	363.686
	11月18日07时
	0.000
	--

	12月
	50726
	0
	463.015
	12月30日07时
	0.000
	--


[image: image59.png]70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

ZRFELERK(KWh)

5 6 7 8 9 10 1

12

WEEER
WEESER





[image: image60.png]700

600

500

400

300

200

100

BAIEEREKW)

4 5 6 7 8 9 10 1 12

ETEE
WS TRTEEE





19 附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日空调系统开关时间表
采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
室内舒适温度达标比例
报告书
	项目名称
	老年人日间照料中心

	工程地点
	河南省驻马店市

	设计编号
	BK1A60211

	建设单位
	黄淮学院建筑工程学院

	设计单位
	黄淮学院建筑工程学院

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2023年12月31日


[image: image61.png]



	采用软件
	室内热舒适评价ITES2022

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13223961853


目  录
31
项目概况


41.1
平面图


81.2
三维视图


92
计算依据


93
参考标准


94
计算方法


94.1
参数定义


94.2
计算流程


104.3
计算参数


104.3.1
室外月平均温度


114.3.2
室内热舒适温度


114.3.3
参评时间段


114.3.4
围护结构热工性能参数


154.3.5
房间类型参数


155
结果分析


155.1
室内适应性热舒适温度达标比例统计


176
结论




20 项目概况
20.1 平面图

[image: image62.wmf]
1层平面

[image: image63.wmf]
2层平面

[image: image64.wmf]
3层平面

[image: image65.wmf]
4层平面

20.2 三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片
图 1.2‑1  三维视图
21 计算依据

本项目主要参照资料为：
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012
4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
5. 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
6. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
22 参考标准

室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中有关室内热湿环境5.2.9条第1款的要求，具体评分规则如下：
1.采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%, 得2分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分；
2.采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分。
23 计算方法
本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：
23.1 参数定义
1） 复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；
2） 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。
23.2 计算流程
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。
  根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
1. 确定舒适温度区间
依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。
1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: image66.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)




图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   
  2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：
表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度

	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。
在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。
2. 计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。
3. 计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image68.png]= P T 7 1 XA 9





具体计算结果详见本报告书第5章。
23.3 计算参数
23.3.1 室外月平均温度
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中驻马店的气象数据。
 [image: image69.png]30.0
25.0
20.0

15.0

10.0
5.0
0.0

A AT E

10

11

12




图 4.3‑1    室外月平均温度
23.3.2 室内热舒适温度
	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	1.4
	17.4~24.4

	2
	3.1
	17.4~24.4

	3
	8.8
	17.4~24.4

	4
	15.4
	19.1~26.1

	5
	21.0
	20.8~27.8

	6
	25.8
	22.3~29.3

	7
	27.1
	22.7~29.7

	8
	26.1
	22.4~29.4

	9
	21.5
	21.0~28.0

	10
	16.3
	19.3~26.3

	11
	10.3
	17.5~24.5

	12
	3.5
	17.4~24.4


23.3.3 参评时间段

1月1日至12月31日。
23.3.4 围护结构热工性能参数
表 4.3‑1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.77


表 4.3‑2 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


表 4.3‑3 梁柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


表 4.3‑4 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.19


表 4.3‑5 周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52


表 4.3‑6 非周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


表 4.3‑7 内墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 4.3‑8 楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 4.3‑9 12A钢铝单框双玻窗（平均）
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	各层之和∑
	0
	－
	－
	－
	0.000
	0.000

	传热系数K
	3.90

	
	


表 4.3‑10 外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	保温门（多功能门）
	1.97


表 4.3‑11 开敞阳台外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	保温门（多功能门）
	1.97


表 4.3‑12 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 4.3‑13外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.90
	0.75


表 4.3‑14内窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.90
	0.75


23.3.5 房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	起居室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	36.6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	4.3(W/㎡)


23.3.5.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
23.3.5.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
23.3.5.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日
24 结果分析

24.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1
	1001
	餐厅
	182.2
	32.85

	
	1003
	活动房
	104.9
	31.97

	
	1004
	活动房
	111.4
	32.39

	
	1005
	卧室
	13.5
	32.37

	
	1006
	0卧室
	13.5
	32.28

	
	1007
	卧室
	13.5
	32.40

	
	1008
	0卧室
	13.4
	33.12

	
	1009
	0客厅
	16.7
	32.28

	
	1010
	0客厅
	16.6
	32.95

	
	1011
	0卫生间
	6.1
	33.53

	
	1012
	0卫生间
	6.1
	32.53

	
	1014
	0客厅
	12.5
	32.34

	
	1015
	卧室
	11.7
	32.64

	
	1017
	0卫生间
	6.2
	32.89

	
	1018
	0卧室
	11.7
	32.65

	
	1020
	开水间
	8.5
	33.20

	
	1022
	0客厅
	12.5
	32.33

	
	1023
	0卫生间
	6.1
	33.00

	
	1024
	卧室
	11.7
	32.69

	
	1025
	0卧室
	11.7
	32.66

	
	1026
	接待室
	34.3
	33.58

	
	1028
	0客厅
	12.5
	32.28

	
	1029
	卧室
	11.7
	32.67

	
	1030
	0卫生间
	6.1
	32.96

	
	1031
	0卧室
	11.7
	32.50

	
	1032
	多功能厅
	152.9
	32.63

	
	1033
	诊疗室
	11.3
	33.65

	
	1034
	诊疗室
	11.3
	33.63

	
	1035
	就诊室
	19.9
	33.40

	
	1041
	诊疗室
	11.3
	33.37

	
	1042
	诊疗室
	11.3
	33.18

	
	1043
	输液室
	26.5
	33.05

	
	1044
	处置室
	12.4
	33.34

	2
	2002
	卧室
	13.5
	32.50

	
	2003
	卧室
	13.5
	32.85

	
	2004
	卧室0
	13.5
	32.52

	
	2006
	0卧室
	13.4
	32.80

	3
	3001
	卧室
	13.5
	33.05

	
	3002
	0卧室
	13.5
	32.77

	
	3003
	卧室
	13.5
	32.65

	
	3004
	0卧室
	13.4
	32.67

	
	3005
	0客厅
	16.7
	31.88

	
	3006
	0客厅
	16.6
	32.00

	
	3007
	0卫生间
	6.1
	32.79

	
	3008
	0卫生间
	6.1
	32.65

	
	3010
	0客厅
	12.5
	31.80

	
	3011
	卧室
	11.7
	32.19

	
	3012
	0卫生间
	6.2
	31.94

	
	3013
	0卧室
	11.7
	32.20

	
	3014
	0客厅
	12.5
	31.80

	
	3015
	0卫生间
	6.1
	31.94

	
	3016
	卧室
	11.7
	32.26

	
	3017
	0卧室
	11.7
	32.21

	
	3018
	0客厅
	12.5
	31.78

	
	3019
	卧室
	11.7
	32.20

	
	3020
	0卫生间
	6.1
	31.94

	
	3021
	0卧室
	11.7
	32.16

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	32.60%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
25 结论
该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为32.60%，根据绿标5.2.9的第1条，应得2分。
5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为   3000  ，热环境可独立调节的面积为    2000  ，比例为   0.66    
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	


5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值
	低于10%
	3
	6 

	
	
	低于20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	6 

	合计
	12
	 12


2 评价要点
本项目为  二   类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛
mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC
mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合

	
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	 

	室内PM10年均浓度
	 


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明：
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、装修竣工图及说明文件，装修材料使用说明（选择与用量）；
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告；
3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料：
	


5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	8 

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
	装饰装修材料
	有害物限量

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


 
请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：
	


 
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8 

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	 


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☑符合《游泳池水质标准》CJ 244

	采暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☑符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明：
	 

1. 水质标准：根据国家相关标准，养老院项目的用水应符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）等相关标准，保证水质符合卫生要求。

2. 水源保障：设计应充分考虑养老院项目的水源供应，确保水源清洁、稳定，并符合国家规定的水质要求。

3. 给排水系统设计：给排水系统设计应符合《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）等相关标准，确保给排水系统的合理性和安全性。

4. 水质监测：在项目运营阶段，应建立水质监测体系，定期对用水进行监测，确保水质符合标准要求。

5. 节水措施：在设计阶段应考虑节水措施，如使用节水设备、设置水质循环利用系统等，提高用水效率。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸及说明文件；
2）水处理设备竣工图及运营使用情况；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料：
	


 
5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	4 

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	 5

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	 

	合计
	9
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是

	成品水箱的技术参数
	 符合国家标准

	成品水箱是否符合标准
	 是


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 
1. 定期清洗消毒：定期对储水设施（如水箱、水池）进行清洗和消毒，可去除污物和细菌，保持水质清洁卫生。
2. 密封性检查：定期检查储水设施的密封性能，确保没有漏水现象发生，避免外界污染物进入水中。

3. 保持通风：保持储水设施的通风良好，避免水体滞留导致细菌滋生，有利于保持水质清洁。

4. 防止日光直射：避免储水设施直接暴露在阳光下，日光直射会促使水中有机物氧化，影响水质。

5. 定期检测监测：建立水质监测体系，定期对储水进行水质监测，及时发现问题并采取措施处理。

6. 避免异物污染：确保储水设施周围环境清洁，避免异物掉落或污染水质。

7. 定期更换水质：定期更换储水设施中的水质，避免水质长时间滞留导致变质。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8 


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	 
1. 管道标识：所有给排水管道都设置了永久性标识，包括管道用途、流向、管道材质、管道直径等信息，以便快速区分和识别不同管道。
2. 设备标识：所有给排水设备（如水泵、水箱、过滤器等）都设置了永久性标识，标明设备名称、型号、功能、安全注意事项等信息，方便操作和维护。

3. 阀门标识：所有阀门都设置了永久性标识，标明阀门用途、开关方向、关闭方式等信息，以便快速控制水流和进行维修。

4. 消防设施标识：消防设施（如消防栓、灭火器等）也设置了永久性标识，标明设施位置、使用方法、维护周期等信息，以确保在紧急情况下能够快速有效地使用。

5. 安全标识：在必要的位置设置了安全标识，如禁止通行、注意高温等标识，提醒人员注意安全。

通过以上永久性标识的设置，可以使整个给排水系统的结构清晰、信息明确，有助于提高管理效率和安全性，确保养老院的给排水系统正常运行和维护。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	


 
室外噪声分析报告书
	工程名称
	

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	


[image: image70.png]



	采用软件
	建筑声环境SEDU2023

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13223961853



目  录
31.项目概况


32.评价标准


32.1评价依据


32.2标准要求


43.模拟方法


43.1模拟软件


43.2分析模型


53.3计算条件


63.4参数设置


64.模拟结果及分析


64.1场地噪声分布


104.2噪声敏感建筑噪声分布情况


145.结论




1.项目概况
本项目参与计算的噪声敏感参评建筑物如下表所示：
表1 参评建筑信息表
	名称
	建筑高度(米)
	底标高(米)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2.评价标准

2.1评价依据

1. 河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109—2020
2. 《绿色建筑评价标准》GB 50378-2019 

3. 《绿色建筑评价技术细则》2019
4. 《声环境质量标准》GB 3096-2008 

5. 《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009

6. 《声环境功能区划分技术规范》GB/T 15190-2014
7. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018 

2.2标准要求
· 河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109—2020中规定：
8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求，评价总分值为 10 分，并按下列规则评分：
    1 环境噪声值大于 2 类声环境功能区标准限值，且小于等于 3 类声环境功能区标准限值，得 5 分；

    2 环境噪声值小于等于 2 类声环境功能区标准限值，得 10 分。

· 《声环境质量标准》GB 3096-2008中规定了五类声环境功能区的环境噪声限值，如下表所示。
表2 环境噪声限值                              单位：dB(A)
	声环境
功能区类别
	时段
	适用范围

	
	昼间
	夜间
	

	0类
	50
	40
	指康复疗养区等特别需要安静的区域

	1类
	55
	45
	指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

	2类
	60
	50
	指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、 工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

	3类
	65
	55
	指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

	4类
	4a类
	70
	55
	适用于高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通、内河航道两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。

	
	4b类
	70
	60
	适用于铁路干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。


注：
1. 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段；“夜间”是指22：00至次日6:00之间的时段。

2. 表中4b类声环境功能区环境噪声限值，适用于2011 年1 月1 日起环境影响评价文件通过审批的新建铁路（含新开廊道的增建铁路）干线建设项目两侧区域。
3.模拟方法

3.1模拟软件
本报告采用建筑声环境分析软件SEDU进行模拟计算分析。SEDU是一款可用于噪声计算、评估和预测的软件，计算原理源于国际标准化组织规定的《户外声传播的衰减的计算方法》ISO9613-2：1996、国内公布的《声学户外声传播的衰减第2部分：一般计算方法》GB/T17247.2-1998和《环境影响评价技术导则》HJ2.4-2009、《公路建设项目环境影响评价规范》JTG B03-2006。软件计算严格按照国家相关标准要求编制，室内外可接力计算，室外计算结果可作为噪声边界条件接力进行后续建筑室内隔声性能的计算。

考虑到本项目建成后周边噪声环境情况的复杂性，本报告需要使用软件分别模拟计算昼间和夜间噪声值，包括项目场地的平面噪声分布、噪声敏感建筑的沿建筑物底轮廓线1.5米高度处和噪声敏感建筑立面噪声分布，并依据《声环境功能区划分技术规范》GB/T15190-2019，判断场地内环境噪声模拟结果是否满足《声环境质量标准》GB3096和《绿色建筑评价标准》GB 50378的相关规定。
3.2分析模型
本报告根据建筑设计图纸等相关资料建立室外声环境模拟分析模型，主要包括参评目标建筑、周边建筑、声屏障、道路（包括轨道交通）和绿化带等对象。
本项目噪声分析模型如下图所示：

[image: image71.png]



图3.2-1 模型平面图
3.3计算条件
■ 网格设置
  平面网格间距：20×20 米
  平面网格离地高度：1.5 米
  立面网格间距：3×3 米
■ 地面效应
  地面高度：0 米
  计算考虑地面效应
  地面效应计算方法：导则算法
■ 噪声反射
  障碍物考虑的最大反射次数：1
■ 空气吸收
  气压：101325Pa  气温：16℃  湿度：50%
■ 达标统计
  建筑物噪声最大值统计方式
    取建筑物全部立面网格点
  场地环境噪声达标统计方式
    场地内命名参评建筑物全部达标
3.4参数设置

建筑室外场地噪声目前主要的噪声源为交通噪声，根据项目实际情况还可能考虑周边环境中工业噪声源等。本项目参与计算的噪声源如下表所示，需要指出，噪声源表中的车速、车流量等数据由客户按照项目实际情况设定。
表3.4-1 公路噪声源
	路段名称
	路面
材料
	车道
数量
	时段
	设计车速
km/h
	小型车
辆/h
	中型车
辆/h
	大型车
辆/h

	公路
	沥青
混凝土
	2
	昼间
	60
	30
	10
	0

	
	
	
	夜间
	40
	10
	3
	0

	公路
	沥青
混凝土
	2
	昼间
	60
	30
	10
	0

	
	
	
	夜间
	40
	10
	3
	0


4.模拟结果及分析 
经过软件模拟计算，预测出昼间和夜间两种时段下的场地噪声分布情况，包括场地噪声平面分布彩图、参评建筑沿建筑底轮廓线1.5米高度处噪声分布、参评建筑立面噪声级分布等彩色分析图和数据分析图。
4.1场地噪声分布
[image: image72.jpg]24

e
=S

ERE SFE 45FE EEE EnEEE




[image: image73.png]80dB (4)

75dB
70dB (4)
65dB (4)

60 () |
o

55dB (4) ,ﬁg

T

~50dB (4)

T45dB (4) [

~40dB (4)

—35dBI(4)

—30dB (4)




图4.1-1 场地1.5m高度处声压级分布图（昼间）

[image: image74.png]



图4.1-2 场地1.5m高度处声压级分布图（夜间）

[image: image75.png]



图4.1-3  场地噪声分布俯瞰图（昼间）
[image: image76.png]



图4.1-4  场地噪声分布俯瞰图（夜间）
4.2噪声敏感建筑噪声分布情况
参评建筑昼间和夜间沿底轮廓线1.5米分析高度处噪声分布情况，每栋参评建筑物俯视图圆圈内上下两个数字分别表示该建筑的昼间和夜间最大噪声值，红色填充代表该建筑昼间或夜间噪声值至少有一项超过三类声功能区限值，黄色填充代表该建筑物昼间或夜间噪声值均小于等于三类声功能区噪声限值，绿色填充代表该建筑物昼间或夜间噪声值均小于等于二类声功能区噪声限值。
本项目室外昼间和夜间噪声分析及达标情况如下：
[image: image77.png]



图4.2-1 参评建筑附近区域1.5m高度处声压级平面分布图（昼间）
[image: image78.png]



图4.2-2 参评建筑附近区域1.5m高度处声压级平面分布图（夜间）
参评建筑昼间和夜间沿立面噪声分布情况，在每个计算立面上用圆圈标识出该面噪声最大值，昼间和夜间计算情况分别如下：
[image: image79.png]. SN B (A)

80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30




[image: image80.png]




图4.2-3 参评建筑附近区域声压级鸟瞰分布图（昼间）

[image: image81.png]



图4.2-4 参评建筑附近区域声压级鸟瞰分布图（夜间）
综合上述分析，对场地内部每栋噪声敏感建筑物达标情况分别进行了判定统计，本项目内部全部参评建筑达标情况汇总如下：
                           表4.2 参评建筑达标统计                单位：dB(A)
	建筑名称
	时段
	立面网格点
噪声最大值
	2类
噪声限值
	3类
噪声限值
	得分
情况

	室内分析单体DT
	昼间
	50
	60
	65
	10

	
	夜间
	41
	50
	55
	


5.结论
河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109—2020要求:
   8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求，评价总分值为 10 分，并按下列规则评分：
    1 环境噪声值大于 2 类声环境功能区标准限值，且小于等于 3 类声环境功能区标准限值，得 5 分；

    2 环境噪声值小于等于 2 类声环境功能区标准限值，得 10 分。

                           表5.1   环境噪声综合得分表                       单位：dB(A)
	时段
	噪声最大值
	2类噪声限值
	3类噪声限值
	得分情况

	昼间
	50
	60
	65
	10分

	夜间
	41
	50
	55
	


综上所述，经过软件模拟和结果统计分析，最终判定本项目满足 河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109—2020地方标准相关条文要求，得 10 分。 
构件隔声性能报告书
住宅建筑
	工程名称
	

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2023年12月30日


[image: image82.png]



	采用软件
	建筑声环境SEDU2023

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13223961853 


目  录
31
建筑概况


32
评价依据


33
标准要求


44
隔声理论概述


44.1
原理概要


54.2
质量定律


64.3
隔声量计算经验公式


74.4
单值评价量


74.5
频谱修正量


85
构件空气声隔声性能


85.1
墙板的空气声隔声量


85.1.1
墙板构造做法


95.1.2
墙板空气声隔声性能


105.2
门窗的空气声隔声量


106
楼板撞击声隔声性能


117
星级技术要求


117.1
外墙-室外与卧室之间


117.2
分户墙-两侧卧室之间


118
结论





26 建筑概况
表1.1  项目概况
	工程名称
	

	建筑面积(m2)
	地上9087          地下0    

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上14.4          

	北向角度（°）
	85


请先在[模型观察]命令中保存图片！

图1-1 建筑模型
27 评价依据
1) 河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109—2020
2) 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
3) 《绿色建筑评价技术细则》2019
4) 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010

5) 《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005

6) 《建筑声学设计手册》
7) 《建筑隔声设计—空气声隔声技术》
8) 《声学手册》
9) 《噪声与振动控制工程手册 》
10) 《建筑声学设计原理》
11) 《建筑设计资料集》（第二版）第2集
12) 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018 
28 标准要求
河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109—2020对建筑围护结构隔声性能提出了明确要求。
· 控制项要求： 

5.1.4 主要功能房间的室内噪声级和隔声性应符合下列规定：
1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求；
2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。
· 评分项要求：

5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好，评价总分值为 10 分，并按下列规则分别评分并累计：
    1 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3 分；达到高要求标准限值，得 5 分；

    2 楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得 3 分；达到高要求标准限值，得 5 分。

· 星级技术要求：
《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019在3.2.8条中对二星级、三星级绿色建筑（住宅建筑）的隔声性能提出了要求，二星级以上住宅建筑需满足室外与卧室之间、分户墙或分户楼板两侧卧室之间的空气声隔声性能，以及卧室楼板的撞击声隔声性能的相关要求：
表3.1 住宅建筑隔声性能星级要求
	隔声性能
	构件
	二星级要求
	三星级要求

	空气声
	室外与卧室之间
	DnT,w+ Ctr ≥35 dB
	DnT,w+ Ctr ≥40 dB

	
	分户墙（楼板）两侧卧室之间
	DnT,w+C ≥47.5 dB
	DnT,w+C ≥50 dB

	撞击声
	卧室楼板
	L’nT,w ≤70 dB
	L’nT,w ≤65 dB


条文说明以及《绿色建筑评价标准技术细则》中指出预评价时室外和卧室之间的隔声性能通过外窗和外墙的隔声性能，按组合隔声量的理论进行预测。

29 隔声理论概述
声音通过围护结构的传播，按传播规律有两种途径。由此可将声音分为：

· 空气声：声源经过空气向四周传播的噪声，如室外交通噪声。
· 撞击声：两物体相互撞击产生的噪声，通过固体来传播，如楼板上行走的脚步声。

[image: image83.png]



图4-1 空气声和撞击声
29.1 原理概要
声音通过围护结构的传播，按传播规律可将声音分为空气声和撞击声。墙、板、门、窗和屏障等构件作为建筑隔声材料，对于入射声波具有较强的反射，使透射声波大大减小，从而起到隔声作用。为了表示材料及构件的空气声隔声性能，常采用隔声量R这一指标来体现。


[image: image84.wmf]t

1

lg

10

=

R


式中：τ—为构件的透射系数，透射声能与入射声能之比。
构件的透射系数越小，隔声量就越大，隔声性能越好。对于高声阻、刚性、匀质密实的围护结构，通常越密实的材料对应结构的隔声性能越好。单层匀质密实墙的隔声性能和入射声波的频率有关，还取决于墙体的面密度、劲度、材料的内阻尼以及墙的边界条件等因素。现在的节能建筑一般采取多层复合墙板达到节能保温的效果，也可以增加墙体的隔声性能。
[image: image85.png]70

60

3

BFEE (@)
5

30

20

125

250

500 1000
R (H2)

2000

o oo

4000

20 h0TiE
e nt]

SRR
REHB




图4-2  单层匀质墙典型隔声频率特性曲线          图4-3改善多孔材料的隔声特性实例
29.2 质量定律
如果把墙看成是无劲度、无阻尼的柔顺质量、且忽略墙的边界条件，则在声波垂直入射时，可从理论上得到墙的隔声量的计算式：


[image: image86.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

2

1

lg

10

c

mf

R

o

o

r

p


式中：m——墙单位面积的质量，或称面密度，kg/m2 

ρ0——空气密度，kg/m3
c——空气中的声速，一般取344 m/s
f——入射声波的频率，Hz
一般情况下，πmf＞ρ0c，即πmf/ρ0c＞1，上式便可简化为：
[image: image87.png]R =20lg(ﬂfJ =201gm+201g £ —43
poc




如果声波并非垂直入射，而是无规入射时，则墙的隔声量为：
[image: image88.png]R=R, —5=20lgm+20lg f —48




上述公式证明，墙的单位面积质量越大，则隔声效果越好，这一规律称为“质量定律”，单位面积质量每增加一倍，隔声量可增加6 dB。入射声波的频率每增加一倍，隔声量也可以增加6 dB。下图表示了质量定律直线：
[image: image89.png]EE]
<<
PR
R R
O0®

I!"llll

-IV/V‘AIIIF

B (Hzxkg/em?)

ﬁﬁxﬂﬁﬁ




图4-4  由质量控制的柔性板的隔声量
由于本式是建立在理论上的许多假定条件下导出的，计算值普遍比实测大，并不符合现场实际情况，所以一般隔声设计中采用经验公式进行隔声量计算。
29.3 隔声量计算经验公式

经验公式加进了实践的因素，即包括实验室测定、现场测定等研究成果，更接近实际。虽然不完全符合质量定律中的假定条件，但经验公式的基本变量还是质量m，质量大小控制隔声量，所以以质量定律为基本理论的隔声量经验计公式，是理论向实践的延伸。

一般由混凝土材料组成的建筑构件空气声隔声情况可由《建筑隔声设计——空气声隔声技术》书中推荐的经验公式进行构件隔声计算分析：
[image: image90.png]R =23lgm + 11lg/— 41 (m = 200kg/m?)
R =13lgm + 11lg/— 18 (m < 200kg/m?)




[image: image91.png]REE dB

4t (f=500Hz) FRAS L

—a— m>200kg/m
—o— m<200kg/m

00 0 60 80
BEE kg/m

1000





图4-5构件500Hz隔声曲线
砌体材料、保温层材料、轻钢龙骨材料等轻质材料的空气声隔声和撞击声隔声情况无法通过公式直接进行计算，一般采用与典型构造的现场检测值进行对比的形式来确定。
29.4 单值评价量
单值评价量是表征建筑或建筑构件隔声性能的单一值，该值综合考虑了建筑或建筑构件在规定频率范围内的隔声性能。依据 《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005提供了单值评价量的计算方法。
计权隔声量是表征构件空气声隔声性能的单值评价量，满足不利偏差Pi要求的最大值即为空气声隔声计权单值评价量，精确到1dB。
1) 可采用公式法求得：
[image: image92.png]



[image: image93.png]X, +K.-X, X,+K -X,>0
0 X, +K,-X,<0




式中：
[image: image94.wmf]W

X

—空气声隔声计权单值评价量；

[image: image95.wmf]i

K

—第i个频带的基准值；


[image: image96.wmf]i

X

—第i个频带的隔声量，精确到0.1dB；
[image: image97.png]


—频带的序号，i=1~5，代表125~2000Hz范围内的5个中心频率；
2) 计权规范化撞击声压级是表征构件撞击声隔声性能的单值评价量，满足不利偏差要求的最小值再减5dB即为撞击声隔声计权单值评价量，精确到1dB，可采用公式法求得：
[image: image98.png]X,-K,-X, -5
0

X -K -X,-5>0
X,-K,-X,-5<0




式中：
[image: image99.wmf]W

X

—撞击声隔声计权单值评价量；

[image: image100.wmf]i

X

— 第i个频带的撞击声压级，精确到0.1dB；
表4.1 各频带基准值Ki                                     单位：dB

	倍频程频率
	125Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	空气声基准值
	-16
	-7
	0
	3
	4

	撞击声基准值
	2
	2
	0
	-3
	-16


29.5 频谱修正量
频谱修正量是因隔声频谱不同以及声源空间的噪声频谱不同，所需加到空气声隔声单值评价量上的修正值。当声源空间的噪声呈粉红噪声频率特性或交通噪声频率特性时，计算得到的频谱修正量分别是粉红噪声频谱修正量或交通噪声频谱修正量。
《建筑隔声评价标准》GB/T50121中明确了频谱修正量Cj的算法：
[image: image101.png]C,=-101g > 10“ ™" —x,




式中：j — 频谱序号，j=1或2，1为计算C的频谱1，2为计算Ctr的频谱2；
Xw— 空气声隔声计权单值评价量；
i — 100~3150Hz的1/3倍频程或125~2000Hz的倍频程序号；
Lij —第j号频谱的第i个频带的声压级；
Xi — 第i个频带的隔声量，精确到0.1dB。
频谱修正量在计算时应精确到0.1dB，得出的结果应修约为整数。
表4.2  计算频谱修正量的声压级频谱                          单位：dB

	频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	计算粉红噪声C的频谱1
	-21
	-14
	-8
	-5
	-4

	计算交通噪声Ctr的频谱2
	-14
	-10
	-7
	-4
	-6


30 构件空气声隔声性能
30.1 墙板的空气声隔声量
30.1.1 墙板构造做法
构件隔声性能与构造的材料和做法息息相关。构件采用的工程材料和构造做法决定了构件的面密度，而面密度直接决定了墙体的隔声性能。对于轻质隔声墙板来说，虽然面密度较低，但构造中空气层、填充的吸声材料等因素都会使得构件隔声性能大大提升。
本项目中建筑围护结构详细信息可见下表：
表5.1  建筑围护结构构造与材料清单
	构件
	材料
	厚度(mm)
	密度(kg/m3)
	面密度(kg/m2)
	总面密度(kg/m2)

	外墙
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	605

	
	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	29
	1
	

	
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	

	
	钢筋混凝土
	200
	2500
	500
	

	
	石灰砂浆
	20
	1600
	32
	

	隔墙
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	344

	
	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	1450
	276
	

	
	石灰砂浆
	20
	1600
	32
	

	屋顶
	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	2300
	92
	517

	
	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	29
	1
	

	
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	

	
	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	700
	56
	

	
	钢筋混凝土
	120
	2500
	300
	

	
	石灰砂浆
	20
	1600
	32
	

	楼板
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	368

	
	钢筋混凝土
	120
	2500
	300
	

	
	石灰砂浆
	20
	1600
	32
	


30.1.2 墙板空气声隔声性能
本项目墙板的各频程下空气声隔声量可以通过经验公式计算，或者直接通过构造数据库中给出的构造隔声参数选取合适的空气声隔声量。
· 符合质量定律的构件，可按面密度m计算各频率下的空气声隔声量： 
R=23lg m+11lg f-41      （m≥200kg/m2）

R=13lg m+11lg f-18       （m≤200kg/m2）

式中：m—构件的面密度，kg/m2；f—入射声波的频率，Hz；

· 可以选择相同或相近的构造隔声数据作为依据，如权威声学专业书籍、国家及地方图集、实验室检测数据等。对于非匀质墙体可以采用此种方法，利用参照构造的隔声数据进行隔声计算。
注：表5.2中【隔声量来源】指明了计算采用的方法，“根据面密度计算”或“参照”相近构造的隔声量数据。
表5.2墙板空气声隔声性能计算详表                             单位：dB

	构件
	计算过程参数

	起居室外墙
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

	
	参照构造
	--

	
	面密度(kg/㎡)
	605

	
	隔声量来源
	通过经验公式计算

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	46.0
	49.4
	52.7
	56.0
	59.3

	
	不利偏差
	0.0
	0.0
	3.3
	3.0
	0.7

	
	计权隔声量
	56

	
	频谱修正量
	-3.0

	
	隔声性能
	53

	
	限值
	低限:≥45,高要求:≥50

	
	结论
	满足高要求

	分户楼板
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

	
	参照构造
	70厚混凝土板+20厚实贴木地面

	
	面密度(kg/㎡)
	368

	
	隔声量来源
	《建筑声学设计手册》

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	72.1
	74.4
	76.5
	71.3
	62.5

	
	不利偏差
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	9.5

	
	计权隔声量
	68

	
	频谱修正量
	-2.0

	
	隔声性能
	66

	
	限值
	低限:>45,高要求:>50

	
	结论
	满足高要求


30.2 门窗的空气声隔声量
由于门窗隔声特性复杂，不适宜参照匀质墙体进行公式计算各频率下隔声量，本项目参考相关声学资料中相近构造的门窗的空气声隔声量进行计算
表5.3 门窗空气声隔声性能计算详表                            单位：dB

	构件
	计算过程参数

	住宅建筑中其他外窗
	构造名称
	12A钢铝单框双玻窗（平均）

	
	参照构造
	夹层玻璃隔声窗
8+0.76PVB+8

	
	隔声量来源
	《建筑隔声与吸声构造》08J931

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	23.0
	31.0
	35.0
	36.0
	41.0

	
	不利偏差
	0.0
	0.0
	3.0
	5.0
	1.0

	
	计权隔声量
	38

	
	频谱修正量
	-5.0

	
	隔声性能
	33

	
	限值
	低限:≥25,高要求:≥30

	
	结论
	满足高要求


31 楼板撞击声隔声性能
物体的撞击、设备振动、卫生设备及管道使用都会产生固体噪声。根据隔声的质量定律，楼板具有一定的隔绝空气声的能力，但是由于楼板与四周墙体为刚性连接，将使振动能量沿着建筑结构传播。楼板的撞击声隔声性能要满足要求，以控制撞击声的影响。

本报告参照相近楼板构造的撞击声计权隔声量，依据《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010的要求，求得计权规范化撞击声压级来评价楼板的撞击声隔声性能。

表6.1 楼板撞击声隔声性能                                单位：dB

	构件
	构造参数

	起居室的分户楼板
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

	
	参照构造做法
	70厚混凝土板+20厚实贴木地面

	
	倍频程中心频率
	125Hz
	250Hz
	500Hz
	1000Hz
	2000Hz

	
	分频隔声量
	72.1
	74.4
	76.5
	71.3
	62.5

	
	不利偏差
	0.0
	0.0
	2.5
	0.3
	4.5

	
	数据来源
	《建筑声学设计手册》

	
	计权规范化撞击声压级
	69

	
	标准限值
	低限:<75,高要求:<65

	
	结论
	满足平均要求


32 星级技术要求
32.1 外墙-室外与卧室之间
室外与卧室之间的空气声隔声性能可以通过外墙、外窗的组合隔声量来判定。组合墙隔声量计算通过每个构件的面积和隔声量求得：
[image: image102.png]Si

1
Ry =10lg= =101g (m)




式中：Rjs ——组合墙空气声隔声量，dB；

         [image: image104.png]


——组合墙平均透声系数；
Si——组合墙上各构件的面积，m2；

Ri——组合墙上各构件的隔声量，dB。
表7.1 室外与卧室之间组合墙的空气声隔声性能                        单位：dB
（二星级≥35 dB  三星级≥40 dB）
注：构造做法相同的外墙组合墙，表格中只显示组合墙隔声量最小值以及对应房间。

32.2 分户墙-两侧卧室之间
分户墙两侧卧室之间的空气声隔声性能如下表所示：
表7.2 分户墙两侧卧室之间的空气声隔声性能                        单位：dB
（二星级≥47.5 dB  三星级≥50 dB）
注：此处若无表格，代表本项目中不存在两户卧室相邻的情况，无需对此项进行评价。

33 结论
根据上述计算可知，本项目围护结构隔声结果如下表所示：
表8.1构件空气声隔声性能结果统计                       单位：dB

	构件
	单值评价量+频谱修正量
	标准限值
	结论

	起居室外墙
	53
	低限:≥45,高要求:≥50
	满足高要求

	分户楼板
	66
	低限:>45,高要求:>50
	满足高要求

	住宅建筑中其他外窗
	33
	低限:≥25,高要求:≥30
	满足高要求


表8.2楼板撞击声隔声性能统计                           单位：dB

	构件
	计权规范化撞击声压级
	标准限值
	结论

	起居室的分户楼板
	69
	低限:<75,高要求:<65
	满足平均要求


表8.3住宅建筑隔声性能星级评价                         单位：dB

	构件
	单值评价量+频谱修正量
	标准限值
	结论

	室外与卧室之间
	-
	二星级≥35  三星级≥40
	-

	分户墙两侧卧室之间
	-
	二星级≥47.5  三星级≥50
	-

	构件
	计权规范化撞击声压级
	标准限值
	结论

	卧室的分户楼板
	-
	二星级<70  三星级<65
	-


    综上，根据河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109—2020、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019和《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010评价要求，可得围护结构隔声评价结果及得分情况如下表：
表8.4 围护结构隔声性能评价结果                       单位：dB

	检查项
	评价依据
	结论
	得分

	空气声隔声
	控制项：

5.1.4  主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限要求。
	满足
	--

	
	评分项：
5.2.7 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得 3 分；达到高要求标准限值，得 5 分；
	满足高要求
	5

	撞击声隔声
	控制项：

5.1.4  主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限要求。
	满足
	--

	
	评分项：
5.2.7 楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得 3 分；达到高要求标准限值，得 5 分。
	满足平均要求
	3

	住宅建筑
隔声性能
	3.2.8  室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值，满足二星级要求；达到高要求标准限值，满足三星级要求。
	--
	--


建筑采光分析报告书
老年人居住建筑
	工程名称
	老年人日间照料中心

	设计编号
	BK1A60211

	建设单位
	黄淮学院建筑工程学院

	设计单位
	黄淮学院建筑工程学院

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	计算日期
	2023年12月28日


[image: image105.png]



	采用软件
	采光分析DALI2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15839679709


目录
31.
建筑概况


32.
设计依据


33.
标准要求


44.
采光分析概述


44.1
基本原理


54.2
分析软件


54.3
计算方法


65.
采光计算参数取值


65.1
模拟分析条件说明


65.2
建筑饰面材料参数


75.3
门窗类型参数


75.3.1
普通窗


85.3.2
玻璃幕墙


86.
房间模拟结果


86.1
采光系数结果


106.2
采光达标面积比例


127.
采光效果分析彩图


158.
结论                                                                            

159.
1层


1610.
 


1611.
2层


1712


1713.
3层


1714.  




34 建筑概况
	项目所在地
	驻马店

	光气候分区
	IV
	光气候系数K
	1.10

	建筑面积
	地上  3774.06㎡    地下  0.00㎡

	建筑层数
	地上  3          地下 0

	建筑高度
	地上 14.40 m     地下  0.00m

	备注
	


35 设计依据
1. 《建筑采光设计标准》  GB50033-2013
2. 《民用建筑设计统一标准》 GB 50352-2019
3. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

4. 《采光测量方法》GB/T 5699-2017
5. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJT_449-2018

36 标准要求
本项目为老年人居住建筑，即专为老年人设计、供起居生活使用的居住建筑，主要功能房间为卧室和起居室等。《建筑环境通用规范》GB 55016-2021、《建筑采光设计标准》GB 50033-2013对采光计算方法、采光等级和采光标准值，以及不同光气候分区下的光气候系数K值、室外天然光设计照度值Es值等做了相应规定，对住宅建建筑主要功能房间的采光系数做出规定。
· 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013相关条文

3.0.3  各采光等级参考平面上的采光标准值应符合表3.0.3规定。
表3.0.3 采光等级与采光标准值

	采光等级
	侧面采光
	顶部采光

	
	采光系数标准值(%)
	室内天然光照度标准值(lx)
	采光系数标准值(%)
	室内天然光照度标准值(lx)

	Ⅰ
	5
	750
	5
	750

	Ⅱ
	4
	600
	3
	450

	Ⅲ
	3
	450
	2
	300

	Ⅳ
	2
	300
	1
	150

	Ⅴ
	1
	150
	0.5
	75


3.0.4  光气候分区应按本标准附录A确定。各光气候区的室外天然光设计照度值应按表3.0.4采用。所在地区的采光系数标准值应乘以相应地区的光气候系数K。
表3.2.2-2  光气候系数K值

	光气候区
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ

	K值
	0.85
	0.90
	1.00
	1.10
	1.20

	室外天然光设计照度值Es （lx）
	18000
	16500
	15000
	13500
	12000


· 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021相关条文
3.2.3 对天然采光需求较高的场所、应符合下列规定：

1卧室、起居室和一般病房的采光等级不应低于Ⅳ级的要求；
2普通教室的采光等级不应低于Ⅲ级的要求；
3普通教室侧面采光的采光均匀度不应低于0.5

· 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019对老年人居住建筑的采光达标面积比例提出要求。
7.1.2 居住建筑的卧室和起居室（厅）的采光不应低于采光等级IV级的采光系数标准值，且应进行采光计算。采光应符合下列规定：

老年人居住建筑和幼儿园的主要功能房间应有不小于75%的面积满足采光系数标准要求。
37 采光分析概述
天然光环境是人们长期习惯和喜爱的工作环境，各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光，从而有利于工作、生活、保护视力和提高劳动生产率。充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要的意义。
37.1 基本原理
《建筑采光设计标准》GB 50033-2013以采光系数平均值作为采光设计的关键性评价指标。
1. 采光系数
在室内参考平上的一点，由直接或间接地接收来自假定和已知天空亮度分布的天空漫射光而产生的照度与同一时刻该天空半球在室外无遮挡水平面上产生的天空漫射光照度之比。
室内某一点的采光系数C，计算公式为：
[image: image106.wmf]%

100

´

=

w

n

E

E

C


式中:  En—室内照度，lx；
Ew—室外照度，lx。
2. 平均采光系数
通常按单个房间计算平均采光系数，即房间内划分网格上各个交点上的采光系数算术平均值。
3. 采光系数标准值
在规定的室外天然光设计照度下，满足视觉功能要求时的采光系数值。《建筑采光设计标准》GB 50033-2013中规定的采光系数标准值和室内天然光照度标准值为参考平面上的平均值。在同一室外天然光设计照度值的条件下，对于同一个房间，满足采光系数标准值即满足室内满足天然光照度标准值。
4. 采光系数达标率
如果房间的平均采光系数达到采光系数标准值，则达标率100%，全部计入达标面积；否则对网格点采光系数由高到低进行排序，前n个点的算术平均值刚好达到采光系数标准值时，那么达标率f=n/Z，Z为网格点总数，房间的达标面积 = A ×f；各个主要功能房间的达标面积之和除以建筑主要功能房间的总面积，就是单体建筑的达标率。
37.2 分析软件

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件Dali进行模拟分析。Dali是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB 50033-2013配套的软件，同时也支持《绿色建筑评价标准》的采光指标要求，可对达标率、地下采光、内区采光、视野率、眩光指数等进行快速分析，并根据不同需求生成分析报告书。软件以国际上广泛认可的Radiance为计算核心。
Dali已通过《建筑采光设计标准》GB 50033-2013编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，Dali还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。
37.3 计算方法
《建筑采光设计标准》GB 50033-2013第6.0.3条明确指出，对于采光形式复杂的建筑，应利用计算机模拟软件或缩尺模型进行采光计算分析。本项目采用模拟法计算采光系数，用以分析各功能房间（场所）的采光品质和状况。
在Dali中，模拟法就是调用计算工具Radiance进行采光模拟计算，最后将计算结果返回到Dali进行处理分析，这是最真实、最常用的方法。Radiance是由美国劳伦斯伯克利国家实验室以及瑞士洛桑生态技术联邦局开发的采光模拟核心程序，采用了蒙特卡洛算法优化的反向光线追踪算法，相对于光能传递算法来说光线追踪更适合于精确的建筑采光分析。
[image: image107.png]WU >

Lynes AR HHL:
B FHRERICS

0 1 2 3 ) 5 % 0

o1 2 3 4 3 6
Radiance il it H#0-F- 2R R¥U(%) Radiance BBl HH LG 1R Y E M%)




图5.3 模拟值与理论计算的关系
经过大量的计算和软件模拟对比，Radiance软件模拟出的数值与理论计算的结果均离散在归纳函数附近，说明Radiance软件可以提供高精确度的结果。国际上采光标准制定与论文基本上都采用Radiance进行模拟，国际上大部分商用采光分析软件也都基于Radiance程序内核开发，该程序的分析计算结果受到广泛认可。
38 采光计算参数取值
38.1 模拟分析条件说明
天空模型：CIE全阴天天空；
计算光线反射次数：6次；
分析参考平面：功能房间取距地面0.75m，公共空间取地面；
分析计算网格划分的间距：根据房间面积规模大小对网格进行合理划分，如下表所示；
	房间面积(m2)
	网格大小（m）

	≤10
	0.25

	10~100
	0.50

	≥100
	1.00


周边环境：考虑分析区内的建筑物之间遮挡；
室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。
38.2 建筑饰面材料参数
室内采光效果受内部和外部两种因素的影响。内表面反射比就是内部重要影响因素之一，外部因素除了天空亮度外，建筑外表面反射情况也是重要的影响因素。本项目中建筑内外饰面材料，如顶棚、墙面、地面、建筑外表面，其材质、颜色对应不同的反射比，给室内光环境带来不同的采光效果，反射比数据参考《建筑采光设计标准》GB 50033-2013附录D中的表D.0.5 饰面材料的反射比ρ值，具体参数见下表：

	建筑饰面材料选用与反射比取值

	部位
	反射比材料设计取值
	备注

	顶棚
	0.75
	

	地面
	0.30
	

	墙面
	0.60
	

	外表面
	0.50
	


注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB 50033-2013附录D 表D.0.5；

38.3 门窗类型参数
透光的门窗决定了建筑内部的采光水平，工程中常见的采光门窗有侧窗、天窗和透光门等。窗的位置、尺寸、形态等都对室内采光有明显的影响，常用的透光门也有利于自然光的传播，天窗更是解决大空间采光的有效方式。总之，建筑的门窗采光性能参数与采光系数的计算息息相关。
门窗性能参数包括门窗尺寸、挡光系数、窗框类型、玻璃类型、可见光透射比和反射比，本项目的具体参数详见下文。
38.3.1 普通窗
	门窗编号
	宽度(mm)
	高度(mm)
	窗框类型
	玻璃类型
	可见光透射比
	玻璃反射比

	
	1200
	2100
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	3018
	3000
	1800
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C0618
	600
	1800
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C0630
	600
	3000
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C0924
	900
	2400
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C0927
	900
	2700
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C0930
	900
	3000
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C0936
	900
	3600
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C1010
	1000
	1000
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C1015
	1000
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C1016
	1000
	1600
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C1209
	1200
	900
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C1215
	1200
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C1615
	1600
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C1715
	1700
	1500
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C1809
	1800
	900
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C1812
	1800
	1200
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C1818
	1800
	1800
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C2018
	2000
	1800
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C2118
	2100
	1800
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	C2418
	2400
	1800
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	DK0921
	900
	2100
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	DK1021
	1032
	2100
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	DK1221
	1200
	2100
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	DK1224
	1200
	2400
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08

	DK2124
	2100
	2400
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08


注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。
38.3.2 玻璃幕墙
	门窗编号
	宽度(mm)
	高度(mm)
	窗框类型
	玻璃类型
	可见光透射比
	玻璃反射比

	
	10350
	3600
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08


注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

39 房间模拟结果

39.1 采光系数结果
本项目为老年人居住建筑。根据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021、《建筑采光设计标准》GB 50033-2013和《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019相关条文的要求，需计算建筑内主要功能房间的采光系数和采光达标面积比。计算结果见下表：
	楼层
	房间编号
	房间类型
	采光等级
	采光类型
	房间面积
	采光系数C(%)
	采光系数
标准值(%)
	结论

	1
	1003
	普通教室
	III
	侧面
	100.07
	3.92
	3.30
	满足

	
	1004
	普通教室
	III
	混合
	106.39
	2.28
	2.20
	满足

	
	1005
	起居室
	IV
	侧面
	11.85
	3.12
	2.20
	满足

	
	1006
	起居室
	IV
	侧面
	11.82
	2.58
	2.20
	满足

	
	1007
	起居室
	IV
	侧面
	11.82
	2.53
	2.20
	满足

	
	1008
	起居室
	IV
	侧面
	11.79
	4.37
	2.20
	满足

	
	1015
	起居室
	IV
	侧面
	10.29
	2.62
	2.20
	满足

	
	1018
	起居室
	IV
	侧面
	10.22
	2.65
	2.20
	满足

	
	1024
	起居室
	IV
	侧面
	10.51
	2.60
	2.20
	满足

	
	1025
	起居室
	IV
	侧面
	10.23
	2.63
	2.20
	满足

	
	1026
	办公室
	III
	侧面
	31.50
	5.40
	3.30
	满足

	
	1029
	起居室
	IV
	侧面
	10.30
	2.65
	2.20
	满足

	
	1031
	起居室
	IV
	侧面
	10.23
	2.71
	2.20
	满足

	
	1032
	报告厅
	III
	混合
	146.79
	3.20
	2.20
	满足

	
	1033
	治疗室
	III
	顶部
	9.97
	2.71
	2.20
	满足

	
	1034
	治疗室
	III
	顶部
	9.95
	2.71
	2.20
	满足

	
	1035
	诊室
	III
	顶部
	17.69
	2.49
	2.20
	满足

	
	1041
	治疗室
	III
	侧面
	9.96
	4.46
	3.30
	满足

	
	1042
	治疗室
	III
	侧面
	9.94
	4.54
	3.30
	满足

	
	1043
	治疗室
	III
	侧面
	24.28
	6.15
	3.30
	满足

	
	1044
	诊室
	III
	侧面
	10.95
	4.80
	3.30
	满足

	2
	2002
	起居室
	IV
	侧面
	11.82
	3.18
	2.20
	满足

	
	2003
	起居室
	IV
	侧面
	11.82
	3.71
	2.20
	满足

	
	2004
	起居室
	IV
	侧面
	11.82
	3.17
	2.20
	满足

	
	2006
	起居室
	IV
	侧面
	11.79
	4.90
	2.20
	满足

	
	2014
	起居室
	IV
	侧面
	10.29
	2.65
	2.20
	满足

	
	2017
	起居室
	IV
	侧面
	10.22
	2.67
	2.20
	满足

	
	2023
	起居室
	IV
	侧面
	10.33
	2.66
	2.20
	满足

	
	2024
	起居室
	IV
	侧面
	10.23
	2.64
	2.20
	满足

	
	2025
	办公室
	III
	混合
	31.50
	3.28
	2.20
	满足

	
	2026
	办公室
	III
	顶部
	31.39
	3.29
	2.20
	满足

	
	2028
	起居室
	IV
	侧面
	9.78
	2.72
	2.20
	满足

	
	2030
	起居室
	IV
	混合
	10.23
	2.85
	1.10
	满足

	
	2032
	普通教室
	III
	侧面
	52.54
	3.46
	3.30
	满足

	
	2034
	普通教室
	III
	侧面
	60.20
	3.87
	3.30
	满足

	3
	3001
	起居室
	IV
	侧面
	11.86
	4.92
	2.20
	满足

	
	3002
	起居室
	IV
	侧面
	11.82
	5.00
	2.20
	满足

	
	3003
	起居室
	IV
	混合
	11.94
	5.55
	1.10
	满足

	
	3004
	起居室
	IV
	侧面
	11.79
	5.16
	2.20
	满足

	
	3011
	起居室
	IV
	混合
	10.30
	3.03
	1.10
	满足

	
	3013
	起居室
	IV
	混合
	10.22
	2.97
	1.10
	满足

	
	3016
	起居室
	IV
	混合
	10.18
	2.56
	1.10
	满足

	
	3017
	起居室
	IV
	混合
	10.23
	2.83
	1.10
	满足

	
	3019
	起居室
	IV
	混合
	10.28
	2.95
	1.10
	满足

	
	3021
	起居室
	IV
	混合
	10.23
	2.98
	1.10
	满足


39.2 采光达标面积比例
通过对项目中主要功能房间采光系数的计算，求得各个主要功能房间的达标面积，统计全部达标面积除以建筑主要功能房间的总面积，最终得到单体建筑的达标率，如下表所示：
	楼层
	房间
编号
	房间类型
	采光
等级
	采光
类型
	采光系数
要求(%)
	房间面积
(m2)
	达标面积
(m2)
	达标率
(%)

	1
	1003
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	100.07
	100.07
	100

	
	1004
	普通教室
	III
	混合
	2.20
	106.39
	106.39
	100

	
	1005
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	11.85
	11.85
	100

	
	1006
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	11.82
	11.82
	100

	
	1007
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	11.82
	11.82
	100

	
	1008
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	11.79
	11.79
	100

	
	1015
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	10.29
	10.29
	100

	
	1018
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	10.22
	10.22
	100

	
	1024
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	10.51
	10.51
	100

	
	1025
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	10.23
	10.23
	100

	
	1026
	办公室
	III
	侧面
	3.30
	31.50
	31.50
	100

	
	1029
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	10.30
	10.30
	100

	
	1031
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	10.23
	10.23
	100

	
	1032
	报告厅
	III
	混合
	2.20
	146.79
	146.79
	100

	
	1033
	治疗室
	III
	顶部
	2.20
	9.97
	9.97
	100

	
	1034
	治疗室
	III
	顶部
	2.20
	9.95
	9.95
	100

	
	1035
	诊室
	III
	顶部
	2.20
	17.69
	17.69
	100

	
	1041
	治疗室
	III
	侧面
	3.30
	9.96
	9.96
	100

	
	1042
	治疗室
	III
	侧面
	3.30
	9.94
	9.94
	100

	
	1043
	治疗室
	III
	侧面
	3.30
	24.28
	24.28
	100

	
	1044
	诊室
	III
	侧面
	3.30
	10.95
	10.95
	100

	2
	2002
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	11.82
	11.82
	100

	
	2003
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	11.82
	11.82
	100

	
	2004
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	11.82
	11.82
	100

	
	2006
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	11.79
	11.79
	100

	
	2014
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	10.29
	10.29
	100

	
	2017
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	10.22
	10.22
	100

	
	2023
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	10.33
	10.33
	100

	
	2024
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	10.23
	10.23
	100

	
	2025
	办公室
	III
	混合
	2.20
	31.50
	31.50
	100

	
	2026
	办公室
	III
	顶部
	2.20
	31.39
	31.39
	100

	
	2028
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	9.78
	9.78
	100

	
	2030
	起居室
	IV
	混合
	1.10
	10.23
	10.23
	100

	
	2032
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	52.54
	52.54
	100

	
	2034
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	60.20
	60.20
	100

	3
	3001
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	11.86
	11.86
	100

	
	3002
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	11.82
	11.82
	100

	
	3003
	起居室
	IV
	混合
	1.10
	11.94
	11.94
	100

	
	3004
	起居室
	IV
	侧面
	2.20
	11.79
	11.79
	100

	
	3011
	起居室
	IV
	混合
	1.10
	10.30
	10.30
	100

	
	3013
	起居室
	IV
	混合
	1.10
	10.22
	10.22
	100

	
	3016
	起居室
	IV
	混合
	1.10
	10.18
	10.18
	100

	
	3017
	起居室
	IV
	混合
	1.10
	10.23
	10.23
	100

	
	3019
	起居室
	IV
	混合
	1.10
	10.28
	10.28
	100

	
	3021
	起居室
	IV
	混合
	1.10
	10.23
	10.23
	100

	房间类型
	采光类型
	标准值
	面积(m2)
	达标率
(%)

	
	
	平均采光
系数(%)
	室内天然光
设计照度(Lx)
	总面积
	达标面积
	

	普通教室
	侧面
	3.30
	450
	212.82
	212.82
	100

	普通教室
	混合
	2.20
	－
	106.39
	106.39
	100

	起居室
	侧面
	2.20
	300
	242.64
	242.64
	100

	办公室
	侧面
	3.30
	450
	31.50
	31.50
	100

	报告厅
	混合
	2.20
	－
	146.79
	146.79
	100

	治疗室
	顶部
	2.20
	300
	19.91
	19.91
	100

	诊室
	顶部
	2.20
	300
	17.69
	17.69
	100

	治疗室
	侧面
	3.30
	450
	44.17
	44.17
	100

	诊室
	侧面
	3.30
	450
	10.95
	10.95
	100

	办公室
	混合
	2.20
	－
	31.50
	31.50
	100

	办公室
	顶部
	2.20
	－
	31.39
	31.39
	100

	起居室
	混合
	1.10
	－
	83.61
	83.61
	100

	总计达标面积比例(%)
	100


40 采光效果分析彩图
1. 采光系数分析彩图可以直观地反应建筑内各个房间的采光效果，本项目中各楼层中主要功能房间的室内采光系数情况如下所示：
[image: image108.png]170
10

70

40
20
1.0
05

%





1层

[image: image109.png]dai]
|

Midiil

N

162

110

70

40

20

10

05




2层

[image: image110.png]182

110

70

40

20

10

05




3层

2. 采光达标率分析彩图可以直观地反应出建筑内各个房间的采光达标情况，本项目中各楼层中主要功能房间的室内采光达标情况如下所示。
41 结论[image: image111.png]®
m:;r-
=l

y





42 1层

43 [image: image112.png]dai]
|

Midiil

N

I
s |




44 2层

45 [image: image113.png]I
s |




46 3层

通过对本建筑的采光模拟和统计分析，依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021、《建筑采光设计标准》GB 50033-2013和《民用建筑设计统一标准》 GB 50352-2019对老年人居住建筑的采光要求，本建筑主要功能房间有不小于100%的面积满足采光等级IV级的标准要求，具体情况汇总如下： 

	采光总面积（m2）
	达标面积（m2）
	面积比例RA（%）
	标准要求（%）
	达标情况

	979.38
	979.38
	100
	≥75
	满足


附：项目总平面图
[image: image114.wmf]
室内PMV-PPD
达标比例报告书
	项目名称
	新建项目

	工程地点
	北京-北京

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2023年12月31日


[image: image115.png]



	采用软件
	室内热舒适评价ITES2022

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13223961853


目  录
41
项目概况


51.1
平面图


91.2
三维视图


102
计算依据


103
参考标准


104
计算方法


104.1
CFD计算原理


104.1.1
湍流模型


114.1.2
边界条件


114.1.3
求解计算


124.2
热湿环境评价指标计算


134.2.1
PMV计算公式


134.2.2
PPD计算公式


144.2.3
PMV和PPD达标比例计算


145
结果分析


155.1
1层-房间1041分析图


175.2
分析图


195.3
分析图


215.4
分析图


235.5
分析图


255.6
分析图


275.7
分析图


295.8
分析图


315.9
分析图


335.10
分析图


355.11
分析图


375.12
分析图


395.13
分析图


415.14
分析图


435.15
分析图


455.16
分析图


475.17
分析图


495.18
分析图


515.19
分析图


535.20
分析图


555.21
分析图


575.22
分析图


595.23
分析图


615.24
室内PMV与PPD达标比例统计


626
结论





47 项目概况
47.1 平面图

[image: image116.wmf]
1层平面

[image: image117.wmf]
2层平面

[image: image118.wmf]
3层平面

[image: image119.wmf]
4层平面

47.2 三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片
48 计算依据

本项目主要参照资料为：
7. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
8. 《绿色建筑评价技术细则》
9. 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012
10. 《热环境人类工效学  通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T18049-2017
11. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
12. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
13. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
14.  委托方提供的其他相关资料
49 参考标准

室内热湿环境评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中5.2.9条第2款的要求，具体评分规则如下：
采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分。
50 计算方法
本项目首先采用CFD计算得出室内流速分布和温度分布，进而得出室内热湿环境评价指标分布，并进行达标比例计算，下面依次介绍CFD和室内热湿环境评价指标的计算方法。
50.1 CFD计算原理
50.1.1 湍流模型
    湍流模型反映了流体流动的状态，在流体力学数值模拟中，不同的流体流动应该选择合适的湍流模型才会最大限度模拟出真实的流场数值。本项目依据《绿色建筑评价技术细则》推荐的标准k-ε湍流模型进行室内流场计算。下表为几种工程流体中常见的湍流模型适用性：
表 4.1-1  常用湍流模型适用范围
	常用湍流模型
	特点和适用工况

	 standard k-ε 模型
	简单的工业流场和热交换模拟，无较大压力梯度、分离、强曲率流，适用于初始的参数研究

	RNG k-ε模型
	适合包括快速应变的复杂剪切流、中等旋涡流动、局部转捩流如边界层分离、钝体尾迹涡、大角度失速、房间通风、室外空气流动

	realizable k-ε 模型
	旋转流动、强逆压梯度的边界层流动、流动分离和二次流，类似于RNG


50.1.2 边界条件
  围护结构：外围护结构采用传热系数作为边界条件，内围护结构根据实际情况可选择传热系数   或者绝热边界条件；
送风口：采用温度和风速作为边界条件；
回风口：采用绝热和定压边界条件；
注：围护结构传热系数选取依据《民用建筑热工设计规范》等相关的建筑热工设计规范，空调送风口温度和风速选取依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012相关条款。 
50.1.3 求解计算
1. 数学模型
本项目采用CFD（计算流体力学）方法对风场进行求解，即在所分析的计算域内建立流体流动的质量守恒、动量守恒和能量守恒建立数学控制方程，其一般形式如下所示：
[image: image120.png]M +anlpU)= (T grado)+ 5,
ot




该式中的φ可以是速度、湍流动能、湍流耗散率以及温度等物理量，参照下表
表 4.1‑2 计算流体力学的控制方程
	名称
	变量
	[image: image121.wmf]f

G


	[image: image122.wmf]f

S



	连续性方程
	1
	0
	0

	x 速度
	[image: image123.wmf]u


	[image: image124.wmf]t

eff

m

m

m

+

=


	[image: image125.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

¶

¶

-

x

w

z

x

v

y

x

u

x

x

P

eff

eff

eff

m

m

m



	y 速度
	[image: image126.wmf]v


	[image: image127.wmf]t

eff

m

m

m

+

=


	[image: image128.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

¶

¶

-

y

w

z

y

v

y

y

u

x

y

P

eff

eff

eff

m

m

m



	z 速度
	[image: image129.wmf]w


	[image: image130.wmf]t

eff

m

m

m

+

=


	[image: image131.wmf]g

z

w

z

z

v

y

z

u

x

z

P

eff

eff

eff

r

m

m

m

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

¶

¶

-



	湍流
动能
	[image: image132.wmf]k


	[image: image133.wmf]eff

k

m

a


	[image: image134.wmf]re

-

+

B

k

G

G



	湍流
耗散
	[image: image135.wmf]e


	[image: image136.wmf]eff

m

a

e


	[image: image137.wmf](

)

e

e

e

e

e

r

e

R

k

C

G

C

G

k

C

B

k

-

-

+

2

2

3

1



	温度
	[image: image138.wmf]T


	[image: image139.wmf]T

t

s

m

m

+

Pr


	[image: image140.wmf]T

S




上表中的常数如下：
[image: image141.wmf]2

S

G

t

k

m

=

， [image: image142.wmf]ij

ij

S

S

S

2

=

， [image: image143.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

+

¶

¶

=

j

i

i

j

ij

x

u

x

u

S

2

1

， [image: image144.wmf]y

T

g

G

T

t

T

B

¶

¶

=

s

m

b

， [image: image145.wmf]e

r

m

m

2

k

C

t

=

， [image: image146.wmf]0845

.

0

=

m

C

， [image: image147.wmf]42

.

1

1

=

e

C

， [image: image148.wmf]68

.

1

2

=

e

C

， [image: image149.wmf]2

2

3

tanh

w

u

v

C

+

=

e

， [image: image150.wmf]85

.

0

=

T

s

， [image: image151.wmf]7

.

0

=

C

s

，[image: image152.wmf]e

a

a

=

k

 由      [image: image153.wmf]eff

m

m

a

a

a

a

=

+

+

-

-

3679

.

0

0

6321

.

0

0

3929

.

2

3929

.

2

3929

.

1

3929

.

1

计算
其中 [image: image154.wmf]0

.

1

0

=

a

。如果 [image: image155.wmf]eff

m

m

<<

，则 [image: image156.wmf]393

.

1

»

=

e

a

a

k


[image: image157.wmf](

)

(

)

k

C

R

2

3

0

3

1

/

1

e

bh

h

h

rh

m

e

´

+

-

=

， 其中 [image: image158.wmf]e

h

/

Sk

=

， [image: image159.wmf]38

.

4

0

=

h

， [image: image160.wmf]012

.

0

=

b


2. 差分格式
  本项目采用二阶迎风格式对方程进行离散，二阶迎风格式的准确性可满足一般流体模拟计算的要求。
50.2 热湿环境评价指标计算
人类的热感觉主要与其全身热平衡有关。这种平衡不仅受空气温度、平均辐射温度、风速和空气湿度等环境参数影响，还受人体活动和着装的影响。对这些参数估算或测量后，人的整体热感觉可以通过计算预计平均热感觉指数（PMV）进行预测。
预计平均热感觉指标PMV（Predict mean vote）为人群对热感觉等级投票的平均指数，根据人体热平衡的基本方程式以及心理和生理主观热感觉的等级为出发点，考虑了人体热舒适感的各种相关因素的全面评价指标。本项目采用《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中所示的计算程序完成上述PMV的计算。
50.2.1 PMV计算公式
     [image: image161.png]PMV =[0,303-exp(-0,036- M) +0,028 |-

(M -w)-3,05-107.[5733-6,99- (M — W) p, |-0,42-[(M -W)-5815]
17107 M (5867 p,)~0,0014-M (341, ™)

-3,96-1078 -/, -[(ld +2m3)* (7 +273)4]—fd g -(te=ta)

1 =35,7-0,028-(M ~)~1Ig -{3,96-10“’ S -[(:c, +273)" - (7 +273)‘]+f=| “he (1 ,,a)} @
238 —1a%% for 2,38-[r—1a*% > 121 fimr @

2t o for  2,38-|rqy—15] %% <121 iy
- “)

100412901,  for/y<0,078 m?-KW
105+0,645/y  for [y >0,078m2 KW




式中：
PMV——预计平均热感觉指数；
M  ——代谢率（W/m2），参考附录B不同活动的代谢率；
W  ——有效机械功率（W/m2），通常情况下可近似为零；
lcl   ——服装热阻（m2∙K/W），参考附录C服装组合热阻估算；
fcl   ——服装表面系数，通过公式（4）求解；
ta    ——空气温度（℃），CFD求解；

[image: image162.wmf]r

t

  ——平均辐射温度（℃），通过CFD求解获得室内各围护结构平均温度，再加权平均计算；
var   ——相对风速（m/s），CFD求解；
Pa  ——水蒸气分压（Pa）；
hc   ——对流换热系数，可通过计算程序迭代计算得出；
tcl  ——服装表面温度，可通过计算程序迭代计算得出（℃）；
说明：其中水蒸气分压也可以用空气相对湿度代替作为输入的参数。
50.2.2 PPD计算公式
 PPD为处于热湿环境中的人群对于热湿环境不满意的预计投票平均值，PPD可预测在一给定环境中可能感觉过热或过冷的人的百分数来提供有关热不适或者热不满意的信息。PPD可由PMV得出：
[image: image163.png]PPD =100-95-exp(-0,033 53- PMV'4 —0,217 9. PMV'2) (5)




式中：PMV为平均热感觉指数；
  PPD为预计不满意率，%；
[image: image164.png]80
60

40
30

20

PPD

15

2 PMV




                         PPD与PMV的关系
50.2.3 PMV和PPD达标比例计算
先通过CFD法求解室内温度场和速度场分布，再根据PMV和PPD计算公式获取室内PMV和PPD分布，参考《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中的评价方法统计PMV和PPD达标面积比例，最后给出评价结果。
51 结果分析

该项目基于以下参数计算室内热湿环境评价指标PMV和PPD达标情况，首先进行温度场计算，再进行PMV和PPD计算。
	序号
	分析对象名称
	室外温度
(℃)
	人体代谢
(met)
	对外做功
(met)
	服装热阻
(clo)
	相对湿度
(%)

	1
	1层-房间1041
	30
	1
	0
	0.6
	50

	2
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	3
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	4
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	5
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	6
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	7
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	8
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	9
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	10
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	11
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	12
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	13
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	14
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	15
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	16
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	17
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	18
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	19
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	20
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	21
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	22
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	23
	
	30
	1
	0
	0.6
	50


51.1 1层-房间1041分析图

[image: image165.png]T©)
285
2.2
280
277
274
27.1
268
265
263
260
257
|24
— 251
248
=26
o 243

240





图 5.1‑1人行高度处温度场分布
[image: image166.png]Um/s)

0515

0.452

0.450

0418

0.386

0354

0.2

0290

0258

0226

— s

e

— o

S

00859

00338

0.00176





图 5.1‑2人行高度处速度云图
[image: image167.png]1%

0.00

-0500.





图 5.1‑3人行高度处PMV分布
[image: image168.png]PPD(%)





图 5.1‑4人行高度处PPD分布
51.2 分析图

[image: image169.png]T
240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240





图 5.2‑1人行高度处温度场分布
[image: image170.png]Utm/s)
319

o s [

280

260

240

220

200

1.80

161

141

121

— o1

—losn

0613

~ o414

o 0216

00172





图 5.2‑2人行高度处速度云图
[image: image171.png]1%

0.500

0.00

-0500.





图 5.2‑3人行高度处PMV分布
[image: image172.png]PPD(%)

250

100





图 5.2‑4人行高度处PPD分布
51.3 分析图

[image: image173.png]T©)
283
280
278
275
27.2
270
267
264
262
259
256
— |23
— 251
248
=25
o 243

240





图 5.3‑1人行高度处温度场分布
[image: image174.png]Utm/s)
513

481

449

417

385

353

321

289

257

225

—liss

— 162

— 130

— 0977

— 0658

0338

I





图 5.3‑2人行高度处速度云图
[image: image175.png]



图 5.3‑3人行高度处PMV分布
[image: image176.png]



图 5.3‑4人行高度处PPD分布
51.4 分析图

[image: image177.png]240

240

240

240

240

240





图 5.4‑1人行高度处温度场分布
[image: image178.png]Um/s)
osae H .
0513
0479
0.485

0411

0377
0.343
0.309

0

0241

0207

o

— o

0.104

~oom1

B I i

000195





图 5.4‑2人行高度处速度云图
[image: image179.png]



图 5.4‑3人行高度处PMV分布
[image: image180.png]PPD(%)





图 5.4‑4人行高度处PPD分布
51.5 分析图

[image: image181.png]T©)
267

265

— 26

=22
210

239





图 5.5‑1人行高度处温度场分布
[image: image182.png]Um/s)
1.60
151
141
131
122
112
1.02
0925
0829
0732
~ o635

~ o053

— 035

0248

aas

N

(

/




图 5.5‑2人行高度处速度云图
[image: image183.png]



图 5.5‑3人行高度处PMV分布
[image: image184.png]PPD(%)





图 5.5‑4人行高度处PPD分布
51.6 分析图

[image: image185.png]T©)
300
296
292
288
283
279
275
27.1
267
263
259
254
— 250
246
— 22
238

234

(¥
I
i





图 5.6‑1人行高度处温度场分布
[image: image186.png]Um/s)
268 o -

343 1

320

297

275

252

229

206

163 =

160

137 L

s

—os17

0.669

=050 L

0232

000310





图 5.6‑2人行高度处速度云图
[image: image187.png]



图 5.6‑3人行高度处PMV分布
[image: image188.png]PPD(%)

250

100





图 5.6‑4人行高度处PPD分布
51.7 分析图

[image: image189.png]T©)

23 a= - —— =
20
26
23
279 4
276
272
269
265
261 s
28
P

— 251

247

-

2.7





图 5.7‑1人行高度处温度场分布
[image: image190.png]Um/s)

132

124

116

107

0991

0509

o827

0748

0.662

0.560

o7

—oais

—loass

ozt

0.168

00861

000377





图 5.7‑2人行高度处速度云图
[image: image191.png]1%

-0500.





图 5.7‑3人行高度处PMV分布
[image: image192.png]



图 5.7‑4人行高度处PPD分布
51.8 分析图

[image: image193.png]T©)
20
278
275
273
270

267

22
20
27
24

2

— s

247

Fii

21

239





图 5.8‑1人行高度处温度场分布
[image: image194.png]Utm/s)

197 — —

185
173
160
148
136

124

0991
0.869 = o —
0.746

o624

— o502

0379

0257 " = e——

o 0.135

00122





图 5.8‑2人行高度处速度云图
[image: image195.png]1%

0.500

-0500.





图 5.8‑3人行高度处PMV分布
[image: image196.png]PPD(%)

250





图 5.8‑4人行高度处PPD分布
51.9 分析图

[image: image197.png]T©)
277
275
27.2
270
268
265
263
261
259
256
254
252
9
247
=25
242

240





图 5.9‑1人行高度处温度场分布
[image: image198.png]0220

0.186

0151

0116

0.0819

00473





图 5.9‑2人行高度处速度云图
[image: image199.png]



图 5.9‑3人行高度处PMV分布
[image: image200.png]



图 5.9‑4人行高度处PPD分布
51.10 分析图

[image: image201.png]T©)
275

27.2

270

268

266

264

262

260

257

255

253
— 25
9
247
=214
242

240





图 5.10‑1人行高度处温度场分布
[image: image202.png]Um/s)
1.05

0987
0923
0.860
0796
0732
0.669
0.605
0542
0478
~o41a
o3
— o287

— 0223

0.160

0.0962

00326

t




图 5.10‑2人行高度处速度云图
[image: image203.png]



图 5.10‑3人行高度处PMV分布
[image: image204.png]



图 5.10‑4人行高度处PPD分布
51.11 分析图

[image: image205.png]T©)
273
27.1
269
266
264
262
260
258
256
254
252
— 250
— 28
246
=214
242

240





图 5.11‑1人行高度处温度场分布
[image: image206.png]Um/s)
1.90
178
167
155
143
132
1.20
1.08
0963
0845
~ o728
—Josi0
— o493

— 0375

0.258

0.140

00230

b




图 5.11‑2人行高度处速度云图
[image: image207.png]> 8 H 8 3 g

uuuuu




图 5.11‑3人行高度处PMV分布
[image: image208.png]



图 5.11‑4人行高度处PPD分布
51.12 分析图

[image: image209.png]T©)
273
27.1
269
267
264
262
260
258
256
254
252
— 250
— 28
246
=214
242

240





图 5.12‑1人行高度处温度场分布
[image: image210.png]Um/s)
0840
0789
0737
0.686
0635
0584
0533
0482
0430
0379
~loszs
— 0277
— 0226

— 0175

0123

00723

00211

t





图 5.12‑2人行高度处速度云图
[image: image211.png]



图 5.12‑3人行高度处PMV分布
[image: image212.png]



图 5.12‑4人行高度处PPD分布
51.13 分析图

[image: image213.png]T©)
240
240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240





图 5.13‑1人行高度处温度场分布
[image: image214.png]Um/s)

000333
ooosrz
o002
000271
oo0zs0
oo0zs0
000208
oooree
oooise
ooorer
ooviz7
000106
o.oo0ess
o.o00sa7
ooo0ast
oomz3s

2.850.05.





图 5.13‑2人行高度处速度云图
[image: image215.png]0.500

-0500.





图 5.13‑3人行高度处PMV分布
[image: image216.png]PPD(%)





图 5.13‑4人行高度处PPD分布
51.14 分析图

[image: image217.png]T©)
29
28.6

283

280

277

274

27.1

268

265

262

258

255

252

29

246

23

240





图 5.14‑1人行高度处温度场分布
[image: image218.png]Um/s)

e
o

o1

oz

003

0007

ooss1

o7z

oosss

00603

00517

ooss1

o035

ooz

oo

oooses

3.040.05.





图 5.14‑2人行高度处速度云图
[image: image219.png]



图 5.14‑3人行高度处PMV分布
[image: image220.png]PPD(%)

100





图 5.14‑4人行高度处PPD分布
51.15 分析图

[image: image221.png]T©)
240
240
240
240
240
240
240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240





图 5.15‑1人行高度处温度场分布
[image: image222.png]ooosi1

ooise

000136

oooris

oooszs

0000705

o.o00se





图 5.15‑2人行高度处速度云图
[image: image223.png]



图 5.15‑3人行高度处PMV分布
[image: image224.png]PPD(%)

250

100





图 5.15‑4人行高度处PPD分布
51.16 分析图

[image: image225.png]T©)
275

273

27.1

269

266

264

262

260

258

256

253
— 25
9
247
=25
242

240





图 5.16‑1人行高度处温度场分布
[image: image226.png]Um/s)

121

114

106

0534

0458

0.383

0.308

0232

0.157

0.0818

00850,




图 5.16‑2人行高度处速度云图
[image: image227.png]t




图 5.16‑3人行高度处PMV分布
[image: image228.png]



图 5.16‑4人行高度处PPD分布
51.17 分析图

[image: image229.png]T©)
281
279
27.6
274
27.1
268
266
263
261
258
256
— |23
— 250
248
=25
o 243

240





图 5.17‑1人行高度处温度场分布
[image: image230.png]



图 5.17‑2人行高度处速度云图
[image: image231.png]



图 5.17‑3人行高度处PMV分布
[image: image232.png]t





图 5.17‑4人行高度处PPD分布
51.18 分析图

[image: image233.png]T©)
281

278

27.6

273

27.1

268

265

263

260

258

255
— |23
— 250
248
=25
o 243

240

‘ L





图 5.18‑1人行高度处温度场分布
[image: image234.png]



图 5.18‑2人行高度处速度云图
[image: image235.png]1%

0.500

-0500.





图 5.18‑3人行高度处PMV分布
[image: image236.png]PPD(%)





图 5.18‑4人行高度处PPD分布
51.19 分析图

[image: image237.png]T©)
277
274
27.2
270
267
265
263
261
258
256
254
252
— s
247
— s
23

240





图 5.19‑1人行高度处温度场分布
[image: image238.png]



图 5.19‑2人行高度处速度云图
[image: image239.png]t




图 5.19‑3人行高度处PMV分布
[image: image240.png]PPD(%)





图 5.19‑4人行高度处PPD分布
51.20 分析图

[image: image241.png]T©)
240
240
240
240
240
240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240





图 5.20‑1人行高度处温度场分布
[image: image242.png]Um/s)

oo0ses
oooezr
o003
oo0sss
oo0ss7
000308
ooozer
000283
oo0zzs
ooois7
ooies
oooser
o003
oomss2
oo0s7s
0000203

136005

z

@t




图 5.20‑2人行高度处速度云图
[image: image243.png]



图 5.20‑3人行高度处PMV分布
[image: image244.png]PPD(%)

250

100





图 5.20‑4人行高度处PPD分布
51.21 分析图

[image: image245.png]T©)
240
240
240
240
240
240
240

240

i

240





图 5.21‑1人行高度处温度场分布
[image: image246.png]ooosrz

000226

000208

ooores

ooviez

o000

oooris

0000574

oo007se

oomsss

0000330





图 5.21‑2人行高度处速度云图
[image: image247.png]0.500

-0500.





图 5.21‑3人行高度处PMV分布
[image: image248.png]PPD(%)

250

100





图 5.21‑4人行高度处PPD分布
51.22 分析图

[image: image249.png]T©)
269

268

266

264

262

260

258

257

255

253

251
e
— 28
246
=214
242

240

i





图 5.22‑1人行高度处温度场分布
[image: image250.png]Um/s)
119

104

0971

0.900

0828

0757

0.686

0614

0543

—oa71

0400

— 0329

— 0257

0.186

0115

00433





图 5.22‑2人行高度处速度云图
[image: image251.png]/J
t




图 5.22‑3人行高度处PMV分布
[image: image252.png]



图 5.22‑4人行高度处PPD分布
51.23 分析图

[image: image253.png]T©)
273
27.1
269
267
265
263
261
259
257
254
252
— 250
— 28
246
=214
242

240

‘ L





图 5.23‑1人行高度处温度场分布
[image: image254.png]Um/s)
132

123

115

107

0991

0910

0828

0747

0.666

0584

0503

0422

0340

0259

0178

0.0962





图 5.23‑2人行高度处速度云图
[image: image255.png]



图 5.23‑3人行高度处PMV分布
[image: image256.png]



图 5.23‑4人行高度处PPD分布
51.24 室内PMV与PPD达标比例统计
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中给出如下评价标准。软件依据该标准对各个主要功能房间进行PMV以及PPD的达标面积统计，并且依据《绿色建筑评价技术细则》按照主要功能房间面积加权平均计算得出建筑的PMV-PPD整体评价结果。
表5.24-1 PMV-PPD整体评价指标
	等级
	整体评价指标

	Ⅰ级
	PPD≤10％
	－0.5≤PMV≤＋0.5

	Ⅱ级
	10％＜PPD≤25％
	－1≤PMV＜－0.5或＋0.5＜PMV≤＋1

	Ⅲ级
	PPD＞25％
	PMV＜－1或PMV＞＋1


	层号
	户型
	房间编号
	房间名称
	PMV-PPD达标面积 (㎡)
	面积(㎡)
	PMV-PPD达标面积比例(%)
	得分

	1
	1001
	餐厅
	159.3
	175.8
	90.62
	8

	
	1003
	活动房
	95.8
	100.1
	95.72
	8

	
	1004
	活动房
	86.5
	106.4
	81.31
	7

	
	1005
	卧室
	11.4
	11.9
	96.22
	8

	
	1006
	0卧室
	11.1
	11.8
	94.30
	8

	
	1007
	卧室
	8.3
	11.8
	70.36
	6

	
	1008
	0卧室
	11.0
	11.8
	93.00
	8

	
	1009
	0客厅
	14.3
	14.3
	100.00
	8

	
	1010
	0客厅
	14.3
	14.3
	100.00
	8

	
	1014
	0客厅
	10.5
	10.5
	100.00
	8

	
	1015
	卧室
	8.6
	10.3
	83.81
	7

	
	1018
	0卧室
	9.2
	10.2
	89.57
	7

	
	1022
	0客厅
	10.4
	10.4
	100.00
	8

	
	1024
	起居室
	8.5
	10.2
	82.87
	7

	
	1025
	起居室
	10.1
	10.2
	98.80
	8

	
	1026
	接待室
	20.7
	31.5
	65.67
	5

	
	1027
	办公室1
	31.3
	31.4
	99.83
	8

	
	1028
	0客厅
	10.5
	10.5
	100.00
	8

	
	1029
	起居室
	8.9
	10.3
	86.26
	7

	
	1031
	起居室
	8.8
	10.2
	86.25
	7

	
	1041
	诊疗室
	20.4
	20.4
	100.00
	8

	
	1042
	房间
	19.3
	20.4
	94.66
	8

	
	1043
	输液室
	22.1
	24.3
	91.18
	8

	建筑PMV-PPD达标面积比例（%）
	90.04%


说明：建筑整体的PMV-PPD达标面积比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
52 结论
该建筑主要功能房间热湿环境评价指标PMV和PPD达到整体评价II级的面积比例为90.04%，根据绿标5.2.9，应得8分。
5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例
	夏热冬暖地区达到12%
	5
	8 

	
	
	夏热冬冷地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	☑公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：☐严寒 ☐寒冷  √夏热冬冷 ☐夏热冬暖 ☐温和
 
☐居住建筑
主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：
	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
☐公共建筑
进行了优化设计的部分：☐建筑空间 ☐平面布局 ☐构造设计
过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例
（%）

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目所在地气候分区为冬冷夏热区，建筑朝向为东西向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应包含平面图、立面图、门窗表；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告；
3）室内自然通风优化模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	9 

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	 


2 评价要点
请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	 
在养老院项目中，为提高舒适度和能源利用效率，采用了可控遮阳调节措施。以下是简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置：
1. 智能遮阳窗帘：在养老院的公共区域和部分住宅区域，安装了智能遮阳窗帘系统。这些窗帘可以根据光照强度和室内温度自动调节开合，有效控制室内光照和热量，提高室内舒适度。

2. 可调节百叶窗：在养老院的餐厅、活动室等区域，采用了可调节百叶窗。通过手动或电动控制，可以调节百叶角度，实现灵活的遮阳效果，保证室内光照适宜。

3. 遮阳篷布：在户外活动区域和庭院等地方，设置了遮阳篷布。这些篷布可以根据需要展开或收起，为户外活动提供舒适的遮阳环境，保护老人们免受强烈阳光的直射。

4. 植物遮阳：在部分露台和庭院区域，通过种植树木和藤蔓植物等植被，实现自然遮阳效果。这些植物不仅可以提供遮荫，还能美化环境，改善空气质量。

通过以上可控遮阳调节措施的应用，可以有效调节室内和室外的光照和热量，提高养老院的舒适度和环境质量，为老人们提供一个宜居的生活环境。

​


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度
（m）
	高度
（m）
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：
	


6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	公共交通站点
	/
	√

	
	6.1.3
	电动汽车配套措施
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停放合理
	/
	√

	
	6.1.5
	设备管理系统
	/
	√

	
	6.1.6
	信息网络系统
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	公共交通便捷
	8
	6

	
	6.2.2
	公共区域全龄化设计
	8
	8

	
	6.2.3
	公共服务便利
	10
	10

	
	6.2.4
	城市开敞空间
	5
	5

	
	6.2.5
	健康场地和空间
	10
	10

	
	6.2.6
	能源管理系统
	8
	8

	
	6.2.7
	空气质量监测
	5
	5

	
	6.2.8
	用水计量、水质监测
	7
	7

	
	6.2.9
	智能服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	5

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	5

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	12

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	8
	8

	合计
	100.0
	98.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否
无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
 
实际提交材料：
	


6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☐联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 在公共交通站点和接驳车上，设置了清晰的信息标识，包括站点名称、接驳车路线、发车时间等信息，方便老人们了解和使用公共交通服务
​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	


6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

场地内是否设置电动汽车停车位： ☑ 是 ☐ 否；是否设置无障碍汽车停车位： ☑ 是 ☐ 否 

场地内是否设有电动汽车充电设施： ☑ 是 ☐ 否；若否，是否具备充电设施的安装条件： ☑ 是 ☐ 否 

停车场所设置规模 

	类别 
	当地规范限值（辆） 
	设计值（辆） 
	是否满足 

	机动车停车位数量 
	10  
	15  
	☑ 是 ☐ 否 

	电动汽车停车位数量 
	 10
	 7
	☑ 是 ☐ 否 

	无障碍汽车停车位数量 
	 10
	10  
	☑ 是 ☐ 否 


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。 

	在养老院项目中，针对机动车停车管理进行了以下设置：

1. 停车位设置：在养老院场地内设置了专用的机动车停车位，包括室内停车库和室外停车场。根据场地规划和需求，设置了足够数量的停车位，以满足老人们和员工的停车需求。

2. 停车方式：老人们和员工可以选择自驾车到达养老院，然后将车辆停放在指定的停车位。为了确保停车有序和安全，采取了固定车位和临时停车区域的设置，以及标示明确的停车标识和道路标线。

3. 停车场管理：为了有效管理停车场，养老院实施了以下管理措施：

· 停车费用：对停车收费进行规范，设定合理的停车费用标准，并通过自动收费系统或人工收费的方式进行收费。

· 安全监控：在停车场设置监控摄像头，定期巡逻保安人员，确保停车场安全，防止车辆被盗或损坏。

· 停车指引：设置停车场内的指示牌和指引标识，引导车辆有序停放，减少拥堵和混乱。

· 特殊停车位：为残疾人、孕妇等特殊群体设置专用停车位，提供便捷的停车服务。

通过以上停车位设置、停车方式和停车场管理措施，养老院有效管理了机动车停车，提升了停车场的利用效率和安全性，为老人们和员工提供了便捷的停车服务。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容； 

2 ）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。 

  

实际提交材料： 

	


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。
​
在养老院项目中，针对自行车停车管理进行了以下设计和管理措施：
1. 停车场所设计：为方便老人和员工停放自行车，设置了专用的自行车停车场所。这些停车场所通常位于靠近入口处的位置，便于老人们骑车到达并停放自行车。停车场所采用露天停车架或者室内停车库的形式，以确保自行车的安全和防盗。

2. 停车管理：为了有效管理自行车停车，养老院实施了以下管理措施：

· 停车标识：在停车场所设置明显的停车标识和停车位编号，引导老人和员工有序停放自行车。

· 安全设施：在停车场所增设监控摄像头、防盗锁等安全设施，确保自行车的安全。

· 停车规定：制定停车规定，规定停车场所的使用方式、停放时间等，避免混乱和滞留现象。

· 定期检查：定期对停车场所进行检查和清理，保持环境整洁，确保自行车停放的便利性和安全性。

通过以上自行车停车场所设计和管理措施，养老院为老人和员工提供了便捷的自行车停车服务，促进了健康出行和环保意识的培养。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	


6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 
在养老院项目中，针对安全监控和管理需求，设置了自动监控系统，并具有以下管理功能：
1. 自动监控系统设置情况：

· 监控摄像头：在养老院的关键区域，如入口、停车场、走廊等设置了监控摄像头，实现对这些区域的实时监控和录像。

· 监控中心：建立了监控中心，负责实时监控各个监控摄像头的画面，并对监控画面进行录像存档。

· 网络连接：将监控系统与网络连接，实现远程监控和管理，方便管理人员随时查看监控画面。

2. 管理功能：

· 实时监控：管理人员可以通过监控中心实时查看各个区域的监控画面，及时发现异常情况并采取相应措施。

· 录像存档：监控系统会将监控画面进行录像存档，便于日后查看和追溯，为安全事件调查提供重要依据。

· 报警功能：监控系统具有报警功能，当监测到异常情况（如入侵、火灾等）时会自动触发报警，提醒管理人员及时处理。

· 远程管理：通过网络连接，管理人员可以远程查看监控画面，进行远程监控和管理，提高管理效率和便捷性。

通过以上自动监控系统的设置和管理功能，养老院能够实现对安全情况的全面监控和管理，提升安全防范能力，保障老人们和员工的生命财产安全。


​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	 
在养老院项目中，信息网络系统是至关重要的基础设施，主要用于管理信息化、提供服务和沟通交流。以下是信息网络系统的设置情况和管理功能：
1. 设置情况：

· 局域网（LAN）：建立了覆盖整个养老院内部的局域网，连接各个部门和办公区域，实现内部信息共享和传输。

· 无线网络（Wi-Fi）：提供了无线网络覆盖，方便老人和员工在院内任何区域都能接入网络，进行上网、通讯等操作。

· 互联网接入：连接互联网，为养老院提供外部信息获取和服务平台，方便获取新闻资讯、医疗服务等信息。

2. 管理功能：

· 信息共享：通过局域网实现各部门之间的信息共享和协作，提高工作效率和沟通便利性。

· 数据管理：管理人员可以通过网络系统对院内数据进行管理和备份，确保数据安全和可靠性。

· 通讯服务：提供网络电话、视频会议等通讯服务，方便老人、员工之间的沟通和联系。

· 安全防护：设置网络安全防护系统，包括防火墙、杀毒软件等，保障信息安全，防止网络攻击和数据泄露。

· 远程管理：管理人员可以远程监控网络系统运行状态，进行故障排查和维护，确保网络系统的稳定性和可靠性。

通过以上信息网络系统的设置和管理功能，养老院能够实现信息化管理，提高工作效率，为老人提供更便捷的服务，并保障信息安全和网络稳定性。


​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
 
实际提交材料：
	


6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	4 

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	 4

	合计
	8
	 

	
	
	
	


2 评价要点
场地内交通组织是否人车分行：☑是 ☐否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	 
	 
	 
	☑已建 ☐规划

	 
	 
	 
	☐已建 ☑规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	场地内交通组织采用人车分流。目前已有90、91路公交线路，后期还有规划公交线路到达养老院，交通比较便利。
本项目临近欧意轩花园公交站，从项目出入口步行至公交站距离100 米，且经过线路有
929 路;m219 路;m306 路;m319 路;m502b 线;m556 路等多趟公交，项目选址交通组织合理，方便通行。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：
	


 
6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求
	3
	3 

	2
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手
	3
	3 

	3
	设有可容纳担架的无障碍电梯
	2
	2 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域、室外公共场地及道路是否进行无障碍设计：☑是 ☐否 
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☑是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☑是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
 

在养老院项目中，建筑室内外公共区域的全龄化设计考虑到不同年龄段的用户需求，以提供一个适合老年人和其他年龄段人群共同使用的舒适环境。以下是全龄化设计情况的简要说明：

1. 室内设计：

· 通道和走廊：确保通道宽敞、平坦，方便轮椅和行走不便的老人通行，同时避免阻碍和碰撞。

· 楼梯和电梯：设置易上下的楼梯和方便老人使用的电梯，保障老人的安全和便利性。

· 卫生间：设计无障碍卫生间，考虑到轮椅和行动不便者的需求，确保使用便利和安全。

· 休息区域：设置舒适的休息区域，配备舒适的座椅和阅读材料，供老人和其他人群休息放松。

2. 室外设计：

· 户外活动空间：设计多样化的户外活动空间，包括花园、散步道等，供老人和其他人群进行户外活动和休闲娱乐。

· 庭院和景观：打造美丽的庭院和景观，提供宁静、舒适的环境，促进老人和其他人群的放松和交流。

· 安全设施：设置安全设施如扶手、防滑地面等，确保老人和其他人群在室外活动时的安全。

通过全龄化设计，养老院的建筑室内外公共区域能够满足老年人和其他年龄段人群的需求，提供舒适、安全的环境，促进不同年龄段人群之间的互动和共享。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括建筑出入口及其他室内公共区域平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外公共活动场地及道路设计；
4）无障碍设计详图；
5）电梯设计详图及电梯产品说明书；
6）装修图纸及设计说明，应包括室内公共区域装修平面图、墙柱等阳角节点设计详图、室内抓杆或扶手节点设计详图、装修设计材料表。
实际提交材料：
	


 
6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居住建筑
	☐场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m
☐场地出入口到达小学的步行距离不超过500m
☐场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m
☐场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m
☐场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	 

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	☐ 
公共建筑
	☑建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能
☑建筑向社会公众提供开放的公共活动空间
☑电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%
☑周边500m范围内设有社会公共停车场（库）
☑场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	10 

	
	
	满足5项
	10
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
住区场地1000m范围内的公共服务设施
	类别
	名称
	距主要出入口
步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☐教育
	 
	 
	 

	☐医疗卫生
	 
	 
	 

	☐文化体育
	 
	 
	 

	☐商业服务
	 
	 
	 

	☐金融邮电
	 
	 
	 

	☐社区服务
	 
	 
	 

	☐市政公用
	 
	 
	 

	☐行政管理
	 
	 
	 


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	2 
	 开会
	 全体

	展览设施
	 2
	 展览
	 全体​

	健身设施
	 6
	 锻炼
	 全体​

	餐饮服务设施
	3 
	饮食 
	 全体​

	交往空间
	 5
	 交流
	 全体​

	休息空间
	 6
	 休息
	 全体​


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	 
	 
	 
	 

	文化设施
	 
	 
	 
	 

	公共广场
	 
	 
	 
	 

	公共绿地
	 
	 
	 
	 

	其他      
	 
	 
	 
	 


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。
	室外活动场地如运动场可在周末或者节假日免费供周边居民使用，由学校后勤处负责管理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）公共服务设施布局图及位置标识图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	3 

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	 2

	合计
	5
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
场地周围是否有城市公共开敞空间：☐是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☐是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；
3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	3 

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	 2

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	 3

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	 2

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
是否设置健身场地和空间：☐是 ☐否。若是，设置类别为：
☐室外健身场地，其规模为：      m2，占总用地面积的比例为：      %
☐室内健身场地，其规模为：      m2，占地上建筑面积的比例为：        %
☐专用健身慢行道，其设置规模为：长      m，占用地红线周长的比例为：     %
☐其他        
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	 


项目是否设有楼梯：☐是 ☐否
若是，设置位置为：      ，是否靠近主出入口：☐是 ☐ 否，距离主出入口的距离为： 100m   
是否具备：☐自然光充足 ☐良好的视野 ☐人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8 

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
以下实行能耗分项计量的部分：☑空调冷热源 ☑输配系统 ☑照明插座 ☑动力 ☑特殊用电 ☑其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☑是 ☐否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到能耗监测系统。
能源管理系统是一套综合性的软硬件系统，用于实现对建筑中能源的监测、控制和优化，以达到节能减排的目的。
设置：
集成监控：将暖通空调（HVAC）、照明、电梯等主要能耗设备连接到EMS。
传感器和控制器：在关键位置安装温度、湿度、光照等传感器，并通过控制器实现自动调节。
用户界面：提供一个用户界面，使得管理人员可以轻松查看和调整能源使用设置。

​使用情况：
自动调节室内温度和照明，确保居住者的舒适度，同时减少不必要的能源浪费。
智能调度电梯和其他设施的运行时间，避免非高峰时段的能源浪费。
分析能源使用数据，识别节能改进点，制定节能策略。
在紧急情况下，比如火灾或其他安全事故，EMS可以帮助快速关闭相关能源，以确保居住者安全。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	 5

	合计
	5
	5
	 5


2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☑ PM10 ☑ PM2.5 ☑ CO2 ☐其他        
监控系统能够实现：☑连续测量 ☑显示 ☑记录 ☑数据传输 ☐其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：  
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
采用窗式新风机，可实时监控室内污染物浓度，如甲醛，二氧化碳，PM2.5，实现污染物超标联动新风，报警。
 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	3 

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	 2

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	2 

	合计
	7
	7 


2 评价要点
是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否
是否采用远传计量系统：☑是 ☐否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☑是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


是否能够实现：☐管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为       %
是否能够实现：☐各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。
生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：
	


6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	 3

	2
	具有远程监控的功能
	3
	3 

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用智能化服务系统：☑是 ☐否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	红外+语音 
	物联网 
	☑是 ☐否

	照明控制
	手机+红外+语音 
	物联网​ 
	☑是 ☐否

	安全警报
	 手机+红外​
	物联网​ 
	☑是 ☐否

	环境监测
	 手机​
	 物联网​
	☑是 ☐否

	建筑设备控制
	 手机+面板​
	 物联网​
	☑是 ☐否

	公共生活服务
	手机+面板​ 
	物联网​ 
	☑是 ☐否

	其他
	 
	 ​
	☐是 ☐否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☑是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	  基于传感器的自动控制：通过安装各种传感器来监测养老院的环境信息，如温度、湿度、气体浓度等，以实现自动化控制。例如，根据室内光线强度自动调节照明亮度，根据温度和湿度调节空调设备。
      ​远程控制功能：通过远程控制功能，允许工作人员或管理员远程监控和控制家电、照明、安全系统等设备。这样可以实现远程巡查、故障排除和设备控制，提高运行效率和便利性。
​   智能化调度和优化：利用智能算法和学习功能，系统可以根据居民的生活习惯和需求，自动调整设备工作模式，实现能耗优化和舒适度提升。例如，根据居民的作息时间自动调整照明和空调设备的工作模式。
    ​  接入智慧城市功能：通过与智慧城市的系统连接，养老院可以获取城市级别的信息和服务，如交通状况、气象信息、社区活动等，为居民提供更多便利和服务。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：
	


 
6.2.10 制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	相关设施具有完善的操作规程和应急预案
	2
	2 

	2
	物业管理机构的工作考核体系中包括节能和节水绩效考核激励机制
	3
	3 

	合计
	5
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
是否具备完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程：☑是 ☐否
应急预案是否有明确的处理流程、人员分工，严格的上报和记录程序：☑是 ☐否
是否有应急情况报告、应急处置报告及应急预案的演练记录：☑是 ☐否
简要介绍节能、节水、节材、绿化的相关操作规程、应急预案，并说明实施情况。
	1. 节能：
· 操作规程：定期检查设备运行情况，优化设备运行参数，提高设备利用率，采用节能灯具和高效电器设备。

· 应急预案：设定节能目标，建立节能监测系统，及时处理设备故障，制定节能措施应急预案。

2. 节水：

· 操作规程：修复漏水设施，使用节水器具，优化灌溉系统，开展节水宣传教育。

· 应急预案：制定用水计划，及时修复漏水，采取限水措施，开展水资源应急管理。

3. 节材：

· 操作规程：合理规划材料使用，选择环保材料，加强材料回收再利用。

· 应急预案：建立材料库存管理系统，协调供应商提供紧急材料，制定材料替代方案。

4. 绿化：

· 操作规程：合理规划绿化区域，选择适宜植物，保持绿化设施清洁和维护。

· 应急预案：建立绿化保护措施，应对自然灾害，及时修复绿化设施。

实施情况：

· 节能：设施定期维护，设备参数优化，节能灯具和高效电器设备的使用率提高，节能目标得到实现。

· 节水：漏水设施得到及时修复，节水器具和灌溉系统优化，水资源利用效率提高，节水效果显著。

· 节材：材料使用规划合理，环保材料使用增加，材料回收再利用率提高，材料浪费减少。

· 绿化：绿化区域规划合理，植物生长良好，绿化设施保持清洁和维护，绿化环境优美。

通过严格执行相关操作规程和应急预案，实施情况良好，为养老院节能、节水、节材、绿化提供了有效保障。

​


物业管理机构的管理业绩是否与建筑的能源、水资源等的使用情况直接挂钩：☑是 ☐否     
采用形式是：☐工作考核体系中包括能源资源管理激励机制 ☑采用合同能源管理模式
是否是出租型项目：☑是 ☐否，若是，物业管理机构与租用者的合同中是否包括节能条款：☑是 ☐否
请简要描述本项目中的能源资源管理激励机制（说明激励机制形式及具体内容），并说明落实情况。
	 
能源资源管理激励机制简述：
在本项目中，能源资源管理激励机制采取奖励和惩罚相结合的形式，以激励员工和居民参与节能管理和资源有效利用。

1. 奖励措施：

· 节能行为奖励：对发现并提出节能建议的员工和居民给予奖励或奖金。

· 节能比赛奖励：组织节能比赛，对节能成绩优秀的部门或个人给予奖励。

· 节能成效奖励：设立节能目标，达成目标的部门或个人可获得奖励。

2. 惩罚措施：

· 能源浪费惩罚：对能源浪费行为进行监督和处罚，如浪费电力、水资源等。

· 违规行为处罚：对违反节能规定的行为进行处罚，如私自调高空调温度、长时间开启不必要的照明等。

落实情况：

· 奖励措施实施情况：员工和居民积极参与节能活动，提出了许多节能建议，奖励措施激发了大家的参与热情。

· 惩罚措施实施情况：能源浪费行为得到有效遏制，违规行为明显减少，惩罚措施起到了警示作用，促使大家更加遵守节能规定。

通过奖励和惩罚相结合的能源资源管理激励机制，有效地调动了员工和居民的参与积极性，促进了节能管理和资源利用效率的提升。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）节能、节水、节材、绿化的相关管理制度，应包括操作规程、应急预案、专业人员的专业证书、运维管理记录；
2）物业管理机构的工作考核体系文件，应明确业绩考核办法。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.11 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值
	2
	 2 

	2
	平均日用水量大于节水用水定额的下限值、不大于平均值
	3
	 8 

	3
	平均日用水量不大于节水用水定额的下限值
	5
	


2 评价要点

本项目建筑平均日用水量为：      5  L/人.d                 

(小于节水用水定额的上限值、不小于中间值要求
(建筑平均日用水量小于节水用水定额的中间值、不小于下限值要求

(建筑平均日用水量小于节水用水定额的下限值要求
请简要介绍项目平均日用水量（如饮用、盥洗、冲厕、餐饮、绿化灌溉、地面冲洗、水景补水等）情况。
	老年人日间照料中心的日用水量会受到多种因素的影响，例如中心的规模、设施配备、老人数量、活动类型以及当地的气候条件等。以下是一些可能影响用水量的因素和估计方法：
1. 老人数量：老人的数量是影响用水量的一个重要因素。一般来说，每位老人每天的用水量可以根据个人的生活习惯和活动水平进行估算。例如，洗漱、洗澡、饮用、卫生等方面的用水。
2. 餐饮服务：如果照料中心提供餐饮服务，那么厨房和餐厅的用水也需要考虑在内。包括烹饪、清洗餐具、洗手等用水。
3. 卫生清洁：中心的日常清洁工作，如拖地、擦拭、清洗卫生间等，都会消耗一定的水量。
4. 设施设备：例如洗衣机、洗碗机等设备的使用也会增加用水量。
5. 气候条件：在炎热的天气下，可能会增加用水量，例如增加洗澡次数或浇灌植物的水量。
要准确估计老年人日间照料中心的日用水量，最好的方法是对中心的具体情况进行详细评估。可以考虑咨询专业的水务工程师或相关机构，他们可以根据实际情况进行测算和评估，并提供更准确的用水量估计。
此外，为了节约用水，照料中心可以采取一些措施，如安装节水设备、教育老人和工作人员节约用水的意识、合理安排用水活动等。这样不仅可以减少水资源的浪费，还能降低运营成本。同时，定期检查和维护供水系统，确保其正常运行，也是管理用水量的重要方面。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明；
2）用水记录文件，包括实测分类用水量计量报告、实际用水单元数量统计报告、建筑各类用水的平均日用水量计算书。
实际提交材料：

	


6.2.12 定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划
	3
	 

	2
	定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整
	3
	 

	3
	定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施
	4
	 

	4
	定期对各类用水水质进行检测、公示
	2
	 

	合计
	12
	 

	
	
	
	


2 评价要点
项目是否制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划：☑是 ☐否
请简要说明项目制定的绿色建筑运营效果评估技术方案和实施计划。
	 
绿色建筑运营效果评估技术方案和实施计划简述：
1. 技术方案：

· 能耗监测系统：安装能耗监测设备，实时监测建筑的能耗情况，包括电力、水务、空调等。

· 室内环境质量监测：监测室内空气质量、光照度等参数，评估建筑内部环境的舒适度。

· 绿色建筑标准评估：根据绿色建筑评估标准，对建筑的节能、环保、健康等方面进行评估。

2. 实施计划：

· 数据收集与分析：收集建筑能耗、室内环境数据，进行分析，发现问题和改进建议。

· 定期评估报告：制定定期的绿色建筑运营效果评估报告，汇总数据、分析结果，提出改进建议。

· 持续改进：根据评估报告提出的改进建议，持续改进建筑运营管理，提高建筑的绿色性能。

通过绿色建筑运营效果评估技术方案和实施计划，可以全面评估绿色建筑的节能、环保、舒适性等方面的效果，为建筑的可持续运营提供数据支持和改进方向。

​


请简要说明定期检查、调试公共设施设备，开展节能诊断评估以及水质检测公示的实施情况。
	 
定期检查、调试公共设施设备，开展节能诊断评估以及水质检测公示的实施情况简述：
1. 定期检查、调试公共设施设备：

· 实施情况：定期对公共设施设备进行检查和调试，确保设备正常运行，提高设备效率，延长使用寿命。

· 效果：减少设备故障率，降低维修成本，提升设备运行效率，提高用户满意度。

2. 开展节能诊断评估：

· 实施情况：进行节能诊断评估，分析建筑能耗情况，识别节能潜力，提出节能改进建议。

· 效果：降低能耗，减少能源浪费，节约运营成本，提高建筑的绿色性能。

3. 水质检测公示：

· 实施情况：定期对水质进行检测，公示水质检测结果，向用户公开水质信息。

· 效果：提高用户对水质安全的认知，增强用户对水质的信任感，促进水资源的合理利用。

以上措施的实施情况良好，定期检查、调试公共设施设备、开展节能诊断评估以及水质检测公示等举措有效提升了建筑的运营效率和用户体验，为绿色建筑的可持续运营做出了积极贡献。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）绿色建筑运营效果评估的技术方案和实施计划；
2）公共设施设备的定期检查、调适记录；
3）定期开展节能诊断评估的物业管理制度文件以及实施记录；
4）定期开展各类用水水质检测、公示的管理制度文件以及实施记录。
实际提交材料：
	


 
6.2.13 建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	每年组织不少于2次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录
	2
	2 

	2
	具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册
	3
	 3

	3
	每年开展1次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示
	3
	 3

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
项目是否建立了绿色教育宣传和实践机制：☑是 ☐否 
请简要说明项目绿色教育宣传计划、实践机制及绿色设施使用手册的内容，并介绍实施情况及满意度调查结果。
	 
绿色教育宣传计划、实践机制及绿色设施使用手册简述：
1. 绿色教育宣传计划：

· 内容：包括节能、节水、节材、绿化等方面的知识普及，提倡绿色生活理念和环保意识。

· 形式：举办绿色讲座、展览、主题活动等，制作宣传资料如海报、手册等，通过多种途径传播绿色理念。

2. 实践机制：

· 组织绿色实践活动：组织居民和员工参与绿色实践活动，如垃圾分类、环保清洁日等。

· 建立绿色实践小组：成立绿色实践小组，定期开展绿色活动，监督绿色实践的落实情况。

3. 绿色设施使用手册：

· 内容：包括各种绿色设施的使用方法、维护要点、节能节水小贴士等内容。

· 目的：帮助居民和员工更好地利用绿色设施，提高资源利用效率，减少能源浪费。

实施情况及满意度调查结果：

· 绿色教育宣传计划：举办了多场绿色讲座和活动，制作了宣传资料，居民和员工参与热情高涨。

· 绿色实践机制：绿色实践活动开展顺利，绿色实践小组建立有效，居民和员工对绿色实践的认可度提高。

· 绿色设施使用手册：编制了详尽的绿色设施使用手册，提供给居民和员工参考，反馈良好。

满意度调查结果显示，居民和员工对项目中的绿色教育宣传计划、实践机制和绿色设施使用手册表示满意，认为这些举措有助于提升环保意识和促进绿色生活方式的推广。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）绿色教育宣传和时间活动记录，应包含活动的详细内容和存档文件；
2）绿色推广活动平台说明及绿色手册，应包括平台及使用手册内容介绍、发放记录；
3）满意度调查记录，应包括年度调查报告及整改方案。
 
实际提交材料：
	


 
7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	建筑设计优化
	/
	√

	
	7.1.2
	降低负荷能耗
	/
	√

	
	7.1.3
	温度分区设置
	/
	√

	
	7.1.4
	照明功率密度
	/
	√

	
	7.1.5
	能耗分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	电梯扶梯节能
	/
	√

	
	7.1.7
	水资源利用方案
	/
	√

	
	7.1.8
	建筑形体规则
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型简约
	/
	√

	
	7.1.10
	建材本地化
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约用地
	20
	8

	
	7.2.2
	地下空间
	12
	12

	
	7.2.3
	停车场所
	8
	8

	
	7.2.4
	热工性能优化
	15
	15

	
	7.2.5
	空调冷热源
	10
	10

	
	7.2.6
	空调末端及输配系统
	5
	5

	
	7.2.7
	节能电气设备
	10
	10

	
	7.2.8
	降低建筑能耗
	10
	10

	
	7.2.9
	可再生能源利用
	10
	10

	
	7.2.10
	卫生器具水效
	15
	15

	
	7.2.11
	其他节水措施
	12
	12

	
	7.2.12
	景观水体
	8
	8

	
	7.2.13
	非传统水源
	15
	9

	
	7.2.14
	土建装修一体化
	8
	8

	
	7.2.15
	高强结构材料
	10
	10

	
	7.2.16
	工业化内装
	8
	3

	
	7.2.17
	材料循环利用
	12
	9

	
	7.2.18
	绿色建材
	12
	12

	合计
	200.0
	174.0


建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  分散供暖空调
	工程名称
	老年人日间照料中心

	工程地点
	河南-驻马店

	设计编号
	BK1A60211

	建设单位
	黄淮学院建筑工程学院

	设计单位
	黄淮学院建筑工程学院

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2023年12月28日


[image: image257.png]



	采用软件
	节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15839679709


目  录
31
建筑概况


32
设计依据


43
建筑大样


114
规定性指标检查


114.1
工程材料


114.2
围护结构作法简要说明


124.3
体形系数


124.4
窗墙比


124.4.1
窗墙比


134.4.2
外窗表


134.5
可见光透射比


144.6
天窗


144.6.1
天窗屋顶比


144.6.2
天窗类型


144.7
屋顶构造


144.7.1
屋顶相关构造


154.7.2
屋顶平均热工特性


154.8
外墙构造


154.8.1
外墙相关构造


164.8.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ


164.8.3
外墙平均热工特性


174.9
挑空楼板构造


184.10
外窗热工


184.10.1
外窗构造


184.10.2
外遮阳类型


184.10.3
平均传热系数


194.10.4
综合太阳得热系数


214.10.5
总体热工性能


214.11
有效通风换气面积


244.12
非中空窗面积比


254.13
外窗气密性


254.14
幕墙气密性


254.15
规定性指标检查结论





53 建筑概况
	工程名称
	老年人日间照料中心

	工程地点
	河南-驻马店

	地理位置
	北纬：33.00°
	东经：114.02°

	气候分区
	夏热冬冷

	建筑面积
	地上9087㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度
	14.4m

	建筑（节能计算）体积
	34387.22

	建筑（节能计算）外表面积
	7584.54

	北向角度
	85.2

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


54 设计依据
1. 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

55 建筑大样

[image: image258.wmf]
立面图例

[image: image259.wmf]
1层平面

[image: image260.wmf]
2层平面

[image: image261.wmf]
3层平面

[image: image262.wmf]
4层平面

[image: image263.png]Nl = - ===l ]




左视图

[image: image264.png]



右视图

[image: image265.png]



西南轴侧图

[image: image266.png]



东南轴侧图

[image: image267.png]



西北轴侧图

[image: image268.png]



东北轴侧图

56 规定性指标检查

56.1 工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	粒径10~30卵石
	0.140
	1.790
	1200.0
	262.3
	0.0000
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	

	水泥膨胀珍珠岩2%找坡
	0.260
	4.370
	800.0
	1170.0
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	烧结页岩砖(240）
	0.870
	11.116
	1800.0
	1085.0
	0.0000
	

	SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）经济适用型
	0.042
	3.650
	321.0
	13588.3
	0.0000
	

	粘土多孔砖KP1，KM1-190/240
	0.580
	7.920
	1400.0
	1062.3
	0.0000
	

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	0.045
	0.748
	140.0
	1220.0
	0.4880
	

	SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）高效节能型
	0.039
	3.550
	298.0
	14911.1
	0.0000
	


56.2 围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）
    粒径10~30卵石 50mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 60mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥膨胀珍珠岩2%找坡 20mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）

    水泥砂浆（1） 20mm＋烧结页岩砖(240） 240mm＋SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）经济适用型 40mm
3. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

    石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋粘土多孔砖KP1，KM1-190/240 240mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 50mm
4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一：
    水泥砂浆（1） 20mm＋烧结页岩砖(240） 240mm＋SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）高效节能型 40mm
5. 外窗：隔热多腔封闭金属框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）：
    传热系数2.100W/m^2.K，太阳得热系数0.435

6. 幕墙：隔热金属框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）：
    传热系数2.300W/m^2.K，太阳得热系数0.435

56.3 体形系数

	外表面积
	7584.54

	建筑体积
	34387.22

	体形系数
	0.22


56.4 窗墙比

56.4.1 窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	112.60
	583.54
	0.19
	0.70
	适宜

	北向
	北-默认立面
	87.48
	659.77
	0.13
	0.70
	适宜

	东向
	东-默认立面
	87.09
	608.22
	0.14
	0.70
	适宜

	西向
	西-默认立面
	145.62
	684.29
	0.21
	0.70
	适宜

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.2条

	标准要求
	夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


56.4.2 外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
112.60
	
	13.18×2.72
	2
	1
	35.83
	35.83

	
	
	C0630
	0.60×3.00
	1
	8
	1.80
	14.40

	
	
	C1715
	1.70×1.50
	1~3
	3
	2.55
	7.65

	
	
	C2018
	2.00×1.80
	1~3
	11
	3.60
	39.60

	
	
	C2118
	2.10×1.80
	1
	4
	3.78
	15.12

	北向
	北-默认立面
87.48
	C1209
	1.20×0.90
	3
	1
	1.08
	1.08

	
	
	C1812
	1.80×1.20
	1~2
	8
	2.16
	17.28

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	10
	3.24
	32.40

	
	
	C2018
	2.00×1.80
	1~2
	6
	3.60
	21.60

	
	
	C2118
	2.10×1.80
	1~2
	4
	3.78
	15.12

	东向
	东-默认立面
87.09
	C0924
	0.90×2.40
	1~3
	3
	2.16
	6.48

	
	
	C0927
	0.90×2.70
	3
	1
	2.43
	2.43

	
	
	C0930
	0.90×3.00
	1~2
	2
	2.70
	5.40

	
	
	C1015
	1.00×1.50
	2
	1
	1.50
	1.50

	
	
	C1209
	1.20×0.90
	1~2
	2
	1.08
	2.16

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	1~3
	17
	1.80
	30.60

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	5
	3.24
	16.20

	
	
	C2018
	2.00×1.80
	2~3
	2
	3.60
	7.20

	
	
	C2118
	2.10×1.80
	2~3
	4
	3.78
	15.12

	西向
	西-默认立面
145.62
	
	12.21×4.84
	2
	1
	59.05
	59.05

	
	
	C0630
	0.60×3.00
	1
	5
	1.80
	9.00

	
	
	C0927
	0.90×2.70
	3
	1
	2.43
	2.43

	
	
	C0930
	0.90×3.00
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C0936
	0.90×3.60
	1
	5
	3.24
	16.20

	
	
	C1010
	1.00×1.00
	1
	2
	1.00
	2.00

	
	
	C1209
	1.20×0.90
	2~3
	2
	1.08
	2.16

	
	
	C1615
	1.60×1.50
	1~2
	4
	2.40
	9.60

	
	
	C1809
	1.80×0.90
	1~2
	4
	1.62
	6.48

	
	
	C2018
	2.00×1.80
	1~2
	4
	3.60
	14.40

	
	
	C3018
	3.00×1.80
	3
	4
	5.40
	21.60


56.5 可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.19
	C2018
	0.80
	0.60

	北向
	北-默认立面
	0.13
	C1818
	0.80
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.14
	C1818
	0.80
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.21
	C1209
	0.80
	0.60

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


56.6 天窗

56.6.1 天窗屋顶比


本工程无此项内容

56.6.2 天窗类型


本工程无此项内容

56.7 屋顶构造

56.7.1 屋顶相关构造

56.7.1.1 屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	粒径10~30卵石
	50
	0.140
	1.790
	1.00
	0.357
	0.639

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	60
	0.030
	0.320
	1.10
	1.818
	0.640

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	水泥膨胀珍珠岩2%找坡
	20
	0.260
	4.370
	1.00
	0.077
	0.336

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	270
	－
	－
	－
	2.343
	3.046

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.40

	修正后K, D
	K = 0.40, D = 3.06

	修正原因
	

	数据来源
	河南公建2006标准第43页


56.7.1.2 屋顶防火隔离带构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	烧结页岩砖(240）
	240
	0.870
	11.116
	1.00
	0.276
	3.066

	SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）经济适用型
	40
	0.042
	3.650
	1.00
	0.952
	3.476

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.250
	6.786

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.71

	修正后K, D
	K = 0.71, D = 6.23

	修正原因
	


56.7.2 屋顶平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	屋顶构造一
	1747.66
	0.903
	0.40
	3.06
	0.75

	屋顶防火隔离带构造一
	188.67
	0.097
	0.71
	6.23
	0.75

	合计
	1936.33
	1.000
	0.43
	3.37
	0.75

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50)

	结论
	满足


56.8 外墙构造

56.8.1 外墙相关构造

56.8.1.1 外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	粘土多孔砖KP1，KM1-190/240
	240
	0.580
	7.920
	1.00
	0.414
	3.277

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	50
	0.045
	0.748
	1.20
	0.926
	0.831

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	1.363
	4.355

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.66

	修正后K, D
	K = 0.66, D = 4.30

	修正原因
	

	数据来源
	河南公建2006标准第65页


56.8.1.2 外墙防火隔离带构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	烧结页岩砖(240）
	240
	0.870
	11.116
	1.00
	0.276
	3.066

	SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）高效节能型
	40
	0.039
	3.550
	1.00
	1.026
	3.641

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.323
	6.951

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.68

	修正后K, D
	K = 0.68, D = 6.23

	修正原因
	


56.8.1.3 热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	粘土多孔砖KP1，KM1-190/240
	240
	0.580
	7.920
	1.00
	0.414
	3.277

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	500
	－
	－
	－
	0.596
	5.992

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.34


56.8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

[image: image269.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





56.8.3 外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	382.55
	0.863
	0.66
	4.30
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	60.77
	0.137
	0.68
	6.23
	0.75

	合计
	
	443.32
	1.000
	0.66
	4.56
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.66 × 1.10 = 0.73


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	507.51
	0.895
	0.66
	4.30
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	59.31
	0.105
	0.68
	6.23
	0.75

	合计
	
	566.82
	1.000
	0.66
	4.50
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.66 × 1.10 = 0.73


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	420.68
	0.886
	0.66
	4.30
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	54.19
	0.114
	0.68
	6.23
	0.75

	合计
	
	474.87
	1.000
	0.66
	4.52
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.66 × 1.10 = 0.73


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	475.18
	0.896
	0.66
	4.30
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	55.09
	0.104
	0.68
	6.23
	0.75

	合计
	
	530.27
	1.000
	0.66
	4.50
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.66 × 1.10 = 0.73


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1785.91
	0.886
	0.66
	4.30
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	229.36
	0.114
	0.68
	6.23
	0.75

	合计
	
	2015.27
	1.000
	0.66
	4.52
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.66 × 1.10 = 0.73

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


56.9 挑空楼板构造


本工程无此项内容

56.10 外窗热工

56.10.1 外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	隔热多腔封闭金属框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）
	18
	2.10
	0.44
	0.800
	《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》

	2
	隔热金属框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）
	65
	2.30
	0.44
	1.000
	《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》


56.10.2 外遮阳类型

已启用环境遮阳

56.10.3 平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	2
	1
	35.832
	35.832
	65
	2.300

	2
	C0630
	1
	8
	1.800
	14.400
	18
	2.100

	3
	C1715
	1~3
	3
	2.550
	7.650
	18
	2.100

	4
	C2018
	1~3
	11
	3.600
	39.600
	18
	2.100

	5
	C2118
	1
	4
	3.780
	15.120
	18
	2.100

	立面总面积(㎡)
	112.602
	立面平均传热系数
	2.164


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1209
	3
	1
	1.080
	1.080
	18
	2.100

	2
	C1812
	1~2
	8
	2.160
	17.280
	18
	2.100

	3
	C1818
	1~3
	10
	3.240
	32.400
	18
	2.100

	4
	C2018
	1~2
	6
	3.600
	21.600
	18
	2.100

	5
	C2118
	1~2
	4
	3.780
	15.120
	18
	2.100

	立面总面积(㎡)
	87.480
	立面平均传热系数
	2.100


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C0924
	1~3
	3
	2.160
	6.480
	18
	2.100

	2
	C0927
	3
	1
	2.430
	2.430
	18
	2.100

	3
	C0930
	1~2
	2
	2.700
	5.400
	18
	2.100

	4
	C1015
	2
	1
	1.500
	1.500
	18
	2.100

	5
	C1209
	1~2
	2
	1.080
	2.160
	18
	2.100

	6
	C1215
	1~3
	17
	1.800
	30.600
	18
	2.100

	7
	C1818
	1~3
	5
	3.240
	16.200
	18
	2.100

	8
	C2018
	2~3
	2
	3.600
	7.200
	18
	2.100

	9
	C2118
	2~3
	4
	3.780
	15.120
	18
	2.100

	立面总面积(㎡)
	87.090
	立面平均传热系数
	2.100


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	2
	1
	59.053
	59.053
	65
	2.300

	2
	C0630
	1
	5
	1.800
	9.000
	18
	2.100

	3
	C0927
	3
	1
	2.430
	2.430
	18
	2.100

	4
	C0930
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.100

	5
	C0936
	1
	5
	3.240
	16.200
	18
	2.100

	6
	C1010
	1
	2
	1.000
	2.000
	18
	2.100

	7
	C1209
	2~3
	2
	1.080
	2.160
	18
	2.100

	8
	C1615
	1~2
	4
	2.400
	9.600
	18
	2.100

	9
	C1809
	1~2
	4
	1.620
	6.480
	18
	2.100

	10
	C2018
	1~2
	4
	3.600
	14.400
	18
	2.100

	11
	C3018
	3
	4
	5.400
	21.600
	18
	2.100

	立面总面积(㎡)
	145.623
	立面平均传热系数
	2.181


56.10.4 综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	
	2
	1
	35.832
	35.832
	65
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	C0630
	1
	8
	1.800
	14.400
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	3
	C1715
	1~3
	3
	2.550
	7.650
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	C2018
	1~3
	11
	3.600
	39.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	C2118
	1
	4
	3.780
	15.120
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(㎡)
	112.602
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C1209
	3
	1
	1.080
	1.080
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	C1812
	1~2
	8
	2.160
	17.280
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	3
	C1818
	1~3
	10
	3.240
	32.400
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	C2018
	1~2
	6
	3.600
	21.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	C2118
	1~2
	4
	3.780
	15.120
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(㎡)
	87.480
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C0924
	1~3
	3
	2.160
	6.480
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	C0927
	3
	1
	2.430
	2.430
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	3
	C0930
	1~2
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	C1015
	2
	1
	1.500
	1.500
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	C1209
	1~2
	2
	1.080
	2.160
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	6
	C1215
	1~3
	17
	1.800
	30.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	7
	C1818
	1~3
	5
	3.240
	16.200
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	8
	C2018
	2~3
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	9
	C2118
	2~3
	4
	3.780
	15.120
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(㎡)
	87.090
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	
	2
	1
	59.053
	59.053
	65
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	C0630
	1
	5
	1.800
	9.000
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	3
	C0927
	3
	1
	2.430
	2.430
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	C0930
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	C0936
	1
	5
	3.240
	16.200
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	6
	C1010
	1
	2
	1.000
	2.000
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	7
	C1209
	2~3
	2
	1.080
	2.160
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	8
	C1615
	1~2
	4
	2.400
	9.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	9
	C1809
	1~2
	4
	1.620
	6.480
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	10
	C2018
	1~2
	4
	3.600
	14.400
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	11
	C3018
	3
	4
	5.400
	21.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(㎡)
	145.623
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


56.10.5 总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	112.60
	2.16
	0.44
	0.19
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	满足

	北向
	北-默认立面
	87.48
	2.10
	0.44
	0.13
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	东-默认立面
	87.09
	2.10
	0.44
	0.14
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	满足

	西向
	西-默认立面
	145.62
	2.18
	0.44
	0.21
	K≤3.00, SHGC≤0.44
	满足

	综合平均
	
	432.80
	2.14
	0.44
	0.17
	
	

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

56.11 有效通风换气面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1001
	175.81
	103.85
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1010
	1.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1010
	1.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1002
	660.69
	294.06
	C1615
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1615
	2.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1003
	100.07
	37.28
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1004
	106.39
	39.60
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1005
	11.85
	12.45
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	1006
	11.82
	12.42
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	1007
	11.82
	12.42
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	1008
	11.79
	26.43
	C0924
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C1715
	2.55
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1011
	4.99
	15.64
	C1209
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1015
	10.29
	19.05
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1016
	13.66
	19.51
	C1809
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1018
	10.22
	19.05
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1019
	12.69
	22.95
	C1809
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1024
	10.23
	19.07
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1025
	10.23
	17.08
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1026
	31.50
	39.16
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1029
	10.30
	17.08
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1031
	10.23
	10.80
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1032
	146.79
	110.22
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0936
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0936
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0936
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0936
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0936
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1039
	17.46
	12.46
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1040
	17.45
	12.46
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1041
	9.96
	21.61
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	2
	2001
	175.81
	166.48
	未编号
	59.05
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	35.83
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	2002
	11.82
	12.42
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2003
	11.85
	26.49
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2004
	11.82
	12.42
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2005
	542.04
	290.02
	C1615
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1615
	2.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2006
	11.79
	26.43
	C0924
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C1715
	2.55
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2009
	4.99
	15.64
	C1209
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2010
	4.97
	7.34
	C1209
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2014
	10.29
	19.05
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2015
	13.66
	19.51
	C1809
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2017
	10.22
	19.05
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2018
	12.69
	22.95
	C1809
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2023
	10.23
	19.07
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2024
	10.23
	17.08
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2025
	31.50
	39.16
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2028
	10.30
	17.08
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2030
	10.23
	10.80
	C1015
	1.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2032
	52.54
	39.26
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2034
	60.20
	36.20
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2037
	17.46
	13.70
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2038
	17.45
	13.70
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	3
	3001
	11.85
	23.90
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	3002
	11.82
	20.04
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	3003
	11.82
	20.01
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	3004
	11.79
	23.83
	C0924
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C1715
	2.55
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3007
	4.99
	13.62
	C1209
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	3008
	4.97
	5.60
	C1209
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	3009
	231.63
	311.94
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3011
	10.29
	16.24
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3013
	10.22
	16.25
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3016
	10.23
	16.26
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3017
	10.23
	14.06
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3019
	10.30
	14.07
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3021
	10.23
	8.27
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

56.12 非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	112.60
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	87.48
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	87.09
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	145.62
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


56.13 外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	7级  C0630
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足
	－


56.14 幕墙气密性

	最不利气密性等级
	1级  

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	不满足


56.15 规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	4
	屋顶构造
	满足
	

	5
	外墙构造
	满足
	

	6
	外窗热工
	满足
	

	7
	有效通风换气面积
	满足
	

	8
	非中空窗面积比
	满足
	

	9
	外窗气密性
	满足
	

	10
	幕墙气密性
	不满足
	非强条

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)的要求。
7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。
本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。


请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。
机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。
制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。
空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。
空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	 

	75%
	 

	50%
	 

	25%
	 

	IPLV
	 


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	 

	75%
	 

	50%
	 

	25%
	 

	SCOP
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图、水系统图、空调系统分区及控制策略等；
2）部分负荷性能系数（IPLV）计算书、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书。
3）暖通系统能耗监测记录。
 
实际提交材料：
	


7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	 
	 
	 
	 

	夏季
	 
	 
	 
	 


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：                   代谢率：                 冬季温度设定：         
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	 
	 
	 
	 

	夏季
	 
	 
	 
	 


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。
实际提交材料：
	


7.1.4 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


照明功率设计值：
	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值

	老年人卧室  
	150  
	150  
	  
	  

	  老年人起居室
	200  
	  200
	  
	  

	  餐厅
	150  
	 150 
	  
	  

	  卫生间
	100  
	  100
	  
	  

	走道  
	50  
	50  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明；
2）与照明相关的装修竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施；
3）灯具产品说明书；
4）照明功率密度计算分析报告、现场检测报告。
实际提交材料：
	


7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
分项计量内容：☑冷热源  ☑输配系统  ☑照明  ☐其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。
本工程每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。
供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
 
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
垂直电梯节能措施：☐群控   ☑变频调速   ☐能量反馈   ☐其他           
自动扶梯节能措施：☑变频感应启停   ☐其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。
	两台电梯采用并联控制方式。
电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。
电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。
​
电梯和自动扶梯的节能控制措施简述：
1. 电梯节能控制措施：

· 变频调速技术：采用变频调速技术，根据乘客需求灵活调整电梯运行速度，降低能耗。

· LED照明：在电梯内部和井道采用LED照明，降低能耗，延长使用寿命。

· 空调节能：优化空调系统，根据电梯使用情况调整空调运行，减少能耗。

2. 自动扶梯节能控制措施：

· 休眠模式：设定自动扶梯在长时间不使用时进入休眠模式，减少待机能耗。

· 定时运行：根据客流量设定自动扶梯的运行时间，避免无人使用时的能耗浪费。

· 高效传动系统：采用高效传动系统，减少能耗，提高自动扶梯的运行效率。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。
实际提交材料：
	


7.1.7 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。
	水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100 的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100 的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。
给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F 至1F 直接由市政供水，2F 至7F 设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。
排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污
分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑, 由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87 型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。
管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的
阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不
同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。
节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）; 校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪.


用水计量表按□用途 □付费 □管理单元 设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	


用水点供水压力最大为            MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。
	本项目给水系统竖向分2个区：其中-1F至1F层由市政水直接供给，2F至12F层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。
入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。
给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统1~2层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa;3~6层无负压自来水供水设备供水,入户管工作压力0.30MPa. 中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa; 2~6层由无负压中水供水设备供水,入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；
2）给排水竣工图及设计说明，应包含水表分类计量的设计内容；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。
实际提交材料：
	


7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑形体属于 ☑规则  ☐不规则  ☐特别不规则  ☐严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	 hi

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	 

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	 


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	 

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	 

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：
	


7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
1）本项目是否使用了装饰性构件： ☐是、 ☑否
2）如果使用了装饰性构件：
装饰性构件的造价：         万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：        
3）装饰性构件的类别为：
（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙☐
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面☐
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架☐
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；
3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
 
实际提交材料：
	


7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：          （吨），500km以内生产的建筑材料使用量： 
         （吨），占总重量的比例为：           %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：(是、(否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：(是、(否
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
实际提交材料：

	


7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评
1）   居住建筑  建筑层数☐ 3层及以下  ☐4~6层  ☐7~9层  ☐10~18层 ☐19层及以上
	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价
分值
	自评
得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~9层
	10~18层
	19层及
以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	 

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	 

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	 

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	 

	合计
	20
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


2）公共建筑容积率R
	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	 8

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	 

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	 

	合计
	20
	8

	
	
	
	


2 评价要点
1）居住建筑
住区用地面积：     m2，户均人数：         人，总户数：        户。
主要户型：     ，主要户型建筑面积：    m2，占总户数的比例：     %。
人均居住用地指标：            m2/人
2）公共建筑
规划用地面积：      5614     m2，地上总建筑面积：     4043      m2 ，容积率：    0.7       。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图及相关设计说明；
2）用地指标计算书。
实际提交材料：
	


 
7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）
1 得分自评
1）居住建筑

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	  

	
	
	Rr≥20%
	7
	  

	
	
	Rr≥35%且

Rp＜60%
	12
	  

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  

	合计
	12
	  


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	  

	
	
	Rp1≥0.7且

Rp＜70%
	7
	  

	
	
	Rp1≥1.0且

Rp＜60%
	12
	  

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  

	合计
	12
	  


2 评价要点

地下空间主要功能为：         

地上建筑面积：                   m2，地下建筑面积：                       m2
地下一层建筑面积：               m2，总用地面积：                         m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：     %

地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：      %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：   %  

请简要说明地下空间开发利用情况。
	主楼地下为工具间，场区内绿地地下为机动车库，方便居民出行、节约土地资源。
地下室为车库和水电设备用房，风雨操场。
地下设备用房、变电室、消防水池泵房、生活水泵房等设备用房。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；
2）地下空间利用计算书；
3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。
实际提交材料：

	


7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	  0

	2
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%
	8
	  8

	合计
	8
	  8


2 评价要点

停车方式：(机械式停车库、(地下停车库、(停车楼、(其他方式     地面停车位             
住宅：地面停车位数量：          ，住宅总套数：          ，停车位套数比：         %。

公建：地面停车占地面积：    87.5     m2，总建设用地面积：  1773  m2，停车位占地比： 4.9  %。

请简要说明停车方式及建设情况。
	本项目机动车与非机动车均采用全地上的方式，其余均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；

2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；

3）地面停车率计算书。

实际提交材料：

	


7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5%
	5
	

	2
	围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到10%
	10
	

	3
	围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到15%
	15
	

	合计
	15
	 


或者
 
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调负荷降低5%
	5
	 15

	2
	建筑供暖空调负荷降低10%
	10
	

	3
	建筑供暖空调负荷降低15%
	15
	

	合计
	15
	 15


2 评价要点
执行的建筑节能标准：   
围护结构热工性能指标比较：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	提高
比例
（%）

	
	
	类型I
	类型II
	
	

	体形系数
	—
	 
	 
	 
	 

	窗墙比
	东向
	—
	 
	 
	 
	 

	
	南向
	—
	 
	 
	 
	 

	
	西向
	—
	 
	 
	 
	 

	
	北向
	—
	 
	 
	 
	 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	 
	 
	 
	 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	 
	 
	 
	 

	
	
	南向
	—
	 
	 
	 
	 

	
	
	西向
	—
	 
	 
	 
	 

	
	
	北向
	—
	 
	 
	 
	 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	遮阳系数SC
	—
	 
	 
	 
	 

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	 
	 
	 
	 

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	 
	 
	 
	 


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
或者
供暖空调全年计算负荷比较：
	
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	全年采暖负荷
	kW
	 
	 

	全年空调负荷
	kW
	 
	 

	全年总负荷
	kW
	 
	 

	负荷降低幅度
	%
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应包含围护结构竣工详图；
2）围护结构热工性能参数表、当地建筑节能审查相关文件、节能工程竣工验收记录；
3）供暖空调全年计算负荷分析报告。
 
实际提交材料：
	


7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 10

	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组
	制冷、供热性能系数
（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组
	能效比
（EER）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	提高12%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	制冷综合性能系数
（IPLV）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	提高16%
	10
	

	5
	锅炉
	燃煤
	热效率
	提高3%
	5
	 

	
	
	
	
	提高6%
	10
	

	
	
	燃油
燃气
	热效率
	提高2%
	5
	 

	
	
	
	
	提高4%
	10
	

	6
	房间空气调节器
	能效比（EER）、能源消耗效率
	节能评价值
	5
	 

	
	
	
	Ⅰ级能效限值
	10
	

	7
	家用燃气热水炉
	热效率值
（η）
	节能评价值
	5
	 

	
	
	
	Ⅰ级能效限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	节能评价值
	5
	 

	
	
	
	Ⅰ级能效限值
	10
	

	合计
	10
	10 

	
	
	
	
	
	
	


 
2 评价要点
请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。
	本项目冷热、源由热泵机组提供，无电直接加热设备作为空调系统的供暖热源。
宿舍：空调系统采用多联机空调系统，室外机组制冷量为377KW,功率为107.3KW；制热量为420KW,功率为106.02KW。食堂：空调系统采用多联机空调系统，室外机组制冷量为370.5KW,功率为104.85KW；制热量为412.5KW,功率为103.98KW。教学综合楼：空调系统采用多联机空调系统，室外机组制冷量为1239KW,功率为373.9KW；制热量为1386KW,功率为357.06KW。报告厅：合班教室和休息室采用单体空调+新风换气机组；报告厅采用商用直膨式空调机组。制冷量为279KW,功率为97.52KW；制热量为308.7KW,功率为95.12KW。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）冷热源机组采购清单、产品说明书、产品型式性能检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	 

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	 2

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%
	3
	3 

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	 

	合计
	5
	 


2 评价要点
通风空调系统风机的单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：       ，标准规定值：     。
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：     ，标准规定值：      。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
 
实际提交材料：
	


7.1.4 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


照明功率设计值：
	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值

	老年人卧室  
	150  
	150  
	  
	  

	  老年人起居室
	200  
	  200
	  
	  

	  餐厅
	150  
	 150 
	  
	  

	  卫生间
	100  
	  100
	  
	  

	走道  
	50  
	50  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明；
2）与照明相关的装修竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施；
3）灯具产品说明书；
4）照明功率密度计算分析报告、现场检测报告。
实际提交材料：
	


建筑能效测评报告书
居住建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	河南-驻马店

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年1月5日


[image: image270.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T19836630595 


目  录
11
建筑概况


12
测评依据


13
软件介绍


14
气象数据


14.1
气象地点


14.2
逐日干球温度表


14.3
逐月辐照量表


14.4
峰值工况


15
围护结构


15.1
工程材料


16
围护结构概况


17
标识建筑


17.1
房间类型


17.1.1
房间表


17.1.2
作息时间表


17.2
系统类型


17.2.1
系统分区


17.2.2
热回收参数


17.3
制冷系统


17.3.1
多联机/单元式空调能耗


17.4
供暖系统


17.4.1
多联机/单元式热泵能耗


18
比对建筑


18.1
房间类型


18.1.1
房间表


18.1.2
作息时间表


18.2
系统类型


18.3
制冷系统


18.4
供暖系统


19
计算结果


110
附录


110.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


110.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


110.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


110.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





57 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	河南-驻马店

	地理位置
	北纬：33.00°
	东经：114.02°

	建筑面积(m2)
	地上9087    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上14.4     地下0.0

	建筑体积(m3)
	34387.22

	建筑外表面积(m2)
	8578.69

	北向角度
	85.2

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


58 测评依据
1. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2. 《河南居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》DBJ41/071-2012

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

59 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
60 气象数据
60.1 气象地点
河南-驻马店, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
60.2 逐日干球温度表
[image: image271.png]2EFATIREE(C) —BAE —F9E —8ME

21 31 41 51 e/t 71 81 91 10/1 11 1271

7




60.3 逐月辐照量表
[image: image272.png]BEREBE(MI/n) WEEES

400
300
200
100 I
ol
1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 1





60.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月15日14时
	38.9
	29.4
	22.6
	97.2

	最冷
	01月24日06时
	-10.6
	-10.6
	1.4
	-7.1


61 围护结构
61.1 工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	9.948
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	

	酚醛泡沫板（用于墙体）
	0.034
	0.452
	60.0
	1378.6
	0.0000
	依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.15

	细石混凝土
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0000
	

	玻璃棉板、毡
	0.040
	0.380
	40.0
	1241.0
	0.4880
	依据来源：GB 50176-2016；注：密度：＜40；导热系数修正系数（β）：1.10

	STP(VIPB)真空绝热板I型
	0.005
	1.200
	450.0
	8800.6
	0.0000
	燃烧性能A级

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）（1）
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0000
	

	立邦石墨聚苯板节能装饰一体板
	0.033
	0.360
	20.0
	2700.2
	0.0000
	

	水泥砂浆（2）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	加气混凝土砌块
	0.220
	3.601
	700.0
	1158.0
	0.0000
	

	膨胀聚苯板(ρ=18-20)
	0.042
	0.360
	19.0
	2233.0
	0.0000
	


62 围护结构概况

	
	标识建筑
	比对建筑

	体形系数S
	0.25
	0.25

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.19
	1.00

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.60
	1.50

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分遮阳系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	－
	－

	楼板K [W/(m2·K)]
	0.23
	2.00

	分户墙K [W/(m2·K)]
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳系数
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳系数

	
	
	
	
	夏季
	冬季
	
	
	夏季
	冬季

	
	南向
	0.19
	普窗1.10、
凸窗－
	普窗0.46、
凸窗－
	普窗0.46、
凸窗－
	0.19
	普窗4.70、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－

	
	北向
	0.13
	普窗1.10、
凸窗－
	普窗0.46、

凸窗－
	普窗0.46、

凸窗－
	0.13
	普窗4.70、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－

	
	东向
	0.14
	普窗1.10、
凸窗－
	普窗0.46、

凸窗－
	普窗0.46、

凸窗－
	0.14
	普窗4.70、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－

	
	西向
	0.21
	普窗1.10、
凸窗－
	普窗0.46、

凸窗－
	普窗0.46、

凸窗－
	0.21
	普窗4.00、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

63 标识建筑

63.1 房间类型

63.1.1 房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)


63.1.2 作息时间表

详见附录

63.2 系统类型

63.2.1 系统分区

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	单元式房间空调器
	2.30
	1.90
	3384.95
	所有房间


63.2.2 热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	
	
	
	


63.3 制冷系统

63.3.1 多联机/单元式空调能耗

	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	2.30
	193792
	84257


63.4 供暖系统

63.4.1 多联机/单元式热泵能耗

	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	1.90
	103387
	54414


64 比对建筑

64.1 房间类型

64.1.1 房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)


64.1.2 作息时间表

同标识建筑

64.2 系统类型

	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	包含房间

	单元式房间空调器
	2.30
	1.90
	所有房间


64.3 制冷系统

	系统类型
	供冷
能效比
	冷负荷
(kWh)
	电耗(kWh)

	单元式房间空调器
	2.30
	198800
	86435


64.4 供暖系统

	系统类型
	供热
能效比
	热负荷
(kWh)
	电耗(kWh)

	单元式房间空调器
	1.90
	322291
	169627


65 计算结果

	能耗分类
	能耗子类
	标识建筑
(kWh/㎡)
	比对建筑
(kWh/㎡)
	比对节能率
（%）
	基础建筑
(kWh/㎡)
	基础节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	21.33
	21.88
	2.52%
	
	

	
	耗热量
	11.38
	35.47
	67.92%
	
	

	
	冷热合计
	32.70
	57.35
	42.97%
	
	

	供冷电耗
	中央冷源
	0.00
	0.00
	2.52%
	
	

	
	冷却水泵
	0.00
	0.00
	
	
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00
	
	
	

	
	多联机/单元式空调
	9.27
	9.51
	
	
	

	
	供冷合计
	9.27
	9.51
	
	
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.00
	0.00
	67.92%
	
	

	
	供暖水泵
	0.00
	0.00
	
	
	

	
	多联机/单元式热泵
	5.99
	18.67
	
	
	

	
	供暖合计
	5.99
	18.67
	
	
	

	采暖空调电耗
	15.26
	28.18
	45.84%
	56.36
	72.92%


[image: image273.png]FRIREFREFER A

61%

A
SR HIKR
LRE Y e
E2ISIWE ST |
A
u (KSR
LEZISIWE ST 53



[image: image274.png]Ll HREFEAA AL

A
SR HIKS
LRE Y e 3
E2IGIWE ST |
L RS
u KSR
LEZISIWE ST 53





[image: image275.png]BEFEXS Lk B 7 Bl (kwh/mr)

RIS
LS

HEFIT




66 附录

66.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日

66.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日

66.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日

66.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日

7.2.9 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	由可再生能源提供的生活用热水比例Rhw
	20%≤Rhw＜35%
	2
	 

	
	
	35%≤Rhw＜50%
	4
	4 

	
	
	50%≤Rhw＜65%
	6
	 

	
	
	65%≤Rhw＜80%
	8
	 

	
	
	Rhw≥80%
	10
	 

	2
	由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch
	20%≤Rch＜35%
	2
	 

	
	
	35%≤Rch＜50%
	4
	 

	
	
	50%≤Rch＜65%
	6
	6 

	
	
	65%≤Rch＜80%
	8
	 

	
	
	Rch≥80%
	10
	 

	3
	由可再生能源提供的电量比例Re
	0.5%≤Re＜1.0%
	2
	 

	
	
	1.0%≤Re＜2.0%
	4
	 4

	
	
	2.0%≤Re＜3.0%
	6
	 

	
	
	3.0%≤Re＜4.0%
	8
	 

	
	
	Re≥4.0%
	10
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	
	


可再生能源应用的投资回收期：  10       年
2 评价要点
可再生能源用途：☐生活热水   ☑供热供冷   ☐供电   
可再生能源应用形式：☑太阳能光热   ☑太阳能光电   ☑地源热泵   ☑其他   固体蓄热         
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。
	生活热水来自太阳能系统；特殊情况考虑电辅助加热。
屋面太阳能发电占用量的 1% 左右，体育馆有使用太阳能热水系统。
项目地平均日照小时数为7.5h，水平面年总辐照量为5978.7 MJ/(m2·a)，水平面年平均日辐照量为16.38 MJ/(m2·a)；当地纬度倾角平面年总辐照量为7613.1 MJ/(m2·a)，当地纬度倾角平面日辐照量为19.62 MJ/(m2·a)。
项目利用太能提供部分生活热水，占总生活热水用量的52.5％。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）可再生能源利用专项竣工文件及竣工验收记录；
2）可再生能源产品说明书及性能检测报告；
3）可再生能源应用分析报告，应包含用量、经济性、运行维护情况等内容；
4）与可再生能源利用相关的暖通、给排水专业竣工图及设计说明。
 
实际提交材料：
	


7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的用水效率等级达到2级
	8
	 

	2
	50%以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级
	12
	 

	3
	全部卫生器具的用水效率等级达到1级
	15
	15 

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
节水器具清单
	节水器具
	节水器具参数
	用水效率等级

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含节水器具选用说明；
2）卫生器具相关产品说明、产品节水性能检测报告等。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉采用节水设备或技术
	采用节水灌溉系统
	4
	6

	
	
	在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施，种植无需永久灌溉植物
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出
	3
	6 

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	12 


2 评价要点
1）绿化灌溉
节水灌溉方式为：☑滴灌、☐微喷灌、☐地下渗灌、☐涌流灌、☐喷灌、☐其他                
节水控制措施：☑土壤湿度感应器、☑雨天自动关闭装置、☐种植无需永久灌溉植物
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。
	本项目绿化灌溉采用微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉方式，微喷灌喷头流量应不大于250L/h，浇洒半径一般在5米左右。同时采用湿度传感器或雨天关闭的调节控制器。
​滴灌节水方式是一种高效的灌溉方式，通过将水滴定向滴到植物根部，减少水分的流失和蒸发，提高水的利用效率。采用滴灌系统可以根据植物的需水量和生长阶段，精准控制水量和灌溉频率，从而节约水资源。

节水控制措施包括使用土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等技术手段来实现智能节水灌溉。土壤湿度感应器可以监测土壤湿度，根据植物需水量自动控制灌溉系统的启停，避免过度灌溉。雨天自动关闭装置能够感知到降雨情况，自动中断灌溉，避免浪费水资源。

应用效果：

节水效果：滴灌系统相比传统灌溉方式可以节水40%-60%，结合土壤湿度感应器和雨天自动关闭装置，能够更加精确地控制灌溉水量，进一步提高节水效果。
生长效果：滴灌方式有利于植物根系生长，避免水分浪费和土壤侵蚀，有助于植物健康生长。
环保效果：节约水资源，减少水土流失和农药残留，有利于环境保护。


2）空调冷却水系统节水措施：☐加大集水盘、☑设置平衡管或平衡水箱、☐无蒸发耗水量冷却技术、☐其他             
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。
	采用多联机及风冷机组，不需冷却补水。
​
1. 节水技术：
· 回收利用水资源：循环冷却系统可以采用回收利用废水或雨水的方式，减少对自来水的依赖。

· 优化循环水系统：通过优化冷却水系统的设计和运行，减少水的用量。例如，调整水流速度、优化循环水管道布局等。

· 采用高效设备：选择节能高效的循环冷却设备，减少能耗，间接减少水的用量。

· 定期检查和维护：确保循环冷却系统的正常运行，及时修复漏水和泄漏问题，避免水资源的浪费。

2. 水质处理措施：

· 防止水垢和腐蚀：定期对水质进行监测和调节，防止水中的盐分和杂质沉积在设备表面形成水垢，同时防止腐蚀。

· 消毒杀菌：定期对循环水进行消毒杀菌处理，防止细菌和微生物的繁殖，保持水质清洁。

· 定期清洁过滤：安装过滤器对循环水进行过滤，去除悬浮颗粒和杂质，保持水质清澈。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）绿化灌溉系统竣工图纸，应包含绿化灌溉系统设计说明、灌溉平面图、节水灌溉设备材料表、节水灌溉设备产品说明书、产品节水性能检测报告等；
2）暖通专业竣工图及设计说明，应包括空调冷却水系统设计说明、冷却设备材料表及产品说明书。
 
实际提交材料：
	


7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	 

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	8 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：   （%）
景观水体补水来源：☐地表水、☐市政中水、☐建筑中水、☐雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	 3

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	 

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	 3

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	 

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	3 

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	 

	合计
	15
	9 

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑类型为：☐住宅、☐办公楼、☐商场、☐旅馆类、☑其他          
非传统水源利用方式：☐自建中水、☐市政中水
建筑可回用水量为：           （m3/d），非传统水源实际利用量为：        （m3）。
非传统水源利用情况：
	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	小区污水、废水经室外化粪池处理后部分排入本地块中水站,作为中水水源，部分排入西侧、南侧市政污水管网。处理后的中水回用于室外绿化灌溉、道路冲洗、洗车和景观补水等。
本项目设置中水系统，收集废水和雨水，处理后用于绿化浇灌和景观补水。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	  

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	  

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	  8

	合计
	8
	  8


2 评价要点

1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。

2）公共建筑总建筑面积   5614     m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积        5614   m2，装修比例  100%     。

请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；

2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；
3）装修过程和竣工后的影像文件。
实际提交材料：

	


7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
□     混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	5 

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	5 

	合计
	10
	 10


□     钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	 

	
	Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	 

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	 

	合计
	10
	 


□     混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	 

	2
	钢结构部分
	10
	 

	合计（取平均值）
	10
	 


2 评价要点
请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。
	 钢筋选择：要求400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%。高强度钢筋具有更好的抗拉性能和抗弯性能，可以增加结构的承载能力和抗震性能，提高结构的整体稳定性。因此，在设计中应优先选择400MPa级及以上的高强度钢筋，并确保其占钢筋总量的85%以上。

混凝土选择：要求混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50的混凝土，且混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%。C50混凝土具有较高的抗压强度和耐久性，适合用于承受大荷载和高强度要求的结构。同时，要求混凝土用量占总量的50%以上，可以确保结构的整体强度和稳定性。


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图及设计说明；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）与免支撑的楼板相关的施工记录文件。
 
实际提交材料：
	


7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：

(整体卫浴

(整体厨房

(装配式吊顶

(干式工法地面

(装配式内墙

(管线集成与设备设施

(其他：
	3~8
	  8

	合计
	8
	 8 


2 评价要点

请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及设计说明；

2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。
实际提交材料：

	


7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）
1 得分自评
可再循环材料和可再利用材料用量比例
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类别
	评价内容
	
	

	1
	住宅建筑
	6%
	3
	 

	
	
	10%
	6
	

	2
	公共建筑
	10%
	3
	6 

	
	
	15%
	6
	

	合计
	6
	 6

	
	
	
	
	


利废材料选用
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	 3

	2
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	 

	合计
	6
	 3

	
	
	
	


本条自评总得分：   。
2 评价要点
1）建筑可循环材料使用重量：         （吨）；建筑可再利用材料使用重量：     （吨）；本项目所有建筑材料总重量：        （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：       %。
2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：
	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的竣工图及设计说明；
2）工程材料决算清单；
3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。
实际提交材料：
	


 
7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于30%
	4
	12 

	2
	绿色建材应用比例不低于50%
	8
	

	3
	绿色建材应用比例不低于70%
	12
	

	合计
	12
	 12

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目绿色建材的应用情况。
	 
1. 可再生材料：如竹木材料、再生玻璃等，能够减少对原生态资源的消耗。
2. 低VOC材料：选择了无挥发性有机化合物的涂料、胶黏剂等，减少室内空气污染。

3. 节能材料：如高效保温材料、隔热材料等，有助于提高建筑的节能性能。

4. 环保认证材料：如获得绿色建筑认证的材料，符合环保标准。

通过将绿色建材应用比例控制在70%以上，可以有效降低建筑对环境的影响，提高建筑的可持续性。同时，绿色建材的使用还可以改善室内环境质量，提升居住者的舒适感和健康水平。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、土建、装修专业的竣工图及设计说明、工程决算材料清单；
2）绿色建材应用比例计算分析报告、绿色建材标识证书、相关产品性能检测报告；
3）施工记录文件。
 
实际提交材料：
	


 
8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	满足日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境
	/
	√

	
	8.1.3
	绿地绿化
	/
	√

	
	8.1.4
	场地竖向设计
	/
	√

	
	8.1.5
	标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	无超标污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾处理
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	生态环境保护
	10
	10

	
	8.2.2
	径流总量控制
	10
	10

	
	8.2.3
	绿化用地
	16
	10

	
	8.2.4
	室外吸烟区
	9
	9

	
	8.2.5
	雨水基础设施
	15
	15

	
	8.2.6
	环境噪声
	10
	10

	
	8.2.7
	光污染控制
	10
	10

	
	8.2.8
	场地风环境
	10
	10

	
	8.2.9
	降低热岛强度
	10
	10

	合计
	
	
	100.0
	94.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目位于          光气候区，所在城市为         ，属于：(大城市 (中小城市
项目日照时数：           h，相关标准的日照时数要求：           h，其他规定性日照要求：          
依据标准：                    ，是否达标：(是  (否，是否降低了周边建筑的日照标准：(是  (否。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
实际提交材料：

	


8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：       ℃，室外平均热岛强度          ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：          ，活动场地的遮阳覆盖率          %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
 
实际提交材料：
	


8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☐华北 ☐东北 ☐西北 ☑华中 ☐华东 ☐华南 ☐西南
是否主要选用乡土植物：☑是 ☐否，是否采用复层绿化：☑是 ☐否
地下室顶板上覆土深度     m，当地园林绿化部门要求     m，是否设有疏水板及导水管等：☑是 ☐否。
屋顶可绿化面积   330.59     m2，屋顶绿化面积     330.59  m2，屋顶绿化面积比 100    %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目选用适应深圳气候土壤条件的本地植物，栽植乔、灌、草结合构成多层次的植物群落且采用屋顶绿化。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
 
实际提交材料：
	建筑设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/老年人日间照料中心10版_t20V6.dwg



8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于   河南省份驻马店市西平县水泉汪村    ，当地年均降雨量  860-980   mm，项目用地面积   1773    m2，
是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
 
实际提交材料：
	场地地形图 :
    3建筑设计/图纸文件/水泉汪村平面图(1).dwg



8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	 标识系统类型：标识系统包括导向标识、安全标识、信息标识等不同类型的标识。导向标识用于指引居民和访客找到不同区域和设施；安全标识用于提醒和指导在紧急情况下的行为；信息标识用于传达重要信息和服务内容。

标识系统位置：导向标识将设置在养老院的入口处、楼梯间、电梯厅、活动区域等位置，以帮助居民和访客快速找到目的地；安全标识将设置在紧急出口、安全设备附近等位置，以提醒人们如何在紧急情况下行动；信息标识将设置在服务台、活动室、就餐区等位置，以提供相关信息和服务。

标识系统使用效果：通过设置符合特点的标识系统，可以提高养老院的整体运行效率和居民生活质量。居民和访客可以更轻松地找到需要的区域和设施，提高了居住体验；同时，安全标识的设置可以帮助人们在紧急情况下快速做出正确的决策，保障了居民和工作人员的安全；信息标识的设置则可以提供便捷的服务信息，增强了居民的生活便利性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	


8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☑餐饮类建筑 ☑锅炉房 ☐垃圾运转站 ☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施     ☐以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	根据本项目内部功能布局，项目建成后对环境空气质量可能会造成影响的主要污染源有备用发电机燃油尾气、机动车尾气、固体废弃物、废水和噪声。
1、废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的抽风设施，经通
风设施抽至排风井引出地面排放。备用柴油发电机运行过程中产生燃油废气，发电机房设置
于地下专用设备房内并设置洗烟措施，建筑内部设置专用排烟道。
2、固定废弃物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾，及时收集后至垃圾处理站后由环卫部
门统一及时清运处理，对周围环境影响较小。
3、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、车库冲洗废水等，项目所在区域属于横岭污
水处理厂的受纳范围，生活污水经化粪池处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后进入
市政污水管网排入污水处理厂进行处理。
4、噪声：项目噪声影响来源于各风机、备用发电机等设备噪声、停车场汽车噪声以及商业
噪声，通过完善停车场的车辆管理制度、采取有效的噪声防治措施降低环境影响，不会对项
目内部环境和周边声环境产生明显影响。
各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、建筑材料所含污染物等）均采取了措施控制。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
 
实际提交材料：
	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☑是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☑是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。
​垃圾容器和收集点的设置：

垃圾容器数量和位置：根据养老院的规模和居民数量，设置足够数量的垃圾容器，包括可回收物、有害垃圾、湿垃圾和干垃圾等分类容器。这些容器应分布在方便居民使用的位置，如每个楼层的垃圾间、活动区域和入口处等。
收集点位置：设置集中的垃圾收集点，包括分类收集点和普通垃圾收集点，以便于清洁人员收集和管理垃圾。这些收集点应与建筑周围的景观协调，不影响环境美观。
清运和处理措施：

定期清运：制定清运计划，确保垃圾容器定期清理并保持干净卫生。根据不同类型垃圾的产生量和特点，制定清运频率，保持垃圾容器不会过度堆积。
垃圾处理：将收集的垃圾进行分类处理，包括有害垃圾的专门处理和可回收物的回收利用。确保有害垃圾得到安全处理，避免对环境和居民健康造成危害。
通过合理设置垃圾容器和收集点的数量和位置，以及制定清运和处理措施，可以有效管理养老院项目的生活垃圾，保障环境卫生和资源回收利用，提升居民的生活质量和健康环境。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环境卫生专业设计说明；
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
 
实际提交材料：
	


8.2.1充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	 10

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
保护或修复场地生态环境的措施
为：  植被保护和恢复，水体保护，土壤保护​​​         。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
	现有场地平整，且不含自然水域、湿地等地形，且对原有表层土进行保护利用。
​植被保护和恢复：保护现有植被，尽量减少砍伐或移除植被的情况。在必须移除植被的情况下，应进行合理的补植工作，恢复原有植被的数量和多样性。
​水体保护：对场地内的水体进行保护和修复，避免污染和过度开发。
​土壤保护：采取措施防止土壤侵蚀和污染，如植被覆盖、合理施肥和避免化学污染等。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、竣工总平面图；
2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；
3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；
4）施工记录、影像资料文件。
实际提交材料：
	


 
8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	 10

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地    河南省驻马店市西平县水泉汪村           ，当地年均降雨量    860-980        mm
场地年综合径流系数    0.7   ，场地年径流总量控制率   80   %
请简要说明雨水外排控制措施。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
 
实际提交材料：
	


 
8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（ 16 分） 

1 得分自评 

	类型 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	☐   

居建 
	绿地率 ≥ 规划指标 105% 
	10 
	  

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积 Ag 
	☐ 新区建设 
	0.50 
	2 
	  

	
	
	
	0.50 ＜ Ag ＜ 0.60 
	4 
	

	
	
	
	Ag ≥0.60 
	6 
	

	
	
	☐ 旧区改造 
	0.35 
	2 
	  

	
	
	
	0.35 ＜ Ag ＜ 0.45 
	4 
	

	
	
	
	Ag ≥0.45 
	6 
	

	☑   

公建 
	绿地率 ≥ 规划指标 105% 
	10 
	 10

	
	绿地向公众开放 
	6 
	 6

	合计 
	16 
	 16

	
	
	
	
	
	


2 评价要点 

	项目类型 
	☐ 居住建筑 
	☑ 公共建筑 

	绿地面积 

（ m 2 ） 
	  
	3000

	用地面积 

（ m 2 ） 
	  
	4043​  

	绿地率（ % ） 
	  
	 74

	其他 
	总公共绿地面积       m 2 
	绿地是否向社会公众开放： ☑ 是 ☐ 否 

开放时间 ：    全天         


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明； 

2 ） 平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况； 

3 ） 人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果； 

4 ） 体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录 。 

  

实际提交材料： 

	平面日照等时线模拟图 :
    3建筑设计/ 平面日照等时线模拟图 / 等日照图.bmp
    3建筑设计/ 平面日照等时线模拟图 / 日照等日照线.pdf
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平.png



  

8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（ 9 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于 8m ，且距离儿童和老人活动场地不少于 8m 
	5 
	 5

	2 
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识 
	4 
	4  

	合计 
	9 
	 9

	
	
	
	


2 评价要点 

室外吸烟区布置在   建筑外部​        ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的  10       米，距离儿童和老人活动场所  10     米，具备 √专用垃圾桶、 √ 导向标识、 √警示标识。 

请简要说明室外吸烟区的布置情况。 

	 
1. 位置选择：
· 室外吸烟区设置在建筑外部，远离室内通风口和入口，减少了二手烟对室内空气的影响。同时，选择位置时也要考虑吸烟者的便利性和安全性。

2. 布置设计：

· 室外吸烟区设置有独立的烟灰缸和座椅，以便吸烟者在舒适的环境中吸烟。并设置一些植物或遮阳设施，提供一定的遮荫和舒适度。

3. 标识设置：

· 在室外吸烟区周围设置明显的吸烟区标识，提醒人们这是专门的吸烟区域。标识包括了吸烟区域的边界和相关规定，以维护吸烟秩序和安全。

4. 清洁维护：

· 室外吸烟区定期清洁和维护，确保环境整洁和卫生。烟灰缸及时清理，座椅和地面保持清洁，避免了垃圾和烟蒂满地的现象。

​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 竣工总平面图； 

2 ） 景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。 

  

实际提交材料： 

	


  

8.2.5 利用场地空间设置绿色雨水基础设施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例
	达到40%
	3
	5 

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	 3

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	 4

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	 3

	合计
	15
	 15

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地        ，当地年均降雨量        mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	 
	雨水湿地
	 

	雨水花园
	 
	景观设计水体
	 

	屋顶绿化
	 
	自然水体（河流、湖泊）
	 

	植被浅沟
	 
	其他  
	 

	树池
	 
	绿色雨水基础设施面积合计
	 

	雨水塘
	 
	场地绿地面积
	 

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	 

	
	
	
	


透水铺装面积比例计算
	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	 
	 
	 
	 
	 

	硬质铺装总面积（m2）
	 
	透水铺装面积的比例（%）
	 

	
	
	
	
	
	


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。
	本工程雨水渗透方式采用透水铺装地面渗透。
透水铺装地面包括透水砖和透水沥青。透水砖、透水沥青用于路面。当透水铺装下为地下室顶板时，地下室顶板上覆土深度能满足当地园林绿化部门要求，可认定其为透水铺装地面。
硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到82%＞50% 。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地原地形图；
2）竣工总平面图，应包括绿化、场地竖向设计内容；
3）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水平面图，应明确雨水进入地面生态设施的衔接引导措施，以及地面生态设施汇水区域内的屋面或路面位置、面积；
4）场地铺装图纸及设计说明，应包括透水铺装地面位置、面积、铺装材料和铺装方式；
5）绿地及透水铺装比例计算书。
实际提交材料：
	建筑总平图图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平.png
场地地形图 :
    3建筑设计/图纸文件/水泉汪村平面图(1).dwg



 
室外噪声分析报告书
	工程名称
	

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	


[image: image276.png]



	采用软件
	建筑声环境SEDU2023

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13223961853



目  录
31.项目概况


32.评价标准


32.1评价依据


32.2标准要求


43.模拟方法


43.1模拟软件


43.2分析模型


53.3计算条件


63.4参数设置


64.模拟结果及分析


64.1场地噪声分布


104.2噪声敏感建筑噪声分布情况


145.结论




1.项目概况
本项目参与计算的噪声敏感参评建筑物如下表所示：
表1 参评建筑信息表
	名称
	建筑高度(米)
	底标高(米)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2.评价标准

2.1评价依据

8. 河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109—2020
9. 《绿色建筑评价标准》GB 50378-2019 

10. 《绿色建筑评价技术细则》2019
11. 《声环境质量标准》GB 3096-2008 

12. 《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009

13. 《声环境功能区划分技术规范》GB/T 15190-2014
14. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018 

2.2标准要求
· 河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109—2020中规定：
8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求，评价总分值为 10 分，并按下列规则评分：
    1 环境噪声值大于 2 类声环境功能区标准限值，且小于等于 3 类声环境功能区标准限值，得 5 分；

    2 环境噪声值小于等于 2 类声环境功能区标准限值，得 10 分。

· 《声环境质量标准》GB 3096-2008中规定了五类声环境功能区的环境噪声限值，如下表所示。
表2 环境噪声限值                              单位：dB(A)
	声环境
功能区类别
	时段
	适用范围

	
	昼间
	夜间
	

	0类
	50
	40
	指康复疗养区等特别需要安静的区域

	1类
	55
	45
	指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

	2类
	60
	50
	指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、 工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

	3类
	65
	55
	指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

	4类
	4a类
	70
	55
	适用于高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通、内河航道两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。

	
	4b类
	70
	60
	适用于铁路干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。


注：
1. 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段；“夜间”是指22：00至次日6:00之间的时段。

2. 表中4b类声环境功能区环境噪声限值，适用于2011 年1 月1 日起环境影响评价文件通过审批的新建铁路（含新开廊道的增建铁路）干线建设项目两侧区域。
3.模拟方法

3.1模拟软件
本报告采用建筑声环境分析软件SEDU进行模拟计算分析。SEDU是一款可用于噪声计算、评估和预测的软件，计算原理源于国际标准化组织规定的《户外声传播的衰减的计算方法》ISO9613-2：1996、国内公布的《声学户外声传播的衰减第2部分：一般计算方法》GB/T17247.2-1998和《环境影响评价技术导则》HJ2.4-2009、《公路建设项目环境影响评价规范》JTG B03-2006。软件计算严格按照国家相关标准要求编制，室内外可接力计算，室外计算结果可作为噪声边界条件接力进行后续建筑室内隔声性能的计算。

考虑到本项目建成后周边噪声环境情况的复杂性，本报告需要使用软件分别模拟计算昼间和夜间噪声值，包括项目场地的平面噪声分布、噪声敏感建筑的沿建筑物底轮廓线1.5米高度处和噪声敏感建筑立面噪声分布，并依据《声环境功能区划分技术规范》GB/T15190-2019，判断场地内环境噪声模拟结果是否满足《声环境质量标准》GB3096和《绿色建筑评价标准》GB 50378的相关规定。
3.2分析模型
本报告根据建筑设计图纸等相关资料建立室外声环境模拟分析模型，主要包括参评目标建筑、周边建筑、声屏障、道路（包括轨道交通）和绿化带等对象。
本项目噪声分析模型如下图所示：

[image: image277.png]



图3.2-1 模型平面图
3.3计算条件
■ 网格设置
  平面网格间距：20×20 米
  平面网格离地高度：1.5 米
  立面网格间距：3×3 米
■ 地面效应
  地面高度：0 米
  计算考虑地面效应
  地面效应计算方法：导则算法
■ 噪声反射
  障碍物考虑的最大反射次数：1
■ 空气吸收
  气压：101325Pa  气温：16℃  湿度：50%
■ 达标统计
  建筑物噪声最大值统计方式
    取建筑物全部立面网格点
  场地环境噪声达标统计方式
    场地内命名参评建筑物全部达标
3.4参数设置

建筑室外场地噪声目前主要的噪声源为交通噪声，根据项目实际情况还可能考虑周边环境中工业噪声源等。本项目参与计算的噪声源如下表所示，需要指出，噪声源表中的车速、车流量等数据由客户按照项目实际情况设定。
表3.4-1 公路噪声源
	路段名称
	路面
材料
	车道
数量
	时段
	设计车速
km/h
	小型车
辆/h
	中型车
辆/h
	大型车
辆/h

	公路
	沥青
混凝土
	2
	昼间
	60
	30
	10
	0

	
	
	
	夜间
	40
	10
	3
	0

	公路
	沥青
混凝土
	2
	昼间
	60
	30
	10
	0

	
	
	
	夜间
	40
	10
	3
	0


4.模拟结果及分析 
经过软件模拟计算，预测出昼间和夜间两种时段下的场地噪声分布情况，包括场地噪声平面分布彩图、参评建筑沿建筑底轮廓线1.5米高度处噪声分布、参评建筑立面噪声级分布等彩色分析图和数据分析图。
4.1场地噪声分布
[image: image278.jpg]24

e
=S

ERE SFE 45FE EEE EnEEE




[image: image279.png]80dB (4)

75dB
70dB (4)
65dB (4)

60 () |
o

55dB (4) ,ﬁg

T

~50dB (4)

T45dB (4) [

~40dB (4)

—35dBI(4)

—30dB (4)




图4.1-1 场地1.5m高度处声压级分布图（昼间）

[image: image280.png]



图4.1-2 场地1.5m高度处声压级分布图（夜间）

[image: image281.png]



图4.1-3  场地噪声分布俯瞰图（昼间）
[image: image282.png]



图4.1-4  场地噪声分布俯瞰图（夜间）
4.2噪声敏感建筑噪声分布情况
参评建筑昼间和夜间沿底轮廓线1.5米分析高度处噪声分布情况，每栋参评建筑物俯视图圆圈内上下两个数字分别表示该建筑的昼间和夜间最大噪声值，红色填充代表该建筑昼间或夜间噪声值至少有一项超过三类声功能区限值，黄色填充代表该建筑物昼间或夜间噪声值均小于等于三类声功能区噪声限值，绿色填充代表该建筑物昼间或夜间噪声值均小于等于二类声功能区噪声限值。
本项目室外昼间和夜间噪声分析及达标情况如下：
[image: image283.png]



图4.2-1 参评建筑附近区域1.5m高度处声压级平面分布图（昼间）
[image: image284.png]



图4.2-2 参评建筑附近区域1.5m高度处声压级平面分布图（夜间）
参评建筑昼间和夜间沿立面噪声分布情况，在每个计算立面上用圆圈标识出该面噪声最大值，昼间和夜间计算情况分别如下：
[image: image285.png]. SN B (A)

80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30




[image: image286.png]




图4.2-3 参评建筑附近区域声压级鸟瞰分布图（昼间）

[image: image287.png]



图4.2-4 参评建筑附近区域声压级鸟瞰分布图（夜间）
综合上述分析，对场地内部每栋噪声敏感建筑物达标情况分别进行了判定统计，本项目内部全部参评建筑达标情况汇总如下：
                           表4.2 参评建筑达标统计                单位：dB(A)
	建筑名称
	时段
	立面网格点
噪声最大值
	2类
噪声限值
	3类
噪声限值
	得分
情况

	室内分析单体DT
	昼间
	50
	60
	65
	10

	
	夜间
	41
	50
	55
	


5.结论
河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109—2020要求:
   8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求，评价总分值为 10 分，并按下列规则评分：
    1 环境噪声值大于 2 类声环境功能区标准限值，且小于等于 3 类声环境功能区标准限值，得 5 分；

    2 环境噪声值小于等于 2 类声环境功能区标准限值，得 10 分。

                           表5.1   环境噪声综合得分表                       单位：dB(A)
	时段
	噪声最大值
	2类噪声限值
	3类噪声限值
	得分情况

	昼间
	50
	60
	65
	10分

	夜间
	41
	50
	55
	


综上所述，经过软件模拟和结果统计分析，最终判定本项目满足 河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109—2020地方标准相关条文要求，得 10 分。 
8.2.7 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定
	5
	5 

	
	非玻璃幕墙建筑
	
	

	2
	室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙：☐是 ☐否
若采用，则其可见光反射比为：          。
室外夜景照明的光污染控制情况：
	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E1区
	E2区
	E3区
	E4区

	垂直面照度（Ev）(lx)
	熄灯时段前
	2
	5
	10
	25

	
	熄灯时段
	0
	1
	2
	5

	灯具发光强度I（cd）
	熄灯时段前
	2500
	7500
	10000
	25000

	
	熄灯时段
	0
	500
	1000
	2500

	上射光通比
	灯具所处位置水平面以上的光通量与灯具总光通量之比（％）
	0
	5
	15
	25

	建筑立面亮度Lb(cd/m2)
	被照面平均亮度
	0
	5
	10
	25

	标识亮度Ls(cd/m2)
	外投光标识被照面平均亮度
	50
	400
	800
	1000

	
	
	
	
	
	


居住区和步行区夜景照明灯具的眩光限制值：
	安装高度(m)
	H≤4.5
	4.5＜H≤6
	H＞6

	L与A0.5的乘积
	LA0.5≤4000
	LA0.5≤5500
	LA0.5≤7000

	项目情况
	 
	 
	 


请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。
	本工程项目均不设玻璃幕墙和室外夜景照明。
本工程没有采用玻璃幕墙和镜面式铝合金装饰外墙；无夜景照明。
本项目为非玻璃幕墙建筑，室外照明采用截光型灯具，无直射光射入空中，不会对周边
带来光污染。
学校室外有路灯，通过室外光污染分析，本项目夜景照明设施在建筑外表面产生的垂直照度、平均亮度、朝居室方向的发光强度、灯具的眩光限制值和上射光通比均符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163的规定，本项目夜景照明的光线被严格控制在了被照区域内，减少了被照区域的溢散光，有效地避免产生光污染。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括玻璃幕墙竣工图及说明；
2）玻璃幕墙专项验收报告，包括玻璃幕墙光污染分析专项报告、玻璃的光学性能检验报告、玻璃进场复验报告；
3）室外夜景照明光污染分析报告；
4）灯具的光度检验报告、灯具进场复验报告；
5）照明设计方案，包括照明照度及功率密度计算；
6）泛光照明、景观照明竣工图纸及设计说明。
 
实际提交材料：
	


 
8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	3 

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	2 

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	3

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	2 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	
	


2 评价要点
冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为      m/s，最大风速放大系数为      ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为    Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：☑是 ☐否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例    %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	冬季工况时，建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，符合行人舒适性要求。人行区域风速放大系数小于2，满足要求。冬季主导风向条件下，前后压差小于5KPa，有利于冬季的防风节能效果。
夏季主导风向条件下，可开启外窗室内外表面的风差值基本大于0.5KPa，有利于室内利用自然通风。
项目总体规划紧凑，规划布局结构清晰。项目方案学习传统岭南建筑的空间策略，采用现代建筑形式及模块化小体量建筑手法，将传统岭南建筑空间处理手法运用到现代建筑设计中，空间布局灵活，体量轻盈通透、疏密有致。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平.png



 
8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例
	☐居建达30%
☐公建达10%
	2
	3 

	
	
	☐居建达50% 
☑公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4，或设有遮荫面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	 3

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	 4

	合计
	10
	 10

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☑乔木 ☐构筑物（类型      ）☐以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	 

	
	户外活动场地内乔木遮荫措施的面积（m2）
	 

	
	户外活动场地构筑物遮荫措施的面积（m2）
	 

	
	户外活动场地内有乔木、构筑物遮荫措施的面积比例（%）
	 

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	 

	
	太阳辐射反射系数不低于0.4的机动车道、路面面积（m2）
	 

	
	太阳辐射反射系数不低于0.4的机动车道、路面所占比例（%）
	 

	
	行道树的路段总长度（m）
	 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	 

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外活动场地遮阴设计，应包括规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表、日照分析报告、户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）地面遮阴设计，应包括道路交通组织、路面构造做法大样、道路用热反射涂料性能检测报告、机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋顶遮阴设计，应包括屋面施工图、屋面做法大样、屋面涂料性能检测报告、屋面太阳辐射反射性能现场检测报告；屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建筑采光分析报告(1).docx 



 
9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	能耗高要求
	30
	30

	
	9.2.2
	建筑风貌适宜
	20
	0

	
	9.2.3
	废旧场地利用
	8
	8

	
	9.2.4
	绿容率
	5
	5

	
	9.2.5
	工业化建造要求
	10
	10

	
	9.2.6
	BIM技术
	15
	5

	
	9.2.7
	建筑碳排放量
	12
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	20

	
	9.2.9
	工程质量保险
	20
	20

	
	9.2.10
	其他创新
	40
	40

	合计
	180.0
	150.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	降低40%
	10
	 

	2
	降低50%
	15
	 

	3
	降低60%
	20
	30 

	4
	降低70%
	25
	 

	5
	降低80%
	30
	 

	合计
	30
	 30


2 评价要点
建筑所处城市     ；建筑热工气候分区：   ；
执行的建筑节能标准：     
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	 
	 

	供冷
	kWh
	 
	 

	风机
	kWh
	 
	 

	总能耗
	kWh
	 
	 

	能耗降低幅度
	%
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表；
2）供暖空调系统能耗节能率分析报告；
3）节能计算书。
 
实际提交材料：
	


9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	因地制宜传承地域建筑文化
	20
	 20


2 评价要点
项目所在城市     驻马店市          ，该地区建筑风貌特色为  简洁厚重  。
请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明；
2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/老年人日间照料中心10版_t20V6.dwg



 
9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑
	8
	 8


2 评价要点
1）项目建设是否利用了废弃场地：☐是、☐否，如是，废弃场地属于：☐不可建设用地、☐工厂弃置地、☐其他                  。对原有场地是否进行检测或处理：☑是、☐否。
2）项目建设是否利用了旧建筑：☐是、☐否，如是，旧建筑利用属于：☐翻建、☐改建、☐扩建。
请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。
	 

1. 场地检测：

· 在选用废弃场地前，我们进行了详细的场地调查和检测，包括地质勘察、环境污染检测等。这有助于了解场地的地质条件、土壤污染情况等，为后续设计和施工提供了依据。

2. 场地准备：

· 在进行建设前，我们会对废弃场地进行整理和准备工作，包括清理垃圾、平整场地、处理植被等。确保场地符合建设要求，为后续施工提供良好的基础条件。

3. 可持续设计：

· 在设计养老院建筑时，我们会考虑场地的特点和环境要求，采用可持续设计原则，包括合理利用自然光、通风等资源，减少能耗和环境影响。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；
2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；
3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.4 场地绿容率不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于3.0
	3
	 

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	5
	5 

	合计
	5
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：                 场地乔木投影面积：            m2
场地乔木株数：                    场地灌木占地面积：            m2
草地面积：            m2                        场地面积：            m2
场地绿容率：             
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	10 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☐钢结构、 ☐木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 50 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 
本项目选择了装配式混凝土结构作为建筑主体结构，其中地上部分采用了预制构件。预制构件的混凝土体积占总混凝土体积的比例达到了50%。
实施情况方面，装配式混凝土结构的施工采用了预制构件的方式，通过工厂预制构件，然后在现场进行组装安装。这种施工方式可以提高施工效率、减少现场施工噪音和污染，同时保证施工质量和安全。预制构件的混凝土体积占比达到50%，说明项目充分利用了预制构件的优势，减少了现场浇筑混凝土的工作量，提高了施工效率和质量。

通过选用装配式混凝土结构和充分应用预制构件，本项目在结构施工方面实现了高效、节约资源的目标，为建筑的可持续性和环保性作出了积极贡献。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	


 
9.2. 6 应用建筑信息模型（ BIM ）技术。（ 15 分） 

1 得分自评 

BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分： 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	在其中一个阶段应用 
	5 
	5  

	2 
	在其中两个阶段应用 
	10 
	

	3 
	在其中三个阶段应用 
	15 
	

	总计 
	15 
	 5

	
	
	
	


2 评价要点 

项目在建筑的 ☐ 规划设计、 ☐ 施工建造、 ☐ 运行维护阶段应用了BIM技术。 

请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。 

	设计阶段利用 斯维尔 建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础 BIM 三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了 BIM 设计的高效、数据一致的核心价值。 

采用 斯维尔系列软件进行 节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟 等 一系列的模拟 计算 极大的提高了效率，节省了时间。
​ 


3          证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） BIM设计的竣工文件； 

2 ） BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。 

  

实际提交材料： 

	


  

9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。
	12
	 12


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：（kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）：  （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量：   （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：     （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：    （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）碳排放计算分析报告；
2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	 8

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	 4

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	 4

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	 4

	合计
	20
	 20


2 评价要点
项目是否获得绿色施工优良等级☑是、☐否；
是否获得绿色施工示范工程认定 ☑是、☐否；
现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 ☑是、☐否。
施工预拌混凝土损耗率为     1.0   %，现场加工钢筋损耗率    1.2    %。
请简要说明绿色施工的实施情况。
	 
1. 设计阶段：在设计阶段，注重选用环保材料、优化建筑结构、提高能源利用效率等，以确保建筑符合绿色标准。
2. 采购阶段：在采购建材和设备时，选择符合环保标准、能源效率高的产品，减少建筑对资源的消耗。

3. 施工阶段：在施工过程中，采取节能减排措施、减少建筑废弃物产生、控制施工噪音和污染等，保障施工过程的环保和安全。

4. 监测阶段：通过实时监测建筑能耗、室内空气质量等数据，及时调整建筑运行模式，确保建筑的绿色性能。

5. 验收阶段：在建筑竣工验收时，对建筑的环保、节能等方面进行评估，确保建筑达到绿色标准。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；
2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；
3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；
4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。
实际提交材料：
	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	10 

	2
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	 10

	合计
	20
	 20


2 评价要点
建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：
☑地基基础工程、☑主体结构工程、☑屋面防水工程、☐其他土建工程            
☑装修工程、☑电气管线、☑上下水管线的安装工程、☑供热、供冷系统工程的质量问题
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建设工程质量保险产品保单。
实际提交材料：
	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	10 

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	 10

	3
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	 10

	4
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	 10

	5
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	10 

	总计
	40
	40

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。
	 
1. 节约资源：采用节能设备、水资源回收系统等技术，减少能源和水资源消耗。
2. 保护生态环境：建立绿色植被覆盖、减少碳排放、推广可再生能源等措施，保护周边生态环境。

3. 保障安全健康：引入智能安全监控系统、提高室内空气质量等措施，保障建筑使用者的安全和健康。

4. 智慧友好运行：利用物联网技术、智能控制系统等，实现建筑设备的智能运行和管理，提高运行效率。

5. 传承历史文化：在绿色建筑设计中融入当地文化元素、传统建筑风格等，保留和传承历史文化遗产。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）创新措施相关设计文件；
2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。
 
实际提交材料：
	


 
� EMBED Equation.DSMT4 ���








PAGE  
http://www.gbsware.cn/
46/353
SEDU2022


[image: image289.png]


[image: image290.jpg]


[image: image291.jpg]


[image: image292.png]


[image: image293.jpg]


[image: image294.jpg]


[image: image295.jpg]


[image: image296.png]


[image: image297.png]


[image: image298.png]


[image: image299.jpg]


[image: image300.emf]()/10


10lg10


iji


LX


jW


CX


-


=--


å




()/10

10lg10

iji

LX

jW

CX







[image: image301.wmf]()/10

10lg10

iji

LX

jW

CX

-

=--

å

_1772106333.unknown

_1772106342.unknown

_1772106346.unknown

_1772106360.unknown

_1772106362.unknown

_1772106364.unknown

_1772106365.unknown

_1772106369.unknown

_1772106363.unknown

_1772106361.unknown

_1772106348.unknown

_1772106359.unknown

_1772106347.unknown

_1772106344.unknown

_1772106345.unknown

_1772106343.unknown

_1772106338.unknown

_1772106340.unknown

_1772106341.unknown

_1772106339.unknown

_1772106335.unknown

_1772106336.unknown

_1772106337.unknown

_1772106334.unknown

_1772106329.unknown

_1772106331.unknown

_1772106332.unknown

_1772106330.unknown

_1772106327.unknown

_1772106328.unknown

_1772106326.unknown

