6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	公共交通站点
	/
	√

	
	6.1.3
	电动汽车配套措施
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停放合理
	/
	√

	
	6.1.5
	设备管理系统
	/
	√

	
	6.1.6
	信息网络系统
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	公共交通便捷
	8
	6

	
	6.2.2
	公共区域全龄化设计
	8
	8

	
	6.2.3
	公共服务便利
	10
	10

	
	6.2.4
	城市开敞空间
	5
	5

	
	6.2.5
	健康场地和空间
	10
	10

	
	6.2.6
	能源管理系统
	8
	8

	
	6.2.7
	空气质量监测
	5
	5

	
	6.2.8
	用水计量、水质监测
	7
	7

	
	6.2.9
	智能服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	5

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	5

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	12

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	8
	8

	合计
	100.0
	98.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否
无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
 
实际提交材料：
	


6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☐联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 在公共交通站点和接驳车上，设置了清晰的信息标识，包括站点名称、接驳车路线、发车时间等信息，方便老人们了解和使用公共交通服务
​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	


6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

场地内是否设置电动汽车停车位： ☑ 是 ☐ 否；是否设置无障碍汽车停车位： ☑ 是 ☐ 否 

场地内是否设有电动汽车充电设施： ☑ 是 ☐ 否；若否，是否具备充电设施的安装条件： ☑ 是 ☐ 否 

停车场所设置规模 

	类别 
	当地规范限值（辆） 
	设计值（辆） 
	是否满足 

	机动车停车位数量 
	10  
	15  
	☑ 是 ☐ 否 

	电动汽车停车位数量 
	 10
	 7
	☑ 是 ☐ 否 

	无障碍汽车停车位数量 
	 10
	10  
	☑ 是 ☐ 否 


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。 

	在养老院项目中，针对机动车停车管理进行了以下设置：

1. 停车位设置：在养老院场地内设置了专用的机动车停车位，包括室内停车库和室外停车场。根据场地规划和需求，设置了足够数量的停车位，以满足老人们和员工的停车需求。

2. 停车方式：老人们和员工可以选择自驾车到达养老院，然后将车辆停放在指定的停车位。为了确保停车有序和安全，采取了固定车位和临时停车区域的设置，以及标示明确的停车标识和道路标线。

3. 停车场管理：为了有效管理停车场，养老院实施了以下管理措施：

· 停车费用：对停车收费进行规范，设定合理的停车费用标准，并通过自动收费系统或人工收费的方式进行收费。

· 安全监控：在停车场设置监控摄像头，定期巡逻保安人员，确保停车场安全，防止车辆被盗或损坏。

· 停车指引：设置停车场内的指示牌和指引标识，引导车辆有序停放，减少拥堵和混乱。

· 特殊停车位：为残疾人、孕妇等特殊群体设置专用停车位，提供便捷的停车服务。

通过以上停车位设置、停车方式和停车场管理措施，养老院有效管理了机动车停车，提升了停车场的利用效率和安全性，为老人们和员工提供了便捷的停车服务。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容； 

2 ）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。 

  

实际提交材料： 

	


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。
​
在养老院项目中，针对自行车停车管理进行了以下设计和管理措施：
1. 停车场所设计：为方便老人和员工停放自行车，设置了专用的自行车停车场所。这些停车场所通常位于靠近入口处的位置，便于老人们骑车到达并停放自行车。停车场所采用露天停车架或者室内停车库的形式，以确保自行车的安全和防盗。

2. 停车管理：为了有效管理自行车停车，养老院实施了以下管理措施：

· 停车标识：在停车场所设置明显的停车标识和停车位编号，引导老人和员工有序停放自行车。

· 安全设施：在停车场所增设监控摄像头、防盗锁等安全设施，确保自行车的安全。

· 停车规定：制定停车规定，规定停车场所的使用方式、停放时间等，避免混乱和滞留现象。

· 定期检查：定期对停车场所进行检查和清理，保持环境整洁，确保自行车停放的便利性和安全性。

通过以上自行车停车场所设计和管理措施，养老院为老人和员工提供了便捷的自行车停车服务，促进了健康出行和环保意识的培养。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	


6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 
在养老院项目中，针对安全监控和管理需求，设置了自动监控系统，并具有以下管理功能：
1. 自动监控系统设置情况：

· 监控摄像头：在养老院的关键区域，如入口、停车场、走廊等设置了监控摄像头，实现对这些区域的实时监控和录像。

· 监控中心：建立了监控中心，负责实时监控各个监控摄像头的画面，并对监控画面进行录像存档。

· 网络连接：将监控系统与网络连接，实现远程监控和管理，方便管理人员随时查看监控画面。

2. 管理功能：

· 实时监控：管理人员可以通过监控中心实时查看各个区域的监控画面，及时发现异常情况并采取相应措施。

· 录像存档：监控系统会将监控画面进行录像存档，便于日后查看和追溯，为安全事件调查提供重要依据。

· 报警功能：监控系统具有报警功能，当监测到异常情况（如入侵、火灾等）时会自动触发报警，提醒管理人员及时处理。

· 远程管理：通过网络连接，管理人员可以远程查看监控画面，进行远程监控和管理，提高管理效率和便捷性。

通过以上自动监控系统的设置和管理功能，养老院能够实现对安全情况的全面监控和管理，提升安全防范能力，保障老人们和员工的生命财产安全。


​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	 
在养老院项目中，信息网络系统是至关重要的基础设施，主要用于管理信息化、提供服务和沟通交流。以下是信息网络系统的设置情况和管理功能：
1. 设置情况：

· 局域网（LAN）：建立了覆盖整个养老院内部的局域网，连接各个部门和办公区域，实现内部信息共享和传输。

· 无线网络（Wi-Fi）：提供了无线网络覆盖，方便老人和员工在院内任何区域都能接入网络，进行上网、通讯等操作。

· 互联网接入：连接互联网，为养老院提供外部信息获取和服务平台，方便获取新闻资讯、医疗服务等信息。

2. 管理功能：

· 信息共享：通过局域网实现各部门之间的信息共享和协作，提高工作效率和沟通便利性。

· 数据管理：管理人员可以通过网络系统对院内数据进行管理和备份，确保数据安全和可靠性。

· 通讯服务：提供网络电话、视频会议等通讯服务，方便老人、员工之间的沟通和联系。

· 安全防护：设置网络安全防护系统，包括防火墙、杀毒软件等，保障信息安全，防止网络攻击和数据泄露。

· 远程管理：管理人员可以远程监控网络系统运行状态，进行故障排查和维护，确保网络系统的稳定性和可靠性。

通过以上信息网络系统的设置和管理功能，养老院能够实现信息化管理，提高工作效率，为老人提供更便捷的服务，并保障信息安全和网络稳定性。


​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
 
实际提交材料：
	


6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	4 

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	 4

	合计
	8
	 

	
	
	
	


2 评价要点
场地内交通组织是否人车分行：☑是 ☐否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	 
	 
	 
	☑已建 ☐规划

	 
	 
	 
	☐已建 ☑规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	场地内交通组织采用人车分流。目前已有90、91路公交线路，后期还有规划公交线路到达养老院，交通比较便利。
本项目临近欧意轩花园公交站，从项目出入口步行至公交站距离100 米，且经过线路有
929 路;m219 路;m306 路;m319 路;m502b 线;m556 路等多趟公交，项目选址交通组织合理，方便通行。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：
	


 
6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求
	3
	3 

	2
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手
	3
	3 

	3
	设有可容纳担架的无障碍电梯
	2
	2 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域、室外公共场地及道路是否进行无障碍设计：☑是 ☐否 
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☑是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☑是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
 

在养老院项目中，建筑室内外公共区域的全龄化设计考虑到不同年龄段的用户需求，以提供一个适合老年人和其他年龄段人群共同使用的舒适环境。以下是全龄化设计情况的简要说明：

1. 室内设计：

· 通道和走廊：确保通道宽敞、平坦，方便轮椅和行走不便的老人通行，同时避免阻碍和碰撞。

· 楼梯和电梯：设置易上下的楼梯和方便老人使用的电梯，保障老人的安全和便利性。

· 卫生间：设计无障碍卫生间，考虑到轮椅和行动不便者的需求，确保使用便利和安全。

· 休息区域：设置舒适的休息区域，配备舒适的座椅和阅读材料，供老人和其他人群休息放松。

2. 室外设计：

· 户外活动空间：设计多样化的户外活动空间，包括花园、散步道等，供老人和其他人群进行户外活动和休闲娱乐。

· 庭院和景观：打造美丽的庭院和景观，提供宁静、舒适的环境，促进老人和其他人群的放松和交流。

· 安全设施：设置安全设施如扶手、防滑地面等，确保老人和其他人群在室外活动时的安全。

通过全龄化设计，养老院的建筑室内外公共区域能够满足老年人和其他年龄段人群的需求，提供舒适、安全的环境，促进不同年龄段人群之间的互动和共享。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括建筑出入口及其他室内公共区域平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外公共活动场地及道路设计；
4）无障碍设计详图；
5）电梯设计详图及电梯产品说明书；
6）装修图纸及设计说明，应包括室内公共区域装修平面图、墙柱等阳角节点设计详图、室内抓杆或扶手节点设计详图、装修设计材料表。
实际提交材料：
	


 
6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居住建筑
	☐场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m
☐场地出入口到达小学的步行距离不超过500m
☐场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m
☐场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m
☐场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	 

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	☐ 
公共建筑
	☑建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能
☑建筑向社会公众提供开放的公共活动空间
☑电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%
☑周边500m范围内设有社会公共停车场（库）
☑场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	10 

	
	
	满足5项
	10
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
住区场地1000m范围内的公共服务设施
	类别
	名称
	距主要出入口
步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☐教育
	 
	 
	 

	☐医疗卫生
	 
	 
	 

	☐文化体育
	 
	 
	 

	☐商业服务
	 
	 
	 

	☐金融邮电
	 
	 
	 

	☐社区服务
	 
	 
	 

	☐市政公用
	 
	 
	 

	☐行政管理
	 
	 
	 


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	2 
	 开会
	 全体

	展览设施
	 2
	 展览
	 全体​

	健身设施
	 6
	 锻炼
	 全体​

	餐饮服务设施
	3 
	饮食 
	 全体​

	交往空间
	 5
	 交流
	 全体​

	休息空间
	 6
	 休息
	 全体​


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	 
	 
	 
	 

	文化设施
	 
	 
	 
	 

	公共广场
	 
	 
	 
	 

	公共绿地
	 
	 
	 
	 

	其他      
	 
	 
	 
	 


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。
	室外活动场地如运动场可在周末或者节假日免费供周边居民使用，由学校后勤处负责管理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）公共服务设施布局图及位置标识图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	3 

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	 2

	合计
	5
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
场地周围是否有城市公共开敞空间：☐是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☐是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；
3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	3 

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	 2

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	 3

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	 2

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
是否设置健身场地和空间：☐是 ☐否。若是，设置类别为：
☐室外健身场地，其规模为：      m2，占总用地面积的比例为：      %
☐室内健身场地，其规模为：      m2，占地上建筑面积的比例为：        %
☐专用健身慢行道，其设置规模为：长      m，占用地红线周长的比例为：     %
☐其他        
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	 


项目是否设有楼梯：☐是 ☐否
若是，设置位置为：      ，是否靠近主出入口：☐是 ☐ 否，距离主出入口的距离为： 100m   
是否具备：☐自然光充足 ☐良好的视野 ☐人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
 
	实际提交材料：



 
6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8 

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
以下实行能耗分项计量的部分：☑空调冷热源 ☑输配系统 ☑照明插座 ☑动力 ☑特殊用电 ☑其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☑是 ☐否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到能耗监测系统。
能源管理系统是一套综合性的软硬件系统，用于实现对建筑中能源的监测、控制和优化，以达到节能减排的目的。
设置：
集成监控：将暖通空调（HVAC）、照明、电梯等主要能耗设备连接到EMS。
传感器和控制器：在关键位置安装温度、湿度、光照等传感器，并通过控制器实现自动调节。
用户界面：提供一个用户界面，使得管理人员可以轻松查看和调整能源使用设置。

​使用情况：
自动调节室内温度和照明，确保居住者的舒适度，同时减少不必要的能源浪费。
智能调度电梯和其他设施的运行时间，避免非高峰时段的能源浪费。
分析能源使用数据，识别节能改进点，制定节能策略。
在紧急情况下，比如火灾或其他安全事故，EMS可以帮助快速关闭相关能源，以确保居住者安全。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	 5

	合计
	5
	5
	 5


2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☑ PM10 ☑ PM2.5 ☑ CO2 ☐其他        
监控系统能够实现：☑连续测量 ☑显示 ☑记录 ☑数据传输 ☐其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：  
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
采用窗式新风机，可实时监控室内污染物浓度，如甲醛，二氧化碳，PM2.5，实现污染物超标联动新风，报警。
 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	3 

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	 2

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	2 

	合计
	7
	7 


2 评价要点
是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否
是否采用远传计量系统：☑是 ☐否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☑是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


是否能够实现：☐管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为       %
是否能够实现：☐各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。
生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：
	


6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	 3

	2
	具有远程监控的功能
	3
	3 

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用智能化服务系统：☑是 ☐否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	红外+语音 
	物联网 
	☑是 ☐否

	照明控制
	手机+红外+语音 
	物联网​ 
	☑是 ☐否

	安全警报
	 手机+红外​
	物联网​ 
	☑是 ☐否

	环境监测
	 手机​
	 物联网​
	☑是 ☐否

	建筑设备控制
	 手机+面板​
	 物联网​
	☑是 ☐否

	公共生活服务
	手机+面板​ 
	物联网​ 
	☑是 ☐否

	其他
	 
	 ​
	☐是 ☐否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☑是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	  基于传感器的自动控制：通过安装各种传感器来监测养老院的环境信息，如温度、湿度、气体浓度等，以实现自动化控制。例如，根据室内光线强度自动调节照明亮度，根据温度和湿度调节空调设备。
      ​远程控制功能：通过远程控制功能，允许工作人员或管理员远程监控和控制家电、照明、安全系统等设备。这样可以实现远程巡查、故障排除和设备控制，提高运行效率和便利性。
​   智能化调度和优化：利用智能算法和学习功能，系统可以根据居民的生活习惯和需求，自动调整设备工作模式，实现能耗优化和舒适度提升。例如，根据居民的作息时间自动调整照明和空调设备的工作模式。
    ​  接入智慧城市功能：通过与智慧城市的系统连接，养老院可以获取城市级别的信息和服务，如交通状况、气象信息、社区活动等，为居民提供更多便利和服务。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：
	


 
6.2.10 制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	相关设施具有完善的操作规程和应急预案
	2
	2 

	2
	物业管理机构的工作考核体系中包括节能和节水绩效考核激励机制
	3
	3 

	合计
	5
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
是否具备完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程：☑是 ☐否
应急预案是否有明确的处理流程、人员分工，严格的上报和记录程序：☑是 ☐否
是否有应急情况报告、应急处置报告及应急预案的演练记录：☑是 ☐否
简要介绍节能、节水、节材、绿化的相关操作规程、应急预案，并说明实施情况。
	1. 节能：
· 操作规程：定期检查设备运行情况，优化设备运行参数，提高设备利用率，采用节能灯具和高效电器设备。

· 应急预案：设定节能目标，建立节能监测系统，及时处理设备故障，制定节能措施应急预案。

2. 节水：

· 操作规程：修复漏水设施，使用节水器具，优化灌溉系统，开展节水宣传教育。

· 应急预案：制定用水计划，及时修复漏水，采取限水措施，开展水资源应急管理。

3. 节材：

· 操作规程：合理规划材料使用，选择环保材料，加强材料回收再利用。

· 应急预案：建立材料库存管理系统，协调供应商提供紧急材料，制定材料替代方案。

4. 绿化：

· 操作规程：合理规划绿化区域，选择适宜植物，保持绿化设施清洁和维护。

· 应急预案：建立绿化保护措施，应对自然灾害，及时修复绿化设施。

实施情况：

· 节能：设施定期维护，设备参数优化，节能灯具和高效电器设备的使用率提高，节能目标得到实现。

· 节水：漏水设施得到及时修复，节水器具和灌溉系统优化，水资源利用效率提高，节水效果显著。

· 节材：材料使用规划合理，环保材料使用增加，材料回收再利用率提高，材料浪费减少。

· 绿化：绿化区域规划合理，植物生长良好，绿化设施保持清洁和维护，绿化环境优美。

通过严格执行相关操作规程和应急预案，实施情况良好，为养老院节能、节水、节材、绿化提供了有效保障。

​


物业管理机构的管理业绩是否与建筑的能源、水资源等的使用情况直接挂钩：☑是 ☐否     
采用形式是：☐工作考核体系中包括能源资源管理激励机制 ☑采用合同能源管理模式
是否是出租型项目：☑是 ☐否，若是，物业管理机构与租用者的合同中是否包括节能条款：☑是 ☐否
请简要描述本项目中的能源资源管理激励机制（说明激励机制形式及具体内容），并说明落实情况。
	 
能源资源管理激励机制简述：
在本项目中，能源资源管理激励机制采取奖励和惩罚相结合的形式，以激励员工和居民参与节能管理和资源有效利用。

1. 奖励措施：

· 节能行为奖励：对发现并提出节能建议的员工和居民给予奖励或奖金。

· 节能比赛奖励：组织节能比赛，对节能成绩优秀的部门或个人给予奖励。

· 节能成效奖励：设立节能目标，达成目标的部门或个人可获得奖励。

2. 惩罚措施：

· 能源浪费惩罚：对能源浪费行为进行监督和处罚，如浪费电力、水资源等。

· 违规行为处罚：对违反节能规定的行为进行处罚，如私自调高空调温度、长时间开启不必要的照明等。

落实情况：

· 奖励措施实施情况：员工和居民积极参与节能活动，提出了许多节能建议，奖励措施激发了大家的参与热情。

· 惩罚措施实施情况：能源浪费行为得到有效遏制，违规行为明显减少，惩罚措施起到了警示作用，促使大家更加遵守节能规定。

通过奖励和惩罚相结合的能源资源管理激励机制，有效地调动了员工和居民的参与积极性，促进了节能管理和资源利用效率的提升。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）节能、节水、节材、绿化的相关管理制度，应包括操作规程、应急预案、专业人员的专业证书、运维管理记录；
2）物业管理机构的工作考核体系文件，应明确业绩考核办法。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.11 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值
	2
	 2 

	2
	平均日用水量大于节水用水定额的下限值、不大于平均值
	3
	 8 

	3
	平均日用水量不大于节水用水定额的下限值
	5
	


2 评价要点

本项目建筑平均日用水量为：      5  L/人.d                 

(小于节水用水定额的上限值、不小于中间值要求
(建筑平均日用水量小于节水用水定额的中间值、不小于下限值要求

(建筑平均日用水量小于节水用水定额的下限值要求
请简要介绍项目平均日用水量（如饮用、盥洗、冲厕、餐饮、绿化灌溉、地面冲洗、水景补水等）情况。
	老年人日间照料中心的日用水量会受到多种因素的影响，例如中心的规模、设施配备、老人数量、活动类型以及当地的气候条件等。以下是一些可能影响用水量的因素和估计方法：
1. 老人数量：老人的数量是影响用水量的一个重要因素。一般来说，每位老人每天的用水量可以根据个人的生活习惯和活动水平进行估算。例如，洗漱、洗澡、饮用、卫生等方面的用水。
2. 餐饮服务：如果照料中心提供餐饮服务，那么厨房和餐厅的用水也需要考虑在内。包括烹饪、清洗餐具、洗手等用水。
3. 卫生清洁：中心的日常清洁工作，如拖地、擦拭、清洗卫生间等，都会消耗一定的水量。
4. 设施设备：例如洗衣机、洗碗机等设备的使用也会增加用水量。
5. 气候条件：在炎热的天气下，可能会增加用水量，例如增加洗澡次数或浇灌植物的水量。
要准确估计老年人日间照料中心的日用水量，最好的方法是对中心的具体情况进行详细评估。可以考虑咨询专业的水务工程师或相关机构，他们可以根据实际情况进行测算和评估，并提供更准确的用水量估计。
此外，为了节约用水，照料中心可以采取一些措施，如安装节水设备、教育老人和工作人员节约用水的意识、合理安排用水活动等。这样不仅可以减少水资源的浪费，还能降低运营成本。同时，定期检查和维护供水系统，确保其正常运行，也是管理用水量的重要方面。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明；
2）用水记录文件，包括实测分类用水量计量报告、实际用水单元数量统计报告、建筑各类用水的平均日用水量计算书。
实际提交材料：

	


6.2.12 定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划
	3
	 

	2
	定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整
	3
	 

	3
	定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施
	4
	 

	4
	定期对各类用水水质进行检测、公示
	2
	 

	合计
	12
	 

	
	
	
	


2 评价要点
项目是否制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划：☑是 ☐否
请简要说明项目制定的绿色建筑运营效果评估技术方案和实施计划。
	 
绿色建筑运营效果评估技术方案和实施计划简述：
1. 技术方案：

· 能耗监测系统：安装能耗监测设备，实时监测建筑的能耗情况，包括电力、水务、空调等。

· 室内环境质量监测：监测室内空气质量、光照度等参数，评估建筑内部环境的舒适度。

· 绿色建筑标准评估：根据绿色建筑评估标准，对建筑的节能、环保、健康等方面进行评估。

2. 实施计划：

· 数据收集与分析：收集建筑能耗、室内环境数据，进行分析，发现问题和改进建议。

· 定期评估报告：制定定期的绿色建筑运营效果评估报告，汇总数据、分析结果，提出改进建议。

· 持续改进：根据评估报告提出的改进建议，持续改进建筑运营管理，提高建筑的绿色性能。

通过绿色建筑运营效果评估技术方案和实施计划，可以全面评估绿色建筑的节能、环保、舒适性等方面的效果，为建筑的可持续运营提供数据支持和改进方向。

​


请简要说明定期检查、调试公共设施设备，开展节能诊断评估以及水质检测公示的实施情况。
	 
定期检查、调试公共设施设备，开展节能诊断评估以及水质检测公示的实施情况简述：
1. 定期检查、调试公共设施设备：

· 实施情况：定期对公共设施设备进行检查和调试，确保设备正常运行，提高设备效率，延长使用寿命。

· 效果：减少设备故障率，降低维修成本，提升设备运行效率，提高用户满意度。

2. 开展节能诊断评估：

· 实施情况：进行节能诊断评估，分析建筑能耗情况，识别节能潜力，提出节能改进建议。

· 效果：降低能耗，减少能源浪费，节约运营成本，提高建筑的绿色性能。

3. 水质检测公示：

· 实施情况：定期对水质进行检测，公示水质检测结果，向用户公开水质信息。

· 效果：提高用户对水质安全的认知，增强用户对水质的信任感，促进水资源的合理利用。

以上措施的实施情况良好，定期检查、调试公共设施设备、开展节能诊断评估以及水质检测公示等举措有效提升了建筑的运营效率和用户体验，为绿色建筑的可持续运营做出了积极贡献。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）绿色建筑运营效果评估的技术方案和实施计划；
2）公共设施设备的定期检查、调适记录；
3）定期开展节能诊断评估的物业管理制度文件以及实施记录；
4）定期开展各类用水水质检测、公示的管理制度文件以及实施记录。
实际提交材料：
	


 
6.2.13 建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	每年组织不少于2次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录
	2
	2 

	2
	具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册
	3
	 3

	3
	每年开展1次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示
	3
	 3

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
项目是否建立了绿色教育宣传和实践机制：☑是 ☐否 
请简要说明项目绿色教育宣传计划、实践机制及绿色设施使用手册的内容，并介绍实施情况及满意度调查结果。
	 
绿色教育宣传计划、实践机制及绿色设施使用手册简述：
1. 绿色教育宣传计划：

· 内容：包括节能、节水、节材、绿化等方面的知识普及，提倡绿色生活理念和环保意识。

· 形式：举办绿色讲座、展览、主题活动等，制作宣传资料如海报、手册等，通过多种途径传播绿色理念。

2. 实践机制：

· 组织绿色实践活动：组织居民和员工参与绿色实践活动，如垃圾分类、环保清洁日等。

· 建立绿色实践小组：成立绿色实践小组，定期开展绿色活动，监督绿色实践的落实情况。

3. 绿色设施使用手册：

· 内容：包括各种绿色设施的使用方法、维护要点、节能节水小贴士等内容。

· 目的：帮助居民和员工更好地利用绿色设施，提高资源利用效率，减少能源浪费。

实施情况及满意度调查结果：

· 绿色教育宣传计划：举办了多场绿色讲座和活动，制作了宣传资料，居民和员工参与热情高涨。

· 绿色实践机制：绿色实践活动开展顺利，绿色实践小组建立有效，居民和员工对绿色实践的认可度提高。

· 绿色设施使用手册：编制了详尽的绿色设施使用手册，提供给居民和员工参考，反馈良好。

满意度调查结果显示，居民和员工对项目中的绿色教育宣传计划、实践机制和绿色设施使用手册表示满意，认为这些举措有助于提升环保意识和促进绿色生活方式的推广。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）绿色教育宣传和时间活动记录，应包含活动的详细内容和存档文件；
2）绿色推广活动平台说明及绿色手册，应包括平台及使用手册内容介绍、发放记录；
3）满意度调查记录，应包括年度调查报告及整改方案。
 
实际提交材料：
	


 
