6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：是 否

请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。

建筑设备管理系统的自动监控管理功能通常包括以下几个方面的管理功能： 1、设备运行监控：实时监测建筑设备的运行状态，如空调、照明、电梯等设备的开关状态、运行参数等，及时发现设备故障或异常。 2、能源管理：对建筑的能源消耗进行监测和分析，包括用电量、用水量、用气量等，以便制定合理的能源管理策略，实现节能减排。 3、环境监测：监测室内外的环境参数，如温度、湿度、空气质量等，根据监测结果调整设备运行，提供舒适的室内环境。 4、报警管理：当设备出现故障或异常时，系统会自动发出警报，并及时通知相关人员进行维修处理，避免故障扩大。 5、数据分析与统计：对设备的运行数据进行分析和统计，提供设备的运行效率、能耗情况等报表，为设备管理和维护提供数据支持。 6、日程管理：根据建筑的使用情况，设置设备的开关机时间、运行模式等，实现设备的自动化控制和管理。 7、用户管理：对系统的用户进行管理，包括用户权限设置、登录验证等，确保系统的安全性和稳定性。 8、设备维护管理：记录设备的维护保养情况，包括维修记录、保养计划等，提醒相关人员进行设备维护，延长设备使用寿命。 9、系统联动：与其他建筑管理系统进行联动，如消防系统、安防系统等，实现系统的协同工作，提高建筑的安全性和管理效率。 通过以上自动监控管理功能，建筑设备管理系统可以实现对建筑设备的高效管理和控制，提高设备的运行效率，降低能源消耗，提升建筑的舒适度和安全性。同时，系统还可以为建筑管理者提供科学的决策依据，实现建筑的可持续发展。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；

2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；

3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。

实际提交材料：