[image: image40.png]



                                           室内PMV-PPD达标比例报告书

8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


	楼层
	房间
编号
	房间类型
	采光
等级
	采光
类型
	采光系数
要求(%)
	房间面积
(m2)
	达标面积
(m2)
	达标率
(%)

	1
	1001
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	33.28
	33.28
	100

	
	1003
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	16.12
	16.12
	100

	
	1004
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	16.12
	16.12
	100

	
	1005
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	16.12
	16.12
	100

	
	1006
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	16.12
	16.12
	100

	
	1007
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	16.12
	16.12
	100

	
	1008
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	13.00
	13.00
	100

	
	1009
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	13.00
	13.00
	100

	
	1010
	大堂
	IV
	侧面
	2.00
	262.48
	262.48
	100

	
	2013
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	11.30
	11.30
	100

	2
	2001
	餐厅
	IV
	侧面
	2.00
	262.48
	262.48
	100

	
	2004
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	33.28
	33.28
	100

	
	2005
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	16.12
	16.12
	100

	
	2006
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	16.12
	16.12
	100

	
	2007
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	16.12
	16.12
	100

	
	2008
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	16.12
	16.12
	100

	
	2009
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	16.12
	16.12
	100

	
	2010
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	13.00
	13.00
	100

	
	2011
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	13.00
	13.00
	100

	
	2013
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	11.30
	11.30
	100

	3
	3001
	健身房
	IV
	侧面
	2.00
	131.34
	131.34
	100

	
	3003
	大堂
	IV
	侧面
	2.00
	57.91
	33.06
	57

	
	3004
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	21.70
	21.70
	100

	
	3005
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	21.70
	21.70
	100

	
	3006
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	16.12
	16.12
	100

	
	3007
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	16.06
	16.06
	100

	
	3008
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	16.11
	16.11
	100

	
	3009
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	16.12
	16.12
	100

	
	3010
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	16.12
	16.12
	100

	
	3011
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	13.00
	13.00
	100

	4
	4001
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	117.58
	117.58
	100

	
	4002
	健身房
	IV
	侧面
	2.00
	68.26
	68.26
	100

	
	4003
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	21.68
	21.68
	100

	
	4004
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	21.68
	21.68
	100

	
	4005
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	32.61
	32.61
	100

	
	4006
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	16.10
	16.10
	100

	
	4007
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	12.88
	12.88
	100

	
	4011
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	15.73
	15.73
	100

	
	4013
	客房
	IV
	侧面
	2.00
	81.00
	81.00
	100


室内APMV
达标比例报告书
	项目名称
	辽宁省沈阳市低碳乡村民宿设计

	工程地点
	辽宁-沈阳

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	沈阳大学

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2023年12月15日


[image: image1.png]



	采用软件
	室内热舒适评价ITES2022

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15640690875


目  录
31
项目概况


31.1
平面图


31.2
三维视图


32
计算依据


33
参考标准


34
计算方法


35
计算参数


36
结果分析


37
结论





1 项目概况
1.1 平面图

[image: image2.wmf]
-1层平面

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

[image: image6.wmf]
4层平面

[image: image7.wmf]
5层平面

1.2 三维视图

[image: image8.png]



2 计算依据

本项目主要参照资料为：
1. 《健康建筑评价标准》T/ASC02-2016
2. 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012
3. 《热环境人类工效学  通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T18049-2017
4. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
5. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
6. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
7. 委托方提供的其他相关资料
3 参考标准

本项目依据《健康建筑评价标准》T/ASC02-2016中6．2．11条款的规定，合理采用自然通风等被动调节措施，在自由运行状态下室内非人工冷热源热湿环境符合人体适应性热舒适的要求，评价总分值为7分，并按下列规则评分：
    1  人体预计适应性平均热感觉指标—1≤APMV＜—0．5或0．5＜APMV≤1得4分；
    2  人体预计适应性平均热感觉指标—0．5≤APMV≤0．5得7分。
4 计算方法
依据《健康建筑评价标准》T/ASC02-2016的要求，无论从人体适应性热舒适的角度，还是从建筑节能减排的角度，都鼓励尽量采用自然通风等被动调节措施来营造舒适热环境。
4.1 APMV计算公式
对于自然通风工况，本项目参照现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785关于非人工冷热源热湿环境评价方法，以预计适应性平均热感觉指标（APMV）作为室内热舒适评价依据。预计适应性平均热感觉指标（APMV）应按下式计算：

APMV＝PMV/（1＋λ·PMV）
式中：APMV——预计适应性平均热感觉指标；
λ——自适应系数，按条文说明中表1取值；
PMV——预计平均热感觉指标，按现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785中附录E计算。
4.2 PMV计算公式
[image: image9.png]PMV =[0,303-exp(-0,036- M) +0,028 |-
(M-w)-3,05-107-[5733-6,99-(M - W) - p, | -0,42-[(M -W)-5815]
-17-1075 .M (5867 - p,)-0,0014-M -(34-1,) 1)

-3,96-102 ./, -[(1, +213)* - (7 +273)‘]-fd g (g =ta)

1g =35,7-0,028-(M =)~ I4 -{3,96-10'8 o -[(:d +273) (7 +273)‘]+ Sarhe (ta=ta )] @
. 238-Jtg - 1a*% for 2,381 —ta| "% > 121 iy @
-
121 fvar for 2,381 —ta| " <121 fir
_[100+12901y  for/y<0,078m?-KW @
105+0,645/y  for Iy >0,078m? -KIW




式中：
PMV——预计平均热感觉指数；
M  ——代谢率（W/m2），参考附录B不同活动的代谢率；
W  ——有效机械功率（W/m2），通常情况下可近似为零；
lcl   ——服装热阻（m2∙K/W），参考附录C服装组合热阻估算；
fcl   ——服装表面系数，通过公式（4）求解；
ta    ——空气温度（℃）， “自然室温”计算求解；
EQ \* jc2 \* "Font:黑体" \* hps16 \o\ad(\s\up 9(_),t)

EQ \* jc2 \* "Font:黑体" \* hps16 \o\ad(\s\up 9(_),r)   ——平均辐射温度（℃），室内各围护结构平均温度，再加权平均计算；
var   ——相对风速（m/s），根据不同工况；
Pa  ——水蒸气分压（Pa），室外气象参数获得；
hc   ——对流换热系数，可通过计算程序迭代计算得出；
tcl  ——服装表面温度，可通过计算程序迭代计算得出（℃）；
说明：其中水蒸气分压也可以用空气相对湿度代替作为输入的参数。
4.3 自适应系数λ
表1 自适应系数
	建筑气候区
	居住建筑、商店建筑、旅馆建筑及办公室
	教育建筑

	严寒、寒冷地区
	PMV≥0
	0.24
	0.21

	
	PMV＜0
	－0.50
	-0.29

	夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区
	PMV≥0
	0.21
	0.17

	
	PMV＜0
	－0.49
	-0.28


5 计算参数
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中沈阳的气象数据，基于以下参数计算室内热湿环境评价指标PMV，再进行APMV计算。
5.1 参评时间段
1月1日至12月31日。

5.2 PMV所需参数
	人体代谢
(met)
	对外做功
(met)
	服装热阻
(clo)
	相对湿度
(%)

	1.00
	0.00
	0.60
	64.9


5.3 房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	主卧室
	10(次/h)
	≤0.3
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	健身房
	10(次/h)
	0.3~0.6
	50(人)
	1000(W/人)
	20(W/㎡)

	卫生间
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	厨房
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	6(W/㎡)
	24(W/㎡)

	楼梯间
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	过厅
	10(次/h)
	≤0.3
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	10(次/h)
	≤0.3
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)


本项目APMV计算所需的自适应系数按照表1进行选择，并列于结果分析一节中。
6 结果分析
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中给出如下评价标准。软件依据该标准对各个主要功能房间进行PMV以及PPD的达标面积统计，并且按照主要功能房间面积加权平均计算得出建筑的APMV评价结果。
表2 APMV评价指标与得分
	APMV指标限值
	得分

	－0.5≤APMV≤0.5
	7分

	－1≤APMV＜－0.5或＋0.5＜PMV≤＋1
	4分


表3 建筑主要功能房间APMV评价指标
	层号
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	房间温度(℃)
	PMV
	λ
	APMV

	-1
	-1001
	贮藏室
	271.4
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	-1002
	冷库
	48.3
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	-1003
	空调机房
	28.6
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	-1004
	水泵房
	17.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	-1005
	风机房
	17.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	-1006
	电工间
	14.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	-1007
	楼梯间
	6.7
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	1
	1001
	客房
	35.6
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	1002
	走廊
	34.2
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	1003
	客房
	17.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	1004
	客房
	17.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	1005
	客房
	17.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	1006
	客房
	17.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	1007
	客房
	17.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	1008
	客房
	14.6
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	1009
	客房
	14.6
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	1010
	前台接待
	271.4
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	2002
	楼梯间
	6.7
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	2003
	健身房
	48.3
	20.00
	-2.84
	-0.50
	-1.17

	
	2012
	卫生间
	12.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	2013
	客房
	12.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	2
	2001
	餐厅
	271.4
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	2002
	楼梯间
	6.7
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	2003
	厨房
	48.3
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	2004
	客房
	35.6
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	2005
	客房
	17.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	2006
	客房
	17.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	2007
	客房
	17.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	2008
	客房
	17.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	2009
	客房
	17.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	2010
	客房
	14.6
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	2011
	客房
	14.6
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	2012
	卫生间
	12.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	2013
	客房
	12.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	2014
	走廊
	34.2
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	3
	3001
	活动室
	139.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	3002
	过道
	97.0
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	3003
	大堂
	61.0
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	3004
	客房
	23.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	3005
	客房
	23.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	3006
	客房
	17.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	3007
	客房
	17.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	3008
	客房
	17.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	3009
	客房
	17.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	3010
	客房
	17.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	3011
	客房
	14.6
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	3012
	楼梯间
	10.3
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	3013
	卫生间
	8.6
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	3014
	卫生间
	6.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	4
	4001
	主卧室
	23.7
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	4001
	包房
	123.1
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	4002
	主卧室
	23.7
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	4002
	大堂
	72.0
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	4003
	主卧室
	17.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	4004
	主卧室
	14.6
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	4005
	客房
	34.9
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	4006
	过道
	18.6
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	4008
	卫生间
	6.8
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	4009
	卫生间
	6.3
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	4010
	变配电室
	2.3
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	4011
	客房
	17.5
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	4012
	楼梯间
	8.2
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	4013
	包房
	85.7
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	
	4015
	走廊
	12.9
	20.00
	-1.84
	-0.50
	-0.96

	建筑APMV面积加权平均值
	-0.96


说明：建筑整体的APMV按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
7 结论
该建筑主要功能房间在自然通风工况下的人体预计适应性平均热感觉指标APMV为-0.96，根据《健康建筑评价标准》T/ASC02-2016中6.2.11条款，应得4分。
住区热岛强度报告书
	工程名称
	低碳背景下乡村振兴的绿色宜居

	工程地点
	沈阳

	设计编号
	BK1B2001

	建设单位
	沈阳大学

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年3月18日


[image: image10.png]



	采用软件
	住区热环境TERA2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13940403291


目  录
31
住区概况


42
标准依据


43
计算方法


54
计算参数


54.1
典型气象日气象参数


64.2
渗透面夏季逐时蒸发量


75
指标概览


75.1
建筑列表


75.2
住区指标


76
计算结果





8 住区概况
	工程名称
	The oasis——后疫情时代背景下的民宿设计

	工程地点
	沈阳

	地理位置
	北纬：41.80°
	东经：123.42°

	建筑气候区
	ID

	主导风向
	南


[image: image11.png]



图1.1 场地鸟瞰图
[image: image12.png]



图1.2 场地平面图
9 标准依据
《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013第3.3.1条：当进行评价性设计时，居住区夏季平均热岛强度不应大于1.5℃。
平均热岛强度——居住区逐时空气温度与同时刻当地典型气象日空气干球温度差值的平均值，℃。
10 计算方法
依据《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013，采用CTTC集总参数模型进行计算。计算公式如下：
（1）居住区夏季平均热岛强度应按下式进行计算：
[image: image13.wmf]2

1

TMD

[()()]/11

aa

a

ttt

t

t

tt

D=-

å

g

夏

季


式中：
[image: image14.wmf]()

a

t

t

——北京时[image: image15.wmf]t

时刻居住区设计的空气温度（℃），按本标准附录B的方法计算；
[image: image16.wmf]TMD

()

a

t

t

g

——北京时[image: image17.wmf]t

时刻居住区所在城市或气候区的典型气象日空气干球温度（℃），按本标准附录A的规定取值；
[image: image18.wmf]1

t

、[image: image19.wmf]2

t

——平均热岛强度统计时段的起、止时刻（北京时h），平均热岛强度的统计时段应为当地的地方太阳时（8:00~18:00）h，所对应的北京时的统计时段[image: image20.wmf]1

t

~[image: image21.wmf]2

t

按本标准附录C取用。
（2）居住区逐时平均空气温度应按下式进行计算：
[image: image22.wmf]TMD

sollwlat

()()()()

a

a

ttttt

tttt

=+D-D-D

g

  （B.0.1）
式中：
[image: image23.wmf]TMD

a

t

g

——居住区所在城市或气候区的典型气象日空气干球温度的平均值（℃），按本标准附录A的规定取值；
[image: image24.wmf]sol

()

t

t

D

——[image: image25.wmf]t

及之前时刻太阳辐射阶跃量引起的相邻时刻空气干球温度变化量（℃），按本标准式（B.0.2-1）的方法计算；
[image: image26.wmf]lw

()

t

t

D

——[image: image27.wmf]t

时刻长波辐射引起的本时刻空气干球温度变化量（℃），按本标准式（B.0.3-1）的方法计算；
[image: image28.wmf]lat

()

t

t

D

——[image: image29.wmf]t

时刻蒸发换热引起的本时刻空气干球温度变化量（℃），按本标准式（B.0.4-1）的方法计算。
11 计算参数
11.1 典型气象日气象参数
	时刻
	干球温度
(℃)
	相对湿度(%)
	水平总辐射照度
(W/㎡)
	水平散射辐射照度
(W/㎡)
	风速(m/s)
	主导风向

	0
	20.7
	94
	0.00
	0.00
	1.5
	南

	1
	20.6
	94
	0.00
	0.00
	1.0
	

	2
	20.6
	93
	0.00
	0.00
	1.3
	

	3
	20.8
	91
	0.00
	0.00
	1.7
	

	4
	21.0
	89
	11.11
	11.11
	2.0
	

	5
	21.4
	87
	91.67
	91.67
	2.3
	

	6
	21.8
	85
	188.89
	188.89
	2.7
	

	7
	22.4
	82
	294.44
	266.67
	3.0
	

	8
	23.1
	79
	402.78
	341.67
	2.7
	

	9
	23.8
	77
	494.44
	394.44
	2.3
	

	10
	24.5
	74
	563.89
	436.11
	2.0
	

	11
	25.2
	72
	597.22
	455.56
	1.7
	

	12
	25.8
	71
	588.89
	450.00
	1.3
	

	13
	26.2
	70
	544.44
	422.22
	1.0
	

	14
	26.4
	70
	466.67
	375.00
	1.0
	

	15
	26.4
	71
	366.67
	308.33
	1.0
	

	16
	26.3
	72
	258.33
	230.56
	1.0
	

	17
	25.9
	74
	255.56
	150.00
	1.0
	

	18
	25.3
	76
	61.11
	61.11
	1.0
	

	19
	24.6
	79
	0.00
	0.00
	1.0
	

	20
	23.7
	82
	0.00
	0.00
	1.2
	

	21
	22.7
	85
	0.00
	0.00
	1.3
	

	22
	21.8
	88
	0.00
	0.00
	1.5
	

	23
	20.9
	90
	0.00
	0.00
	1.7
	

	日平均
	23.4
	81
	216.09
	174.31
	1.6
	


11.2 渗透面夏季逐时蒸发量
	时刻
	水面(kg/(㎡.h))
	绿地(kg/(㎡.h))
	渗透型硬地
(kg/(㎡.h))
	绿化屋面
(kg/(㎡.h))

	0
	0.14
	0.28
	0.10
	0.22

	1
	0.12
	0.20
	0.10
	0.16

	2
	0.12
	0.19
	0.07
	0.16

	3
	0.10
	0.18
	0.08
	0.15

	4
	0.11
	0.21
	0.07
	0.17

	5
	0.16
	0.26
	0.10
	0.20


	6
	0.28
	0.35
	0.12
	0.28

	7
	0.45
	0.44
	0.14
	0.35

	8
	0.65
	0.56
	0.14
	0.45

	9
	0.86
	0.65
	0.14
	0.52

	10
	1.02
	0.69
	0.14
	0.55

	11
	1.15
	0.65
	0.12
	0.52

	12
	1.18
	0.59
	0.09
	0.47

	13
	1.15
	0.52
	0.07
	0.42

	14
	1.05
	0.40
	0.07
	0.32

	15
	0.93
	0.35
	0.04
	0.28

	16
	0.75
	0.25
	0.03
	0.20

	17
	0.60
	0.21
	0.03
	0.17

	18
	0.51
	0.17
	0.02
	0.14

	19
	0.33
	0.14
	0.01
	0.11

	20
	0.29
	0.12
	0.00
	0.09

	21
	0.22
	0.11
	0.01
	0.09

	22
	0.18
	0.08
	0.01
	0.06

	23
	0.15
	0.10
	0.00
	0.08

	日累计(kg/(㎡.d))
	12.50
	7.70
	1.70
	6.16


12 指标概览
12.1 建筑列表
	建筑名称
	基底面积(㎡)
	建筑高度(m)
	屋顶绿化
面积(㎡)
	迎风面积比
	通风架空率(%)


12.2 住区指标
	指标
	值

	地块面积(㎡)
	2083.98

	建筑密度
	0.31

	室外面积(㎡)
	1435.85

	广场面积(㎡)
	252.78

	道路面积(㎡)
	26.23

	绿地面积(㎡)
	196.20

	水面面积(㎡)
	39.48

	绿化屋面面积(㎡)
	16.81

	乔木爬藤面积(㎡)
	277.11

	亭廊面积(㎡)
	50.75

	渗透型硬地面积(㎡)
	279.02

	地表平均太阳辐射吸收系数
	0.78

	地面粗糙系数
	0.30

	平均迎风面积比
	0.00

	CTTC居住区热时间常数(h)
	10.73

	绿化遮阳覆盖率(%)
	19

	构筑物遮阳覆盖率(%)
	4

	平均天空角系数
	0.78

	通风架空率(%)
	0


13 计算结果
	时刻
	平均温
度(℃)
	太阳辐
射升温
(℃)
	长波辐
射降温
(℃)
	蒸发换
热降温
(℃)
	居住区
温度
(℃)
	典型气象
温度(℃)
	温差(℃)

	8:00
	23.4
	3.1
	3.7
	0.4
	22.4
	23.1
	-0.715

	9:00
	23.4
	4.5
	3.9
	0.5
	23.6
	23.8
	-0.239

	10:00
	23.4
	6.1
	4.0
	0.6
	24.9
	24.5
	0.409

	11:00
	23.4
	7.6
	4.2
	0.5
	26.3
	25.2
	1.131

	12:00
	23.4
	9.0
	4.4
	0.5
	27.6
	25.8
	1.803

	13:00
	23.4
	10.1
	4.5
	0.4
	28.6
	26.2
	2.394

	14:00
	23.4
	10.8
	4.5
	0.4
	29.3
	26.4
	2.915

	15:00
	23.4
	10.9
	4.5
	0.3
	29.5
	26.4
	3.132

	16:00
	23.4
	10.5
	4.4
	0.2
	29.3
	26.3
	3.000

	17:00
	23.4
	10.0
	4.4
	0.2
	28.8
	25.9
	2.948

	18:00
	23.4
	9.0
	4.4
	0.2
	27.9
	25.3
	2.559

	平均热岛
强度(℃)
	1.76

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》3.3.1条规定指标，按照5.0.2条的公式计算

	标准要求
	居住区夏季平均热岛强度不应大于1.5℃

	结论
	不满足


[image: image30.png]35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

B BT R B (B4 °C)

——HESRRRE

——EXEE
e
—— =1
[
pumm=——y
8 9 10 1 122 138 ¥ 15 16 17 18

]





8.1.4场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 场地用地面积是否大于10hm2：(是、(否。
如场地用地面积大于10hm2，简要描述场地雨水专项规划设计，包含对场地内径流减排、污染控制、雨水收集回用等的全面统筹规划设计；小于10hm2的项目简述场地雨水综合利用方案（根据场地条件合理采用雨水控制利用措施）。（300字以内）
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。
本项目设置雨水管网，雨水经部分截留后，地表径流经汇集排入市政雨水管道。并设有2500平方米的屋顶绿化及1525平方米的透水地砖，可以促进雨水下渗。


· 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例：
有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和：___  m2
场地绿地面积：___  m2
有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例：___  %
绿色雨水基础设施统计：
	序号
	绿色雨水基础设施类型
	面积（m2）

	1
	雨水花园
	

	2
	下凹式绿地
	

	3
	植被浅沟
	

	4
	雨水截留设施
	

	5
	渗透设施
	

	6
	雨水塘
	

	7
	雨水湿地
	

	8
	景观水体
	

	9
	多功能调蓄设施
	

	10
	其他
	

	
	合计
	

	场地绿地面积
	

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例%。
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	地形图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地竖向设计
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	给排水设计
	雨水控制利用专项规划设计或方案
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	年径流总量控制率计算书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	设计控制雨量计算书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


1、 8.1.5建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
2、 达标自评
(达标；(不达标
3、 评价要点
简要说明建筑内外便于识别和使用的标识系统的设置情况。（200字以内）
	本项目在会议室、公共出口、主要疏散通道、大堂等处分别装设应急照明、疏散指示灯和安全出口标志灯，并设有禁止扒门、禁止倚靠等禁止标识。
本项目根据设计要求对项目的无障碍设施设置醒目标识，对办公楼内不同使用功能的房间设置醒目标识标注房间使用功能，对于机房、泵房及控制室等功能房间，设有“闲人免进”、“非公勿入”等标识。


4、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	总平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	标识系统设计
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


室内有机挥发物浓度
报告书

	项目名称
	辽宁省沈阳市低碳乡村民宿设计

	工程地点
	沈阳

	设计编号
	BKL1B2001

	建设单位
	

	设计单位
	沈阳大学

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2023年12月09日


[image: image31.png]



	采用软件
	建筑通风Vent2023

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13940403291


目录
31.
项目概况


31.1
建筑基本信息


31.2
建筑平面图


51.3
建筑三维轴测图


62
参考标准


63
评价标准


74
计算原理


75
计算参数


75.1
渗透风量


95.2
室内装修信息


136
计算结果


157
结论




1. 项目概况

1.1 建筑基本信息

	建筑用途
	 
	地理位置
	 沈阳

	建筑面积
	 2081.45m2
	建筑高度
	 15.000m

	项目周期
	 
	交付状态
	 


1.2 建筑平面图
[image: image32.wmf]
-1层平面

[image: image33.wmf]
1层平面

[image: image34.wmf]
2层平面

[image: image35.wmf]
3层平面

[image: image36.wmf]
4层平面

1.3 建筑三维轴测图

	请先在[模型观察]命令中保存图片！


2 参考标准

1） 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
2） 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

3） 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

4） 《室内空气质量标准》GB/T 18883

5） 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

6） 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

7） 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

3 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

	检查项
	评价依据

	技术要求

3.2.8
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。

	控制项

5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。

	评分项

5.2.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分；


说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。 

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于不同类别污染物浓度的限值： 

	类别
	甲醛HCHO
	苯C6H6
	氨NH3
	总挥发性有机物TVOC
	氡Rn
	PM10

	
	1小时均值 （mg/m3）
	8小时均值（mg/m3）
	年均值（Bq/ m3）
	日均值（mg/m3）

	限值
	0.10
	0.11
	0.20
	0.60
	400
	0.15


说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。 

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

	星级
	甲醛HCHO
	苯C6H6
	氨NH3
	总挥发性有机物TVOC
	氡Rn
	PM10 

	
	1小时均值（mg/m3）
	8小时均值（mg/m3）
	年均值（Bq/m3）
	日均值（mg/m3）

	一星级
	＜0.09
	＜0.099
	＜0.18
	＜0.54
	＜360
	＜0.135

	二星级
	＜0.08
	＜0.088
	＜0.16
	＜0.48
	＜320
	＜0.12

	三星级
	
	
	
	
	
	


4 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。
本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示： 
[image: image37.png]PRSI

‘ vspmne | [ eE |

ERBHUERYIRE




    图4-1 计算流程图
室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

[image: image38.png]



其中：

V——房间体积，m3
Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3
A——材料与室内空气接触的面积，m2
Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

5 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

5.1 渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。
本项目渗透风量见下表：
表5-1 房间体积与换气次数表
	楼层
	房间编号
	房间名称
	房间体积m3
	换气次数(次/h)

	-1
	-1001
	贮藏室
	787.4
	0.3

	-1
	-1002
	冷库
	136.7
	0.0

	-1
	-1003
	空调机房
	79.6
	0.3

	-1
	-1004
	水泵房
	48.4
	0.3

	-1
	-1005
	风机房
	48.4
	0.3

	-1
	-1006
	电工间
	39.4
	0.3

	1
	1001
	房间
	99.8
	0.2

	1
	1003
	房间
	48.4
	0.2

	1
	1004
	房间
	48.4
	0.2

	1
	1005
	房间
	48.4
	0.2

	1
	1006
	房间
	48.4
	0.2

	1
	1007
	房间
	48.4
	0.2

	1
	1008
	房间
	39.0
	0.2

	1
	1009
	房间
	39.0
	0.2

	1
	1010
	前台接待
	787.4
	0.3

	1
	2003
	健身房
	136.7
	0.4

	1
	2013
	房间
	33.9
	0.2

	2
	2001
	餐厅
	787.4
	0.2

	2
	2003
	厨房
	136.7
	0.2

	2
	2004
	房间
	99.8
	0.2

	2
	2005
	房间
	48.4
	0.2

	2
	2006
	房间
	48.4
	0.2

	2
	2007
	房间
	48.4
	0.2

	2
	2008
	房间
	48.4
	0.2

	2
	2009
	房间
	48.4
	0.2

	2
	2010
	房间
	39.0
	0.2

	2
	2011
	房间
	39.0
	0.2

	2
	2013
	房间
	33.9
	0.2

	3
	3001
	活动室
	394.0
	0.3

	3
	3003
	大堂
	173.7
	0.2

	3
	3004
	房间
	65.1
	0.2

	3
	3005
	房间
	65.1
	0.2

	3
	3006
	房间
	48.4
	0.2

	3
	3007
	房间
	48.2
	0.2

	3
	3008
	房间
	48.3
	0.2

	3
	3009
	房间
	48.4
	0.2

	3
	3010
	房间
	48.4
	0.2

	3
	3011
	房间
	39.0
	0.2

	4
	4001
	房间
	72.7
	0.2

	4
	4001
	包房
	352.7
	0.2

	4
	4002
	房间
	65.1
	0.2

	4
	4003
	房间
	48.3
	0.2

	4
	4004
	房间
	38.7
	0.2

	4
	4005
	房间
	97.8
	0.2

	4
	4010
	变配电室
	5.1
	0.3

	4
	4011
	房间
	47.2
	0.2

	4
	4013
	包房
	243.0
	0.2


5.2 室内装修信息  

表5.2-1  材料污染物释放率[mg/（m2·h）]
	材料名称
	材质
	释放率等级
	甲醛
	苯
	TVOC

	PVC墙纸
	墙纸
	F1
	0.0057
	0.0002
	0.0366

	地毯
	地毯
	F1
	0.0042
	0
	0.0169

	墙布
	墙纸
	F1
	0.0045
	0
	0.0345

	实木地板
	地板
	F1
	0.0035
	0
	0.0153

	实木复合地板
	地板
	F1
	0.0017
	0
	0.0187

	床
	家具
	F2
	0.0191
	0
	0.122

	底漆
	涂料
	F1
	0.003
	0
	0.0366

	强化木地板
	地板
	F1
	0.0012
	0
	0.0094

	无纺布墙纸
	墙纸
	F1
	0.0033
	0
	0.0095

	木塑地板
	地板
	F1
	0.0013
	0
	0.0223

	桌子
	家具
	F1
	0.0023
	0
	0.0312

	椅子
	家具
	F1
	0.0081
	0.0015
	0.0233

	橱柜
	家具
	F1
	0.0098
	0.0055
	0.0082

	沙发
	家具
	F1
	0.0075
	0
	0.0288

	石塑地板
	地板
	F1
	0.0012
	0
	0.0355

	石膏板
	板材
	F1
	0.0066
	0
	0.0056

	面漆
	涂料
	F1
	0.0045
	0
	0.0062

	饰面板
	板材
	F1
	0.0023
	0
	0.0043


表5.2-2  装修方案清单

	楼层
	房间编号
	房间名称
	装修方案
	材料材质
	材料名称
	面积㎡

	-1
	-1001
	贮藏室
	（公建）商场方案
	涂料
	底漆
	91.9

	
	
	
	
	板材
	饰面板
	105.0

	
	
	
	
	板材
	石膏板
	65.6

	-1
	-1002
	冷库
	方案1
	涂料
	面漆
	0.0

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	0.0

	
	
	
	
	墙纸
	墙布
	0.0

	-1
	-1003
	空调机房
	（公建）商场方案
	涂料
	底漆
	9.3

	
	
	
	
	板材
	饰面板
	10.6

	
	
	
	
	板材
	石膏板
	6.6

	-1
	-1004
	水泵房
	（公建）商场方案
	涂料
	底漆
	5.6

	
	
	
	
	板材
	饰面板
	6.4

	
	
	
	
	板材
	石膏板
	4.0

	-1
	-1005
	风机房
	（公建）商场方案
	涂料
	底漆
	5.6

	
	
	
	
	板材
	饰面板
	6.4

	
	
	
	
	板材
	石膏板
	4.0

	-1
	-1006
	电工间
	（公建）商场方案
	涂料
	底漆
	4.6

	
	
	
	
	板材
	饰面板
	5.2

	
	
	
	
	板材
	石膏板
	3.3

	1
	1001
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	10.0

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	16.6

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	23.3

	1
	1003
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	4.8

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	8.1

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	11.3

	1
	1004
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	4.8

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	8.1

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	11.3

	1
	1005
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	4.8

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	8.1

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	11.3

	1
	1006
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	4.8

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	8.1

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	11.3

	1
	1007
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	4.8

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	8.1

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	11.3

	1
	1008
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	3.9

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	6.5

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	9.1

	1
	1009
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	3.9

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	6.5

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	9.1

	1
	1010
	前台接待
	（公建）办公室方案2
	涂料
	面漆
	105.0

	
	
	
	
	家具
	桌子
	78.7

	
	
	
	
	地板
	木塑地板
	105.0

	1
	2003
	健身房
	（公建）体育馆方案
	涂料
	面漆
	18.2

	
	
	
	
	地板
	强化木地板
	27.3

	
	
	
	
	板材
	饰面板
	11.4

	1
	2013
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	3.4

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	5.7

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	7.9

	2
	2001
	餐厅
	（居建）餐厅方案2
	墙纸
	PVC墙纸
	46.9

	
	
	
	
	家具
	桌子
	52.5

	
	
	
	
	地板
	实木复合地板
	118.1

	
	
	
	
	板材
	饰面板
	39.4

	2
	2003
	厨房
	（居建）厨房1
	地板
	石塑地板
	54.7

	
	
	
	
	家具
	橱柜
	15.9

	2
	2004
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	10.0

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	16.6

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	23.3

	2
	2005
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	4.8

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	8.1

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	11.3

	2
	2006
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	4.8

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	8.1

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	11.3

	2
	2007
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	4.8

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	8.1

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	11.3

	2
	2008
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	4.8

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	8.1

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	11.3

	2
	2009
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	4.8

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	8.1

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	11.3

	2
	2010
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	3.9

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	6.5

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	9.1

	2
	2011
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	3.9

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	6.5

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	9.1

	2
	2013
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	3.4

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	5.7

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	7.9

	3
	3001
	活动室
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	46.0

	
	
	
	
	家具
	椅子
	19.7

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	98.5

	
	
	
	
	家具
	桌子
	32.8

	3
	3003
	大堂
	（居建）客厅方案1
	涂料
	面漆
	17.4

	
	
	
	
	墙纸
	无纺布墙纸
	34.4

	
	
	
	
	家具
	沙发
	8.7

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	34.7

	3
	3004
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	6.5

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	10.9

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	15.2

	3
	3005
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	6.5

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	10.9

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	15.2

	3
	3006
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	4.8

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	8.1

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	11.3

	3
	3007
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	4.8

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	8.0

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	11.2

	3
	3008
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	4.8

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	8.1

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	11.3

	3
	3009
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	4.8

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	8.1

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	11.3

	3
	3010
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	4.8

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	8.1

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	11.3

	3
	3011
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	3.9

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	6.5

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	9.1

	4
	4001
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	6.5

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	10.8

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	15.2

	4
	4001
	包房
	（居建）卧室方案1
	涂料
	面漆
	52.9

	
	
	
	
	家具
	床
	29.4

	
	
	
	
	地毯
	地毯
	94.1

	4
	4002
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	6.5

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	10.8

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	15.2

	4
	4003
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	4.8

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	8.1

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	11.3

	4
	4004
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	3.9

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	6.4

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	9.0

	4
	4005
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	9.8

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	16.3

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	22.8

	4
	4010
	变配电室
	（公建）商场方案
	涂料
	底漆
	0.6

	
	
	
	
	板材
	饰面板
	0.7

	
	
	
	
	板材
	石膏板
	0.4

	4
	4011
	房间
	（居建）卧室方案3
	家具
	床
	4.7

	
	
	
	
	涂料
	底漆
	7.9

	
	
	
	
	地板
	实木地板
	11.0

	4
	4013
	包房
	（居建）卧室方案1
	涂料
	面漆
	36.4

	
	
	
	
	家具
	床
	20.2

	
	
	
	
	地毯
	地毯
	64.8


6 计算结果

    本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

表6.1  有机挥发物标准限值

	检查项目
	甲醛
	苯
	TVOC

	
	1小时均值(mg/ m3）
	8小时均值(mg/ m3)

	控制项
	0.10
	0.11
	0.60

	评分项
	3分
	0.09
	0.099
	0.54

	
	6分
	0.08
	0.088
	0.48


 本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：
表6.2  各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)
	楼层
	房间编号
	房间名称
	甲醛
	苯
	TVOC
	控制项
	评分项
	技术项

	-1
	-1001
	贮藏室
	0.004
	0.000
	0.018
	达标
	6
	二/三星级

	-1
	-1002
	冷库
	0.000
	0.000
	0.000
	达标
	6
	二/三星级

	-1
	-1003
	空调机房
	0.004
	0.000
	0.018
	达标
	6
	二/三星级

	-1
	-1004
	水泵房
	0.004
	0.000
	0.018
	达标
	6
	二/三星级

	-1
	-1005
	风机房
	0.004
	0.000
	0.018
	达标
	6
	二/三星级

	-1
	-1006
	电工间
	0.004
	0.000
	0.018
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1001
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1003
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1004
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1005
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1006
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1007
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1008
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1009
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1010
	前台接待
	0.003
	0.000
	0.023
	达标
	6
	二/三星级

	1
	2003
	健身房
	0.003
	0.000
	0.008
	达标
	6
	二/三星级

	1
	2013
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2001
	餐厅
	0.004
	0.000
	0.035
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2003
	厨房
	0.003
	0.000
	0.008
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2004
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2005
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2006
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2007
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2008
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2009
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2010
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2011
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2013
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	3
	3001
	活动室
	0.004
	0.000
	0.043
	达标
	6
	二/三星级

	3
	3003
	大堂
	0.010
	0.000
	0.034
	达标
	6
	二/三星级

	3
	3004
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	3
	3005
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	3
	3006
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	3
	3007
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	3
	3008
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	3
	3009
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	3
	3010
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	3
	3011
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	4
	4001
	房间
	0.013
	0.000
	0.094
	达标
	6
	二/三星级

	4
	4001
	包房
	0.013
	0.000
	0.094
	达标
	6
	二/三星级

	4
	4002
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	4
	4003
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	4
	4004
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	4
	4005
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	4
	4010
	变配电室
	0.004
	0.000
	0.018
	达标
	6
	二/三星级

	4
	4011
	房间
	0.015
	0.000
	0.105
	达标
	6
	二/三星级

	4
	4013
	包房
	0.016
	0.000
	0.075
	达标
	6
	二/三星级


说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

[image: image39.jpg]0100
0.090 o050

Il.0016

BN ERATHIEE

0.600

0540
0.480
5 0105
0.099 ¢ 055
I I l 20 l

w BHE 235 m6h w BNBEE m)





图6-1 达标统计图

7 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：
	检查项
	标准要求
	计算结果
	结论
	得分

	控制项

5.1.1
	室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.10，苯0.11，TVOC 0.6
	所有房间均达标
	满足
	/

	评分项

5.2.1
	室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.09，苯0.099，TVOC 0.54。
	3分
	所有房间均满足要求
	/
	6分

	
	室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.088，TVOC 0.48。
	6分
	
	
	


说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3
8.1.7生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1、 达标自评

(达标；(不达标
2、 评价要点

· 垃圾分类收集

项目垃圾排放总质量：___  t/a，分类收集的垃圾质量：___  t/a，垃圾分类收集率：___  %
· 垃圾回收比例

项目可回收垃圾排放总质量：___  （/a，已回收的可回收垃圾质量：___  t/a，可回收垃圾的回收比例：___  %

· 垃圾生物降解

是否对可生物降解垃圾进行单独收集：(是 (否，处置方式：__                    _  
· 有害垃圾收集处置
是否对有害垃圾进行单独收集：(是(否，处置方式：___                            
3、 证明材料

建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	环境卫生设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	设备材料表
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	垃圾收集设施布置图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	垃圾管理制度
	应包括对厨余垃圾或其他可生物降解垃圾分类收集管理制度
	运行评价
	居建/公建

	
	
	应包括对可回收垃圾分类收集管理制度
	运行评价
	居建/公建

	
	
	应包括对有害垃圾分类收集管理制度
	运行评价
	居建/公建

	
	
	应体现垃圾分类收集管理制度
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


	http://www.gbsware.cn/
	第10页 共28页
	ITES2022



[image: image40.png][image: image41.jpg]


[image: image42.jpg]


