人均公共绿地计算书

项目名称：   紫华学府小区

对标条文：

8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地，评价总分值为16分，并按下列规则评分：

2) 住宅建筑所在居住街坊内人均集中绿地面积，按表8.2.3的规则评分，最高得6 分。

表8.2.3   住宅人均集中绿地面积评分规则

| 住宅人均集中绿地面积Ag（m2/人） |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 新区建设 | 旧区改建 |  |
| 0.50 | 0.35 | 2 |
| 0.50＜Ag＜0.60 | 0.35＜Ag＜0.45 | 4 |
| Ag≥0.60 | Ag≥0.45 | 6 |

项目概况：

项目位于保定市莲池区。该项目总用地面积为 46025.70 平方米，建筑面积 149293.60 平方米，总户数 701 ，总人数 2244 人，绿地率为 36.75% 。

.

人均集中绿地面积计算：

根据总图及景观图纸等，本项目满足公共绿地要求的绿地面积为1140.17㎡。

住宅人均集中绿地面积Ag  =1140.17 / 2244 =0.51

结论：

本项目住宅人均集中绿地面积为0.51㎡，满足《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T 8427-2021 第 8.2.3条的要求，得4分。