5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

1 达标自评

☑达标；不达标

2 评价要点

本项目住宅采用集中供暖，住宅户内全部主要功能房间的采暖设备都可以独立调节。各户户内空调由业主自理，预留空调安装条件。

简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。

本项目住宅全部采用集中供暖，各户根据房间朝向和位置区分地暖盘管间距；户内分水器设地暖温控器，根据温控器输出的信号通过控制温控阀以实现室温自动调控。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；

2）末端产品说明书、合格证书。

实际提交材料：

1）暖通专业施工图图纸及设计说明。住宅各户户内分水器设地暖温控器，根据温控器输出的信号通过控制温控阀以实现室温自动调控。