7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。

1 达标自评

☑达标；不达标

2 评价要点

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。

幼儿园每个主要功能房间均设一个分集水器，并设室温调控装置。邻里中心、幼儿园分别设独立的多联式空调，各房间分别设室内机。

请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。

幼儿园设地暖温控器，可根据房间使用情况调节室内温度；；邻里中心、幼儿园各主要功能房间分别设空调室内机，根据人员在室情况打开或关闭空调。

空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100% |  |
| 75% |  |
| 50% |  |
| 25% |  |
| IPLV |  |

空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100% |  |
| 75% |  |
| 50% |  |
| 25% |  |
| SCOP |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图、水系统图、空调系统分区及控制策略等；

2）部分负荷性能系数（IPLV）计算书、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书。

3）暖通系统能耗监测记录。

实际提交材料：

- 暖通专业施工图图纸及设计说明，包含设备表、采暖系统图。采暖、空调控制策略详见上述表格。 - 室内采用分体式或者多联式空调的，认定为满足空调供冷分区要求。