8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。

1 达标自评

☑达标；不达标

2 评价要点

项目位于    保定   ，当地年均降雨量 545.6 mm，项目用地面积 46025.70 m2，

是否进行雨水专项规划设计：是 ☑否

请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。

本项目场地不大于10h㎡，场地设计采用场地排水及有组织排水相结合的方式，有利于雨水的排放，场地内利用绿地对雨水起到下渗、滞蓄作用。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；

2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；

3）雨水控制利用专项规划设计文件。

实际提交材料：

1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；