
8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


8.1 控制项
8.1.1建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1、    达标自评
☑ 达标；☐ 不达标
2、  评价要点
☐ 住宅建筑
(         建筑日照标准
住区位于气候区_______
所在城市为属于：☐ 大城市、☐ 中小城市
本项目中住宅标准日最低日照时数：___  小时
住区内是否有老年人住宅建筑：☐ 是、☐ 否
如有老年人住宅建筑，则老年人住宅建筑冬至日日照时数：___  小时
是否为旧区改建内的新建住宅：☐ 是、☐ 否
周围建筑情况，是否影响周围建筑的日照：☐ 是、☐ 否
☐ 公共建筑
(         建筑日照标准
本项目是否为以下几类建筑类型：☐ 托儿所、☐ 幼儿园、☐ 中小学校、☐ 以上皆不是
如是托儿所或幼儿园，则其生活用房冬至日底层满窗日照小时数：____小时
如是中小学校，则其南向的普通教室冬至日底层满窗日照小时数：____小时
周边是否有住宅建筑、学校建筑等有日照要求的建筑：☐ 是、☐ 否
如周边有住宅建筑、学校建筑等有日照要求的建筑，本项目是否影响其日照要求：☐ 是、☐ 否
3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划批复文件
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	建筑设计
	总平面设计图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	日照计算分析报告
	应包括使用项目所在地城乡规划行政主管部门认可的计算软件对标准日最低日照时数进行的模拟计算，日照模拟分析建模应包括地块周边既有建筑（至少将从项目边界计起的第二排纳入建模及分析）
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	报规文本、总平面布置图、日照分析报告

​


8.1.2室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1、    达标自评
☑ 达标；☐ 不达标
2、    评价要点
(       室外热环境
居住区夏季逐时湿球黑球温度：____℃
居住区夏季平均热岛强度：____℃
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	室外景观总平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	乔木种植平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	建筑设计
	构筑物设计详图
	应包括构筑物投影面积值
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	屋面做法详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	道路铺装详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	场地热环境计算报告
	如为规定设计，应包括迎风面积比、遮阳覆盖率等内容；如为评价性设计，应包括注释试求黑球温度和平均热岛强度
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	报规文本、总平面布置图、场地热环境计算报告

​


8.1.3配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。
1、    达标自评
☑ 达标；☐ 不达标
2、    评价要点
☐ 住宅建筑
(         乡土植物，复层绿化
项目所在地为以下选项中的：
☐ 华北、☐ 东北、☐ 西北、☐ 华中、☐ 华东、☐ 华南、☐ 西南
绿化物种是否主要选用适宜当地气候和土壤条件的乡土植物：☐ 是、☐ 否
是否采用包含乔、灌木的复层绿化：☐ 是、☐ 否
如绿化植物种植在地下车库顶板上，则种植区域覆土深度：___  m
地下车库顶板上排水设施情况：___  
(         绿地配植乔木
项目用地面积：___  m2，绿地面积：___  m2
绿地中乔木的数量：株，平均每100m2绿地面积上的乔木数：___  株
请列举本项目中的主要绿化物种：（200字以内）
	 


☐ 公共建筑
(         乡土植物，复层绿化
项目所在地为以下选项中的：
☐ 华北、☐ 东北、☐ 西北、☐ 华中、☐ 华东、☐ 华南、☐ 西南
绿化物种是否主要选用适宜当地气候和土壤条件的乡土植物：☐ 是、☐ 否
是否采用包含乔、灌木的复层绿化：☐ 是、☐ 否
如绿化植物种植在地下车库顶板上，则种植区域覆土深度：___  m
(         采用垂直绿化、屋顶绿化等方式
是否采用屋顶绿化：☐ 是、☐ 否
是否采用垂直绿化：☐ 是、☐ 否
屋顶可绿化面积：___  m2；屋顶绿化面积：___  m2；屋顶绿化面积占屋顶可绿化面积比例：___  %
简要说明屋顶绿化或垂直绿化，包括屋顶绿化或垂直绿化的位置、方式；主要植物种类等（200字以内）
	本项目选用适应深圳气候土壤条件的本地植物，栽植乔、灌、草结合构成多层次的植物群落,且采用屋顶绿化。


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	景观设计
	景观总平面图
	应体现项目红线范围内景观总体设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	景观设计说明
	应包括苗木表、当地植物名录等，并体现项目内乔、灌、草植物种类、基本信息
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	种植平面图
	应体现项目内乔、灌、草植物种类、基本信息、种植位置图
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	屋顶绿化平面图
	应包括屋顶可绿化面积、屋顶绿化的类型、面积、种植植物
	预评价/
评价
	公共建筑

	
	垂直绿化种植图
	应包括垂直绿化的位置、面积、种植植物
	预评价/
评价
	公共建筑

	
	每100㎡绿地上的乔木数量计算文件
	应包括乔木类别、数量及相关计算过程
	预评价/
评价
	住宅建筑

	
	屋顶绿化比例计算书
	应包括屋顶绿化面积占可绿化面积的比例的计算过程
	预评价/
评价
	公共建筑


实际提交材料：
	报规文本

​


8.1.4场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1、    达标自评
☑ 达标；☐ 不达标
2、    评价要点
(         场地用地面积是否大于10hm2：☐ 是、☐ 否。
如场地用地面积大于10hm2，简要描述场地雨水专项规划设计，包含对场地内径流减排、污染控制、雨水收集回用等的全面统筹规划设计；小于10hm2的项目简述场地雨水综合利用方案（根据场地条件合理采用雨水控制利用措施）。（300字以内）
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。
本项目设置雨水管网，雨水经部分截留后，地表径流经汇集排入市政雨水管道。并设有2500平方米的屋顶绿化及1525平方米的透水地砖，可以促进雨水下渗。


(         下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例：
有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和：___  m2
场地绿地面积：___  m2
有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例：___  %
绿色雨水基础设施统计：
	序号
	绿色雨水基础设施类型
	面积（m2）

	1
	雨水花园
	 

	2
	下凹式绿地
	 

	3
	植被浅沟
	 

	4
	雨水截留设施
	 

	5
	渗透设施
	 

	6
	雨水塘
	 

	7
	雨水湿地
	 

	8
	景观水体
	 

	9
	多功能调蓄设施
	 

	10
	其他
	 

	 
	合计
	 

	场地绿地面积
	 

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例%。
	 

	
	
	


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	地形图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地竖向设计
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	给排水设计
	雨水控制利用专项规划设计或方案
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	年径流总量控制率计算书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	设计控制雨量计算书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	总平面布置图；给排水施工图

​


8.1.5建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1、    达标自评
☑ 达标；☐ 不达标
2、    评价要点
简要说明建筑内外便于识别和使用的标识系统的设置情况。（200字以内）
	本项目在会议室、公共出口、主要疏散通道、大堂等处分别装设应急照明、疏散指示灯和安全出口标志灯，并设有禁止扒门、禁止倚靠等禁止标识。
本项目根据设计要求对项目的无障碍设施设置醒目标识，对办公楼内不同使用功能的房间设置醒目标识标注房间使用功能，对于机房、泵房及控制室等功能房间，设有“闲人免进”、“非公勿入”等标识。


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	总平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	标识系统设计
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	标识系统设计文件

​


8.1.6场地内不应有排放超标的污染源。
1、  达标自评
☑ 达标；☐ 不达标
2、  评价要点
(         场地无排放超标的污染源
场地内是否有以下建筑或设施：
☐ 餐饮类建筑、☐ 锅炉房、☐ 垃圾运转站、
☐ 其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施（_____________）、☐ 以上皆无
如有以上建筑或设施，简要说明避免排放超标的控制措施：（200字以内）
	根据本项目内部功能布局，项目建成后对环境空气质量可能会造成影响的主要污染源有备用发电机燃油尾气、机动车尾气、固体废弃物、废水和噪声。
1、废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的抽风设施，经通风设施抽至排风井引出地面排放。备用柴油发电机运行过程中产生燃油废气，发电机房设置于地下专用设备房内并设置洗烟措施，建筑内部设置专用排烟道。
2、固定废弃物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾，及时收集后至垃圾处理站后由环卫部门统一及时清运处理，对周围环境影响较小。
3、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、车库冲洗废水等，项目所在区域属于横岭污水处理厂的受纳范围，生活污水经化粪池处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后进入市政污水管网排入污水处理厂进行处理。
4、噪声：项目噪声影响来源于各风机、备用发电机等设备噪声、停车场汽车噪声以及商业噪声，通过完善停车场的车辆管理制度、采取有效的噪声防治措施降低环境影响，不会对项目内部环境和周边声环境产生明显影响。
各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、建筑材料所含污染物等）均采取了措施控制。


3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面图
	应体现相关污染源所在位置及其控制措施
	预评价/
评价
	居建/公建

	现场照片
	污染防治措施现场照片
	应包括各类污染防治措施现场照片
	运行评价
	居建/公建

	其他材料
	各类污染检测报告（废水、固体废弃物等）
	应包括厨房油烟（如有）、污废水检测报告，报告应由具有CMA检测认证的第三方检测机构对场地内厨房油烟、污废水进行抽样检测，结果应符合相关标准要求
	运行评价
	居建/公建

	
	环评报告书（表）
	应包括场地内各类污染源及其控制措施分析
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	相关环评报告、治理措施分析报告​


8.1.7生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1、 达标自评

(达标；(不达标
2、 评价要点

· 垃圾分类收集

项目垃圾排放总质量：___  t/a，分类收集的垃圾质量：___  t/a，垃圾分类收集率：___  %
· 垃圾回收比例

项目可回收垃圾排放总质量：___  （/a，已回收的可回收垃圾质量：___  t/a，可回收垃圾的回收比例：___  %

· 垃圾生物降解

是否对可生物降解垃圾进行单独收集：(是 (否，处置方式：__                    _  
· 有害垃圾收集处置
是否对有害垃圾进行单独收集：(是(否，处置方式：___                            
3、 证明材料

建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	环境卫生设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	设备材料表
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	垃圾收集设施布置图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	垃圾管理制度
	应包括对厨余垃圾或其他可生物降解垃圾分类收集管理制度
	运行评价
	居建/公建

	
	
	应包括对可回收垃圾分类收集管理制度
	运行评价
	居建/公建

	
	
	应包括对有害垃圾分类收集管理制度
	运行评价
	居建/公建

	
	
	应体现垃圾分类收集管理制度
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


