节能算例反馈

3 挤塑聚苯板xps(夹心保温)的修正系数应由1.2调整至1.05。水岸人家项目重新复核一下外墙保温层厚度。

4 部分节能指标过好，建议降至临界状态。如淮北22F住宅，K限值0.8，设计值0.58，需要100厚匀质板过厚。
[image: image1.png]i atk e | AR | SRR | AR | APERAT
il s || e | wiors) | sisp | e
:;i::ia” 303008 | 0356 0.60 350 070
FigfE | 378929| 0343 0352 435 070
& 185527] 0.168 0.60 350 070
PREE | 146733| 0133 0.65 361 0.70
fd 125] 0000 0.60 350 0.70
. 10432
&it 1| Lo 058 385 070
PRI < RBE TR TRehg DB34/1466-2023 F 4.24 5
FREER PR 424 FIHUE(R0.80)
Fi FE





宣城小学，K限值0.65，设计值0.53，需要90厚岩棉带过厚。岩棉带要按0.046算。
[image: image2.png]) TR | FRAREK | A | AT
Stk | W/PK) | $8RED | BIEERM
7865.57| 0.757 053 388 0.70
163034 ] 0157 033 388 0.70
89520 0086 033 388 0.70
103912
o| oo 0.53 388 070
<RBEAFRA TS ) DB34T 50762023 5 4225
B 4.22-1 FHIfE (K<0.65)
A

—





7 外墙岩棉的导热系数应按新标准附录中岩棉板0.046，岩棉带0.046修改。

9 幼儿园应按公共建筑计算，新标准已明确。
10 各单体宜按临界指标计算，以便于了解节能最低标准。如宣城住宅，外窗都用1.5标准过高，可将窗墙比过大的开间设为1.5，其他的可按1.8-2.2计算确定。

