绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 中康嘉苑项目
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  基本级
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
经自评估，本项目控制项全部达标
得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=40.0
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地安全
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构
	/
	√

	
	4.1.3
	外部设施
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部非结构构件
	/
	√

	
	4.1.5
	外门窗性能
	/
	√

	
	4.1.6
	外墙保温
	/
	√

	
	4.1.7
	防水防潮
	/
	√

	
	4.1.8
	满足紧急疏散要求
	/
	√

	
	4.1.9
	安全防护标识系统
	/
	√

	
	4.1.10
	地下工程防水
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


4.1.1 场地安全应符合以下要求：1 场地应避开滑坡、塌陷、泥石流、崩塌等地质危险地段，易发生洪涝、落石地区及抗震危险地段应采取可靠的安全防护措施；2 场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害；3 污染场地应进行评估和有效的治理。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。
本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。
土壤氡浓度平均值≤5000Bq/m³,含量为低等。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010规定氡浓度的上限值为20000 Bq/m³。因此本项目土壤氡含量满足建设要求。
根据实地考察，本项目远离电磁辐射源（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）。
场地远离油库、有毒物质车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
实际提交材料：
	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。 

	        场地内无全新世活动断裂构造，无其他不良地质作用存在；也未发现场地内存在埋藏的  河道、河滨、防空洞等对工程不利的埋藏物。适宜本工程建设。​
​       单块面积大于 1.5m2 的窗玻璃、室内隔断玻璃及玻璃底边距最终装修面小于 500mm 落地窗及玻璃幕墙，门，易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位,必须采用安全玻璃。外门、窗的安全性能应由门窗二次设计进行安全验算及构造设计。公共出入口玻璃门、门厅玻  璃门、外开上悬窗、阳台玻璃门、落地窗、所有门玻璃等均采用安全玻璃。全玻璃门窗、玻   璃隔断等应在距地 1.5m 高度贴防碰撞提示膜。门窗五金件要求为加强型五金配套件。门窗预埋在砖墙及混凝土中的木砖，铁件应做防腐、防锈处理。所有平开窗均应由所选厂家采取   防坠落及变形措施，以确保安全。




3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等； 

2 ）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告； 

3 ）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/中康1 2 3 6 11施工图-审图回复-二审_t9.dwg
    3建筑设计/图纸文件/回复7#_t3.dwg
    3建筑设计/图纸文件/回复8#_t3.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/1#2#3#6#11#梁板结构图8.9.dwg
    7结构设计/图纸文件/1#2#3#6#11#说明、墙、楼梯结构图审图回复2022.8.8最终.dwg
相关主要结构用材料的检测报告 :
    7结构建材/ 相关主要结构用材料的检测报告 / 保温板合格证.jpg
    7结构建材/ 相关主要结构用材料的检测报告 / 保温锚栓合格证.jpg
    7结构建材/ 相关主要结构用材料的检测报告 / 外门窗性能检测报告.jpg
    7结构建材/ 相关主要结构用材料的检测报告 / 外墙构件合格证.jpg



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目各层各主要房间均设有空调室外机位，与建筑主体结构统一设计、施工。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/中康1 2 3 6 11施工图-审图回复-二审_t9.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/1#2#3#6#11#梁板结构图8.9.dwg



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。 

	1. ​内填充墙高厚比应满足稳定性计算要求；楼屋面下机电设备的吊杆满足吊挂设备的承  载力要求；墙上固定吊柜与墙体连接可靠，连接锚栓满足吊柜预期极限承载能力的要求；电梯与 主体结构连接可靠，并满足安全使用要求。
2. 填充墙墙高超过一定高度与长度即设腰梁及构造柱，与结构柱之间设拉结筋。

3. 固定的设备及附属设施不能直接横跨主体结构的变形缝；电梯竖向井道在主体结构设计使用   年限内的基本风压及常遇地震作用下，能正常运行。




3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑、结构竣工图和设计说明； 

2 ）关键构件计算书； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）建筑的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/中康1 2 3 6 11施工图-审图回复-二审_t9.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/1#2#3#6#11#梁板结构图8.9.dwg



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能、气密性能应符合国家和河北省现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	        抗风压性能≥4 级。水密性能≥3 级，外门窗型材应预留排水孔，型材交接处应采取可靠密封措施， 应采用不锈钢螺钉固定门窗。气密性能：户内外门窗≥7 级，户门、单元门≥4 级。

​ 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4）门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑门窗（幕墙）图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/中康1 2 3 6 11施工图-审图回复-二审_t9.dwg
门窗水密、抗风压性能检测报告 :
    3建筑设计/ 门窗水密、抗风压性能检测报告 / _84.jpg
    3建筑设计/ 门窗水密、抗风压性能检测报告 / _67.jpg



4.1.6 外墙外保温结构体系的防火及安全性能应符合国家和地方现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑ 达标； ☐ 不达标
2 评价要点
请对外墙外保温结构体系的防火及安全性能进行简要说明。
	


3 证明材料
提交材料及要求：
1 ）建筑竣工图与设计说明；
2 ）节能计算书；
3 ）施工验收记录。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/中康1 2 3 6 11施工图-审图回复-二审_t9.dwg
节能计算书 :
    3建筑设计/ 【审图回复】7#建筑节能设计报告书.pdf 



4.1.7 卫生间、浴室的地面应设置防水层，卫生间、浴室的墙面、顶棚应设置防潮层；布置在无用水点房间下层的厨房顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 1、楼面防水：卫生间门口处设置至少 20mm 的高差，阳台门口处设置 20mm 的高差。地面均设聚氨酯防水涂料,防水涂料 1.5 厚，多遍涂刷；防水涂料遇墙上翻 300，自卫生间口向外延展的长度不小于 500，向两侧延展的宽度不应小于 200 且再上返 250；楼地面向地漏找坡 0.5%。

2、卫生间墙身防水、防潮：卫生间墙面全部采用 10mm 厚聚合物水泥防水抗裂砂浆作为防潮层。厨房、卫生间填充墙底部均设 200 高 C20 钢筋混凝土挡墙。

3、卫生间顶棚防潮：顶棚采用 3~5mm 厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆作为防潮层。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明 :
    3建筑设计/图纸文件/中康1 2 3 6 11施工图-审图回复-二审_t9.dwg



4.1.8 疏散门、疏散通道、安全出口或疏散楼梯、避难走道、避难间或避难层等安全疏散和避难设施，应满足紧急疏散、应急救护等要求，且通行空间应保持畅通。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对安全疏散和避难设施等通行空间的畅通性进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
实际提交材料：

	


