附表3 四川省民用绿色建筑设计提高级施工图审查明细一览表

	建设单位
	遂宁市河东新区东湖锦城棚户区改造建设项目
	设计单位
	四川省建筑机械化工程有限公司
	报审时间
	2024年10月

	项目名称
	遂宁新蜀实业有限公司
	建筑层数
	17F
	联系人
	
	联系方式
	

	专业
	建筑
	结构
	给排水
	暖通空调
	电气
	景观
	环境、健康与节能
	

	提高级

得分情况
	条文
	得分
	条文
	得分
	条文
	得分
	条文
	得分
	条文
	得分
	条文
	得分
	条文
	得分
	条文
	得分
	其他需要说明问题

	
	3.1.1

10
3.1.2

10
3.1.3

3
3.1.4

√□

3.1.5

/
3.1.6

/
3.1.7

/
3.1.8

/
3.1.9

4.65
3.1.10

/
3.1.11

2
3.1.12

6
3.1.13

/
3.1.14

3
3.1.15

10

	3.1.16

15
3.1.17

7
3.1.18

8
3.1.19

×□

3.1.20

√□

3.1.21

2
3.1.22

/
3.1.23

/
3.1.24

/
3.1.25

6
3.1.26

×□

3.1.27

/
3.1.28

/
3.1.29

/
3.1.30

×□

3.1.31

/

	3.2.1

/
3.2.2

×□

3.2.3

/
3.2.4

5

3.2.5

/
3.2.6

/

	3.3.1

2
3.3.2

4
3.3.3

8
3.3.4

7
3.3.5

8
3.3.6

5
3.3.7

√□

3.3.8

×□

3.3.9

8
3.3.10

6
3.3.11

8
3.3.12

/
3.3.13

10
3.3.14

/
3.3.15

/
3.3.16

/
3.3.17

/
3.3.18
/
3.3.19

×□


	3.4.1

×□

3.4.2

×□

3.4.3

×□

3.4.4

5
3.4.5

5
3.4.6
√□
3.4.7

×□

3.4.8

×□

3.4.9

√□

3.4.10

×□

3.4.11

×□

3.4.12

×□

	3.5.1

8
3.5.2

/
3.5.3

2
3.5.4

/
3.5.5

/
3.5.6

√□

3.5.7

3
3.5.8

8
3.5.9

×□

3.5.10

/
3.5.11

×□

3.5.12

×□

3.5.13

×□

3.5.14

/
3.5.15

/
3.5.16

/

	3.6.1

5
3.6.2

√□

3.6.3

√□

3.6.4

10
3.6.5

/
3.6.6

×□

3.6.7

5
3.6.8

/
3.6.9

/

	3.7.1

3
3.7.2

/
3.7.3

/
3.7.4

/
3.7.5

/
3.7.6

×□

3.7.7

×□

3.7.8

/
3.7.9

/
3.7.10

5
3.7.11

√□

3.7.12

5
3.7.13

×□

3.7.14

/
3.7.15

/

	

	满分
	267
	60
	157
	15
	102
	49
	150
	汇总得分
	800

	本项目得分
	86.65
	5
	66
	10
	18
	20
	13
	
	218.65

	其中创新得分*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	审查人员签字
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表由审查单位填写，相关人员在对应栏签字确认；只针对得分项或通过项进行审查。

2.得分情况在相应条文后填写分数，未得分划“/”；“□”项不打分，通过“√”，未通过“×”；3.3.8、3.4.8、3.5.10三条总分不得超过15分；

3.创新得分总分超过100分，按100分计入总分，其中3.1.31、3.3.15-3.3.18、3.5.15六条总分不得超过40分。



