附表1 四川省民用绿色建筑施工图审查结果汇总表

	项目名称
	遂宁市河东新区东湖锦城棚户区改造建设项目
	建设单位
	遂宁新蜀实业有限公司
	建筑类型
	居住建筑□  公共建筑□   居住+公建√ 

	设计单位
	四川省建筑机械化工程有

限公司
	咨询单位
	四川省建筑机械化工程有限公司
	星级目标
	基本级□，一星级√
二星级□，三星级□ 
	建筑面积（㎡）
	139726.93

	标准规定
	设计评价指标类别
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新*

	
	各类指标的满分
	100
	100
	70
	200
	100
	100

	
	各类指标的最低分
	30
	30
	21
	60
	30
	0

	各类指标策划得分
	Q1: 44
	Q2: 30.65
	Q3: 26
	Q4: 77
	Q5: 41
	QA:0

	总得分（计算公式/结果）
	ΣQ=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA)
	218.65
	结论：

经审查，本项目符合绿色建筑（一）星级施工图设计阶段要求。

（审查单位技术专用章）

日 期： 2024年 10 月

	专业
	建筑
	结构
	给排水
	暖通空调
	电气
	景观
	环境、健康与节能
	汇总得分
	

	满分
	全部得分
	267
	60
	157
	15
	102
	49
	150
	800▲
	

	
	其中创新得分
	55
	30
	40
	0
	40
	5
	60
	230*
	

	得分
	全部得分
	86.65
	5
	66
	10
	18
	20
	13
	218.65
	

	
	其中创新得分
	
	
	
	
	
	
	
	*   
	

	审查专业

负责人签字
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.专业得分总分和各类指标总分应相等。

    2.▲实际“全部得分”大于670分时，应取670分。
3.*实际“创新得分”大于100分时，应取100分。

