[image: image1.jpg]JE REHRH
Tangent



日照分析报告书

建设项目日照分析报告
    项目名称：昆明市2013年市级统建保障性住房（渔村片区）项目                       
    建设单位：昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司                           （章）
 设计单位：昆明市建筑设计研究院有限责任公司                            （章）
二〇一四年三月十一日
昆明市2013年市级统建保障性住房（渔村片区）项目                日照分析报告
一、建设单位（委托方）名称：  昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司                                          
    地址：                                    邮政编码：                
法定代表人：            联系人：            联系电话：               

二、设计单位（受托方）名称：    昆明市建筑设计研究院有限责任公司                        
    地址：    尚义街213号              邮政编码： 650000               
    法定代表人：  杨宝璋    联系人：  张洁芸 联系电话：  15925182899    
资质证书编号：    A153000775                 

三、日照分析项目情况

（一）建设项目基本情况：
     昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司（以下简称委托方），就拟建昆明市2013年市级统建保障性住房（渔村片区）项目建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体A-1、A-2、A-3、A-4、A-5、A-6、A-7、A-8、A-9、A-10、A-11、A-12、A-13、A-14、A-15、A-16、A-17、A-18、A-19、A-20、A-21、A-22、A-23、A-24、B-1、B-2、B-3、B-4、B-5、B-6、B-7 建筑的日照影响，委托我公司进行分析。
建设地点：官渡区矣六街道办渔村地块。
用地范围：地块东临螺蛳湾国际商贸城仓储基地，西临20米规划道路，南临南绕城连接线，北临2012保障房俊福花城项目。

（二）基地内拟建建筑基本情况：
	建筑编号(名称)
	使用性质
	层数
	高度(米)

	A-1
	住宅
	20
	58.30

	A-2
	住宅
	20
	58.30

	A-3
	住宅
	20
	58.30

	A-4
	住宅
	20
	58.30

	A-5
	住宅
	20
	58.30

	A-6
	住宅
	20
	58.35

	A-7
	住宅
	16
	47.70

	A-8
	住宅
	20
	58.35

	A-9
	商业
	2
	9.00

	A-10
	商业
	2
	8.70

	A-11
	商业
	2
	8.70

	A-12
	商业
	2
	8.70

	A-13
	住宅
	20
	58.30

	A-14
	住宅
	20
	58.30

	A-15
	住宅
	20
	58.30

	A-16
	住宅
	20
	58.30

	A-17
	住宅
	20
	58.30

	A-18
	住宅
	20
	58.35

	A-19
	快捷酒店
	16
	59.25

	A-20
	商业
	2
	8.85

	A-21
	快捷酒店
	16
	59.25

	A-22
	商业
	3
	18.75

	A-23
	商业
	4
	22.05

	A-24
	商业
	4
	21.35


（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：
	建筑编号(名称)
	使用性质
	层数
	高度(米)
	对其产生遮挡的建筑编号

	A-1
	住宅
	20
	58.30
	A-2, A-4, A-5, A-6

	A-2
	住宅
	20
	58.30
	A-3, A-5, A-6, A-7

	A-3
	住宅
	20
	58.30
	A-5, A-7, A-8, A-24

	A-4
	住宅
	20
	58.30
	A-5, A-6, A-7, A-8, A-13

	A-5
	住宅
	20
	58.30
	A-8, A-15, A-16, A-24

	A-6
	住宅
	20
	58.35
	A-7, A-8, A-9, A-13, A-14, A-15

	A-7
	住宅
	16
	47.70
	A-8, A-10, A-14, A-15, A-16

	A-8
	住宅
	20
	58.35
	A-11, A-15, A-16, A-17, A-18

	A-9
	商业
	2
	9.00
	A-10, A-13, A-14, A-15, A-16

	A-10
	商业
	2
	8.70
	A-11, A-14, A-15, A-16, A-17, A-18

	A-11
	商业
	2
	8.70
	A-12, A-15, A-16, A-17, A-18, A-19

	A-12
	商业
	2
	8.70
	A-17, A-18, A-19

	A-13
	住宅
	20
	58.30
	A-14, A-15, A-16

	A-14
	住宅
	20
	58.30
	A-15, A-16, A-17

	A-15
	住宅
	20
	58.30
	A-16, A-17, A-18

	A-16
	住宅
	20
	58.30
	A-17, A-18

	A-17
	住宅
	20
	58.30
	A-18, A-19

	A-18
	住宅
	20
	58.35
	A-19

	A-19
	快捷酒店
	16
	59.25
	A-20

	A-20
	商业
	2
	8.85
	A-19, A-21

	A-21
	快捷酒店
	16
	59.25
	A-19, A-20

	A-22
	商业
	3
	18.75
	A-19, A-20, A-21

	A-23
	商业
	4
	22.05
	A-19, A-20, A-21, A-22

	A-24
	商业
	4
	21.35
	A-8, A-16, A-17, A-18, A-21

	B-1
	住宅
	20
	58.15
	A-1, A-4, B-2, B-3

	B-2
	商业
	2
	9.85
	A-1, A-2, A-4, B-3

	B-3
	住宅
	20
	58.15
	A-2, A-3, B-4, B-5

	B-4
	商业
	3
	15.25
	A-3, A-5, B-5, B-6

	B-5
	住宅
	18
	50.85
	B-6, B-7

	B-6
	住宅
	18
	50.85
	B-7

	B-7
	住宅
	20
	58.15
	


（四）基地外参与叠加分析的主体建筑基本情况：
说明：
1、上表中的高度是指建筑最高部位的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。
2、拟建建筑的客体范围（遮挡范围），主、客体建筑编号、位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。
四、日照分析标准及依据

（一）相关规范
《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－93）的条文（2002版）
5.0.2.1住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定，对于特定情况还应符合下列规定：
（1） 老年人居住的建筑不应低于冬至日日照2小时的标准。
（2） 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照的标准降低。
（3） 旧区改建的项目内新建住宅的日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照１小时的标准。
住宅建筑日照标准    表5.0.2-1
	建筑气候区划
	Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候
	Ⅳ气候区
	Ⅴ、Ⅵ气候区

	
	大城市
	中小城市
	大城市
	中小城市
	

	日照标准日
	大    寒   日
	冬  至  日

	日照时数（h）
	≥2
	≥3
	≥1

	有效日照时间带（h）
	8～16
	9～15

	计算起点
	底  层  窗  台  面


注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。
②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。
（二）、昆明市规划局对建设项目日照分析管理规定
第四条  进行日照分析时，应当对拟建建筑未建前规划用地周边现状建筑的日照情况做分析，再对拟建建筑建成后的日照情况做分析，以明确项目建设前后日照情况的变化。
第六条  对于拟建建筑，在审查修建性详细规划阶段，日照分析可采用线上日照（建筑外轮廓沿线）表达方式；在办理《建设工程规划许可证》阶段应采用窗户分析表表达方式。

现状建筑日照分析采用线上日照（建筑外轮廓沿线）表达方式。

场地日照分析计算方法采用多点分析表达方式。

五、分析资料的来源说明

    由委托方提供： 1. 基地周边建筑现状图

 2. 道路红线图
3.甲方认可的单体平面及建筑标高

4.甲方认可的总平面图
    根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。

六、本日照分析报告采用经建设部鉴定的天正日照分析软件(TSun8.0)进行分析计算,该软件获“建设部2005年全国建设行业科技成果推广项目”、“2005年华夏建设科技科学技术奖” 及通过“国家建筑工程质量监督检验中心实际建筑物测试验证”。（详见附录）
七、日照计算的参数：

⒈地理位置：昆明市区，东经：102°43′，北纬：25°2′；

2、有效时间带：冬至日9时至15时（采用真太阳时）；

3、时间间隔（计算精度）：1分钟；

4、时间统计方式：按连续日照时间不小于60分钟的时间段进行累加； 

5、线上日照分析采样点间距：0.5米，多点分析采样点间距：3米；

6、窗分析时的计算点采用窗台面左右两个端点计算方式；

7、计算高度：从拟建、在建、或已建建筑中有日照要求的底层窗台外墙面即距离室内地坪900mm 高的外墙位置起算；

8、最小扫略角应按下表进行设置：

扫略角设置的参考数值

	墙厚（㎜）
窗宽（㎜）  扫掠角
	    200
	240

	600
	19
	22

	900
	13
	15

	1200
	10
	12

	1500
	8
	10

	1800
	7
	8

	2100
	6
	7

	2400
	5
	6

	2700
	5
	6

	3000
	4
	5

	3300
	4
	5

	3600
	4
	4


本次需要日照分析的建筑窗宽都大于1500mm，因此本次日照扫略角按最不利的日照扫略角8°进行设定。
八、日照分析结论

    八、日照分析结论

   通过日照分析中客体范围图（见附图），拟建A-1、A-2、A-3、A-4、A-5、A-6、A-7、A-8、A-9、A-10、A-11、A-12、A-13、A-14、A-15、A-16、A-17、A-18、A-19、A-20、A-21、A-22、A-23、A-24对基地外影响的建筑为、B-1、B-2、B-3、B-4、B-5、B-6、B-7。
通过日照分析，通过对有日照要求的拟建住宅建筑A-1、A-2、A-3、A-4、A-5、A-6、A-7、A-8、A-13、A-14、A-15、A-16、A-17、A-18进行分析，各栋住宅建筑居住空间户型至少有一个居住空间窗户满足冬至日9：00——15：00至少一个小时连续日照；满足《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）第5.0.2-1规定：每套住宅至少应有一个居住空间获得日照，当一套住宅中居住空间总数超过四个时，其中宜有二个获得日照（详细分析结果见附图）。
附 表：  共    页

A-1楼窗分析表

	分户
编号
	窗位
	层号
	窗台高(米)
	日照时间段
	最长有效连照
	朝向

	a
	1
	1
	0.90
	09:30～10:33

14:24～15:00
	01:03
	南偏西32度

	
	
	2
	3.80
	09:19～10:33

14:24～15:00
	01:14
	

	
	
	3～10
	6.70～27.00
	09:12～10:33

14:24～15:00
	01:21
	

	
	
	11
	29.90
	09:12～10:51

14:24～15:00
	01:39
	

	
	
	12
	32.80
	09:12～11:23

14:24～15:00
	02:11
	

	
	
	13
	35.70
	09:12～12:21

14:24～15:00
	03:09
	

	
	
	14
	38.60
	09:12～12:53

14:24～15:00
	03:41
	

	
	
	15
	41.50
	09:12～13:17

14:02～14:18

14:24～15:00
	04:05
	

	
	
	16
	44.40
	09:12～14:01

14:02～15:00
	04:49
	

	
	
	17～20
	47.30～56.00
	09:12～15:00
	05:49
	

	b
	2
	1
	0.90
	09:40～10:49
	01:09
	

	
	
	2
	3.80
	09:32～10:49
	01:17
	

	
	
	3
	6.70
	09:00～09:04

09:21～10:49
	01:28
	

	
	
	4
	9.60
	09:00～09:04

09:13～10:49
	01:36
	

	
	
	5～11
	12.50～29.90
	09:00～10:49
	01:49
	

	
	
	12
	32.80
	09:00～11:09
	02:09
	

	
	
	13
	35.70
	09:00～11:45
	02:45
	

	
	
	14
	38.60
	09:00～12:48
	03:48
	

	
	
	15
	41.50
	09:00～13:29

13:40～13:50
	04:29
	

	
	
	16
	44.40
	09:00～14:03
	05:03
	

	
	
	17
	47.30
	09:00～14:38
	05:38
	

	
	
	18～20
	50.20～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	c
	3
	1
	0.90
	09:52～11:19
	01:27
	

	
	
	2
	3.80
	09:44～11:19
	01:35
	

	
	
	3
	6.70
	09:01～09:06

09:32～11:19
	01:47
	

	
	
	4
	9.60
	09:00～09:10

09:24～11:19
	01:55
	

	
	
	5
	12.50
	09:00～09:12

09:15～11:19
	02:04
	

	
	
	6～12
	15.40～32.80
	09:00～11:19
	02:19
	

	
	
	13
	35.70
	09:00～11:45
	02:45
	

	
	
	14
	38.60
	09:00～12:26
	03:26
	

	
	
	15
	41.50
	09:00～13:10

13:21～13:29
	04:10
	

	
	
	16
	44.40
	09:00～14:12
	05:12
	

	
	
	17
	47.30
	09:00～14:54
	05:54
	

	
	
	18～20
	50.20～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	d
	4
	1
	0.90
	10:08～12:11
	02:03
	

	
	
	2
	3.80
	10:01～12:11
	02:10
	

	
	
	3
	6.70
	09:00～09:01

09:53～12:11
	02:18
	

	
	
	4
	9.60
	09:00～09:16

09:39～12:11
	02:32
	

	
	
	5
	12.50
	09:00～09:17

09:30～12:11
	02:41
	

	
	
	6～13
	15.40～35.70
	09:00～12:11
	03:11
	

	
	
	14
	38.60
	09:00～12:26
	03:26
	

	
	
	15
	41.50
	09:00～13:10
	04:10
	

	
	
	16
	44.40
	09:00～13:56
	04:56
	

	
	
	17
	47.30
	09:00～14:42
	05:42
	

	
	
	18～20
	50.20～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	e
	5
	1
	0.90
	10:23～13:06
	02:43
	

	
	
	2
	3.80
	10:17～13:06
	02:49
	

	
	
	3
	6.70
	10:08～13:06
	02:58
	

	
	
	4
	9.60
	09:00～09:05

09:14～09:16

09:59～13:06
	03:07
	

	
	
	5
	12.50
	09:00～09:25

09:45～13:06
	03:21
	

	
	
	6
	15.40
	09:00～09:25

09:35～13:06
	03:31
	

	
	
	7～13
	18.30～35.70
	09:00～13:06
	04:06
	

	
	
	14
	38.60
	09:00～13:08
	04:08
	

	
	
	15
	41.50
	09:00～13:11
	04:11
	

	
	
	16
	44.40
	09:00～13:56
	04:56
	

	
	
	17
	47.30
	09:00～14:42
	05:42
	

	
	
	18～20
	50.20～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	f
	6
	1～12
	0.90～32.80
	11:02～13:14
	02:12
	南偏东58度

	
	
	13
	35.70
	10:56～13:14
	02:18
	

	
	
	14
	38.60
	10:40～13:14
	02:34
	

	
	
	15
	41.50
	10:16～13:14
	02:58
	

	
	
	16
	44.40
	09:47～13:14
	03:27
	

	
	
	17
	47.30
	09:14～13:14
	04:00
	

	
	
	18～20
	50.20～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	


建设前：0个，建设后：0个，恶化：0个，增加：0个

A-2楼窗分析表

	分户
编号
	窗位
	层号
	窗台高(米)
	日照时间段
	最长有效连照
	朝向

	a
	1
	1
	0.90
	11:06～13:39

14:09～15:00
	02:33
	南偏西32度

	
	
	2
	3.80
	11:06～13:49

14:00～15:00
	03:44
	

	
	
	3～5
	6.70～12.50
	11:06～15:00
	03:55
	

	
	
	6
	15.40
	11:00～15:00
	04:01
	

	
	
	7
	18.30
	10:52～15:00
	04:09
	

	
	
	8
	21.20
	09:12～09:14

09:27～09:29

10:40～15:00
	04:21
	

	
	
	9
	24.10
	09:12～09:45

10:18～15:00
	04:43
	

	
	
	10
	27.00
	09:12～09:45

10:04～15:00
	04:57
	

	
	
	11～20
	29.90～56.00
	09:12～15:00
	05:49
	

	b
	2
	1
	0.90
	09:00～09:03

11:20～13:32

14:32～15:00
	02:12
	

	
	
	2
	3.80
	09:00～09:03

11:20～13:53

14:32～15:00
	02:33
	

	
	
	3
	6.70
	09:00～09:03

11:20～14:04

14:32～15:00
	02:44
	

	
	
	4
	9.60
	09:00～09:03

11:20～14:16

14:25～15:00
	02:56
	

	
	
	5～6
	12.50～15.40
	09:00～09:03

11:20～15:00
	03:41
	

	
	
	7
	18.30
	09:00～09:03

11:14～15:00
	03:47
	

	
	
	8
	21.20
	09:00～09:05

11:06～15:00
	03:55
	

	
	
	9
	24.10
	09:00～09:19

09:29～09:36

10:54～15:00
	04:07
	

	
	
	10
	27.00
	09:00～09:52

10:28～15:00
	04:33
	

	
	
	11
	29.90
	09:00～09:52

10:13～15:00
	04:48
	

	
	
	12～20
	32.80～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	c
	3
	4
	0.90
	09:00～09:09

11:42～13:32
	01:50
	

	
	
	5
	3.80
	09:00～09:09

11:42～13:47
	02:05
	

	
	
	6
	6.70
	09:00～09:09

11:42～14:03
	02:21
	

	
	
	7
	9.60
	09:00～09:09

11:42～14:23
	02:41
	

	
	
	8
	12.50
	09:00～09:09

11:42～14:34
	02:52
	

	
	
	9
	15.40
	09:00～09:09

11:42～14:46

14:58～15:00
	03:04
	

	
	
	10
	18.30
	09:00～09:09

11:42～15:00
	03:19
	

	
	
	11
	21.20
	09:00～09:09

11:37～15:00
	03:24
	

	
	
	12
	24.10
	09:00～09:19

09:23～09:25

11:29～15:00
	03:32
	

	
	
	13
	27.00
	09:00～09:56

10:04～10:11

11:17～15:00
	03:44
	

	
	
	14
	29.90
	09:00～10:11

10:48～15:00
	05:23
	

	
	
	15
	32.80
	09:00～10:19

10:31～15:00
	05:48
	

	
	
	16～23
	35.70～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	d
	4
	4
	0.90
	09:00～09:20

12:16～13:41
	01:25
	

	
	
	5
	3.80
	09:00～09:20

12:16～13:47
	01:31
	

	
	
	6
	6.70
	09:00～09:20

12:16～14:03
	01:47
	

	
	
	7
	9.60
	09:00～09:20

12:16～14:18
	02:02
	

	
	
	8
	12.50
	09:00～09:20

12:16～14:33
	02:17
	

	
	
	9
	15.40
	09:00～09:20

12:16～14:48

14:49～14:52
	02:32
	

	
	
	10～11
	18.30～21.20
	09:00～09:20

12:16～15:00
	02:45
	

	
	
	12
	24.10
	09:00～09:20

12:15～15:00
	02:46
	

	
	
	13
	27.00
	09:00～09:40

12:10～15:00
	02:51
	

	
	
	14
	29.90
	09:00～10:21

10:25～10:40

11:59～15:00
	04:22
	

	
	
	15
	32.80
	09:00～10:40

11:27～15:00
	05:13
	

	
	
	16
	35.70
	09:00～10:53

11:10～15:00
	05:43
	

	
	
	17～23
	38.60～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	e
	5
	4～8
	0.90～12.50
	09:11～10:14

12:56～13:14
	01:03
	南偏东58度

	
	
	9
	15.40
	09:11～10:25

10:34～10:41

12:56～13:14
	01:14
	

	
	
	10
	18.30
	09:11～10:45

10:59～11:00

12:55～13:14
	01:34
	

	
	
	11
	21.20
	09:11～11:23

11:27～11:52

12:51～13:14
	02:12
	

	
	
	12
	24.10
	09:11～11:52

12:45～13:14
	02:41
	

	
	
	13
	27.00
	09:11～11:57

12:21～13:14
	02:46
	

	
	
	14～20
	29.90～47.30
	09:11～13:14
	04:03
	

	
	
	21～23
	50.20～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	


建设前：0个，建设后：0个，恶化：0个，增加：0个

A-3楼窗分析表

	分户
编号
	窗位
	层号
	窗台高(米)
	日照时间段
	最长有效连照
	朝向

	a
	1
	1～8
	0.90～21.20
	09:12～10:51
	01:39
	南偏西32度

	
	
	9
	24.10
	09:12～10:57
	01:45
	

	
	
	10
	27.00
	09:12～11:24

11:25～11:38
	02:12
	

	
	
	11
	29.90
	09:12～11:53
	02:41
	

	
	
	12
	32.80
	09:12～12:42

13:13～13:15
	03:30
	

	
	
	13
	35.70
	09:12～13:44
	04:32
	

	
	
	14
	38.60
	09:12～13:57
	04:45
	

	
	
	15
	41.50
	09:12～14:15
	05:03
	

	
	
	16
	44.40
	09:12～14:42
	05:30
	

	
	
	17～20
	47.30～56.00
	09:12～15:00
	05:49
	

	b
	2
	1～9
	0.90～24.10
	09:00～11:06
	02:06
	

	
	
	10
	27.00
	09:00～11:12
	02:12
	

	
	
	11
	29.90
	09:00～11:42

11:50～12:02
	02:42
	

	
	
	12
	32.80
	09:00～12:14
	03:14
	

	
	
	13
	35.70
	09:00～13:05
	04:05
	

	
	
	14
	38.60
	09:00～13:40

13:56～14:08
	04:40
	

	
	
	15
	41.50
	09:00～14:38
	05:38
	

	
	
	16
	44.40
	09:00～14:56
	05:56
	

	
	
	17～20
	47.30～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	c
	3
	1
	0.90
	09:01～11:34
	02:33
	

	
	
	2
	3.80
	09:00～11:34
	02:34
	

	
	
	3
	6.70
	09:00～10:40

10:41～11:34
	01:40
	

	
	
	4～10
	9.60～27.00
	09:00～11:34
	02:34
	

	
	
	11
	29.90
	09:00～11:42
	02:42
	

	
	
	12
	32.80
	09:00～12:14

12:31～12:34
	03:14
	

	
	
	13
	35.70
	09:00～12:49
	03:49
	

	
	
	14
	38.60
	09:00～13:25
	04:25
	

	
	
	15
	41.50
	09:00～14:15
	05:15
	

	
	
	16
	44.40
	09:00～14:49
	05:49
	

	
	
	17～20
	47.30～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	d
	4
	1
	0.90
	09:31～12:20
	02:49
	

	
	
	2
	3.80
	09:11～12:20
	03:09
	

	
	
	3～12
	6.70～32.80
	09:00～12:20
	03:20
	

	
	
	13
	35.70
	09:00～12:49
	03:49
	

	
	
	14
	38.60
	09:00～13:25

13:34～13:42

13:53～13:59
	04:25
	

	
	
	15
	41.50
	09:00～14:03
	05:03
	

	
	
	16
	44.40
	09:00～14:39
	05:39
	

	
	
	17～20
	47.30～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	e
	5
	8
	0.90
	10:05～13:06
	03:01
	

	
	
	9
	3.80
	09:43～13:06
	03:23
	

	
	
	10
	6.70
	09:19～13:06
	03:47
	

	
	
	11～19
	9.60～32.80
	09:00～13:06
	04:06
	

	
	
	20
	35.70
	09:00～13:09
	04:09
	

	
	
	21
	38.60
	09:00～13:25
	04:25
	

	
	
	22
	41.50
	09:00～14:02
	05:02
	

	
	
	23
	44.40
	09:00～14:39

14:45～14:50
	05:39
	

	
	
	24～27
	47.30～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	f
	6
	8
	0.90
	10:35～13:14
	02:39
	南偏东58度

	
	
	9
	3.80
	10:12～13:14
	03:02
	

	
	
	10
	6.70
	09:47～13:14
	03:27
	

	
	
	11
	9.60
	09:17～13:14
	03:57
	

	
	
	12～27
	12.50～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	


建设前：0个，建设后：0个，恶化：0个，增加：0个

A-4楼窗分析表

	分户
编号
	窗位
	层号
	窗台高(米)
	日照时间段
	最长有效连照
	朝向

	a
	1
	1～6
	3.80～18.30
	09:12～11:11

14:15～15:00
	01:59
	南偏西32度

	
	
	7
	21.20
	09:12～11:26

14:15～15:00
	02:14
	

	
	
	8
	24.10
	09:12～11:50

14:15～15:00
	02:38
	

	
	
	9
	27.00
	09:12～12:31

14:15～15:00
	03:19
	

	
	
	10
	29.90
	09:12～12:58

13:06～13:10

14:15～15:00
	03:46
	

	
	
	11
	32.80
	09:12～13:19

14:15～15:00
	04:07
	

	
	
	12
	35.70
	09:12～13:40

13:59～15:00
	05:30
	

	
	
	13～19
	38.60～56.00
	09:12～15:00
	05:49
	

	b
	2
	1
	3.80
	09:00～10:13

10:29～11:28
	01:13
	

	
	
	2～7
	6.70～21.20
	09:00～11:28
	02:28
	

	
	
	8
	24.10
	09:00～11:41
	02:41
	

	
	
	9
	27.00
	09:00～12:07
	03:07
	


	
	
	10
	29.90
	09:00～12:36

12:46～12:50
	03:36
	

	
	
	11
	32.80
	09:00～13:19
	04:19
	

	
	
	12
	35.70
	09:00～13:51
	04:51
	

	
	
	13
	38.60
	09:00～14:07
	05:07
	

	
	
	14
	41.50
	09:00～14:34

14:53～15:00
	05:34
	

	
	
	15～19
	44.40～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	c
	3
	1
	3.80
	09:00～09:22

09:30～10:16

10:19～10:27

10:53～11:55
	01:02
	

	
	
	2
	6.70
	09:00～10:30

10:43～11:55
	02:42
	

	
	
	3～8
	9.60～24.10
	09:00～11:55
	02:55
	

	
	
	9
	27.00
	09:00～12:07
	03:07
	

	
	
	10
	29.90
	09:00～12:36
	03:36
	

	
	
	11
	32.80
	09:00～13:05
	04:05
	

	
	
	12
	35.70
	09:00～13:48
	04:48
	

	
	
	13
	38.60
	09:00～14:17
	05:17
	

	
	
	14
	41.50
	09:00～14:49
	05:49
	

	
	
	15～19
	44.40～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	d
	4
	1
	3.80
	09:00～09:30

09:45～10:16

11:39～12:39
	01:00
	

	
	
	2
	6.70
	09:00～09:33

09:37～10:35

10:37～10:47

11:18～12:39
	01:21
	

	
	
	3
	9.60
	09:00～10:51

11:07～12:39
	03:23
	

	
	
	4～10
	12.50～29.90
	09:00～12:39
	03:39
	

	
	
	11
	32.80
	09:00～13:05
	04:05
	

	
	
	12
	35.70
	09:00～13:36
	04:36
	

	
	
	13
	38.60
	09:00～14:07
	05:07
	

	
	
	14
	41.50
	09:00～14:37

14:44～14:46
	05:37
	

	
	
	15～19
	44.40～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	e
	5
	1
	3.80
	09:00～09:26

09:28～09:36

09:58～10:17

12:10～13:19
	01:09
	

	
	
	2
	6.70
	09:00～09:37

09:50～10:35

12:02～13:19
	01:17
	

	
	
	3
	9.60
	09:00～11:06

11:41～11:52

11:54～13:19
	03:31
	

	
	
	4
	12.50
	09:00～11:15

11:30～13:19
	04:04
	

	
	
	5～10
	15.40～29.90
	09:00～13:19
	04:19
	

	
	
	11
	32.80
	09:00～13:24
	04:24
	

	
	
	12
	35.70
	09:00～13:36
	04:36
	

	
	
	13
	38.60
	09:00～14:07
	05:07
	

	
	
	14
	41.50
	09:00～14:37
	05:37
	

	
	
	15～19
	44.40～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	f
	6
	1
	3.80
	09:08～11:57

12:16～13:14
	02:49
	南偏东58度

	
	
	2～8
	6.70～24.10
	09:08～13:14
	04:06
	

	
	
	9
	27.00
	09:04～13:14
	04:10
	

	
	
	10～19
	29.90～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	


建设前：0个，建设后：0个，恶化：0个，增加：0个

A-5楼窗分析表

	分户
编号
	窗位
	层号
	窗台高(米)
	日照时间段
	最长有效连照
	朝向

	
	8
	6
	0.90
	10:22～13:14
	02:52
	南偏东58度

	
	
	7
	3.80
	09:59～13:14
	03:15
	

	
	
	8
	6.70
	09:34～09:54

09:55～10:02

10:03～10:07

10:08～10:19

10:20～13:14
	02:54
	

	
	
	9
	9.60
	09:05～10:14

10:15～10:32

10:33～13:14
	03:50
	

	
	
	10
	12.50
	09:00～13:14
	04:14
	

	
	
	11
	15.40
	09:00～10:21

10:22～13:14
	04:13
	

	
	
	12
	18.30
	09:00～10:00

10:01～10:29

10:30～13:14
	02:44
	

	
	
	13～24
	21.20～53.10
	09:00～13:14
	04:14
	

	a
	1
	1
	0.90
	09:12～10:41

13:38～13:58

14:46～15:00
	01:29
	南偏西32度

	
	
	2
	3.80
	09:12～10:41

13:38～14:08

14:46～15:00
	01:29
	

	
	
	3
	6.70
	09:12～10:41

13:38～14:19

14:46～15:00
	01:29
	

	
	
	4
	9.60
	09:12～10:41

13:38～14:35

14:46～15:00
	01:29
	

	
	
	5～7
	12.50～18.30
	09:12～10:41

13:38～15:00
	02:52
	

	
	
	8
	21.20
	09:12～10:44

13:38～15:00
	02:55
	

	
	
	9
	24.10
	09:12～11:08

13:38～15:00
	03:19
	

	
	
	10
	27.00
	09:12～11:35

11:37～11:52

13:38～15:00
	03:46
	

	
	
	11
	29.90
	09:12～12:21

12:24～12:26

13:37～15:00
	04:33
	

	
	
	12
	32.80
	09:12～12:35

13:16～13:28

13:35～15:00
	04:49
	

	
	
	13
	35.70
	09:12～13:04

13:10～15:00
	05:43
	

	
	
	14～20
	38.60～56.00
	09:12～15:00
	05:49
	

	b
	2
	1～3
	0.90～6.70
	09:00～10:54
	01:54
	

	
	
	4
	9.60
	09:00～10:54

14:19～14:28
	01:54
	

	
	
	5
	12.50
	09:00～10:54

14:19～14:39
	01:54
	

	
	
	6
	15.40
	09:00～10:54

14:19～14:55
	01:54
	

	
	
	7～8
	18.30～21.20
	09:00～10:54

14:19～15:00
	01:54
	

	
	
	9
	24.10
	09:00～10:57

14:19～15:00
	01:57
	

	
	
	10
	27.00
	09:00～11:24

14:19～15:00
	02:24
	

	
	
	11
	29.90
	09:00～11:53

12:04～12:11

14:19～15:00
	02:53
	

	
	
	12
	32.80
	09:00～12:42

13:01～13:03

14:19～15:00
	03:42
	

	
	
	13
	35.70
	09:00～13:06

14:19～15:00
	04:06
	

	
	
	14
	38.60
	09:00～13:30

14:00～15:00
	05:30
	

	
	
	15～20
	41.50～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	c
	3
	1～9
	0.90～24.10
	09:00～11:18
	02:18
	

	
	
	10
	27.00
	09:00～11:24
	02:24
	

	
	
	11
	29.90
	09:00～11:53
	02:53
	

	
	
	12
	32.80
	09:00～12:25
	03:25
	

	
	
	13
	35.70
	09:00～13:15
	04:15
	

	
	
	14
	38.60
	09:00～13:48

13:52～14:00
	04:48
	

	
	
	15
	41.50
	09:00～14:15
	05:15
	

	
	
	16
	44.40
	09:00～14:42
	05:42
	

	
	
	17～20
	47.30～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	d
	4
	1～11
	0.90～29.90
	09:00～11:56
	02:56
	

	
	
	12
	32.80
	09:00～12:25
	03:25
	

	
	
	13
	35.70
	09:00～12:59
	03:59
	

	
	
	14
	38.60
	09:00～13:34
	04:34
	

	
	
	15
	41.50
	09:00～14:22
	05:22
	

	
	
	16
	44.40
	09:00～14:55
	05:55
	

	
	
	17～20
	47.30～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	e
	5
	6
	0.90
	09:20～12:36
	03:16
	

	
	
	7
	3.80
	09:01～12:36
	03:35
	

	
	
	8
	6.70
	09:02～09:10

09:11～12:36
	03:25
	

	
	
	9～17
	9.60～32.80
	09:00～12:36
	03:36
	

	
	
	18
	35.70
	09:00～12:59
	03:59
	

	
	
	19
	38.60
	09:00～13:34
	04:34
	

	
	
	20
	41.50
	09:00～14:10
	05:10
	

	
	
	21
	44.40
	09:00～14:45
	05:45
	

	
	
	22～25
	47.30～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	f
	6
	6
	0.90
	09:59～13:35
	03:36
	

	
	
	7
	3.80
	09:38～13:35
	03:57
	

	
	
	8
	6.70
	09:14～13:35
	04:21
	

	
	
	9～18
	9.60～35.70
	09:00～13:35
	04:35
	

	
	
	19
	38.60
	09:00～13:42
	04:42
	

	
	
	20
	41.50
	09:00～14:10
	05:10
	

	
	
	21
	44.40
	09:00～14:45
	05:45
	

	
	
	22～25
	47.30～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	
	7
	6
	0.90
	10:19～13:14
	02:55
	南偏东58度

	
	
	7
	3.80
	09:57～13:14
	03:17
	

	
	
	8
	6.70
	09:32～09:54

09:55～10:02

10:03～10:08

10:09～10:12

10:13～10:19

10:20～13:14
	02:54
	

	
	
	9
	9.60
	09:03～10:03

10:04～10:14

10:15～13:14
	03:59
	

	
	
	10
	12.50
	09:00～13:14
	04:14
	

	
	
	11
	15.40
	09:00～09:41

09:42～13:14
	03:32
	

	
	
	12～25
	18.30～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	

	g
	8
	25
	56.00
	09:00～13:14
	04:14
	


建设前：0个，建设后：0个，恶化：0个，增加：0个

A-6楼窗分析表

	分户
编号
	窗位
	层号
	窗台高(米)
	日照时间段
	最长有效连照
	朝向

	a
	1
	1
	5.10
	09:12～10:46

11:31～12:22

14:21～15:00
	01:34
	南偏西32度

	
	
	2
	7.95
	09:12～11:21

11:24～12:22

14:21～15:00
	02:09
	

	
	
	3～8
	10.80～25.05
	09:12～12:22

14:21～15:00
	03:10
	

	
	
	9
	27.90
	09:12～12:32

14:21～15:00
	03:20
	

	
	
	10
	30.75
	09:12～12:54

14:21～15:00
	03:42
	

	
	
	11
	33.60
	09:12～13:23

13:34～13:42

14:21～15:00
	04:11
	

	
	
	12
	36.45
	09:12～14:09

14:21～15:00
	04:57
	

	
	
	13～18
	39.30～53.55
	09:12～15:00
	05:49
	

	
	
	19
	56.40
	09:09～15:00
	05:52
	

	b
	2
	1
	5.10
	09:00～10:48

11:45～12:52
	02:55
	

	
	
	2
	7.95
	09:00～10:55

11:44～12:52
	03:03
	

	
	
	3
	10.80
	09:00～11:12

11:14～11:32

11:39～12:52
	03:25
	

	
	
	4～10
	13.65～30.75
	09:00～12:52
	03:52
	

	
	
	11
	33.60
	09:00～13:14
	04:14
	

	
	
	12
	36.45
	09:00～13:45
	04:45
	

	
	
	13
	39.30
	09:00～14:15

14:21～14:30
	05:15
	

	
	
	14
	42.15
	09:00～14:58
	05:58
	

	
	
	15～19
	45.00～56.40
	09:00～15:00
	06:00
	

	c
	3
	1
	5.10
	09:00～11:03

12:12～13:35
	03:26
	

	
	
	2
	7.95
	09:00～11:03

12:05～13:35
	03:33
	

	
	
	3
	10.80
	09:00～11:12

12:05～13:35
	03:42
	

	
	
	4
	13.65
	09:00～11:31

11:33～11:50

12:01～13:35
	04:05
	

	
	
	5～9
	16.50～27.90
	09:00～13:35
	04:35
	

	
	
	10～11
	30.75～33.60
	09:00～13:38
	04:38
	

	
	
	12
	36.45
	09:00～13:50
	04:50
	

	
	
	13
	39.30
	09:00～14:15
	05:15
	

	
	
	14
	42.15
	09:00～14:45
	05:45
	

	
	
	15～19
	45.00～56.40
	09:00～15:00
	06:00
	

	d
	4
	5
	5.10
	09:00～11:24

12:52～14:14
	03:46
	

	
	
	6
	7.95
	09:00～11:24

12:41～14:14
	03:57
	

	
	
	7
	10.80
	09:00～11:24

12:37～14:14
	04:01
	

	
	
	8
	13.65
	09:00～11:32

12:35～14:15
	04:12
	

	
	
	9
	16.50
	09:00～11:51

12:04～12:10

12:35～14:17
	04:33
	

	
	
	10
	19.35
	09:00～14:17
	05:17
	

	
	
	11
	22.20
	09:00～14:20
	05:20
	

	
	
	12
	25.05
	09:00～14:21
	05:21
	

	
	
	13～14
	27.90～30.75
	09:00～14:26
	05:26
	

	
	
	15
	33.60
	09:00～14:32
	05:32
	

	
	
	16
	36.45
	09:00～14:33
	05:33
	

	
	
	17
	39.30
	09:00～14:47
	05:47
	

	
	
	18
	42.15
	09:00～14:52
	05:52
	

	
	
	19～23
	45.00～56.40
	09:00～15:00
	06:00
	

	e
	5
	5
	5.10
	09:00～11:45

13:18～14:41
	04:08
	

	
	
	6
	7.95
	09:00～11:45

13:16～14:41
	04:10
	

	
	
	7
	10.80
	09:00～11:45

13:07～13:11

13:13～14:41
	04:13
	

	
	
	8
	13.65
	09:00～11:45

13:04～14:41
	04:22
	

	
	
	9
	16.50
	09:00～11:54

13:04～14:41
	04:31
	

	
	
	10
	19.35
	09:00～12:12

13:04～14:42
	04:50
	

	
	
	11
	22.20
	09:00～12:52

13:02～14:47
	05:37
	

	
	
	12
	25.05
	09:00～14:49
	05:49
	

	
	
	13
	27.90
	09:00～14:54
	05:54
	

	
	
	14
	30.75
	09:00～14:57
	05:57
	

	
	
	15～23
	33.60～56.40
	09:00～15:00
	06:00
	

	f
	6
	5～6
	5.10～7.95
	10:19～12:22
	02:03
	南偏东58度

	
	
	7
	10.80
	10:19～12:32
	02:13
	

	
	
	8
	13.65
	10:19～12:47
	02:28
	

	
	
	9～13
	16.50～27.90
	10:19～13:14
	02:55
	

	
	
	14
	30.75
	10:17～13:14
	02:57
	

	
	
	15
	33.60
	09:49～13:14
	03:25
	

	
	
	16
	36.45
	09:22～13:14
	03:52
	

	
	
	17～23
	39.30～56.40
	09:00～13:14
	04:14
	


建设前：0个，建设后：0个，恶化：0个，增加：0个

A-7楼窗分析表

	分户
编号
	窗位
	层号
	窗台高(米)
	日照时间段
	最长有效连照
	朝向

	a
	1
	1
	5.10
	09:12～11:08

12:13～13:38
	03:21
	南偏西32度

	
	
	2
	8.00
	09:12～11:13

12:09～13:38
	03:30
	

	
	
	3
	10.90
	09:12～11:26

11:42～11:45

12:09～13:38
	03:43
	

	
	
	4～7
	13.80～22.50
	09:12～13:38
	04:26
	

	
	
	8
	25.40
	09:12～13:41
	04:29
	

	
	
	9
	28.30
	09:12～13:42
	04:30
	

	
	
	10
	31.20
	09:12～14:01
	04:49
	

	
	
	11
	34.10
	09:12～14:24
	05:12
	

	
	
	12
	37.00
	09:12～14:46
	05:34
	

	
	
	13～15
	39.90～45.70
	09:12～15:00
	05:49
	

	b
	2
	1
	5.10
	09:00～11:19

12:36～14:04
	03:47
	

	
	
	2
	8.00
	09:00～11:19

12:31～14:04
	03:52
	

	
	
	3
	10.90
	09:00～11:24

12:27～14:04
	04:01
	

	
	
	4
	13.80
	09:00～11:38

12:27～14:05
	04:16
	

	
	
	5
	16.70
	09:00～12:17

12:22～14:05
	05:00
	

	
	
	6
	19.60
	09:00～14:06
	05:06
	

	
	
	7
	22.50
	09:00～14:07
	05:07
	

	
	
	8
	25.40
	09:00～14:08
	05:08
	

	
	
	9
	28.30
	09:00～14:09
	05:09
	

	
	
	10
	31.20
	09:00～14:16
	05:16
	

	
	
	11
	34.10
	09:00～14:22
	05:22
	

	
	
	12
	37.00
	09:00～14:42
	05:42
	

	
	
	13～15
	39.90～45.70
	09:00～15:00
	06:00
	

	c
	3
	1
	5.10
	09:00～11:39

13:08～14:30
	04:01
	

	
	
	2
	8.00
	09:00～11:39

12:59～13:00

13:06～14:30
	04:03
	

	
	
	3
	10.90
	09:00～11:39

12:56～14:30
	04:13
	

	
	
	4
	13.80
	09:00～11:43

12:54～14:30
	04:19
	

	
	
	5
	16.70
	09:00～11:58

12:54～14:30
	04:34
	

	
	
	6
	19.60
	09:00～12:38

12:52～14:34
	05:20
	

	
	
	7
	22.50
	09:00～14:35
	05:35
	

	
	
	8
	25.40
	09:00～14:40
	05:40
	

	
	
	9
	28.30
	09:00～14:41
	05:41
	

	
	
	10
	31.20
	09:00～14:48
	05:48
	

	
	
	11
	34.10
	09:00～14:50
	05:50
	

	
	
	12～15
	37.00～45.70
	09:00～15:00
	06:00
	

	d
	4
	8
	5.10
	09:00～12:07

13:40～15:00
	04:27
	

	
	
	9
	8.00
	09:00～12:07

13:39～15:00
	04:28
	

	
	
	10
	10.90
	09:00～12:07

13:38～15:00
	04:29
	

	
	
	11
	13.80
	09:00～12:07

13:37～15:00
	04:30
	

	
	
	12
	16.70
	09:00～12:07

13:34～15:00
	04:33
	

	
	
	13
	19.60
	09:00～12:19

13:34～15:00
	04:45
	

	
	
	14
	22.50
	09:00～12:42

13:34～15:00
	05:08
	

	
	
	15
	25.40
	09:00～13:22

13:33～15:00
	05:49
	

	
	
	16～22
	28.30～45.70
	09:00～15:00
	06:00
	

	
	5
	8～11
	5.10～13.80
	09:43～12:33
	02:50
	南偏东58度

	
	
	12
	16.70
	09:43～12:44
	03:01
	

	
	
	13
	19.60
	09:43～12:59
	03:16
	

	
	
	14～21
	22.50～42.80
	09:43～13:14
	03:31
	

	
	
	22
	45.70
	09:27～13:14
	03:47
	

	e
	6
	8～10
	5.10～10.90
	10:36～12:45
	02:09
	

	
	
	11
	13.80
	10:36～12:56
	02:20
	

	
	
	12
	16.70
	10:36～13:10
	02:34
	

	
	
	13～19
	19.60～37.00
	10:36～13:14
	02:38
	

	
	
	20
	39.90
	10:34～13:14
	02:40
	

	
	
	21
	42.80
	10:10～13:14
	03:04
	

	
	
	22
	45.70
	09:42～13:14
	03:32
	


建设前：0个，建设后：0个，恶化：0个，增加：0个

A-8楼窗分析表

	分户
编号
	窗位
	层号
	窗台高(米)
	日照时间段
	最长有效连照
	朝向

	a
	1
	1
	5.10
	09:12～11:37

12:44～14:05
	03:46
	南偏西32度

	
	
	2
	7.95
	09:12～11:49

12:36～14:05
	04:06
	

	
	
	3
	10.80
	09:12～12:23

12:34～14:05
	04:42
	

	
	
	4～5
	13.65～16.50
	09:12～14:06
	04:54
	

	
	
	6
	19.35
	09:12～14:07
	04:55
	

	
	
	7
	22.20
	09:12～14:08
	04:56
	

	
	
	8
	25.05
	09:12～14:09
	04:57
	

	
	
	9
	27.90
	09:12～14:10
	04:58
	

	
	
	10
	30.75
	09:12～14:17
	05:05
	

	
	
	11
	33.60
	09:12～14:21
	05:09
	

	
	
	12
	36.45
	09:12～14:43
	05:31
	

	
	
	13～18
	39.30～53.55
	09:12～15:00
	05:49
	

	
	
	19
	56.40
	09:09～15:00
	05:52
	

	b
	2
	1
	5.10
	09:00～11:48

13:06～14:27
	04:09
	

	
	
	2
	7.95
	09:00～11:48

13:04～14:27
	04:11
	

	
	
	3
	10.80
	09:00～12:00

12:56～12:58

13:01～14:27
	04:26
	

	
	
	4
	13.65
	09:00～12:19

12:27～12:35

12:56～14:27
	04:50
	

	
	
	5
	16.50
	09:00～14:27
	05:27
	

	
	
	6
	19.35
	09:00～14:30
	05:30
	

	
	
	7
	22.20
	09:00～14:32
	05:32
	

	
	
	8
	25.05
	09:00～14:36
	05:36
	

	
	
	9
	27.90
	09:00～14:37
	05:37
	

	
	
	10
	30.75
	09:00～14:43
	05:43
	

	
	
	11
	33.60
	09:00～14:46
	05:46
	

	
	
	12
	36.45
	09:00～14:57
	05:57
	

	
	
	13～19
	39.30～56.40
	09:00～15:00
	06:00
	

	c
	3
	1
	5.10
	09:00～09:10

09:16～12:08

13:30～14:55
	04:17
	

	
	
	2～3
	7.95～10.80
	09:00～12:08

13:30～14:55
	04:33
	

	
	
	4
	13.65
	09:00～12:19

13:28～14:55
	04:46
	

	
	
	5
	16.50
	09:00～12:38

13:23～14:55
	05:10
	

	
	
	6
	19.35
	09:00～13:12

13:22～14:55
	05:45
	

	
	
	7
	22.20
	09:00～14:55
	05:55
	

	
	
	8～19
	25.05～56.40
	09:00～15:00
	06:00
	

	d
	4
	8
	5.10
	09:00～09:13

09:39～12:39

14:04～15:00
	03:00
	

	
	
	9
	7.95
	09:00～09:20

09:21～12:39

14:04～15:00
	03:18
	

	
	
	10～11
	10.80～13.65
	09:00～12:39

14:04～15:00
	03:39
	

	
	
	12
	16.50
	09:00～12:42

14:04～15:00
	03:42
	

	
	
	13
	19.35
	09:00～12:57

14:04～15:00
	03:57
	

	
	
	14
	22.20
	09:00～13:18

14:04～15:00
	04:18
	

	
	
	15
	25.05
	09:00～13:51

14:04～15:00
	04:51
	

	
	
	16～26
	27.90～56.40
	09:00～15:00
	06:00
	

	e
	5
	8
	5.10
	09:00～09:18

09:53～11:15

11:28～11:32

11:51～13:07

14:45～15:00
	02:38
	

	
	
	9
	7.95
	09:00～09:20

09:33～09:39

09:44～13:07

14:45～15:00
	03:23
	

	
	
	10～13
	10.80～19.35
	09:00～13:07

14:45～15:00
	04:07
	

	
	
	14
	22.20
	09:00～13:21

14:45～15:00
	04:21
	

	
	
	15
	25.05
	09:00～13:38

14:45～15:00
	04:38
	

	
	
	16
	27.90
	09:00～13:58

14:09～14:10

14:45～15:00
	04:58
	

	
	
	17
	30.75
	09:00～14:29

14:45～15:00
	05:29
	

	
	
	18～26
	33.60～56.40
	09:00～15:00
	06:00
	

	f
	6
	8～26
	5.10～56.40
	09:00～13:14
	04:14
	南偏东58度


建设前：0个，建设后：0个，恶化：0个，增加：0个

A-13楼窗分析表

	分户
编号
	窗位
	层号
	窗台高(米)
	日照时间段
	最长有效连照
	朝向

	a
	1
	1～20
	0.90～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	南偏西32度

	b
	2
	3～22
	0.90～56.00
	09:00～13:52

13:54～15:00
	05:58
	

	
	3
	3～22
	0.90～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	南偏东58度

	c
	4
	3～16
	0.90～38.60
	10:04～13:14
	03:10
	

	
	
	17
	41.50
	09:46～13:14
	03:28
	

	
	
	18
	44.40
	09:19～13:14
	03:55
	

	
	
	19～22
	47.30～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	

	d
	5
	9～20
	0.90～32.80
	10:50～13:14
	02:24
	

	
	
	21
	35.70
	10:31～13:14
	02:43
	

	
	
	22
	38.60
	10:10～13:14
	03:04
	

	
	
	23
	41.50
	09:46～13:14
	03:28
	

	
	
	24
	44.40
	09:19～13:14
	03:55
	

	
	
	25～28
	47.30～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	

	e
	6
	9～17
	0.90～24.10
	11:28～13:14
	01:46
	

	
	
	18
	27.00
	11:20～13:14
	01:54
	

	
	
	19
	29.90
	11:06～13:14
	02:08
	

	
	
	20
	32.80
	10:50～13:14
	02:24
	

	
	
	21
	35.70
	10:31～13:14
	02:43
	

	
	
	22
	38.60
	10:10～13:14
	03:04
	

	
	
	23
	41.50
	09:37～13:14
	03:37
	

	
	
	24
	44.40
	09:11～13:14
	04:03
	

	
	
	25～28
	47.30～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	

	f
	7
	9～15
	0.90～18.30
	11:49～13:14
	01:25
	

	
	
	16
	21.20
	11:44～13:14
	01:30
	

	
	
	17
	24.10
	11:33～13:14
	01:41
	

	
	
	18
	27.00
	11:20～13:14
	01:54
	

	
	
	19
	29.90
	11:06～13:14
	02:08
	

	
	
	20
	32.80
	10:50～13:14
	02:24
	

	
	
	21
	35.70
	10:22～13:14
	02:52
	

	
	
	22
	38.60
	10:01～13:14
	03:13
	

	
	
	23
	41.50
	09:29～09:34

09:37～13:14
	03:37
	

	
	
	24
	44.40
	09:15～13:14
	03:59
	

	
	
	25～28
	47.30～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	

	g
	8
	9～13
	0.90～12.50
	11:59～12:59
	01:00
	

	
	
	14
	15.40
	11:57～12:59
	01:02
	

	
	
	15
	18.30
	11:48～12:59
	01:11
	

	
	
	16
	21.20
	11:38～12:59
	01:21
	

	
	
	17
	24.10
	11:27～12:59
	01:32
	

	
	
	18
	27.00
	11:15～12:59
	01:44
	

	
	
	19
	29.90
	10:51～12:59
	02:08
	

	
	
	20
	32.80
	10:35～12:59
	02:24
	

	
	
	21
	35.70
	10:15～12:59
	02:44
	

	
	
	22
	38.60
	10:05～12:59
	02:54
	

	
	
	23
	41.50
	09:43～12:59
	03:16
	

	
	
	24～27
	44.40～53.10
	09:00～12:59
	03:59
	

	
	
	28
	56.00
	09:00～13:14
	04:14
	


建设前：0个，建设后：0个，恶化：0个，增加：0个

A-14楼窗分析表

	分户
编号
	窗位
	层号
	窗台高(米)
	日照时间段
	最长有效连照
	朝向

	a
	1
	1～20
	0.90～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	南偏西32度

	b
	2
	1～20
	0.90～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	南偏东58度

	c
	3
	1～14
	0.90～38.60
	09:55～13:14
	03:19
	

	
	
	15
	41.50
	09:48～13:14
	03:26
	

	
	
	16
	44.40
	09:21～13:14
	03:53
	

	
	
	17～20
	47.30～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	

	d
	4
	1～11
	0.90～29.90
	10:54～13:14
	02:20
	

	
	
	12
	32.80
	10:52～13:14
	02:22
	

	
	
	13
	35.70
	10:34～13:14
	02:40
	

	
	
	14
	38.60
	10:12～13:14
	03:02
	

	
	
	15
	41.50
	09:48～13:14
	03:26
	

	
	
	16
	44.40
	09:21～13:14
	03:53
	

	
	
	17～20
	47.30～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	

	e
	5
	1～9
	0.90～24.10
	11:25～13:14
	01:49
	

	
	
	10
	27.00
	11:23～13:14
	01:51
	

	
	
	11
	29.90
	11:09～13:14
	02:05
	

	
	
	12
	32.80
	10:52～13:14
	02:22
	

	
	
	13
	35.70
	10:34～13:14
	02:40
	

	
	
	14
	38.60
	10:12～13:14
	03:02
	

	
	
	15
	41.50
	09:39～09:46

09:48～13:14
	03:26
	

	
	
	16
	44.40
	09:13～13:14
	04:01
	

	
	
	17～20
	47.30～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	

	f
	6
	1～8
	0.90～21.20
	11:40～12:59
	01:19
	

	
	
	9
	24.10
	11:30～12:59
	01:29
	

	
	
	10
	27.00
	11:17～12:59
	01:42
	

	
	
	11
	29.90
	11:03～12:59
	01:56
	

	
	
	12
	32.80
	10:46～12:59
	02:13
	

	
	
	13
	35.70
	10:18～12:59
	02:41
	

	
	
	14
	38.60
	09:57～12:59
	03:02
	

	
	
	15
	41.50
	09:34～12:59
	03:25
	

	
	
	16
	44.40
	09:03～12:59
	03:56
	

	
	
	17～19
	47.30～53.10
	09:00～12:59
	03:59
	

	
	
	20
	56.00
	09:00～13:14
	04:14
	


建设前：0个，建设后：0个，恶化：0个，增加：0个

A-15楼窗分析表

	分户
编号
	窗位
	层号
	窗台高(米)
	日照时间段
	最长有效连照
	朝向

	a
	1
	1～20
	0.90～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	南偏西32度

	b
	2
	3～22
	0.90～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	南偏东58度

	c
	3
	3～16
	0.90～38.60
	09:50～13:14
	03:24
	

	
	
	17
	41.50
	09:46～13:14
	03:28
	

	
	
	18
	44.40
	09:19～13:14
	03:55
	

	
	
	19～22
	47.30～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	

	d
	4
	3～14
	0.90～32.80
	10:50～13:14
	02:24
	

	
	
	15
	35.70
	10:32～13:14
	02:42
	

	
	
	16
	38.60
	10:10～13:14
	03:04
	

	
	
	17
	41.50
	09:46～13:14
	03:28
	

	
	
	18
	44.40
	09:24～13:14
	03:50
	

	
	
	19～22
	47.30～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	

	e
	5
	3～12
	0.90～27.00
	11:21～13:14
	01:53
	

	
	
	13
	29.90
	11:06～13:14
	02:08
	

	
	
	14
	32.80
	10:50～13:14
	02:24
	

	
	
	15
	35.70
	10:35～13:14
	02:39
	

	
	
	16
	38.60
	10:15～13:14
	02:59
	

	
	
	17
	41.50
	09:51～13:14
	03:23
	

	
	
	18
	44.40
	09:24～13:14
	03:50
	

	
	
	19～22
	47.30～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	

	f
	6
	3～10
	0.90～21.20
	11:37～12:59
	01:22
	

	
	
	11
	24.10
	11:28～12:59
	01:31
	

	
	
	12
	27.00
	11:15～12:59
	01:44
	

	
	
	13
	29.90
	11:03～12:59
	01:56
	

	
	
	14
	32.80
	10:49～12:59
	02:10
	

	
	
	15
	35.70
	10:30～12:59
	02:29
	

	
	
	16
	38.60
	10:00～12:59
	02:59
	

	
	
	17
	41.50
	09:43～12:59
	03:16
	

	
	
	18
	44.40
	09:17～12:59
	03:42
	

	
	
	19～21
	47.30～53.10
	09:00～12:59
	03:59
	

	
	
	22
	56.00
	09:00～13:14
	04:14
	


建设前：0个，建设后：0个，恶化：0个，增加：0个

A-16楼窗分析表

	分户
编号
	窗位
	层号
	窗台高(米)
	日照时间段
	最长有效连照
	朝向

	a
	1
	1～20
	0.90～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	南偏西32度

	b
	2
	1～20
	0.90～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	
	3
	1～20
	0.90～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	南偏东58度

	c
	4
	1～14
	0.90～38.60
	10:00～13:14
	03:14
	

	
	
	15
	41.50
	09:46～13:14
	03:28
	

	
	
	16
	44.40
	09:19～13:14
	03:55
	

	
	
	17～20
	47.30～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	

	d
	5
	1～12
	0.90～32.80
	10:48～13:14
	02:26
	

	
	
	13
	35.70
	10:31～13:14
	02:43
	

	
	
	14
	38.60
	10:10～13:14
	03:04
	

	
	
	15
	41.50
	09:46～13:14
	03:28
	

	
	
	16
	44.40
	09:23～13:14
	03:51
	

	
	
	17～20
	47.30～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	

	e
	6
	1～10
	0.90～27.00
	11:12～12:59
	01:47
	

	
	
	11
	29.90
	11:00～12:59
	01:59
	

	
	
	12
	32.80
	10:44～12:59
	02:15
	

	
	
	13
	35.70
	10:25～12:59
	02:34
	

	
	
	14
	38.60
	10:09～12:59
	02:50
	

	
	
	15
	41.50
	09:45～12:59
	03:14
	

	
	
	16
	44.40
	09:18～12:59
	03:41
	

	
	
	17～19
	47.30～53.10
	09:00～12:59
	03:59
	

	
	
	20
	56.00
	09:00～13:14
	04:14
	


建设前：0个，建设后：0个，恶化：0个，增加：0个

A-17楼窗分析表

	分户
编号
	窗位
	层号
	窗台高(米)
	日照时间段
	最长有效连照
	朝向

	a
	1
	1～20
	0.90～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	南偏西32度

	b
	2
	1～20
	0.90～56.00
	09:00～15:00
	06:00
	

	
	3
	1～20
	0.90～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	南偏东58度

	c
	4
	1～14
	0.90～38.60
	09:58～13:14
	03:16
	

	
	
	15
	41.50
	09:52～13:14
	03:22
	

	
	
	16
	44.40
	09:24～13:14
	03:50
	

	
	
	17～20
	47.30～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	

	d
	5
	1～12
	0.90～32.80
	10:47～13:14
	02:27
	

	
	
	13
	35.70
	10:37～13:14
	02:37
	

	
	
	14
	38.60
	10:16～13:14
	02:58
	

	
	
	15
	41.50
	09:52～13:14
	03:22
	

	
	
	16
	44.40
	09:15～13:14
	03:59
	

	
	
	17～20
	47.30～56.00
	09:00～13:14
	04:14
	

	e
	6
	1～10
	0.90～27.00
	11:12～12:59
	01:47
	

	
	
	11
	29.90
	11:06～12:59
	01:53
	

	
	
	12
	32.80
	10:50～12:59
	02:09
	

	
	
	13
	35.70
	10:31～12:59
	02:28
	

	
	
	14
	38.60
	09:59～12:59
	03:00
	

	
	
	15
	41.50
	09:46～12:59
	03:13
	

	
	
	16
	44.40
	09:19～12:59
	03:40
	

	
	
	17～19
	47.30～53.10
	09:00～12:59
	03:59
	

	
	
	20
	56.00
	09:00～13:14
	04:14
	


建设前：0个，建设后：0个，恶化：0个，增加：0个

A-18楼窗分析表

	分户
编号
	窗位
	层号
	窗台高(米)
	日照时间段
	最长有效连照
	朝向

	a
	1
	1～19
	5.10～56.40
	09:00～15:00
	06:00
	南偏西32度

	b
	2
	1～19
	5.10～56.40
	09:00～13:53

13:54～15:00
	05:59
	

	
	3
	1～19
	5.10～56.40
	09:00～13:14
	04:14
	南偏东58度

	c
	4
	1～13
	5.10～39.30
	09:41～13:14
	03:33
	

	
	
	14
	42.15
	09:30～13:14
	03:44
	

	
	
	15
	45.00
	09:15～13:14
	03:59
	

	
	
	16～19
	47.85～56.40
	09:00～13:14
	04:14
	

	d
	5
	1～10
	5.10～30.75
	10:27～13:14
	02:47
	

	
	
	11
	33.60
	10:25～13:14
	02:49
	

	
	
	12
	36.45
	10:20～13:14
	02:54
	

	
	
	13
	39.30
	10:05～13:14
	03:09
	

	
	
	14
	42.15
	09:42～13:14
	03:32
	

	
	
	15
	45.00
	09:16～13:14
	03:58
	

	
	
	16～19
	47.85～56.40
	09:00～13:14
	04:14
	

	e
	6
	1～9
	5.10～27.90
	11:06～13:14
	02:08
	

	
	
	10
	30.75
	11:00～13:14
	02:14
	

	
	
	11
	33.60
	10:44～13:14
	02:30
	

	
	
	12
	36.45
	10:25～13:14
	02:49
	

	
	
	13
	39.30
	10:05～13:14
	03:09
	

	
	
	14
	42.15
	09:42～13:14
	03:32
	

	
	
	15
	45.00
	09:16～13:14
	03:58
	

	
	
	16～19
	47.85～56.40
	09:00～13:14
	04:14
	

	f
	7
	1～7
	5.10～22.20
	11:31～13:14
	01:43
	

	
	
	8
	25.05
	11:26～13:14
	01:48
	

	
	
	9
	27.90
	11:14～13:14
	02:00
	

	
	
	10
	30.75
	11:00～13:14
	02:14
	

	
	
	11
	33.60
	10:44～13:14
	02:30
	

	
	
	12
	36.45
	10:25～13:14
	02:49
	

	
	
	13
	39.30
	10:04～13:14
	03:10
	

	
	
	14
	42.15
	09:28～13:14
	03:46
	

	
	
	15～19
	45.00～56.40
	09:00～13:14
	04:14
	

	g
	8
	1～5
	5.10～16.50
	11:44～12:59
	01:15
	

	
	
	6
	19.35
	11:42～12:59
	01:17
	

	
	
	7
	22.20
	11:32～12:59
	01:27
	

	
	
	8
	25.05
	11:21～12:59
	01:38
	

	
	
	9
	27.90
	11:08～12:59
	01:51
	

	
	
	10
	30.75
	10:54～12:59
	02:05
	

	
	
	11
	33.60
	10:37～12:59
	02:22
	

	
	
	12
	36.45
	10:00～12:59
	02:59
	

	
	
	13
	39.30
	09:25～12:59
	03:34
	

	
	
	14～18
	42.15～53.55
	09:00～12:59
	03:59
	

	
	
	19
	56.40
	09:00～13:14
	04:14
	


建设前：0个，建设后：0个，恶化：0个，增加：0个

九、附图

附图一：区位图

    附图二：总平面图
附图三：建筑编号图

附图四：客体主体范围图

附图五：线上日照图

附图六：窗日照图

附图七：窗编号图

PAGE  
第 39 页 共 40 页

