
	档    号
	序号

	
	


	建   设   单   位：
	xx有限公司

	项目名称(子项名称)：
	xx

	设   计   阶   段：
	施工图
	设  计  号  ：
	xx

	专             业：
	建筑
	设 计 部 门 ：
	特种结构工作室

	电 算 程 序 名 称：
	斯维尔建筑节能设计软件BECS
	计算手册名称：
	


       本专业计算书共   1    本    第    1   本    页数   16   
计  算  书
	计算内容：
	公共建筑围护结构隔热计算          

	计    算：
	xx
	                

	校    核：
	xx
	                

	审    核：
	xx
	                


工程设计证书：甲级xx
xx年xx月
目  录
31
建筑概况


32
评价依据


33
评价目标与方法


33.1
评价目标


33.2
评价方法


44
边界条件参数设置


44.1
基本设置


54.2
室外空气温度


54.3
室外太阳辐射照度


64.4
室内空气温度


65
工程材料


76
工程构造


76.1
屋顶构造


76.1.1
屋顶构造一


86.2
外墙构造


86.2.1
外墙构造一


116.3
热桥柱构造


116.3.1
热桥柱构造一


136.4
热桥梁构造


136.4.1
热桥梁构造一


167
验算结论


167.1
空调房间




建筑概况
	工程名称
	xxxx-商业部分

	工程地点
	xx

	地理位置
	北纬：21.00°
	东经：109.10°

	气候子区
	夏热冬暖南区

	大气透明度等级
	5

	建筑面积
	地上2407.97㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度
	9.5m

	结构类型
	剪力墙结构


评价依据
1. 《xx公共建筑节能设计标准》DBJ／45-042-202x
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-202x)
3. 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-202x
4. 《绿色建筑评价技术细则（试行）》
5.  施工图、设计说明、节能计算书
评价目标与方法
评价目标
依据《民用建筑热工设计规范》和《绿色建筑评价标准》的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。
通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《民用建筑热工设计规范》给出的内表面最高温度。
评价方法
在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：
表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image2.png]



	≤ te.max
	≤ti+2
	≤ti+3


在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：
表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image4.png]



	≤ te.max
	≤ti+2.5
	≤ti+3.5


表中：
[image: image5.wmf]max

i

q

×

—围护结构内表面最高温度（[image: image7.png]


），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-202x附录C.3 的规定计算； 

[image: image9.png]


—室内空气温度，（[image: image11.png]


）。
te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（[image: image13.png]


）,应按《民用建筑热工设计规范》 
GB50176-202x配套软件气象数据取用。
外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》(GB50176-202x)附录C.3 的规定计算：
按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法： 

[image: image15.png]


                                 （3.2.3-1）
式中：[image: image17.png]


 —温度对于时间的导数，[image: image19.png]


/s。
[image: image21.png]


—材料的导温系数，[image: image23.png]B [



，m2/s。
按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：
[image: image25.png]Ax dogt
(ke +altf—th) + oIk = Cp HET
)



（3.2.3-2）
式中：[image: image27.png]


—材料的比热， J /(kg·K)；
[image: image29.png]


—材料的密度，kg/m³；
[image: image31.png]


—材料的导温系数，[image: image33.png]B [



，m2/s；
[image: image35.png]


—差分步长，m；
[image: image37.png]


—材料的导热系数，［W/(m·K)］；
[image: image39.png]


—对流换热温度，[image: image41.png]


。
按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。
[image: image43.png]


 ,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）
式中：[image: image45.png]


—差分节点温度值，[image: image47.png]


。
边界条件参数设置

基本设置

	公式及变量
	变量名
	数值
	说明

	（一）内表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image48.png]tra




	夏季室内温度，[image: image50.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176-202x第3.3.2条的规定取值。

	[image: image51.png]



	室内侧对流换热系数，W/(m2·K)
	8.7
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-202x附录B.4.1，表B.4.1-1取值。

	（二）外表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image52.png]Rnts




	室外侧对流换热系数，(m2·K)
	19.0
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-202x附录B.4.1，表B.4.1-2取值。

	[image: image53.png]



	室外空气逐时温度，[image: image55.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-202x配套软件气象数据取用。

	[image: image56.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2
	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-202x配套软件气象参数取值。

	[image: image57.png]



	外表面太阳辐射吸收系数
	
	根据工程构造取值。


室外空气温度

[image: image58.png]0

as

35

30

25

20

ER R BEITERE (4L:C)

—a-=5h

s

0 1
LeEd)

12

13

1 15

16

Etd

15

19 20 2

2 23





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	30.90
	30.80
	30.30
	29.80
	29.30
	28.60
	28.10
	28.20
	28.90
	30.00
	31.20
	32.30

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	33.20
	34.10
	34.80
	35.10
	34.80
	33.80
	32.50
	31.30
	31.00
	30.80
	30.50
	30.40


室外太阳辐射照度

	变量
	变量名
	公式来源

	[image: image59.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2
	按《民用建筑热工设计规范GB
50176-202x》配套软件气象数据取用。


	时刻\朝向
	东
	南
	西
	北
	水平

	0:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5:00
	0.10
	0.02
	0.00
	0.02
	0.00

	6:00
	149.62
	82.42
	71.32
	52.55
	138.90

	7:00
	266.90
	170.55
	136.51
	108.63
	292.90

	8:00
	384.95
	254.93
	186.15
	150.16
	477.50

	9:00
	437.00
	349.74
	235.83
	192.24
	682.00

	10:00
	387.59
	414.19
	268.08
	219.55
	814.20

	11:00
	276.38
	434.37
	276.38
	226.86
	859.10

	12:00
	257.96
	405.44
	382.31
	212.01
	812.20

	13:00
	222.27
	341.77
	450.73
	182.65
	698.60

	14:00
	175.56
	254.53
	461.54
	143.78
	533.20

	15:00
	120.16
	154.73
	369.30
	97.38
	325.20

	16:00
	42.99
	46.15
	153.76
	28.99
	100.00

	17:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	18:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	19:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-202x第3.3.2条的规定取26摄氏度
工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板(ρ=25-32)
	0.030
	0.360
	40.0
	1647.0
	0.0162
	

	烧结页岩多孔砖（孔型2，空洞率30%，密度1340kg/m³）
	0.600
	7.840
	1340.0
	1356.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	轻骨料混凝土找坡层
	0.500
	6.700
	1100.0
	1050.0
	0.0435
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	0.270
	6.730
	1400.0
	1680.0
	0.0000
	

	C20细石混凝土
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	无机保温砂浆
	0.070
	1.260
	300.0
	1050.0
	0.0000
	

	抗裂砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	夯实粘土(ρ=1800)
	0.930
	11.030
	1800.0
	1010.0
	0.0000
	


工程构造

屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	40
	10.0
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板(ρ=25-32)
	40
	10.0
	0.030
	0.360
	1.20
	1.111
	0.480

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3
	3.0
	0.270
	6.730
	1.00
	0.011
	0.075

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	轻骨料混凝土找坡层
	30
	7.5
	0.500
	6.700
	1.50
	0.040
	0.402

	钢筋混凝土
	100
	12.5
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	15
	7.5
	0.870
	10.750
	1.00
	0.017
	0.185

	各层之和∑
	248
	－
	－
	－
	－
	1.285
	2.782

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.69

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：逐时温度

[image: image60.png]50

20

2

27

2

25

R IR TR (3L —e-nEm

012 3 456 7 8 9 1011121351415 16 17 18 19 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.26
	27.19
	27.13
	27.07
	27.02
	26.97
	26.92
	26.87
	26.83
	26.82
	26.83
	26.87

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.96
	27.07
	27.19
	27.31
	27.42
	27.49
	27.53
	27.53
	27.50
	27.45
	27.39
	27.32


外墙构造

外墙构造一

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	烧结页岩多孔砖
	190
	8.3
	0.600
	7.840
	1.00
	0.317
	2.483

	无机保温砂浆
	30
	6.0
	0.070
	1.260
	1.30
	0.330
	0.540

	抗裂砂浆
	5
	5.0
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	245
	－
	－
	－
	－
	0.673
	3.328

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.20

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：东向逐时温度

[image: image61.png]50

20

2

27

2

25

R IR BETERE (B

—a-FEE

567 8

9 101112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.25
	27.21
	27.17
	27.13
	27.09
	27.06
	27.02
	26.99
	26.95
	26.92
	26.91
	26.93

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.97
	27.02
	27.08
	27.13
	27.19
	27.24
	27.29
	27.31
	27.33
	27.33
	27.31
	27.28


空调房间：西向逐时温度

[image: image62.png]50

20

2

27

2

25

R IR TR (3L —e-nEm

012 3 456 7 8 9 1011121351415 16 17 18 19 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.36
	27.32
	27.27
	27.23
	27.18
	27.14
	27.10
	27.05
	27.01
	26.97
	26.94
	26.93

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.93
	26.95
	26.99
	27.04
	27.12
	27.21
	27.30
	27.37
	27.42
	27.43
	27.42
	27.40


空调房间：南向逐时温度

[image: image63.png]50

20

2

27

2

25

R IR BETERE (B

—-FEE

LeEd)

5 6 7 8 9 10111213 16 15 16 17 18 19 20 21 22 23





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.31
	27.26
	27.22
	27.18
	27.14
	27.10
	27.06
	27.02
	26.98
	26.94
	26.92
	26.92

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.94
	26.98
	27.04
	27.12
	27.20
	27.27
	27.33
	27.37
	27.39
	27.39
	27.37
	27.34


空调房间：北向逐时温度

[image: image64.png]50

20

2

27

2

25

R IR BETERE (B

—-FEE

567 8

9 101112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.08
	27.06
	27.03
	27.00
	26.97
	26.95
	26.92
	26.89
	26.86
	26.83
	26.81
	26.80

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.80
	26.82
	26.86
	26.90
	26.95
	27.00
	27.05
	27.09
	27.11
	27.12
	27.12
	27.10


热桥柱构造

热桥柱构造一

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	600
	13.0
	1.740
	17.200
	1.00
	0.345
	5.931

	无机保温砂浆
	30
	6.0
	0.070
	1.260
	1.30
	0.330
	0.540

	抗裂砂浆
	5
	5.0
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	655
	－
	－
	－
	－
	0.701
	6.776

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.16

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：东向逐时温度

[image: image65.png]50

20

2

27

2

25

R IR BETERE (B

—a-FEE

456 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.09
	27.10
	27.10
	27.10
	27.11
	27.11
	27.11
	27.11
	27.11
	27.10
	27.10
	27.10

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	27.09
	27.09
	27.08
	27.08
	27.08
	27.07
	27.07
	27.07
	27.08
	27.08
	27.08
	27.09


空调房间：西向逐时温度

[image: image66.png]50

20

2

27

2

25

R IR BETERE (B

—a- AEE

456 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.13
	27.13
	27.14
	27.14
	27.15
	27.15
	27.15
	27.15
	27.15
	27.15
	27.15
	27.14

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	27.14
	27.13
	27.13
	27.12
	27.12
	27.11
	27.11
	27.11
	27.11
	27.11
	27.11
	27.12


空调房间：南向逐时温度

[image: image67.png]50

20

2

27

2

25

R IR BETERE (B

—a-FEE

456 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.12
	27.12
	27.13
	27.13
	27.14
	27.14
	27.14
	27.14
	27.14
	27.13
	27.13
	27.13

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	27.12
	27.12
	27.11
	27.11
	27.10
	27.10
	27.10
	27.10
	27.10
	27.10
	27.11
	27.11


空调房间：北向逐时温度

[image: image68.png]50

20

2

27

2

25

R IR BETERE (B

—a-FEE

567 8

9 101112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.93
	26.93
	26.94
	26.94
	26.94
	26.94
	26.94
	26.94
	26.94
	26.94
	26.94
	26.94

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.94
	26.93
	26.93
	26.93
	26.92
	26.92
	26.92
	26.92
	26.92
	26.92
	26.92
	26.92


热桥梁构造

热桥梁构造一

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	12.5
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	无机保温砂浆
	30
	6.0
	0.070
	1.260
	1.30
	0.330
	0.540

	抗裂砂浆
	5
	5.0
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	255
	－
	－
	－
	－
	0.471
	2.822

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.58

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：东向逐时温度

[image: image69.png]50

20

2

27

2

25

R IR TR (3L —e-nEm

012 3 456 7 8 9 1011121351415 16 17 18 19 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.56
	27.50
	27.45
	27.40
	27.35
	27.30
	27.25
	27.20
	27.17
	27.17
	27.20
	27.28

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	27.37
	27.47
	27.55
	27.63
	27.70
	27.75
	27.78
	27.79
	27.77
	27.73
	27.68
	27.62


空调房间：西向逐时温度

[image: image70.png]50

20

2

27

2

25

R IR BETERE (B

—-FEE

456 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.70
	27.63
	27.57
	27.51
	27.45
	27.39
	27.34
	27.28
	27.22
	27.19
	27.18
	27.20

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	27.24
	27.31
	27.41
	27.54
	27.68
	27.82
	27.91
	27.95
	27.94
	27.90
	27.84
	27.77


空调房间：南向逐时温度

[image: image71.png]50

20

2

27

2

25

R IR TR (3L —e-nEm

012 3 456 7 8 9 1011121351415 16 17 18 19 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.63
	27.56
	27.51
	27.45
	27.40
	27.35
	27.29
	27.24
	27.19
	27.17
	27.17
	27.22

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	27.30
	27.41
	27.53
	27.65
	27.76
	27.84
	27.88
	27.88
	27.86
	27.82
	27.76
	27.69


空调房间：北向逐时温度

[image: image72.png]50

20

2

27

2

25

R IR BETERE (B

—a-FEE

456 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.37
	27.33
	27.29
	27.25
	27.22
	27.18
	27.14
	27.10
	27.06
	27.03
	27.02
	27.04

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	27.08
	27.14
	27.22
	27.30
	27.37
	27.44
	27.48
	27.51
	27.51
	27.49
	27.45
	27.41


验算结论

空调房间

	类型
	构造
	最高温度(℃)
	限值(℃)
	结论

	屋顶
	上:屋顶构造一
	27.54
	28.50
	满足

	外墙
	东:外墙构造一
	27.33
	28.00
	满足

	
	西:外墙构造一
	27.43
	28.00
	满足

	
	南:外墙构造一
	27.39
	28.00
	满足

	
	北:外墙构造一
	27.12
	28.00
	满足

	热桥柱
	东:热桥柱构造一
	27.11
	28.00
	满足

	
	西:热桥柱构造一
	27.15
	28.00
	满足

	
	南:热桥柱构造一
	27.14
	28.00
	满足

	
	北:热桥柱构造一
	26.94
	28.00
	满足

	热桥梁
	东:热桥梁构造一
	27.79
	28.00
	满足

	
	西:热桥梁构造一
	27.95
	28.00
	满足

	
	南:热桥梁构造一
	27.89
	28.00
	满足

	
	北:热桥梁构造一
	27.51
	28.00
	满足


 16 / 16

_1234567890.unknown

