电梯维护记录

维护日期: 2023-11-08

维护地点: XX大厦

维护人员: 张三、李四

维护单位: XX电梯维护公司

---

一、维护项目及内容

1.1 检查项目

- 电梯上下行功能

- 电梯门的开关功能

- 电梯内紧急呼叫功能

- 电梯楼层显示功能

- 电梯安全检测功能

1.2 维护内容

- 对电梯上下行功能进行测试，确保正常运行。

- 对电梯门的开关功能进行调试，保证其平稳顺畅。

- 检查电梯内紧急呼叫功能，确保电梯发生紧急情况时能够及时与外界联系。

- 检查电梯楼层显示功能，确保显示准确无误。

- 对电梯安全检测功能进行检查，确保电梯在运行过程中能够实时监控并保证乘客安全。

---

二、问题及处理

在本次维护过程中，发现以下问题：

- 电梯门开关时有轻微卡顿现象。

- 电梯内紧急呼叫功能出现故障，无法正常使用。

针对以上问题，维护人员采取以下措施进行处理：

- 对电梯门开关进行润滑处理，缓解卡顿现象。

- 对紧急呼叫功能进行排查，发现是线路接触不良导致，重新连接线路后恢复正常。

---

三、维护后测试

在维护完成后，对电梯进行了全面的功能测试，包括电梯上下行、电梯门开关、紧急呼叫、楼层显示和安全检测等功能，均运行正常，未发现任何问题。

---

四、维护记录总结

本次电梯维护工作已顺利完成，对电梯的各项功能进行了全面检查和维护，并对发现的问题进行了及时处理。维护后测试结果显示，电梯运行正常，可以正常使用。希望今后继续加强电梯的维护和管理工作，确保电梯的安全运行，为用户提供舒适的乘坐体验。