日期

日期

版次

版次

日期

日期

版次

版次

日期

版次

日期

日期

版次

日期

日期

版次

版次

版次

工程设备材料表

| 序号 NO. | 设备或材料名称 SERVICE | 型 号 及 规 格 MODEL & SPECIFICATION | 单 位 UNIT | 数 量 QTY. | 备 注 REMARKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 耐火控制屏蔽电缆 | NH-KVVP(8X2.5mm2) | 米 | 1900 |  |
| 一 | 电视监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 彩色快球摄像机 | 标清，带红外，18倍变焦，室外型 | 台 | 9 |  |
| 2 | 电源转换器 | 监控系统配套 | 台 | 3 |  |
| 3 | 光缆 | 单模，8芯 | 米 | 1900 |  |
| 4 | 室外安装立杆 | 杆高6米 | 根 | 9 |  |
| 5 | 视频电缆 | ZR-SYV-75-5 | m | 1150 |  |
| 6 | 电源电缆 | ZR-KVV-2X1.0 | m | 1150 |  |
| 7 | 控制电缆 | RVVP-2X1.0 | 米 | 1150 |  |
| 8 | 镀锌钢管 | G32 | 米 | 350 |  |
| 9 | 光缆 | 单模，2芯 | 米 | 490 | 用于电视信号 |
| 一 | 火灾报警系统 |  |  |  |  |
| 版次 1 | 消防电话线（进线） 版次 | NH-RVVP(3X1.5) | m | 日期 日期 1900 |  |
| 2 | 电源电缆（进线） | ZR-YJV(3X2.5) | m | 1900 |  |
| 3 | 消火栓按钮起泵及信号返回线(进线） | NH-KVV(5X1.5) | m | 1700 |  |
| 4 | 信号电缆（进线） | ZR-DJYVP(3X2X1.5) | m | 1900 |  |
| 5 | 消防炮系统布线 | 详1#仓库消防炮布置图及消防炮系统图 | m | 按预算 |  |
| 一 | 网络及布线系统 |  |  |  |  |
| 版次 1 | 版次 12芯单模光纤 | 单模，12芯 | 米 | 日期 日期 1900 |  |
| 2 | 4芯单模光纤 | 单模，4芯 | 米 | 150 |  |
|  | 网络及布线系统 |  |  |  |  |
| 版次 1 | 市话电缆 | HYA-30X2X0.5 | m | 1900 |  |
| 2 | 市话电缆 | HYA-10X2X0.5 | m | 150 |  |
| 一 | 周界报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 总线型 | 台 | 1 |  |
| 2 | 室外四光束全数字式红外线探测器 | 警戒距离200米 | 套 | 3 |  |
| 3 | 室外四光束全数字式红外线探测器 | 警戒距离150米 | 套 | 2 |  |
| 4 | 室外四光束全数字式红外线探测器 | 警戒距离100米 | 套 | 4 |  |
| 5 | 室外四光束全数字式红外线探测器 | 警戒距离50米 | 套 | 10 |  |
| 6 | 报警总线模块 | 系统配套 | 只 | 19 |  |

日期

日期

版次

版次

日期

日期

版次

版次

日期

日期

版次

| 7 | 探测器安装支架 | 探测器配套 | 对 | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 电缆 | RVV-8X1.5 | m | 1500 |  |
| 9 | 穿管 | PC25 | m | 1500 |  |
| 10 | 穿管 | G32 | m | 80 | 过道路穿管保护 |
| 11 | 周界监控软件 | 系统配套 | 套 | 1 |  |
| 12 | 操作键盘 | 系统配套 | 个 | 1 |  |
| 二 | 巡更系统 |  |  |  |  |
| 1 | 现场巡检器 | 分布于重要位置 | 个 | 10 |  |
| 2 | 巡更棒 |  | 个 | 2 | 巡更人员手持 |
| 3 | 巡更软件 |  | 套 | 1 |  |
| 一 | 电缆敷设 |  |  |  |  |
| 1 | PVC | d100 | 米 | 1950 |  |
| 2 | 钢管 | G100 | 米 | 440 |  |
| 3 | 钢管 | G50 | 米 | 290 |  |