## 承包人提供的主要材料和设备清单(招标)
承包人提供的主要材料和设备清单
(招标阶段)
工程名称：泉州台商投资区电子信息产业园邻里中心 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%）
1 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 9401.59 | 387.38 | ±5 | 387.38 | 3641987.96 | 3.45
2 | 预拌泵送抗渗混凝土 C35P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 8541.458 | 426.21 | ±5 | 426.21 | 3640454.77 | 3.45
3 | 钢筋混凝土PHC管桩 Φ500 AB125 | m | 15606.675 | 172.57 | ±5 | 172.57 | 2693243.9 | 2.55
4 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ14 | t | 818.405 | 3141.59 | ±5 | 3141.59 | 2571093.44 | 2.43
5 | 线材 HRB400EΦ8 | t | 643.735 | 3362.83 | ±5 | 3362.83 | 2164772.85 | 2.05
6 | 预拌非泵送抗渗混凝土 C35P8(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 4830.91 | 406.8 | ±5 | 406.8 | 1965214.19 | 1.86
7 | JS防水涂料 | kg | 271757.488 | 6.64 | ±5 | 6.64 | 1804469.72 | 1.71
8 | 胶合板 18厚、一级、酚醛 | m2 | 40164.61 | 44.25 | ±5 | 44.25 | 1777284 | 1.68
9 | 线材 HRB400EΦ10 | t | 488.378 | 3362.83 | ±5 | 3362.83 | 1642332.32 | 1.55
10 | 玻化砖 800×400 | m2 | 32205.611 | 67.26 | ±5 | 50 | 1610280.53 | 1.52
11 | 铝单板 2.5厚 氟碳 | m2 | 7105.728 | 225.66 | ±5 | 225.66 | 1603478.58 | 1.52
12 | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4×150+1×70 | m | 3211.154 | 471.33 | ±5 | 471.33 | 1513513.03 | 1.43
13 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ20 | t | 473.498 | 3097.35 | ±5 | 3097.35 | 1466588.18 | 1.39
14 | 瓷质面砖 300*600 | m2 | 32440.023 | 64.6 | ±5 | 45 | 1459801.04 | 1.38
15 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 | t | 444.385 | 3247.79 | ±5 | 3247.79 | 1443269.76 | 1.37
16 | 穿孔铝板（可拆卸） 3厚 | m2 | 5408.815 | 238.94 | ±5 | 263 | 1422518.4 | 1.35
17 | 松木锯材 | m3 | 1015.349 | 1379 | ±5 | 1379 | 1400166.86 | 1.33
18 | 玻化砖 800×800 | m2 | 27360.502 | 67.26 | ±5 | 50 | 1368025.09 | 1.3
19 | 铝合金型材 隔热断桥 | kg | 53158.642 | 17.24 | ±5 | 23.451 | 1246623.3 | 1.18
20 | 铝单板 2.5厚 氟碳 | m2 | 5275.977 | 225.66 | ±5 | 225.66 | 1190576.86 | 1.13
21 | 镀锌型钢 | t | 256.806 | 4627 | ±5 | 4627 | 1188241.69 | 1.12
22 | 铝合金型材 综合 | kg | 51674.618 | 17.24 | ±5 | 21.947 | 1134102.85 | 1.07
23 | 高聚物改性沥青自粘卷材 3mm | m2 | 55885.605 | 19.91 | ±5 | 19.91 | 1112682.39 | 1.05
24 | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4×240+1×120 | m | 1287.871 | 770.73 | ±5 | 770.73 | 992600.97 | 0.94
承包人提供的主要材料和设备清单
(招标阶段)
工程名称：泉州台商投资区电子信息产业园邻里中心 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%）
25 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ18 | t | 305.447 | 3097.35 | ±5 | 3097.35 | 946076.03 | 0.9
26 | 预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 2637.681 | 334.95 | ±5 | 334.95 | 883491.18 | 0.84
27 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ25 | t | 272.171 | 3097.35 | ±5 | 3097.35 | 843009.85 | 0.8
28 | 客梯电梯,速度:1.75m/s，载重量:1300kg，停站数:16层，提高高度:59.3m | 部 | 3 | 276106 | ±5 | 276106 | 828318 | 0.78
29 | 预制钢筋混凝土叠合楼板 C30 钢筋160kg/m3 | m3 | 418.06 | 1946.9 | ±5 | 1946.9 | 813920.82 | 0.77
30 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 | t | 262.526 | 3097.35 | ±5 | 3097.35 | 813135.45 | 0.77
31 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ16 | t | 243.42 | 3097.35 | ±5 | 3097.35 | 753958.1 | 0.71
32 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C50(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 1610.855 | 459.22 | ±5 | 459.22 | 739737 | 0.7
33 | 钢管使用费 | t.月 | 6793.701 | 106.19 | ±5 | 106.19 | 721423.09 | 0.68
34 | 芝麻白砂基透水石材 80厚 | m2 | 6475.266 | 110 | ±5 | 110 | 712279.26 | 0.67
35 | 烧结煤矸石多孔砖 190×190×90 MU5 | 块 | 1050808.433 | 0.67 | ±5 | 0.67 | 704041.65 | 0.67
36 | 室外机SWJ-8F~11F-01、SWJ-13F~15F-01，制冷剂R410A，制冷量136Kw，制热量150Kw，制冷功率42.5Kw，制热功率41.8Kw,机组重量1056kg，噪音65dB（A） | 台 | 7 | 99119 | ±5 | 99119 | 693833 | 0.66
37 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 1632.333 | 400.97 | ±5 | 400.97 | 654516.61 | 0.62
38 | 钢筋陶粒混凝土条板 200mm厚 | m2 | 4920.959 | 130 | ±5 | 130 | 639724.72 | 0.61
39 | 热水器 40L | 台 | 586 | 1050 | ±5 | 1050 | 615300 | 0.58
40 | 乙级钢质防火门 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 1473.897 | 407.08 | ±5 | 407.08 | 599994.14 | 0.57
41 | 预拌泵送抗渗混凝土 C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 1348.308 | 414.56 | ±5 | 414.56 | 558954.47 | 0.53
42 | 6高透光双银Low-E+12空气+6透明中空双钢化玻璃 | m2 | 3014.421 | 172.57 | ±5 | 184.14 | 555075.55 | 0.53
43 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 1604.951 | 337.86 | ±5 | 337.86 | 542248.61 | 0.51
44 | 线材 HRB400EΦ6 | t | 145.552 | 3654.87 | ±5 | 3654.87 | 531973.49 | 0.5
45 | 消防电梯,速度:1.75m/s，载重量: | 部 | 2 | 223009 | ±5 | 223009 | 446018 | 0.42
承包人提供的主要材料和设备清单
(招标阶段)
工程名称：泉州台商投资区电子信息产业园邻里中心 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%）
1000kg，停站数:16层，提高高度:52.4m
46 | 散装水泥 42.5 | kg | 1313389.84 | 0.336 | ±5 | 0.336 | 441298.99 | 0.42
47 | 铝合金型材 综合 | kg | 19681.611 | 17.24 | ±5 | 21.947 | 431952.31 | 0.41
48 | 预拌非泵送细石混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 1145.08 | 373.51 | ±5 | 373.51 | 427698.74 | 0.4
49 | 钢丝网 | m2 | 57389.668 | 7.45 | ±5 | 7.45 | 427553.03 | 0.4
50 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 44879.732 | 9.47 | ±5 | 9.47 | 425011.06 | 0.4
51 | 6中透光单银Low-E+12空气+6透明中空双钢化玻璃 | m2 | 2311.13 | 172.57 | ±5 | 179.14 | 414015.77 | 0.39
52 | 小五金费用 | 元 | 412802.786 | 1 | ±5 | 1 | 412802.79 | 0.39
53 | 无线联网型宾馆锁(四节5号(AA)碱性电池供电,电池使用寿命大于一年) | 台 | 676 | 584 | ±5 | 584 | 394784 | 0.37
54 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C45(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 920.25 | 425.24 | ±5 | 425.24 | 391326.99 | 0.37
55 | 钢管 Φ48.3×3.6 | t.月 | 3684.879 | 106.19 | ±5 | 106.19 | 391297.35 | 0.37
56 | 线槽配线 WDZB1-BYJ-10 | m | 45377.514 | 8.52 | ±5 | 8.52 | 386616.42 | 0.37
57 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C40(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 909.164 | 412.62 | ±5 | 412.62 | 375139.26 | 0.36
58 | 室内铜芯电力电缆敷设 NG-A(BTLY)-4×240+1×120 | m | 477.387 | 784.48 | ±5 | 784.48 | 374500.24 | 0.35
59 | 面板AP(有线、无线一体) | 套 | 680 | 550 | ±5 | 550 | 374000 | 0.35
60 | 800KW自启动柴油发电机组（含标准8小时日用油箱，自动液晶控制系统，断路器，蓄电池，水箱，消声器、随机配件、安装调试等） | 台 | 1 | 361823 | ±5 | 361823 | 361823 | 0.34
61 | 预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1016.27 | 344.66 | ±5 | 344.66 | 350267.53 | 0.33
62 | 内层镀锌钢板，中间岩棉50mm，外包无石棉纤维增强硅酸盐板，板厚8mm(防火矩形风管δ=1.0 长边长≤1000mm) | m2 | 1648.613 | 205 | ±5 | 205 | 337965.75 | 0.32
63 | 净干砂（机制砂） | m3 | 3721.13 | 87.38 | ±5 | 87.38 | 325152.37 | 0.31
64 | 低静压风管机SNJ-7，制冷剂R410A，制冷量7.1Kw，制热量8.5Kw，风 | 台 | 131 | 2481 | ±5 | 2481 | 325011 | 0.31
承包人提供的主要材料和设备清单
(招标阶段)
工程名称：泉州台商投资区电子信息产业园邻里中心 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%）
机功率60w,标准风量1140m3/h,室外静压30Pa,噪音38/32/27
65 | 内外壁热浸锌镀锌钢管 DN150 | m | 3852.615 | 80.655 | ±5 | 80.655 | 310732.64 | 0.29
66 | 32"多媒体信息发布一体机 | 台 | 92 | 3300 | ±5 | 3300 | 303600 | 0.29
67 | 管桩桩尖 | 个 | 1101 | 275.66 | ±5 | 275.66 | 303501.66 | 0.29
68 | 室内铜芯电力电缆敷设 BTTRZ-3×(1×150)+2×(1×70) | m | 546.238 | 552.65 | ±5 | 552.65 | 301878.6 | 0.29
69 | 挤塑板 80厚 | m2 | 6232.445 | 17.7 | ±5 | 48 | 299157.35 | 0.28
70 | 扣件、底座使用费 | 个.月 | 975380.404 | 0.3 | ±5 | 0.3 | 292614.12 | 0.28
71 | 室内铜芯电力电缆敷设 BTTRZ-4×70+1×35 | m | 1010.697 | 288.86 | ±5 | 288.86 | 291949.91 | 0.28
72 | 预拌泵送轻骨料混凝土 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC7.5 | m3 | 654.353 | 441.25 | ±5 | 441.25 | 288733.15 | 0.27
73 | 无障碍电梯消防电梯,速度:1.75m/s，载重量:1300kg，停站数:16层，提高高度:59.3m | 部 | 1 | 288496 | ±5 | 288496 | 288496 | 0.27
74 | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4×185+1×95 | m | 474.246 | 589.77 | ±5 | 589.77 | 279695.77 | 0.26
75 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 | kg | 51716.211 | 5.34 | ±5 | 5.34 | 276164.57 | 0.26
76 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 139183.288 | 1.92 | ±5 | 1.92 | 267231.91 | 0.25
77 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 57399.407 | 4.65 | ±5 | 4.65 | 266907.24 | 0.25
78 | 穿动力线 WDZB1-BYJ-4 | m | 81276.437 | 3.28 | ±5 | 3.28 | 266586.71 | 0.25
79 | 穿照明线 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 128053.2 | 2.08 | ±5 | 2.08 | 266350.66 | 0.25
80 | 连体坐便器 | 个 | 616.1 | 429 | ±5 | 429 | 264306.9 | 0.25
81 | 抗裂砂浆粉料 | kg | 183831.811 | 1.41 | ±5 | 1.41 | 259202.85 | 0.25
82 | 钢制门 | m2 | 858.371 | 584 | ±5 | 300 | 257511.23 | 0.24
83 | 聚氨酯发泡密封胶 750ml/支 | 支 | 20898.83 | 11.95 | ±5 | 11.95 | 249741.02 | 0.24
84 | 室内铜芯电力电缆敷设 BTTRZ-4×240+1×120 | m | 257.954 | 948.14 | ±5 | 948.14 | 244576.51 | 0.23
85 | 铁件 综合 | kg | 65845.308 | 3.67 | ±5 | 3.67 | 241652.28 | 0.23
承包人提供的主要材料和设备清单
(招标阶段)
工程名称：泉州台商投资区电子信息产业园邻里中心 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%）
86 | 扣件 | 个.月 | 803446.398 | 0.3 | ±5 | 0.3 | 241033.92 | 0.23
87 | 高效镁质膨胀剂 | kg | 467297.71 | 0.71 | ±5 | 0.5 | 233648.86 | 0.22
88 | 镀锌铁丝 22# | kg | 23869.734 | 9.75 | ±5 | 9.75 | 232729.9 | 0.22
89 | 杉木锯材 | m3 | 125.002 | 1858 | ±5 | 1858 | 232252.81 | 0.22
90 | 烧结煤矸石多孔砖 190×190×90 MU10 | 块 | 345765.217 | 0.67 | ±5 | 0.67 | 231662.7 | 0.22
91 | 无障碍电梯消防电梯,速度:1.75m/s，载重量:1000kg，停站数:16层，提高高度:52.4m | 部 | 1 | 230088 | ±5 | 230088 | 230088 | 0.22
92 | 烧结煤矸石多孔砖 190×90×90 MU5.0 | 块 | 340134.382 | 0.67 | ±5 | 0.67 | 227890.04 | 0.22
93 | 消防电梯,速度:1.75m/s，载重量:800kg，停站数:16层，提高高度:59.3m | 部 | 1 | 224779 | ±5 | 224779 | 224779 | 0.21
94 | 成品装饰单开木门及门套 900×2100（复合） | 樘 | 255 | 1770 | ±5 | 880 | 224400 | 0.21
95 | 密闭式防火型金属线槽 MR(150+100)×100 | m | 3683.076 | 60 | ±5 | 60 | 220984.57 | 0.21
96 | 无障碍电梯消防电梯,速度:1.75m/s，载重量:1000kg，停站数:14层，提高高度:45.8m | 部 | 1 | 216814 | ±5 | 216814 | 216814 | 0.21
97 | 圆钢 Ф10 | t | 65.229 | 3318.58 | ±5 | 3318.58 | 216467.22 | 0.2
98 | 烧结煤矸石多孔砖 190×90×90 | 块 | 385529.309 | 0.56 | ±5 | 0.56 | 215896.41 | 0.2
99 | 玻璃胶 300ml | 支 | 24350.915 | 8.85 | ±5 | 8.85 | 215505.59 | 0.2
100 | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-3×16 | m | 5302.662 | 40.37 | ±5 | 40.37 | 214068.45 | 0.2
101 | 环氧渗透地坪釉平面漆 含拉毛 | kg | 8980.979 | 23.76 | ±5 | 23.76 | 213388.06 | 0.2
102 | 消防电梯,速度:1.75m/s，载重量:1000kg，停站数:14层，提高高度:45.8m | 部 | 1 | 213274 | ±5 | 213274 | 213274 | 0.2
103 | 镀锌铁件 角码 | kg | 32327.937 | 6.44 | ±5 | 6.44 | 208191.92 | 0.2
104 | 耐水腻子粉 | kg | 88470.691 | 1.02 | ±5 | 2.35 | 207906.12 | 0.2
105 | 钢制门 | m2 | 594.636 | 584 | ±5 | 300 | 178390.77 | 0.17
106 | 6中透光单银Low-E+12空气+6透明中空双钢化玻璃 | m2 | 979.992 | 172.57 | ±5 | 179.14 | 175555.85 | 0.17
107 | 抗裂砂浆粉料 | kg | 32678.854 | 1.41 | ±5 | 1.41 | 46077.18 | 0.04
承包人提供的主要材料和设备清单
(招标阶段)
工程名称：泉州台商投资区电子信息产业园邻里中心 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%）
108 | 玻化砖 800×800 | m2 | 550.401 | 67.26 | ±5 | 50 | 27520.04 | 0.03
109 | 玻化砖 800×400 | m2 | 354.939 | 67.26 | ±5 | 50 | 17746.93 | 0.02
110 | 6高透光双银Low-E+12空气+6透明中空双钢化玻璃 | m2 | 68.358 | 172.57 | ±5 | 184.14 | 12587.5 | 0.01
111 | 圆钢 Ф10 | t | 3.603 | 3318.58 | ±5 | 3318.58 | 11955.34 | 0.01
112 | 预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 12.855 | 334.95 | ±5 | 334.95 | 4305.77
113 | 铝合金型材 隔热断桥 | kg | 72.435 | 17.24 | ±5 | 23.451 | 1698.68
114 | 预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 3.192 | 344.66 | ±5 | 344.66 | 1100.22
115 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 | t | 0.05 | 3247.79 | ±5 | 3247.79 | 163.12
116 | 散装水泥 42.5 | kg | 163.77 | 0.336 | ±5 | 0.336 | 55.03
累计比例： | [7 empty] | 70.53