报告编号：2008JM00082 报告页数：共2页 检 测 报 告 工程编号： CQ 工程名称： 巴黎都市杜伊勒宫1#、2#、4#、8# 楼 委托单位： 嘉兴市广源房地产开发有限公司 检测项目： 现场门窗气密性 检验类别： 委托检验 嘉兴市春秋建设工程检测中心有限责任公司 地址：浙江省嘉兴市华云路18号 电话：0573－

嘉兴市春秋建设工程检测中心有限责任公司

现场门窗气密性检测报告

共  2  页  第  1  页

委托单位:  嘉兴市广源房地产开发有限公司          样品编号：JF0

工程名称：巴黎都市杜伊勒宫1#、2#、4#、8# 楼  报告编号：2008JM00082

工程编号：CQ                                收样日期：2008年11月05日

环境条件：20℃                               检测日期：2008年11月05日

| 检测地址 | 巴黎都市杜伊勒宫 |  |  | 检测位置 | 4# 104室 4# 204室 4# 304室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 见证单位 | 嘉兴市禾城工程监理咨询有限公司 |  |  | 见证人 | 杜宏良 |
| 样 品 | 名 称 |  | 铝合金推拉窗 | 检验数量 | 3樘 |
|  | 商 标 |  | —— | 规格型号 | 1800×1500 |
| 生产单位 | 嘉兴市钢窗一厂 |  |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 检测依据 | # 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T7107-2002 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JG/T211-2007 |  |  |  |  |
| 设 备 | 建筑门窗现场检测仪XMCY1818B型（编号YQ/JC-212） |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 气密性能符合国标GB/T7107－2002 正压 第 4 级 负压 第 4 级 |  |  |  |  |  |
| 检测声明 |  | 1、报告及复印件无检测单位盖章无效； 2、报告无检测、批准、审核人签名无效； 3、报告涂改无效； |  |  |  |

（试验报告专用章）：    批准：             审核：             检测：

签发日期：   年  月  日

公司地址：浙江省嘉兴市华云路18号              联系电话：5

嘉兴市春秋建设工程检测中心有限责任公司

现场门窗气密性检测报告

报告编号：2008JM00082                          共  2  页  第  2  页

| 开启缝长（m） |  |  |  | 窗面积（m2） |  |  | 固定部分 |  | —— |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻 璃 品 种 |  | 白玻(5+6A+5) |  | 镶 嵌 方 式 | 干法 |  |  |  |  |  |
| 玻璃镶嵌材料 |  | 胶条 |  | 框扇密封材料 | 毛条 |  |  |  |  |  |
| 气 温（℃） |  | 20 |  | 气 压（kPa） |  |  |  |  |  |  |
| 最大玻璃尺寸（mm） |  | 长：1280宽：795厚：5 |  |  |  | 开启缝密封措施 |  |  |  | 胶带纸 |
| 检 验 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气密性能 | 10Pa下 |  | 单位缝长，每小时渗透量为m3/（） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位面积，每小时渗透量为m3/（） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | －10Pa下 |  | 单位缝长，每小时渗透量为m3/（） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位面积，每小时渗透量为m3/（） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑外窗气密性能分级表GB/T7107-2002

| 分级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q1 m3/ | ≥q1＞ | ≥q1＞ | ≥q1＞ | ≥q1＞ | q1≤ |
| q2 m3/ | 18≥q2＞12 | 12≥q2＞ | ≥q2＞ | ≥q2＞ | q2≤ |

（试验报告专用章）：     批准：             审核：               检测：

签发日期：   年  月  日

公司地址：浙江省嘉兴市华云路18号              联系电话：5

报告编号：2009JM00082 报告页数：共2页 (2005)量认(鲁)字(U0029)号 检 测 报 告 工程编号： CQ 工程名称： 菏泽大剧院 委托单位： 菏泽市建设局 检测项目： 现场门窗气密性 检验类别： 委托检验 山东省建筑工程质量监督检验测试中心 地址：济南市无影山路29号 电话：0531－

山东省建筑工程质量监督检验测试中心

现场门窗气密性检测报告

共2页第1页   （Page1of2）

委托单位:  菏泽市建设局                              样品编号：JF0

工程名称：菏泽大剧院                        报告编号：2009JM00082

工程编号：CQ                                收样日期：2009年07月05日

环境条件：20℃                               检测日期：2009年07月05日

| 检测地址 | 菏泽大剧院 |  |  | 检测位置 | 一层1113室 二层2068室 三层3092室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 见证单位 | 山东省工程建设监理公司 |  |  | 见证人 | 张洪辉 |
| 样 品 | 名 称 |  | 铝合金平开窗 | 检验数量 | 3樘 |
|  | 商 标 |  | —— | 规格型号 | 2330×2300 |
| 生产单位 | 郓城县金河实业有限公司 |  |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 检测依据 | # 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T7107-2002 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JG/T211-2007 |  |  |  |  |
| 设 备 | 建筑门窗现场检测仪XMCY1818B型（编号YQ/JC-212） |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 气密性能符合国标GB/T7107－2002 正压 第 4 级 负压 第 4 级 |  |  |  |  |  |
| 检测声明 |  | 1、报告及复印件无检测单位盖章无效； 2、报告无检测、批准、审核人签名无效； 3、报告涂改无效； |  |  |  |

（试验报告专用章）：    批准：     审核：    检测：

签发日期：2009年07月10日

试验室地址：济南市无影山路29号              联系电话：3

山东省建筑工程质量监督检验测试中心

现场门窗气密性检测报告

报告编号：2009JM00082                          共2页第2页   （Page2of2）

| 开启缝长（m） |  |  |  | 窗面积（m2） |  |  | 固定部分 |  | —— |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻 璃 品 种 |  | 白玻(5+9A+5) |  | 镶 嵌 方 式 | 干法 |  |  |  |  |  |
| 玻璃镶嵌材料 |  | 胶条 |  | 框扇密封材料 | 胶条 |  |  |  |  |  |
| 气 温（℃） |  | 20 |  | 气 压（kPa） |  |  |  |  |  |  |
| 最大玻璃尺寸（mm） |  | 长：1000宽：1100厚：5 |  |  |  | 开启缝密封措施 |  |  |  | 胶条 |
| 检 验 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气密性能 | 10Pa下 |  | 单位缝长，每小时渗透量为m3/（） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位面积，每小时渗透量为m3/（） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | －10Pa下 |  | 单位缝长，每小时渗透量为m3/（） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位面积，每小时渗透量为m3/（） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑外窗气密性能分级表GB/T7107-2002

| 分级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q1 m3/ | ≥q1＞ | ≥q1＞ | ≥q1＞ | ≥q1＞ | q1≤ |
| q2 m3/ | 18≥q2＞12 | 12≥q2＞ | ≥q2＞ | ≥q2＞ | q2≤ |

（试验报告专用章）：     批准：   审核：    检测：

签发日期：2009年07月10日

试验室地址：济南市无影山路29号              联系电话：3