**窗日照分析表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |
| 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 1 | 1.35 | 10:45～14:45 | 04:00 |
| 2～4 | 1.35 | 14:45～16:00 | 01:15 |
| 5 | 1.35 | 10:45～14:45 | 04:00 |
| 6 | 1.35 | 08:00～08:3910:45～14:45 | 04:39 |
| 7 | 1.35 | 08:30～08:5911:06～15:05 | 04:28 |
| 8 | 1.35 | 08:30～09:0211:45～15:2915:43～16:00 | 04:33 |
| 9 | 1.35 | 08:42～09:3112:19～14:45 | 03:15 |
| 11 | 1.35 | 08:00～11:1112:19～14:45 | 05:37 |
| 12,14 | 1.35 | 10:45～14:45 | 04:00 |
| 15 | 1.35 | 10:04～14:45 | 04:41 |
| 17 | 1.35 | 09:10～15:10 | 06:00 |
| 18 | 1.35 | 09:07～15:1015:30～16:00 | 06:33 |
| 20 | 1.35 | 09:20～14:5214:53～15:10 | 05:49 |
| 21～28 | 1.35 | 14:45～16:00 | 01:15 |
| 29 | 1.35 | 10:45～14:45 | 04:00 |
| 30～31 | 1.35 | 14:45～16:00 | 01:15 |
| 32,34 | 1.35 | 10:45～14:45 | 04:00 |
| 35 | 1.35 | 14:45～16:00 | 01:15 |
| 2 | 1 | 5.55 | 08:44～10:19 | 01:35 |
| 2 | 5.55 | 08:20～11:03 | 02:43 |
| 3～4 | 5.55 | **0** | **00:00** |
| 5 | 5.55 | 08:30～12:52 | 04:22 |
| 6～9 | 5.55 | 09:26～14:45 | 05:19 |
| 10 | 5.55 | 08:52～16:00 | 07:08 |
| 11 | 5.55 | 08:39～16:00 | 07:21 |
| 12～13 | 5.55 | 08:29～16:00 | 07:31 |
| 14～16 | 5.55 | 09:26～14:45 | 05:19 |
| 17～25 | 5.55～9.45 | 14:45～16:00 | 01:15 |
| 26 | 5.55 | 08:00～08:4009:26～14:45 | 05:59 |
| 27～29 | 5.55 | 14:45～16:00 | 01:15 |
| 30 | 5.55 | 09:26～14:45 | 05:19 |
| 31 | 11.82 | 08:00～14:45 | 06:45 |