**长沙市古潭街社区活动中心室外吸烟区设置专项报告**

**编制单位**：长沙市天心区XX街道办事处

**日期**：2023年XX月XX日

---

### **一、设置背景与依据**

1. **政策要求**

根据《长沙市控制吸烟条例》（2021年修订）第十四条规定：“室内公共场所全面禁烟，室外需设置符合标准的吸烟区”。社区活动中心作为人群密集场所，需规范吸烟行为，减少二手烟暴露风险。

2. **现状问题**

- 改造后日均人流量达300人次，随意吸烟现象频发（日均投诉量5起）。

- 现有垃圾桶未配置灭烟功能，存在火灾隐患（2023年1-6月发生烟头引燃垃圾事件2起）。

- 吸烟区缺失导致烟蒂散落，与历史街区风貌不协调。

---

### **二、设计原则与目标**

1. **基本原则**

- **最小化影响**：距主要出入口、儿童活动区≥10m，距建筑通风口≥15m。

- **风貌协调**：设施材质、色彩与古潭街青砖灰瓦风貌一致（色差ΔE≤3）。

- **安全管控**：配置防火灭烟装置，设置独立排水系统。

2. **实施目标**

- 吸烟行为规范率≥90%，室外非吸烟区烟蒂数量下降80%。

- 通过验收后一年内无吸烟相关火灾事故。

---

### **三、吸烟区规划方案**

#### **1. 选址与布局**

| **编号** | **位置**               | **面积（㎡）** | **服务半径（m）** | **容量（人）** |

|----------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|

| XQ-01    | 中庭西北角（通风井旁） | 12             | 50                | 6              |

| XQ-02    | 南侧连廊尽头          | 8              | 30                | 4              |

**选址依据**：

- 避开人员主通道（人流密度≤0.2人/㎡）

- 主导风向下风向（长沙夏季东南风频率62%）

#### **2. 设施配置标准**

| **设施类型**       | **技术参数**                          | **数量** |

|--------------------|---------------------------------------|----------|

| 灭烟柱            | 不锈钢材质，防火等级A1，内置烟蒂冷却层 | 4个      |

| 防风座椅          | 防腐木材质（尺寸120×60×45cm），固定式 | 6组      |

| 排风系统          | 侧吸式排烟罩（排风量≥500m³/h）       | 2套      |

| 智能监控          | 红外感应吸烟警示器（语音提示+LED显示）| 3台      |

---

### **四、风貌协调性设计**

1. **文化元素融合**

- 采用仿古青砖砌筑隔离墙（砖缝宽度8mm，勾缝材料为糯米灰浆）。

- 标识系统融入铜官窑纹样，使用长沙方言提示语（如“莫乱丢烟蒂咯”）。

2. **生态化处理**

- 周边种植驱蚊植物（薄荷、薰衣草，密度6株/㎡）。

- 地面铺设透水烧结砖（透水系数≥1.5×10⁻²cm/s），同步设置雨水导流槽。

---

### **五、安全与管理措施**

1. **防火设计**

- 灭烟柱与座椅间距≥1.5m，地面采用阻燃砾石铺装（粒径10-20mm）。

- 配备微型消防站（含2kg干粉灭火器2具），与社区消防系统联动。

2. **运维机制**

- **清洁频次**：烟蒂清运每日3次（9:00/13:00/17:00），高温天气增加至5次。

- **违规处理**：非吸烟区吸烟者首次警告，二次罚款50元（依据《条例》第三十条）。

- **数据监控**：接入社区智慧平台，统计日均吸烟人数、烟蒂量等数据。

---

### **六、实施计划与预算**

| **阶段**       | **时间节点**   | **任务内容**                          | **费用（万元）** |

|----------------|----------------|---------------------------------------|------------------|

| 选址公示       | 2023年XX月     | 居民意见征集（问卷发放≥200份）         | 0.5              |

| 设施采购安装   | 2024年1月      | 灭烟柱、排风系统等设备安装             | 18.2             |

| 绿化施工       | 2024年2月      | 植物种植与透水铺装                     | 7.8              |

| 验收评估       | 2024年3月      | 第三方检测（空气质量、防火性能）       | 3.5              |

| **总计**       | -              | -                                     | **30.0**         |

---

### **七、预期效益**

1. **健康效益**：预计减少非吸烟者二手烟暴露时间日均30分钟。

2. **环境效益**：年度减少散落烟蒂约1.2万个，降低土壤重金属污染风险。

3. **文化效益**：吸烟区成为古潭街风貌展示节点，提升街区治理示范性。

---

**附件**：

1. 吸烟区平面布置图（CAD/三维模型二维码）

2. 灭烟柱产品检测报告（含防火认证）

3. 《室外吸烟区管理细则》（含保洁、巡查制度）

**审批单位**：

长沙市天心区卫生健康局

长沙市天心区消防救援大队

**编制单位公章**：

长沙市天心区XX街道办事处

2023年XX月XX日

---

**备注**：本方案已通过古潭街社区居民代表大会表决（通过率89%），实施后每半年开展使用效果评估，动态优化管理措施。