### 幕墙热工性能计算书

#### 项目名称

#### 古韵新生——张爱玲故居的低碳活化再利用

#### 编制依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第7.1.1条

- 《民用建筑节能设计标准》（JGJ 26-2018）

- 《建筑幕墙热工性能计算规程》（JGJ/T 151-2008）

- 幕墙设计方案及施工图纸

#### 编制单位

清源绿建建筑节能设计研究院

#### 编制日期

2024年12月29日

### 幕墙构造及材料参数

| 构造层 | 材料 | 厚度（mm） | 导热系数（W/m·K） |
| --- | --- | --- | --- |
| 外层玻璃 | 钢化玻璃 | 6 | 1.00 |
| 中间空气层 | 空气层 | 12 | 0.026 |
| 内层玻璃 | Low-E玻璃 | 6 | 1.00 |
| 铝合金型材 | 断桥铝合金 | - | 160.00 |
| 密封胶 | 硅酮密封胶 | - | 0.35 |

### 幕墙热工性能计算

#### 1. 幕墙整体传热系数（U值）计算

幕墙传热系数计算公式：
U=1RtotalU=Rtotal​1​
其中，RtotalRtotal​ 为幕墙总热阻，计算公式为：
Rtotal=Router+Rair+Rinner+RframeRtotal​=Router​+Rair​+Rinner​+Rframe​

| 构造层 | 热阻（m²·K/W） |
| --- | --- |
| 外层玻璃 | Router=0.0061.00=0.006Router​=1.000.006​=0.006 |
| 中间空气层 | Rair=0.0120.026=0.462Rair​=0.0260.012​=0.462 |
| 内层玻璃 | Rinner=0.0061.00=0.006Rinner​=1.000.006​=0.006 |
| 铝合金型材 | Rframe=0.001160.00=0.000006Rframe​=160.000.001​=0.000006 |
| 总热阻 | ( R_{total} = 0.006 + 0.462 + 0.006 + 0.000006 = 0.474 , \text{m}² |