# 治理措施分析报告

### 污染源现状与问题识别

- 污染源分类与分布

  - 生活污染：村民生活污水（日均约50吨）、生活垃圾（日均0.8吨）；

  - 潜在污染：旅游开发可能新增餐饮油烟、游客垃圾（预估日均增量0.2吨）。

- 超标风险点

  - 雨季污水处理站溢流风险（现有处理能力100吨/日，峰值需求达120吨/日）；

  - 传统建筑修缮中桐油、生漆的VOCs无组织排放。

### 治理目标与原则

- 目标

  - 确保所有污染源排放符合《污水综合排放标准》《大气污染物综合排放标准》等要求；

  - 建立长效环境管理机制，预防新增污染源。

- 原则

  - 生态优先：采用人工湿地、植物修复等绿色技术；

  - 文化保护：传统工艺与现代环保技术结合（如低VOCs生漆替代）；

  - 村民参与：通过村规民约约束垃圾倾倒、化肥滥用等行为。

### 重点污染源治理措施分析

#### （一）生活污染治理

- 污水系统升级

  - 措施：扩建生态污水处理站至150吨/日，增加高效厌氧反应器；

  - 技术依据：人工湿地+生物膜法（COD去除率≥85%）；

  - 预期效果：雨季溢流风险降低90%，出水COD稳定≤40mg/L。

- 垃圾管理优化

  - 措施：

    - 增设智能垃圾分类回收点（覆盖全村90%区域）；

    - 厨余垃圾→村内堆肥中心（年产有机肥50吨）；

    - 塑料/玻璃→与绍兴市再生资源企业合作回收。

  - 成本效益：垃圾外运量减少60%，年节约处理费用约12万元。

#### （二）旅游开发污染预防

- 绿色旅游设施

  - 全电厨房覆盖率100%（避免餐饮油烟排放）；

  - 游客中心采用光伏屋顶（年发电量1.2万度，减碳9.6吨）。

- 环境承载力管控

  - 限定日接待游客量≤800人，核心区声环境≤55dB(A)；

  - 建立“无痕旅游”制度，违规行为纳入信用积分管理。

### 结论与建议

- 结论：通过“源头控制+末端治理”组合措施，斯宅村可实现8.1.6条款要求，且与古村落保护目标高度协同。

- 建议：

  - 优先实施污水处理站扩建和土壤修复一期工程；

  - 将环保条款纳入《斯宅村旅游开发合作协议》强制性条文。