### 环境影响报告书

项目名称：古韵新生——张爱玲故居的低碳活化再利用
编制单位：安居环境评估机构
日期：2024年1月20日

### 项目概况

- 地理位置：斯宅村位于绍兴市诸暨市东南部，属丘陵地带，周边以传统村落和农田为主。

- 评估范围：村域规划建设用地及周边500米缓冲区。

- 评估依据：

  - 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（4.1.1条款）

  - 《地质灾害防治条例》

  - 《绍兴市防洪防涝规划》

### 场地环境现状分析

- 地质灾害风险：

  - 历史数据：根据诸暨市地质局资料，斯宅村近50年无滑坡、泥石流记录，但周边丘陵区域存在低风险风化岩层。

  - 现场勘测：通过无人机航拍及岩土采样分析，确认建设用地无活动断裂带，坡度＜15%，符合安全要求。

- 洪涝风险：

  - 水文条件：村内河道属浦阳江支流，历史最高水位3.2米（1997年洪水），现有堤防标高4.0米。

  - 防洪设施：村内排水系统为雨污分流制，但局部老旧管道需升级；建议增设蓄水池（设计容量2000m³）应对极端降雨。

- 危险源与污染源：

  - 化学品与易燃易爆源：周边无化工厂、加油站，最近危险源为5公里外液化气站（符合安全距离）。

  - 电磁辐射：经检测，距高压线（220kV）300米外电磁强度＜0.1μT，符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）。

  - 含氡土壤：随机采样10处，氡浓度＜100Bq/m³（低于国标200Bq/m³限值）。

#### 环境影响评估结论

- 符合性结论：

  - 场地无地质灾害直接威胁，防洪设施需局部完善（建议纳入治理工程）。

  - 无危险化学品、电磁辐射及氡污染风险，符合4.1.1条款要求。

- 建议措施：

  - 加固河道护坡，增设智能水位监测系统；

  - 对老旧建筑地基进行防潮处理；

  - 建立年度地质灾害巡查机制。