### 建筑紧急疏散与应急救护管理制度

#### 第一章 总则

第一条 目的
为保障建筑内人员生命安全，确保紧急情况下疏散通道畅通，规范应急救护流程，特制定本制度。

第二条 适用范围
本制度适用于建筑内所有走廊、疏散通道及其他通行空间的管理与维护。

第三条 管理依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第4.1.7条

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

- 《建筑应急疏散设施设置标准》（GB/T 38226-2019）

#### 第二章 疏散通道管理

第四条 通道设置

- 走廊、疏散通道的宽度应符合《建筑设计防火规范》要求，确保人员快速通过。

- 疏散通道应设置明显的疏散指示标志和安全出口标识。

- 通道两侧不得设置障碍物，确保全天候畅通。

第五条 通道维护

- 每月对疏散通道进行检查，确保标志清晰、照明完好。

- 发现通道堵塞或设施损坏，应立即整改并记录。

- 定期清理通道杂物，保持地面平整无滑倒风险。

第六条 应急照明

- 疏散通道应设置应急照明设备，确保断电时照明正常。

- 每季度测试应急照明设备，确保其功能完好。

#### 第三章 应急救护管理

第七条 救护设施

- 建筑内应设置急救箱，配备常用急救药品和器械。

- 急救箱应放置在明显位置，并定期检查药品有效期。

第八条 救护培训

- 每年组织一次应急救护培训，提高员工自救互救能力。

- 培训内容包括心肺复苏、止血包扎、火灾逃生等。

第九条 应急演练

- 每半年组织一次紧急疏散演练，模拟火灾、地震等场景。

- 演练结束后进行总结，优化疏散路线和应急预案。

#### 第四章 监督检查

第十条 日常检查

- 物业管理部门负责每日巡查疏散通道，发现问题及时处理。

- 检查内容包括通道畅通性、标志清晰度、照明设备等。

第十一条 专项检查

- 每季度开展一次专项检查，全面评估疏散通道及应急救护设施。

- 检查结果形成报告，报建筑管理部门备案。

第十二条 整改落实

- 对检查中发现的问题，责任部门应在规定时间内整改完成。

- 整改结果由物业管理部门验收并记录。

#### 第五章 附则

第十三条 制度解释
本制度由建筑管理部门负责解释。

第十四条 实施日期
本制度自发布之日起实施。

编制单位：安居建筑管理部门
编制人：张良
编制日期：2024.年10月29日