一、条文要求分析
依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.2.2条：

- 需选用符合国家绿色产品评价标准的装饰装修材料

- 满足要求的材料类别≥3类得5分，≥5类得8分

- 需提供材料检测报告及施工记录

二、项目材料分析
根据报告书4.1工程材料及4.2围护结构作法，提取主要装饰装修材料：

| 材料类别 | 材料名称 | 执行标准 | 有害物质控制要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 石材 | 天然花岗岩板材 | GB 6566-2010 | 放射性核素限量 |
| 2. 木质材料 | 实木地板/松木 | GB 18580-2017 | 甲醛释放量≤0.124mg/m³ |
| 3. 墙体材料 | 石膏板 | GB/T 9775-2008 | 石棉含量、重金属限量 |
| 4. 防水材料 | 聚合物水泥砂浆 | GB/T 23445-2009 | VOC≤50g/L |
| 5. 保温材料 | 岩棉板(p0≥80) | GB/T 25975-2018 | 纤维含量、粘结剂环保性 |
| 6. 门窗材料 | 内平开木窗 | GB/T 8478-2020 | 重金属迁移量、VOC限量 |

三、绿色产品施工记录

| 序号 | 材料名称 | 应用部位 | 绿色认证标准 | 检测报告编号（示例） | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然花岗岩板材 | 外墙饰面 | GB 6566-2010 | JC2023-05678 | XX石材 |
| 2 | F☆☆☆☆实木地板 | 室内地面 | GB 18580-2017 | WZ2024-00321 | XX木业 |
| 3 | 无石棉石膏板 | 内隔墙 | GB/T 9775-2008 | GS2024-11205 | XX建材 |
| 4 | 环保聚合物砂浆 | 防水层 | GB/T 23445-2009 | FS2023-44567 | XX防水 |
| 5 | A级岩棉板 | 外墙保温 | GB/T 25975-2018 | BW2024-07890 | XX保温 |
| 6 | 环保木窗 | 外窗 | GB/T 8478-2020 | MC2024-33215 | XX门窗 |

四、评价结论

- 本项目选用的装饰装修材料涵盖石材、木质材料、墙体材料、防水材料、保温材料、门窗材料等6大类

- 所有材料均提供符合国家标准的检测报告（需补充完整检测编号）

- 满足5类及以上绿色产品要求，依据标准第5.2.2条可得8分