建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 废弃矿区轨道的生态重塑与新型文娱空间设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |
| 设计编号 | BKA70300 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月26日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18370212365 |

目  录

1 建筑概况	4

2 设计依据	4

3 建筑大样	5

4 规定性指标检查	9

4.1 工程材料	9

4.2 围护结构作法简要说明	10

4.3 体形系数	11

4.4 窗墙比	11

4.5 天窗	12

4.6 屋顶	12

4.7 外墙	13

4.8 挑空楼板	18

4.9 外窗热工	19

4.10 非中空窗面积比	22

4.11 可开启窗扇	22

4.12 规定性指标检查结论	22

建筑概况

| 工程名称 | 废弃矿区轨道的生态重塑与新型文娱空间设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上2097㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |
| 建筑高度 | 39.9m |
| 建筑（节能计算）体积 | 11054.55 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 5749.61 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.29 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.71 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

A_4层平面

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 涂料饰面(忽略保温性能) | 5.000 | 10.583 | 1800.0 | 171.1 | 0.0040 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 复合聚苯乙烯不燃保温板（a级） | 0.050 | 0.280 | 80.0 | 385.0 | 0.0162 | 复合聚苯乙烯不燃保温板应用技术标准 T/JJN002—2020 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块（B06级） | 0.190 | 3.010 | 600.0 | 1092.9 | 0.9980 | DBJ/T36-024-2014 |
| 岩棉板(ρ=60-160)（1） | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0975 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料 | 0.024 | 0.280 | 30.0 | 1500.0 | 0.0140 | 广西居住建筑节能设计标准 DB45221—2007 |
| 松、木、云杉（热流方向顺木纹） | 0.290 | 5.550 | 500.0 | 2510.0 | 0.1680 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 防水涂料 | － | － | － |  |
| 含水多孔外墙面层 | 20.0 | 0.350 | － | 含水多孔材料 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋面 (K=0.261,D=2.847)：（由上到下）

硬质聚氨酯泡沫塑料 80mm＋松、木、云杉（热流方向顺木纹） 100mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.100,D=2.068)：（由上到下）

涂料饰面(忽略保温性能) 20mm＋复合聚苯乙烯不燃保温板（a级） 20mm＋松、木、云杉（热流方向顺木纹） 100mm

3. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.460,D=4.428)：（由外到内）

含水多孔外墙面层 20mm＋岩棉板(ρ=60-160)（1） 40mm＋防水涂料 20mm＋松、木、云杉（热流方向顺木纹） 200mm＋防水涂料 20mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.100,D=2.068)：

涂料饰面(忽略保温性能) 20mm＋复合聚苯乙烯不燃保温板（a级） 20mm＋松、木、云杉（热流方向顺木纹） 100mm

5. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.497,D=4.428)：（由外到内）

含水多孔外墙面层 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 40mm＋防水涂料 20mm＋松、木、云杉（热流方向顺木纹） 200mm＋防水涂料 20mm

6. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=1.029,D=3.903)：（由外到内）

岩棉板(ρ=60-160)（1） 5mm＋防水涂料 10mm＋松、木、云杉（热流方向顺木纹） 200mm

7. 挑空楼板：挑空楼板 (K=0.657,D=2.664)：（由上到下）

松、木、云杉（热流方向顺木纹） 100mm＋岩棉板(ρ=60-160) 50mm＋防水涂料 5mm

8. 外窗：断热铝合金窗 6Low-E-Super-SE-Ⅲ+12A+6mm (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.334

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 5749.61 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 11054.55 |
| 体形系数 | 0.52 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.300 | 451.18 | 671.22 | 1940.07 |
| 2 | 4.100 | 424.53 | 1247.56 | 1740.57 |
| 3 | 4.200 | 1117.33 | 2305.56 | 4692.77 |
| 4 | 4.300 | 51.77 | 1189.36 | 222.63 |
| 5 | 11.500 | 51.77 | 277.85 | 595.40 |
| 6 | 11.500 | 0.00 | 58.08 | -95.78 |
| A:4 | 4.200 | 0.00 | 0.00 | 1958.90 |
| 合计 | 39.90 | 2096.58 | 5749.61 | 11054.55 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | 215.86 | 1758.43 | 0.12 |
| 西向 | 立面4 | 175.97 | 1731.88 | 0.10 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | C0618 | 0.60×1.80 | 3 | 4 | 1.08 | 4.32 | 215.86 |
|  |  | C0918 | 0.90×1.80 | 1,3 | 5 | 1.62 | 8.10 |  |
|  |  | C1218 | 1.20×1.80 | 1~3 | 26 | 2.16 | 56.16 |  |
|  |  | C1618 | 1.64×1.80 | 3 | 4 | 2.94 | 11.77 |  |
|  |  | C2218 | 2.18×1.80 | 3 | 8 | 3.92 | 31.32 |  |
|  |  | C2418 | 2.40×1.80 | 1~3 | 6 | 4.32 | 25.92 |  |
|  |  | C3318 | 3.30×1.80 | 3 | 1 | 5.94 | 5.94 |  |
|  |  | C4518 | 4.47×1.80 | 2~3 | 4 | 8.05 | 32.18 |  |
|  |  | C4518 | 4.46×1.80 | 2~3 | 5 | 8.03 | 40.14 |  |
| 西向 | 立面4 | C0618 | 0.60×1.80 | 3 | 4 | 1.08 | 4.32 | 175.97 |
|  |  | C0918 | 0.93×1.80 | 2 | 2 | 1.67 | 3.33 |  |
|  |  | C0918 | 0.90×1.80 | 3 | 2 | 1.62 | 3.24 |  |
|  |  | C1218 | 1.20×1.80 | 3 | 2 | 2.16 | 4.32 |  |
|  |  | C1618 | 1.64×1.80 | 3 | 8 | 2.94 | 23.54 |  |
|  |  | C1718 | 1.70×1.80 | 1~2 | 2 | 3.06 | 6.12 |  |
|  |  | C2518 | 2.55×1.80 | 3 | 1 | 4.59 | 4.59 |  |
|  |  | C3318 | 3.35×1.80 | 2~3 | 5 | 6.03 | 30.15 |  |
|  |  | C3318 | 3.30×1.80 | 3 | 1 | 5.94 | 5.94 |  |
|  |  | C3330 | 3.35×3.00 | 1 | 2 | 10.05 | 20.10 |  |
|  |  | C3418 | 3.35×1.80 | 3 | 2 | 6.03 | 12.06 |  |
|  |  | C3430 | 3.35×3.00 | 1 | 1 | 10.05 | 10.05 |  |
|  |  | C4518 | 4.47×1.80 | 2~3 | 2 | 8.05 | 16.09 |  |
|  |  | C4518 | 4.46×1.80 | 2~3 | 4 | 8.03 | 32.11 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶相关构造

屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料 | 80 | 0.024 | 0.280 | 1.00 | 3.333 | 0.933 |
| 松、木、云杉（热流方向顺木纹） | 100 | 0.290 | 5.550 | 1.00 | 0.345 | 1.914 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 3.678 | 2.847 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.26 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 涂料饰面(忽略保温性能) | 20 | 5.000 | 10.583 | 1.00 | 0.004 | 0.042 |
| 复合聚苯乙烯不燃保温板（a级） | 20 | 0.050 | 0.280 | 1.00 | 0.400 | 0.112 |
| 松、木、云杉（热流方向顺木纹） | 100 | 0.290 | 5.550 | 1.00 | 0.345 | 1.914 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.749 | 2.068 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.10 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 | 1271.77 | 0.854 | 0.26 | 2.85 | 0.75 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 216.77 | 0.146 | 1.10 | 2.07 | 0.50 |
| 合计 | 1488.54 | 1.000 | 0.38 | 2.73 | 0.71 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 含水多孔外墙面层 | 20 | － | － | － | 0.350 | － |
| 岩棉板(ρ=60-160)（1） | 40 | 0.041 | 0.615 | 1.00 | 0.976 | 0.600 |
| 防水涂料 | 20 | － | － | － | － | － |
| 松、木、云杉（热流方向顺木纹） | 200 | 0.290 | 5.550 | 1.00 | 0.690 | 3.828 |
| 防水涂料 | 20 | － | － | － | － | － |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.015 | 4.428 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.12[默认] 修正后:0.29 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.46 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 涂料饰面(忽略保温性能) | 20 | 5.000 | 10.583 | 1.00 | 0.004 | 0.042 |
| 复合聚苯乙烯不燃保温板（a级） | 20 | 0.050 | 0.280 | 1.00 | 0.400 | 0.112 |
| 松、木、云杉（热流方向顺木纹） | 100 | 0.290 | 5.550 | 1.00 | 0.345 | 1.914 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.749 | 2.068 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.12[默认] 修正后:0.29 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.10 |  |  |  |  |  |

外墙（剪力墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 含水多孔外墙面层 | 20 | － | － | － | 0.350 | － |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 40 | 0.041 | 0.615 | 1.20 | 0.813 | 0.600 |
| 防水涂料 | 20 | － | － | － | － | － |
| 松、木、云杉（热流方向顺木纹） | 200 | 0.290 | 5.550 | 1.00 | 0.690 | 3.828 |
| 防水涂料 | 20 | － | － | － | － | － |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.853 | 4.428 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.12[默认] 修正后:0.29 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.50 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉板(ρ=60-160)（1） | 5 | 0.041 | 0.615 | 1.00 | 0.122 | 0.075 |
| 防水涂料 | 10 | － | － | － | － | － |
| 松、木、云杉（热流方向顺木纹） | 200 | 0.290 | 5.550 | 1.00 | 0.690 | 3.828 |
| 各层之和∑ | 215 | － | － | － | 0.812 | 3.903 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.12[默认] 修正后:0.29 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.03 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 外墙－屋顶 | WR-1 | -0.001 | 217.42 | -0.22 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.102 | 264.20 | 26.95 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.103 | 132.22 | 13.62 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.103 | 119.92 | 12.35 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.002/2=0.001 | 327.14 | 0.33 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | -0.021 | 140.83 | -2.96 |
|  | 外墙－挑空楼板 | WA-1 | 0.095 | 145.02 | 13.78 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | -0.008 | 129.58 | -1.04 |
|  | 合计 |  |  |  | 62.81 |
| 西 | 外墙－屋顶 | WR-1 | -0.001 | 220.95 | -0.22 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.102 | 197.00 | 20.09 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.103 | 107.26 | 11.05 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.103 | 91.06 | 9.38 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.002/2=0.001 | 332.22 | 0.33 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | -0.021 | 116.18 | -2.44 |
|  | 外墙－挑空楼板 | WA-1 | 0.095 | 185.73 | 17.64 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | -0.008 | 105.23 | -0.84 |
|  | 合计 |  |  |  | 55.00 |
| 总计 |  |  |  |  | 117.81 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：WR-1 | 门窗左右口：WS-1 |
| --- | --- |

| 门窗上口：WU-1 | 窗下口：WD-1 |
| --- | --- |

| 外墙－外墙：WO-1 | 外墙－楼板：WF-1 |
| --- | --- |

| 外墙－挑空楼板：WA-1 | 外墙－内墙：WI-1 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1286.55 | 0.868 | 0.46 | 4.43 | 0.29 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 102.11 | 0.069 | 1.10 | 2.07 | 0.29 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 85.17 | 0.057 | 0.50 | 4.43 | 0.29 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 9.19 | 0.006 | 1.03 | 3.90 | 0.29 |
| 合计 |  | 1483.02 | 1.000 | 0.51 | 4.26 | 0.29 |
| 考虑线性热桥后K | 0.51 + 62.81/1483.02 = 0.55 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1328.37 | 0.890 | 0.46 | 4.43 | 0.29 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 102.51 | 0.069 | 1.10 | 2.07 | 0.29 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 57.24 | 0.038 | 0.50 | 4.43 | 0.29 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 4.80 | 0.003 | 1.03 | 3.90 | 0.29 |
| 合计 |  | 1492.92 | 1.000 | 0.51 | 4.26 | 0.29 |
| 考虑线性热桥后K | 0.51 + 55.00/1492.92 = 0.55 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 2614.92 | 0.879 | 0.46 | 4.43 | 0.29 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 204.62 | 0.069 | 1.10 | 2.07 | 0.29 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 142.41 | 0.048 | 0.50 | 4.43 | 0.29 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 13.99 | 0.005 | 1.03 | 3.90 | 0.29 |
| 合计 |  | 2975.94 | 1.000 | 0.51 | 4.26 | 0.29 |
| 考虑线性热桥后K | 0.51 + 117.81/2975.94 = 0.55 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松、木、云杉（热流方向顺木纹） | 100 | 0.290 | 5.550 | 1.00 | 0.345 | 1.914 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 50 | 0.041 | 0.615 | 1.20 | 1.016 | 0.750 |
| 防水涂料 | 5 | － | － | － | － | － |
| 各层之和∑ | 155 | － | － | － | 1.361 | 2.664 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金窗 6Low-E-Super-SE-Ⅲ+12A+6mm | 145 | 2.20 | 0.33 | 0.600 | DBJ/T36-024-2014 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C0618，C0918，C1218，C1618，C2218，C2418，C3318，C4518，C1718，C2518，C3330，C3418，C3430 |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0618 | 3 | 4 | 1.080 | 4.320 | 145 | 2.200 |
| 2 | C0918 | 1,3 | 5 | 1.620 | 8.100 | 145 | 2.200 |
| 3 | C1218 | 1~3 | 26 | 2.160 | 56.160 | 145 | 2.200 |
| 4 | C1618 | 3 | 4 | 2.943 | 11.772 | 145 | 2.200 |
| 5 | C2218 | 3 | 8 | 3.915 | 31.320 | 145 | 2.200 |
| 6 | C2418 | 1~3 | 6 | 4.320 | 25.920 | 145 | 2.200 |
| 7 | C3318 | 3 | 1 | 5.940 | 5.940 | 145 | 2.200 |
| 8 | C4518 | 2~3 | 4 | 8.046 | 32.184 | 145 | 2.200 |
| 9 | C4518 | 2~3 | 5 | 8.028 | 40.140 | 145 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 215.856 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0618 | 3 | 4 | 1.080 | 4.320 | 145 | 2.200 |
| 2 | C0918 | 2 | 2 | 1.665 | 3.330 | 145 | 2.200 |
| 3 | C0918 | 3 | 2 | 1.620 | 3.240 | 145 | 2.200 |
| 4 | C1218 | 3 | 2 | 2.160 | 4.320 | 145 | 2.200 |
| 5 | C1618 | 3 | 8 | 2.943 | 23.544 | 145 | 2.200 |
| 6 | C1718 | 1~2 | 2 | 3.060 | 6.120 | 145 | 2.200 |
| 7 | C2518 | 3 | 1 | 4.590 | 4.590 | 145 | 2.200 |
| 8 | C3318 | 2~3 | 5 | 6.030 | 30.150 | 145 | 2.200 |
| 9 | C3318 | 3 | 1 | 5.940 | 5.940 | 145 | 2.200 |
| 10 | C3330 | 1 | 2 | 10.050 | 20.100 | 145 | 2.200 |
| 11 | C3418 | 3 | 2 | 6.030 | 12.060 | 145 | 2.200 |
| 12 | C3430 | 1 | 1 | 10.050 | 10.050 | 145 | 2.200 |
| 13 | C4518 | 2~3 | 2 | 8.046 | 16.092 | 145 | 2.200 |
| 14 | C4518 | 2~3 | 4 | 8.028 | 32.112 | 145 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 175.968 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0618 | 3 | 4 | 1.080 | 4.320 | 145 | 0.334 |  | 0.758~0.890 | 0.253~0.297 |
| 2 | C0918 | 1,3 | 5 | 1.620 | 8.100 | 145 | 0.334 |  | 0.846~0.998 | 0.283~0.333 |
| 3 | C1218 | 1~3 | 26 | 2.160 | 56.160 | 145 | 0.334 |  | 0.827~0.998 | 0.276~0.333 |
| 4 | C1618 | 3 | 4 | 2.943 | 11.772 | 145 | 0.334 |  | 0.710~0.857 | 0.237~0.286 |
| 5 | C2218 | 3 | 8 | 3.915 | 31.320 | 145 | 0.334 |  | 0.825~0.928 | 0.276~0.310 |
| 6 | C2418 | 1~3 | 6 | 4.320 | 25.920 | 145 | 0.334 |  | 0.937~0.998 | 0.313~0.333 |
| 7 | C3318 | 3 | 1 | 5.940 | 5.940 | 145 | 0.334 |  | 0.861 | 0.288 |
| 8 | C4518 | 2~3 | 4 | 8.046 | 32.184 | 145 | 0.334 |  | 0.955~0.997 | 0.319~0.333 |
| 9 | C4518 | 2~3 | 5 | 8.028 | 40.140 | 145 | 0.334 |  | 0.852~0.996 | 0.285~0.333 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 215.856 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.313 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0618 | 3 | 4 | 1.080 | 4.320 | 145 | 0.334 |  | 0.786~0.879 | 0.263~0.294 |
| 2 | C0918 | 2 | 2 | 1.665 | 3.330 | 145 | 0.334 |  | 0.144~0.157 | 0.048~0.052 |
| 3 | C0918 | 3 | 2 | 1.620 | 3.240 | 145 | 0.334 |  | 0.818~0.870 | 0.273~0.291 |
| 4 | C1218 | 3 | 2 | 2.160 | 4.320 | 145 | 0.334 |  | 0.806~0.852 | 0.269~0.285 |
| 5 | C1618 | 3 | 8 | 2.943 | 23.544 | 145 | 0.334 |  | 0.846~0.908 | 0.283~0.303 |
| 6 | C1718 | 1~2 | 2 | 3.060 | 6.120 | 145 | 0.334 |  | 0.768~0.835 | 0.257~0.279 |
| 7 | C2518 | 3 | 1 | 4.590 | 4.590 | 145 | 0.334 |  | 0.886 | 0.296 |
| 8 | C3318 | 2~3 | 5 | 6.030 | 30.150 | 145 | 0.334 |  | 0.143~0.938 | 0.048~0.313 |
| 9 | C3318 | 3 | 1 | 5.940 | 5.940 | 145 | 0.334 |  | 0.983 | 0.328 |
| 10 | C3330 | 1 | 2 | 10.050 | 20.100 | 145 | 0.334 |  | 0.444~0.455 | 0.148~0.152 |
| 11 | C3418 | 3 | 2 | 6.030 | 12.060 | 145 | 0.334 |  | 0.914~0.932 | 0.305~0.311 |
| 12 | C3430 | 1 | 1 | 10.050 | 10.050 | 145 | 0.334 |  | 0.427 | 0.143 |
| 13 | C4518 | 2~3 | 2 | 8.046 | 16.092 | 145 | 0.334 |  | 0.951~0.994 | 0.318~0.332 |
| 14 | C4518 | 2~3 | 4 | 8.028 | 32.112 | 145 | 0.334 |  | 0.882~0.995 | 0.295~0.332 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 175.968 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.264 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | 215.86 | 2.20 | 0.31 | 0.12 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 175.97 | 2.20 | 0.26 | 0.10 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 综合平均 |  | 391.82 | 2.20 | 0.29 | 0.11 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 215.86 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 175.97 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1006(最不利房间) | 接待室 |  | 外窗 | C1218 | 0.50 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C1218 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0918 | 0.50 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 有通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。