| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1006[接待室] | 会议室 | III | 侧面 | 3.00 | 14.12 | 14.12 | 100 |
|  | 1014[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 2.00 | 158.57 | 158.57 | 100 |
| 2 | 2001[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 2.00 | 137.89 | 137.89 | 100 |
|  | 2002[健身活动室] | 健身房 | IV | 侧面 | 2.00 | 64.96 | 64.96 | 100 |
|  | 2003[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.00 | 64.96 | 64.96 | 100 |
|  | 2004[书房] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.00 | 64.94 | 64.94 | 100 |
|  | 2009[休息室] | 休息厅 | IV | 侧面 | 2.00 | 41.35 | 41.35 | 100 |
| 3 | 3001[连接通道] | 连接通道 | IV | 侧面 | 2.00 | 48.10 | 48.10 | 100 |
|  | 3004[书房] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.00 | 65.00 | 65.00 | 100 |
|  | 3006[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.00 | 63.62 | 63.62 | 100 |
|  | 3007[陈列室] | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.00 | 31.23 | 31.23 | 100 |
|  | 3008[陈列室] | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.00 | 24.16 | 24.16 | 100 |
|  | 3009[陈列室] | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.00 | 24.20 | 24.20 | 100 |
|  | 3010[陈列室] | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.00 | 23.51 | 23.51 | 100 |
|  | 3011[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 2.00 | 15.90 | 15.90 | 100 |
|  | 3012[接待室] | 会议室 | III | 侧面 | 3.00 | 7.72 | 7.72 | 100 |
|  | 3022[书房] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.00 | 63.62 | 63.62 | 100 |
|  | 3023[甜品店] | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.00 | 65.00 | 65.00 | 100 |
|  | 3025[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 2.00 | 260.77 | 260.77 | 100 |
|  | 3026[普通教室] | 普通教室 | III | 混合 | 2.00 | 62.61 | 62.61 | 100 |
|  | 3027[大厅] | 登录厅 | IV | 顶部 | 1.00 | 41.38 | 41.38 | 100 |
|  | 3028[办公室] | 办公室 | III | 混合 | 2.00 | 20.68 | 20.68 | 100 |
|  | 3029[库房] | 库房 | V | 侧面 | 1.00 | 20.37 | 20.37 | 100 |
|  | 3030[办公室] | 办公室 | III | 混合 | 2.00 | 20.68 | 20.68 | 100 |
|  | 3031[会议室] | 会议室 | III | 混合 | 2.00 | 20.10 | 20.10 | 100 |
|  | 3032[办公室] | 办公室 | III | 混合 | 2.00 | 20.10 | 20.10 | 100 |
|  | 3036[库房] | 库房 | V | 侧面 | 1.00 | 4.25 | 4.25 | 100 |
|  | 3045[健身活动室] | 健身房 | IV | 侧面 | 2.00 | 63.62 | 63.62 | 100 |
|  | 3046[健身活动室] | 健身房 | IV | 侧面 | 2.00 | 65.00 | 65.00 | 100 |