| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1007[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 12.78 | 2.79 | 4.59 | 满足 |
|  | 1010[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 13.43 | 3.38 | 3.97 | 满足 |
|  | 1014[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 14.53 | 3.78 | 3.85 | 满足 |
|  | 1016[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 14.73 | 3.21 | 4.59 | 满足 |
|  | 1030[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 14.27 | 4.70 | 3.04 | 满足 |
|  | 1032[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 12.36 | 3.58 | 3.46 | 满足 |
|  | 1037[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 11.65 | 3.44 | 3.39 | 满足 |
| 2 | 2005[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 12.77 | 2.47 | 5.17 | 满足 |
|  | 2008[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 15.01 | 4.23 | 3.55 | 满足 |
|  | 2011[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 11.60 | 2.34 | 4.95 | 满足 |
|  | 2013[阅览室] | 专用教室 | III | 侧面 | 16.18 | 3.38 | 4.79 | 满足 |
|  | 2020[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 14.23 | 5.50 | 2.59 | 满足 |
|  | 2021[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 8.33 | 4.62 | 1.80 | 满足 |
| 3 | 3004[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 14.61 | 3.27 | 4.46 | 满足 |
|  | 3006[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 12.47 | 2.36 | 5.29 | 满足 |
|  | 3009[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 15.32 | 4.34 | 3.53 | 满足 |
|  | 3012[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 15.75 | 3.39 | 4.64 | 满足 |
|  | 3019[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 7.92 | 3.17 | 2.50 | 满足 |
|  | 3022[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 8.49 | 4.70 | 1.81 | 满足 |