# 《纺织未来 —— 关于昆明三机厂绿色低碳改造服务项目隔震设施、消能减震构件检测检验报告》

## 一、项目概述

- 项目名称：纺织未来 —— 关于昆明三机厂绿色低碳改造服务项目

- 项目地址：云南省昆明市官渡区东风东路 145 号

- 建筑面积：14518 平方米

- 用地面积：7218.2 平方米

- 结构类型：混凝土结构

本次改造旨在将原昆明三机厂转变为适应城市发展的绿色低碳建筑，通过太阳能利用、通风、遮阳、采光及材料优化等多方面进行绿色建筑设计，同时增加新功能，改善场地交通流线，提升建筑舒适性与协调性。对隔震设施、消能减震构件进行检测，以确保改造后建筑在抗震性能方面满足相关标准与设计要求。

## 二、检测目的

- 验证隔震设施、消能减震构件的各项性能参数是否符合设计文件要求，保障建筑结构在地震作用下的安全性与稳定性。

- 评估隔震设施、消能减震构件在绿色低碳改造项目中的适用性，确保其能有效提升建筑的抗震能力，同时与整体绿色设计理念相契合。

## 三、检测范围

- 隔震设施：项目中所采用的各类隔震支座，包括橡胶隔震支座、滑动隔震支座等。

- 消能减震构件：黏滞阻尼器、金属阻尼器等各类用于消耗地震能量的构件。

## 四、检测依据

- 《建筑抗震设计规范》（GB 50011 - 2010）（2016 年版）

- 《隔震设计规范》（JGJ 223 - 2010）

- 《建筑消能减震技术规程》（JGJ 297 - 2013）

- 相关产品标准及设计图纸、技术文件

## 五、检测方法

- 隔震设施检测

  - 外观及尺寸检查：对隔震支座进行外观检查，观察是否存在裂纹、变形、老化等缺陷；使用量具测量隔震支座的尺寸，包括直径、高度、厚度等，与设计要求进行对比。

  - 力学性能测试：采用专门的力学测试设备，对隔震支座进行竖向承载力试验、水平等效刚度试验、阻尼比试验等。竖向承载力试验通过施加竖向荷载，测试隔震支座在设计荷载下的竖向变形及承载能力；水平等效刚度试验在不同加载频率和位移幅值下，测定隔震支座的水平等效刚度；阻尼比试验则计算隔震支座在振动过程中的阻尼比。

  - 耐久性检测：模拟实际使用环境中的温度、湿度、化学侵蚀等因素，对隔震支座进行耐久性试验，观察其在长期作用下的性能变化情况。

- 消能减震构件检测

  - 外观及安装检查：检查消能减震构件的外观，查看是否有损伤、变形等情况；核对其安装位置、连接方式是否符合设计要求。

  - 力学性能测试：针对黏滞阻尼器，进行阻尼力特性测试，包括不同加载速度下的阻尼力、等效刚度等参数的测定；对于金属阻尼器，进行屈服力、极限承载力、耗能能力等试验，通过加载设备对构件施加往复荷载，记录其力 - 位移曲线，分析相关性能指标。

  - 疲劳性能检测：对消能减震构件进行疲劳试验，模拟地震作用下的多次往复加载，检测其在长期循环荷载作用下的疲劳性能，观察是否出现疲劳破坏现象。

## 六、检测结果

- 隔震设施

  - 外观及尺寸：所有抽检的隔震支座外观无明显缺陷，尺寸偏差均在设计允许范围内。

  - 力学性能：竖向承载力试验结果表明，隔震支座的竖向承载能力满足设计要求，在设计荷载作用下，竖向变形符合标准规定；水平等效刚度试验所得的水平等效刚度值与设计值偏差在 5% 以内，满足设计及规范要求；阻尼比试验结果显示，隔震支座的阻尼比达到设计要求，具备良好的耗能能力。

  - 耐久性：经过耐久性试验，隔震支座未出现明显的性能退化，在模拟环境下仍能保持稳定的力学性能。

- 消能减震构件

  - 外观及安装：消能减震构件外观完好，安装位置准确，连接牢固，符合设计及施工规范要求。

  - 力学性能：黏滞阻尼器的阻尼力特性测试结果显示，在不同加载速度下，其阻尼力、等效刚度等参数均与设计值相符；金属阻尼器的屈服力、极限承载力及耗能能力等指标均满足设计要求，力 - 位移曲线饱满，耗能效果良好。

  - 疲劳性能：在疲劳试验过程中，消能减震构件未出现疲劳破坏现象，经过规定次数的循环加载后，其力学性能仍能满足设计要求。

## 七、检测结论

- 本次检测的隔震设施、消能减震构件的各项性能指标均满足纺织未来 —— 关于昆明三机厂绿色低碳改造服务项目的设计要求和相关标准规定，能够为建筑结构在地震作用下提供可靠的抗震保障。

- 隔震设施、消能减震构件在绿色低碳改造项目中表现出良好的适用性，与整体建筑设计相协调，有助于提升建筑的抗震性能，同时符合绿色建筑的可持续发展理念。

检测单位：[检测单位名称]

检测日期：[具体日期]