田园养老-康养中心绿色建筑设计

地面停车率计算书

1 项目概况

项目名称： 田园养老-康养中心绿色建筑设计

项目位于山东省济南市历城区旅游路彩石街道4567号。该项目总用地面积为 10869.18平方米，建筑面积为 6174.87平方米。

项目效果图

2 标准要求

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.3 条明确要求：

采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式，评价分值为8分，并按下列规则评分：

1   住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率应小于10%，得8分；

2  公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率应小于8%，得8分。

3 计算

地面停车占地面积：          396  平方米

总建设用地面积：          10869.18  平方米

比率=地面停车占地面积/总建设用地面积

=   396    /    10869.18    =0.04(4%)

4 结论

经验算，住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率为 4%   ，满足规范要求，可得8分。