[image: image71.png]


[image: image71.png]

隔热检查计算书

公共建筑
	工程名称
	南街活动中心

	工程地点
	河南-郑州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2024年12月28日


[image: image1.png]



	采用软件
	斯维尔节能设计Becs2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18339151760


目  录

31
建筑概况


32
评价依据


33
评价目标与方法


33.1
评价目标


33.2
评价方法


44
边界条件参数设置


44.1
基本设置


54.2
室外空气温度


54.3
室外太阳辐射照度


74.4
室内空气温度


75
工程材料


96
工程构造


96.1
屋顶构造


106.2
外墙（填充墙）构造


126.3
外墙（剪力墙）构造


157
验算结论


157.1
自然通风房间




1 建筑概况
	工程名称
	南街活动中心

	工程地点
	河南-郑州

	气候子区
	寒冷B区


	大气透明度等级
	5

	建筑面积
	地上1538㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度
	12.2m

	结构类型
	框架剪力墙结构


2 评价依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《建筑环境通用规范》GB 55016

3. 河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109-2020
4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176
5.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书
3 评价目标与方法
3.1 评价目标
1. 依据《建筑环境通用规范》和河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109-2020的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

2. 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》给出的内表面最高温度。

3.2 评价方法
1. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：
表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image3.png]



	≤ te.max
	≤ti+2
	≤ti+3


2. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：
表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image5.png]



	≤ te.max
	≤ti+2.5
	≤ti+3.5


表中：
[image: image6.wmf]max

i

q

×

—围护结构内表面最高温度（[image: image8.png]


），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算； 
[image: image10.png]


—室内空气温度，（[image: image12.png]


）。
te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（[image: image14.png]


）,应按《民用建筑热工设计规范》 
GB50176-2016配套软件气象数据取用。
3. 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：
1) 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法： 

[image: image16.png]


                                 （3.2.3-1）
式中：[image: image18.png]


 —温度对于时间的导数，[image: image20.png]


/s。
[image: image22.png]


—材料的导温系数，[image: image24.png]B [



，m2/s。
2) 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：
[image: image26.png]Ax dogt
(ke +altf—th) + oIk = Cp HET
)



（3.2.3-2）
式中：[image: image28.png]


—材料的比热， J /(kg·K)；
[image: image30.png]


—材料的密度，kg/m³；
[image: image32.png]


—材料的导温系数，[image: image34.png]B [



，m2/s；
[image: image36.png]AxX



—差分步长，m；
[image: image38.png]


—材料的导热系数，［W/(m·K)］；
[image: image40.png]


—对流换热温度，[image: image42.png]


。
3) 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。
[image: image44.png]


 ,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）
式中：[image: image46.png]


—差分节点温度值，[image: image48.png]


。
4 边界条件参数设置
4.1 基本设置

	公式及变量
	变量名
	数值
	说明

	（一）内表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image49.png]tra




	夏季室内温度，[image: image51.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。

	[image: image52.png]



	室内侧对流换热系数，W/(m2·K)
	8.7
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。

	（二）外表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image53.png]Rnts




	室外侧对流换热系数，(m2·K)
	19.0
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。

	[image: image54.png]



	室外空气逐时温度，[image: image56.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。

	[image: image57.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2
	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。

	[image: image58.png]



	外表面太阳辐射吸收系数
	
	根据工程构造取值。


4.2 室外空气温度
[image: image59.png]50

45

35

30

25

20

B REEATAR (R pmT) = E

012 3456 7 8 910111213 14151617 18 19 20 21 22 23
5t





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	28.10
	26.60
	25.10
	25.90
	26.60
	27.40
	29.00
	30.70
	32.40
	33.90
	35.40
	36.80

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	38.40
	39.90
	40.90
	41.20
	40.90
	39.90
	38.10
	36.20
	34.40
	33.00
	31.60
	30.20


4.3 室外太阳辐射照度
	变量
	变量名
	公式来源

	[image: image60.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2
	按《民用建筑热工设计规范GB
50176-2016》配套软件气象数据取用。


	时刻\朝向
	东
	南
	西
	北
	水平

	0:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5:00
	163.94
	44.63
	63.97
	17.89
	125.50

	6:00
	314.12
	116.96
	126.37
	65.90
	281.80

	7:00
	447.41
	186.32
	168.05
	122.42
	451.50

	8:00
	488.47
	260.68
	194.41
	159.57
	604.00

	9:00
	441.34
	323.27
	210.36
	174.18
	711.90

	10:00
	342.42
	361.88
	218.20
	181.53
	771.90

	11:00
	223.51
	379.72
	223.51
	186.23
	801.30

	12:00
	224.79
	373.19
	353.25
	187.06
	796.80

	13:00
	214.70
	331.34
	455.24
	177.96
	734.10

	14:00
	196.91
	265.22
	509.17
	161.98
	625.50

	15:00
	167.03
	183.73
	467.40
	120.93
	462.70

	16:00
	123.71
	108.37
	338.73
	59.01
	287.70

	17:00
	56.25
	33.92
	160.22
	10.56
	113.40

	18:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	19:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


4.4 室内空气温度

[image: image61.png]50

45

35

30

25

20

ERHE TR (pnT) =R

012 3456 7 8 910111213 14151617 18 19 20 21 22 23
5t





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	31.67
	30.31
	29.27
	28.61
	28.39
	28.61
	29.27
	30.31
	31.67
	33.25
	34.94
	36.64

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	38.22
	39.57
	40.61
	41.27
	41.49
	41.27
	40.61
	39.57
	38.22
	36.64
	34.94
	33.25


5 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	岩棉板（涂料饰面）
	0.040
	0.700
	160.0
	1052.8
	0.0000
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34/T5076-2017

	块瓦(忽略保温性能)
	5.000
	10.583
	1800.0
	171.1
	0.0040
	

	杉木、松木地板
	0.140
	3.850
	500.0
	2510.0
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）
	0.760
	9.440
	1500.0
	1074.9
	0.0000
	无机轻集料防火保温板 JGT 435-2014

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	胶合板
	0.170
	4.570
	600.0
	2510.0
	0.0225
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	顺水条(无保温性能)
	5.000
	10.583
	1800.0
	171.1
	0.0040
	

	合成高分子防水卷材
	0.150
	6.070
	580.0
	5823.6
	0.0000
	湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	硬质聚氨酯泡沫塑料保温板
	0.024
	0.320
	30.0
	1955.7
	0.0234
	《单层防水卷材屋面建筑构造(一)》15J207-1

	钢筋混凝土屋面板
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0000
	《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06

	玻璃棉板、毡(ρ＜40)
	0.040
	0.380
	40.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)（1）
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0158
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007

	现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(b1级)
	0.024
	0.360
	45.0
	1650.1
	0.0000
	安徽省居住建筑节能设计标准 DB34/T1466-2023

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混凝土垫层
	1.280
	13.570
	2100.0
	920.0
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土墙体
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0000
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0158
	北京居住建筑节能设计标准 DB11/891-2020

	挂瓦条(无保温性能)
	5.000
	10.583
	1800.0
	171.1
	0.0040
	

	高分子隔声保温地面
	0.022
	0.360
	46.0
	1761.0
	0.0000
	


6 工程构造
6.1 屋顶构造
6.1.1 屋顶构造一
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	块瓦(忽略保温性能)
	20
	20.0
	5.000
	10.583
	1.00
	0.004
	0.042

	挂瓦条(无保温性能)
	20
	20.0
	5.000
	10.583
	1.00
	0.004
	0.042

	顺水条(无保温性能)
	25
	25.0
	5.000
	10.583
	1.00
	0.005
	0.053

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	35
	11.7
	1.510
	15.243
	1.05
	0.022
	0.353

	硬质聚氨酯泡沫塑料保温板
	80
	8.9
	0.024
	0.320
	1.05
	3.175
	1.067

	合成高分子防水卷材
	5
	2.5
	0.150
	6.070
	1.20
	0.028
	0.202

	钢筋混凝土屋面板
	100
	12.5
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	285
	－
	－
	－
	－
	3.295
	2.748

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.52

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.29

	重质/轻质
	重质围护结构


6.1.1.1 自然通风房间：逐时温度
[image: image62.png]BN REHTRE ) e REE

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
5t





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	35.98
	35.26
	34.53
	33.84
	33.24
	32.76
	32.44
	32.30
	32.36
	32.61
	33.04
	33.61

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	34.29
	35.03
	35.78
	36.48
	37.09
	37.57
	37.88
	38.00
	37.92
	37.66
	37.22
	36.65


6.2 外墙（填充墙）构造
6.2.1 填充墙构造一
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉板（涂料饰面）
	20
	6.7
	0.040
	0.700
	1.00
	0.500
	0.350

	抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）
	6
	6.0
	0.760
	9.440
	1.10
	0.007
	0.075

	硬质聚氨酯泡沫塑料保温板
	30
	7.5
	0.024
	0.320
	1.00
	1.250
	0.400

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	100
	7.1
	0.180
	3.100
	1.00
	0.556
	1.722

	各层之和∑
	176
	－
	－
	－
	－
	2.334
	2.791

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.40

	重质/轻质
	重质围护结构


6.2.1.1 自然通风房间：东向逐时温度
[image: image63.png]45

35

30

25

BN REHTRE ) e REE

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
5t





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	33.51
	32.31
	31.29
	30.52
	30.06
	29.94
	30.16
	30.71
	31.57
	32.66
	33.93
	35.27

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	36.59
	37.80
	38.82
	39.58
	40.04
	40.15
	39.92
	39.35
	38.50
	37.40
	36.15
	34.82


6.2.1.2 自然通风房间：西向逐时温度
[image: image64.png]45

35

30

25

BN REHTRE ) e REE

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
5t





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	33.56
	32.35
	31.33
	30.56
	30.10
	29.97
	30.19
	30.74
	31.58
	32.66
	33.90
	35.22

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	36.52
	37.73
	38.75
	39.52
	39.99
	40.13
	39.93
	39.38
	38.54
	37.46
	36.20
	34.87


6.2.1.3 自然通风房间：南向逐时温度
[image: image65.png]45

35

30

25

BN REHTRE ) e REE

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
5t





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	33.51
	32.30
	31.28
	30.52
	30.06
	29.94
	30.16
	30.71
	31.55
	32.63
	33.88
	35.21

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	36.52
	37.73
	38.76
	39.54
	40.00
	40.13
	39.90
	39.35
	38.49
	37.40
	36.14
	34.82


6.2.1.4 自然通风房间：北向逐时温度
[image: image66.png]45

35

30

25

BN REHTRE ) e REE

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
5t





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	33.44
	32.24
	31.22
	30.47
	30.01
	29.89
	30.12
	30.67
	31.52
	32.60
	33.84
	35.16

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	36.47
	37.67
	38.69
	39.45
	39.91
	40.03
	39.80
	39.24
	38.39
	37.30
	36.06
	34.74


6.3 外墙（剪力墙）构造
6.3.1 剪力墙构造一
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉板（涂料饰面）
	20
	6.7
	0.040
	0.700
	1.20
	0.417
	0.350

	抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）
	6
	6.0
	0.760
	9.440
	1.00
	0.008
	0.075

	硬质聚氨酯泡沫塑料保温板
	75
	9.4
	0.024
	0.320
	1.00
	3.125
	1.000

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土墙体
	100
	12.5
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	221
	－
	－
	－
	－
	3.629
	2.658

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.27

	重质/轻质
	重质围护结构


6.3.1.1 自然通风房间：东向逐时温度
[image: image67.png]BN REHTRE ) e REE

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
5t





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	35.73
	35.05
	34.37
	33.74
	33.18
	32.75
	32.47
	32.37
	32.45
	32.71
	33.12
	33.67

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	34.30
	34.98
	35.66
	36.29
	36.84
	37.26
	37.53
	37.63
	37.55
	37.30
	36.89
	36.35


6.3.1.2 自然通风房间：西向逐时温度
[image: image68.png]BN REHTRE ) e REE

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
5t





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	35.76
	35.08
	34.40
	33.76
	33.20
	32.77
	32.49
	32.38
	32.45
	32.70
	33.10
	33.63

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	34.25
	34.93
	35.61
	36.25
	36.82
	37.26
	37.55
	37.66
	37.59
	37.34
	36.93
	36.39


6.3.1.3 自然通风房间：南向逐时温度
[image: image69.png]BN REHTRE ) e REE

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
5t





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	35.72
	35.05
	34.37
	33.73
	33.18
	32.75
	32.47
	32.36
	32.43
	32.68
	33.09
	33.62

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	34.26
	34.94
	35.62
	36.27
	36.82
	37.25
	37.53
	37.63
	37.55
	37.30
	36.89
	36.35


6.3.1.4 自然通风房间：北向逐时温度
[image: image70.png]BN REHTRE ) e REE

01234567 8 910111213 14151617 1819 20212223
5t





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	35.68
	35.01
	34.33
	33.70
	33.15
	32.72
	32.45
	32.34
	32.41
	32.66
	33.06
	33.59

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	34.22
	34.89
	35.57
	36.20
	36.76
	37.18
	37.46
	37.56
	37.49
	37.24
	36.83
	36.30


7 验算结论
7.1 自然通风房间
	类型
	构造
	时刻
	最高温度(℃)
	限值(℃)
	结论

	屋顶
	上:屋顶构造一
	19:05
	38.00
	41.20
	满足

	外墙（填充墙）
	东:填充墙构造一
	17:00
	40.15
	41.20
	满足

	
	西:填充墙构造一
	17:00
	40.13
	41.20
	满足

	
	南:填充墙构造一
	17:00
	40.13
	41.20
	满足

	
	北:填充墙构造一
	17:00
	40.03
	41.20
	满足

	外墙（剪力墙）
	东:剪力墙构造一
	19:05
	37.63
	41.20
	满足

	
	西:剪力墙构造一
	19:05
	37.66
	41.20
	满足

	
	南:剪力墙构造一
	19:05
	37.63
	41.20
	满足

	
	北:剪力墙构造一
	19:05
	37.56
	41.20
	满足


 3 / 5

_1796994844.unknown

