| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1046[楼梯间] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 20.73 | 13.2 | 28 | 满足 |
|  | 1064[楼梯间] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 11.78 | 14.8 | 28 | 满足 |
| 2 | 2005[一般件库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 123.12 | 18.1 | 28 | 满足 |
|  | 2040[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 21.34 | 15.3 | 27 | 满足 |
|  | 2025[会议室] | Ⅲ级采光 | III | 侧面 | 60.80 | 17.9 | 25 | 满足 |
|  | 2047[楼梯间] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 20.73 | 9.7 | 28 | 满足 |
|  | 2049[楼梯间] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 20.73 | 12.8 | 28 | 满足 |
|  | 2053[楼梯间] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 19.69 | 17.2 | 28 | 满足 |
|  | 2021[半成品库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 60.80 | 12.8 | 28 | 满足 |
|  | 2016[一般件库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 60.80 | 17.0 | 28 | 满足 |
|  | 2023[半成品库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 60.80 | 15.5 | 28 | 满足 |
| 3 | 3048[楼梯间] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 20.73 | 14.4 | 28 | 满足 |
|  | 3052[楼梯间] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 19.70 | 14.8 | 28 | 满足 |
|  | 3020[一般件库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 60.80 | 17.1 | 28 | 满足 |
|  | 3028[一般件库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 60.80 | 17.6 | 28 | 满足 |
|  | 3027[一般件库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 60.80 | 17.4 | 28 | 满足 |
|  | 3026[一般件库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 60.80 | 11.8 | 28 | 满足 |
| 5 | 5039[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 21.35 | 16.4 | 27 | 满足 |