| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) | 房间面积 (m2) | 达标面积 比例(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1031[楼梯间] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 54.09 | 100 | 满足 |
|  | 1045[楼梯间] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 20.73 | 100 | 满足 |
|  | 1046[楼梯间] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 20.73 | 100 | 满足 |
|  | 1051[卫生间] | 卫生间 | V | 侧面 | 150 | 20.31 | 100 | 满足 |
|  | 1055[卫生间] | 卫生间 | V | 侧面 | 150 | 19.46 | 100 | 满足 |
|  | 1056[卫生间] | 卫生间 | V | 侧面 | 150 | 17.10 | 100 | 满足 |
|  | 1057[卫生间] | 卫生间 | V | 侧面 | 150 | 17.10 | 100 | 满足 |
|  | 1064[楼梯间] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 11.78 | 100 | 满足 |
| 2 | 2003[半成品库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 375.76 | 100 | 满足 |
|  | 2005[一般件库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 123.12 | 100 | 满足 |
|  | 2006[检验室] | Ⅱ级采光 | II | 侧面 | 600 | 123.12 | 100 | 满足 |
|  | 2008[半成品库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 123.12 | 100 | 满足 |
|  | 2009[半成品库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 123.12 | 100 | 满足 |
|  | 2012[一般件库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 60.80 | 100 | 满足 |
|  | 2013[一般件库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 60.80 | 100 | 满足 |
|  | 2014[一般件库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 60.80 | 100 | 满足 |
|  | 2015[一般件库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 60.80 | 100 | 满足 |
|  | 2016[一般件库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 60.80 | 100 | 满足 |
|  | 2021[半成品库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 60.80 | 100 | 满足 |
|  | 2023[半成品库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 60.80 | 100 | 满足 |
|  | 2025[会议室] | Ⅲ级采光 | III | 侧面 | 450 | 60.80 | 100 | 满足 |
|  | 2038[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 300 | 21.35 | 100 | 满足 |
|  | 2040[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 300 | 21.34 | 100 | 满足 |
|  | 2042[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 300 | 21.32 | 100 | 满足 |
|  | 2044[楼梯间] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 20.73 | 100 | 满足 |
|  | 2047[楼梯间] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 20.73 | 100 | 满足 |
|  | 2049[楼梯间] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 20.73 | 100 | 满足 |
|  | 2050[卫生间] | 卫生间 | V | 侧面 | 150 | 20.31 | 100 | 满足 |
|  | 2053[楼梯间] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 19.69 | 100 | 满足 |
|  | 2054[卫生间] | 卫生间 | V | 侧面 | 150 | 19.46 | 100 | 满足 |
|  | 2059[卫生间] | 卫生间 | V | 侧面 | 150 | 17.09 | 100 | 满足 |
| 3 | 3011[一般件库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 60.80 | 100 | 满足 |
|  | 3020[一般件库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 60.80 | 100 | 满足 |
|  | 3026[一般件库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 60.80 | 100 | 满足 |
|  | 3027[一般件库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 60.80 | 100 | 满足 |
|  | 3028[一般件库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 60.80 | 100 | 满足 |
|  | 3029[一般件库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 60.80 | 100 | 满足 |
|  | 3033[楼梯间] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 21.89 | 100 | 满足 |
|  | 3035[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 300 | 21.34 | 100 | 满足 |
|  | 3037[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 300 | 21.35 | 100 | 满足 |
|  | 3048[楼梯间] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 20.73 | 100 | 满足 |
|  | 3052[楼梯间] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 19.70 | 100 | 满足 |
| 4 | 4010[半成品库] | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 150 | 120.89 | 100 | 满足 |
|  | 4036[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 300 | 21.35 | 100 | 满足 |
|  | 4041[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 300 | 21.32 | 100 | 满足 |
|  | 4043[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 300 | 21.35 | 100 | 满足 |
| 5 | 5034[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 300 | 21.34 | 100 | 满足 |
|  | 5039[4星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 300 | 21.35 | 100 | 满足 |