|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光等级 | 采光类型 | 房间面积(m2) | 眩光指数DGI | DGI限值 | 结论 |
| 1 | 1007[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 24.41 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1009[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 24.41 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1019[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1020[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1023[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1038[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1041[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1044[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1045[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1054[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1055[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1056[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1059[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1060[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1061[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1068[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1069[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1072[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.00 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1074[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1076[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1079[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1082[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1084[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1085[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1090[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1091[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1101[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.00 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1103[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.00 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1105[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.08 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1108[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 19.53 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 1120[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 14.97 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 2 | 2010[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 24.41 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2011[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 24.41 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2021[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2024[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2026[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2027[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2029[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2036[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2037[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2039[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2040[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2043[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.75 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2051[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2053[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2062[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2063[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2064[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2065[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2066[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2067[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2071[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.00 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2075[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2087[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2088[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2092[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2093[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2094[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2095[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2096[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2098[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.08 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2099[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.00 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2104[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.00 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2107[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 19.53 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 2109[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 17.23 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3 | 3008[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 24.41 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3012[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 24.41 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3022[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3025[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3028[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3030[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3031[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3032[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3033[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3034[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3035[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.77 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3042[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.75 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3046[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3047[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3048[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3049[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3050[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3052[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3057[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3058[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3070[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.00 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3073[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3077[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3078[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3080[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3081[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3083[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3086[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3089[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.09 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3097[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.08 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3100[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.00 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3102[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 20.00 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3106[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 19.53 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3110[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 17.23 | 0.0 | 27 | 满足 |